Приложение № 1

ОФЕРТА

за участие в открита процедура с предмет:

„Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп”

ДО:	НИС при СУ „Св. Климент Охридски”

ОТ:

наименование на дружеството

| с адрес на управление: |  |
| --- | --- |
| ЕИК |  |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

##### С представянето на настоящата оферта заявяваме нашето желание да изпълним обществената поръчка с предмет „Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп” добросъвестно, професионално, качествено и в срок.

1. Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на поръчката, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата  и заявяваме, че ги приемаме.

2. При изпълнението на обществената поръчка не предвиждаме / предвиждаме участие на подизпълнител/и, който/които ще изпълни/ят следните видове дейности .......................................................................................................................................................

Делът на участие на подизпълнителя/и е ..............% от обществената поръчка. В съответствие с изискванията на чл. 56, ал. 2 от ЗОП представяме всички необходими документи за посочения/те подизпълнител/и.

3. Приемаме да изпълним обществената поръчка в предварително обявения срок от възложителя.

4. Приемаме срока на валидност на офертата да бъде 120 дни от крайния срок за получаване на офертите.

5. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор.

В случай, че .............................................................................................................................

(попълва се наименованието на участника)

бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да представим:

а) гаранция за изпълнение на договора е 2 % от стойността на доставката и инсталацията на апарата.

б) всички необходими документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 42 от ЗОП – при подписване на договора.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме документите, посочени в списъка по Приложение № 2 - Списък на представените документи.

Приложения: съгласно текста.

Лице/-а/, упълномощено/-и/ да подпише/-ат/ предложението за и от името на Участника:

(изписва се името, фамилията и длъжността на Участника или лицето или лицата с представителна власт по закон или упълномощени да подпишат предложението за и от името на Участника)

Подпис на упълномощеното лице или упълномощените лица и печат: …………………

Дата: ………………………… (дата на подписване)

- Приложение №2

- списък на документите, съдържащи се в ОФЕРТАТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет:

„Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп”

|  | Съдържание | Вид и количество на документите /оригинал, копие, заверено копие/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Попълнен образец на оферта за участие в процедурата | Приложение №1 |
| 2 | Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника | Приложение №2 |
| 3 | Административни сведения за участника | Приложение №3 |
| 4 | Кратко описание на дейността на участника; |  |
| 5 5.1 5.2 | Документи за регистрация на участника в зависимост от правно-организационната му форма: Документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; |  |
| - 6 | - При участници обединения – документ (споразумение), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия. Ако в споразумението не е посочено лице/а, което ще представлява обединението, участникът следва да представи и изрично пълномощно затова; |  |
| - 7 | - Декларация по чл. 47 ал.1 от ЗОП | Приложение №4 |
| - 8 | - Декларация по чл. 47 ал.2 от ЗОП | Приложение №5 |
| 9 | Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП | Приложение №6 |
| 10 | Декларация по чл. 56 ал.1, т.8 от ЗОП | Приложение №7 |
| 11 | Декларация от всеки от подизпълнителите, потвърждаваща съгласие за участие като подизпълнител. | Приложение №8 |
| 12 | Декларация по чл. 55 ал.5 от ЗОП | Приложение №9 |
| 13 | Декларация по чл. 55 ал.6 от ЗОП | Приложение №10 |
| 14 | Декларация по чл. 56 ал.1, т. 11 от ЗОП | Приложение №11 |
| 15 | Декларация по чл. 56 ал.1, т-12 от ЗОП | Приложение №12 |
| 16 | Копие на счетоводния баланс за всяка от предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) - за юридически лица |  |
| 17 | Копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) - за юридически лица |  |
| 18 | За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за всяка от предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.). |  |
| 19 | Декларация за общия оборот и за оборота по предмета на поръчката за последните три години (2009г., 2010г., 2011г.). |  |
| 20 | Списък на основните договори за услуги с близък характер, изпълнени през последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), като поне един от договорите е по предмета на поръчката и участникът следва да приложи препоръка. |  |
| 21 | Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководните служители на участника и на лицата, които отговарят за извършването на услугата/доставката. |  |
| 22 | Документи, удостоверяващи, че участникът е в състояние да осигури гаранционна поддръжка на оборудването – справка - декларация, подписана от страна на участника, в която е посочено лицето, осигуряващо гаранционната поддръжка, сервизна база, квалифициран персонал и др. или информация (предварителни договори, споразумения, партньорски договорености и др.) за сключени договори с трети лица за сервиз и поддръжка на оборудването и др. |  |
| 23 | Актуален сертификат за наличие на действаща система за управление на качество по предмета на поръчката, издаден на участника от акредитирана институция или еквивалент |  |
| 24 | Актуален сертификат за управление на качеството, по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден на производителя от акредитирани институции с предмет производство на аналитична апаратура от класа на оферираната |  |
| 25 | Декларация за съответствие на апаратурата – СЕ-марка. |  |
| 26 | Запознат съм с всички обстоятелства от значение за поръчката и ще спазвам условията необходими за изпълнението и, както и с документацията за участие в обществената поръчка с горепосочения предмет. | Приложение № 13 |
| 27 | Документ за внесена гаранция за участие в процедурата – квитанция или банкова гаранция. | Приложение №14 |
| 28 | Документ за упълномощаване при наличие на представителство, при подписване и/или подаване на офертите |  |
| 29 | Предложение за изпълнение на поръчката. Предложението се представя за всяка обособена позиция, по която участникът кандидатства и се поставя плик № 2. | Приложение №16 |
| 30 | Ценово предложение. Ценово предложение се представя за всяка обособена позиция, за която участникът кандидатства, - на хартиен и на електронен носител, се поставя в плик № 3. | Приложение №17 |
| 31 | Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата. |  |

| Дата: | ________ / _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника: | __________________________ |
| Име и фамилия: | __________________________ |
| Длъжност: | __________________________ |
| Подпис: | __________________________ |

Приложение № 3

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

за участие в открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп”

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от

наименование на дружеството

| регистр. с решение от ... / на ... |  |
| --- | --- |
| по ф.дело № .../ ... г., |  |
| с адрес на управление: |  |
| ЕИК |  |
| Ид № по ДДС |  |
| банкова сметка IBAN |  |
| банков код |  |
| обслужваща банка |  |
| и подписана от: |  |
| трите имена и ЕГН |  |
| в качеството му на: |  |
| длъжност |  |

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ за участника

| 1. Адрес |  |
| --- | --- |
| код, град, община, квартал, улица, бл., ап. |  |
| 2. Телефон |  |
| 3. Факс |  |
| 4. e-mail |  |
| 5. интернет адрес |  |
| 6. Лице за контакт |  |

Дата: ..................................			Подпис и печат: ............................................

- Приложение № 4

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |  |
| --- | --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството ми на |  |
| длъжност |  |
| във връзка с участието на ............................................................................................ |  |
| (Наименованието или фирмата на участника) |  |

в откритата процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:  : „Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп”

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

- Участникът, който представлявам:

1. не е обявен в несъстоятелност;

2. не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда или съм реабилитиран за:

  - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

  - подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

  - участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

  - престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

  - престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

  - престъпление по чл.108а от Наказателния кодекс – при възлагане на поръчка по чл.3 ал.2 от ЗОП.

4. Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

5. Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

………………………. г.			Декларатор: ..............……………………….

(дата на подписване)					(подпис и печат)

Забележка: Когато участниците в процедурата са юридически лица, декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4  от ЗОП и прокуриста (ите), ако има такива.

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |  |
| --- | --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството ми на |  |
| Длъжност |  |
| на |  |
| наименование на участника |  |

Във връзка с участието в откритата  процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп”

Д Е К Л А Р И Р А М:

- Участникът, който представлявам:

- Не се намира в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си);

- Не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението ( ;

- Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение;

- Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община и към общината, в която се намира седалището на дружеството, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

- Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

- Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.				Декларатор:

(дата на подписване)							(подпис и печат)

- Приложение № 6

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |  |
| --- | --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството ми на |  |
| длъжност |  |
| на |  |
| наименование на участника |  |

Във връзка с участието  в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, точка 23а от ЗОП с възложителя (Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“) или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. Участникът, който представлявам, не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на общ. поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

………………………. г.			Декларатор: ………………………..............

(дата на подписване)							(подпис и печат)

Забележка: Когато участниците в процедурата са юридически лица, т. 1 от декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

- Приложение № 7

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- по чл. 56. ал.1 т.8 за използване/неизползване на подизпълнители

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |  |
| --- | --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството ми на |  |
| длъжност |  |
| на |  |
| наименование на участника |  |

И във връзка с участието  в откритата процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп”

Д Е К Л А Р И Р А М:

- при изпълнение на поръчката  ще използвам/няма да използвам подизпълнители.

- (Ненужното се зачертава)

вида на дейностите/работата, която ще се извършва от подизпълнителите, и дела на тяхното участие е …………………………........................................................................................

…………………………………………………………………………………………….....

(ако участникът предвижда подизпълнители, е необходимо до попълни празните редове)

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

………………………. г.			Декларатор: ………………………..............

(дата на подписване)							(подпис и печат)

- Приложение № 8

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- от подизпълнителите

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |  |
| --- | --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството ми на |  |
| длъжност |  |
| на |  |
| наименование на участника |  |

участник в открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп”

Д Е К Л А Р И Р А М:

- 1.	запознат съм с условията на поръчката и съм съгласен да участвам като подизпълнител на  ……………………………………………………………………..

- 2.	Не участвам като подизпълнител в офертата на друг участник в тази процедура.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

………………………. г.			Декларатор: ………………………..............

(дата на подписване)							(подпис и печат)

- Приложение № 9

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- по чл. 55, ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ……………………, с ЕГН …………, л.к.№ ........................           издадена    на ..........................    от , в качеството ми на................................ на ............................................ (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с участието на дружеството в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от  мен дружество:

- не  участва като съдружник в обединение, създадено за участие в настоящата обществена поръчка;

- не  участва като подизпълнител в офертата на друг участник в настоящата обществена поръчка.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

...............................г. 	Декларатор:

гр................................

- Приложение № 10

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

- по чл. 55, ал. 6 от ЗОП

Долуподписаният    /-ната/ ........................................................, с ЕГН…………………………………, л.к.№ ........................, издадена на .......................... от……………, в качеството ми на................................ на ............................................ (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, и във връзка с участието на дружеството в обединение (консорциум) ....................................................................., създадено специално за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Не участвам /Представляваното от мен дружество не участва като съдружник в друго обединение, създадено за участие в настоящата обществена поръчка.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

...............................г. 	Декларатор:

гр................................

- Приложение № 11

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният/ата .......................................................................................,

с ЕГН .............................. и л.к. №......................, издадена на ................... от ....................................., в качеството на управител.................................................................., с ЕИК  ....................... и със седалище и адрес на управление ......................................... във връзка с участието в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп”

ДЕКЛАРИРАМ:

че представляваното от мен дружество спазва изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

................................г. 	Декларатор:

гр................................

- Приложение № 12

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- по чл. 56.ал.1 т.12 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |  |
| --- | --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството ми на |  |
| длъжност |  |
| на |  |
| наименование на участника |  |

участник в открита процедура по ЗОП „Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп”

Д Е К Л А Р И Р А М:

запознат/а съм с клаузите на проекта на договора, приложен към  документацията за участие на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп” и заявявам, че приемам условията на  проекта на договора.

………………………. г.				Декларатор: ……………………..............

(дата на подписване)				(подпис и печат)

## Приложение № 13

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |  |
| --- | --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството ми на |  |
| длъжност |  |
| на |  |
| наименование на участника |  |

И във връзка с участието  в откритата процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм с всички обстоятелства от значение за поръчката и ще спазвам условията необходими за изпълнението и, както и с документацията за участие в обществената поръчка с горепосочения предмет.

Дата: …………………..				ДЕКЛАРАТОР: ..................................

(подпис)

*** Когато участникът е обединение, декларацията се попълва и подписва от всички членове на обединението.

- Приложение № 14

ДО

- СУ „Св. Климент Охридски”

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ....................

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

образец

Ние, ....................................................... (банка) със седалище и адрес на управление ..........................................................., сме уведомени, че нашият клиент ........................................................................................ със седалище и адрес на управление ..........................................................., ЕИК/идентификационен № по БУЛСТАТ ......................................................., ще участва със свое предложение в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № …………….. с предмет: „Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп”.

В съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо издаване на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата, произтичащи от участието й в обществената поръчка.

Във връзка с изложеното и по нареждане на фирма ............................................... ние, ............................................................................................... (банка) се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на ...........................(......................) лева, след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма .....................................:

- е оттеглила офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, или

- е определена за Изпълнител, но не е изпълнила задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ....................... ( 30 дни след изтичане на срока на валидност на офертите) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до .............. часа на ........................ (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ........................................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в .................... (банка).

.................. 2012 г.

гр. .........................

Подпис: ............................

(име, длъжност и печат)

- Приложение № 15

- ДО

- СУ „Св. Климент Охридски“

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ....................

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние, ....................................................... (банка) със седалище и адрес на управление ..........................................................., сме уведомени, че на .................. (дата) между Вас, Софийски университет «Св. Климент Охридски», като Възложител и фирма .................................................................................................., със седалище и адрес на управлениe ..............................................., ЕИК/идентификационен № по БУЛСТАТ ..................................., като изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка по обособено позиция № ………………………. с предмет: „Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп”.

В съответствие с условията по договора изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата ..................................(...........................) лева без ДДС.

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма .......................................... ние, ............................................... (банка) се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до ............................. (..................................) лева без ДДС при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма …............................................... не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ....................... (30 дни след изтичане на срока за последното плащане  по договора) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до .............. часа на ........................ (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ........................................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в .................... (банка).

.................. 2012 г.

гр. .........................

Подпис: ............................

(име, длъжност и печат)

- Приложение № 16

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

на обществената поръчка

с предмет „Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп”.

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните условия.

1. Описание на предлаганата апаратура: Основни компоненти:

-

-

-

2. Технически спецификации на научната апаратура по  техническото задание -16а за изпълнение на обществената поръчка:

| № | Технически спецификации |
| --- | --- |

3. Допълнителни предложения за подобряване качеството на доставката и инсталацията - бонуси (включително условията за това):

-

-

4.Други условия за изпълнение на обществената поръчка:

Съгласни сме да бъдем обвързани с настоящата техническа оферта по горе посочената процедура  за срок от 120 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и до  сключването на договора.

Дата…………………..				Подпис и печат………………………

Упълномощен да подпише предложението от името и за сметка на:

/изписва се името на участника/

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Приложение № 16а

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп”

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ НА ТРАНСМИСИОНЕН ЕЛЕКТРОНЕН МИКРОСКОП

С ВИСОКА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ

Утвърдил,

ДЕКАН:

/проф. дхн Тони Спасов/

| Компоненти и параметри на трансмисионен електронен микроскоп | Технически изисквания |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| А. Трансмисионен електронен микроскоп с висока разделителна способност (HRTEM) |  |
| A.1. Ускоряващо напрежение | А.1.1. Максимално – не по-малко от 200 kV; минимално – 80 kV и по-малко. 1) |
|  | А.1.2. Възможност за плавно регулиране в целия обхват от ускоряващи напрежения . 1) |
| А.2. Емитер на електрони | А.2.1. Катод от LaB6 монокристал с ориентация [100] – най-малко 2 (два) броя. 1) |
|  | А.2.2. Да има възможност за автоматично подаване на електрическия ток за подгряване на LaB6 катод. 1) |
| A.3. Диаметър на електронния сноп при използване на катод от LaB6 | А.3.1. В режим на изображение (ТЕМ, HRTEM) да бъде: най-малкия 25 nm и по-малък, най-големия – 200 nm и по-голям. 2) |
|  | А.3.2. В режим на дифракция в сходящ сноп и нанодифракция (CBED, NED) да бъде: най-малкия 1.5 nm и по-малък, най-големия – 20 nm и по-голям. 2) |
| А.4. Разделителна способност | А.4.1. Между точки да бъде: 0.24 nm или по-добра. 2) |
|  | А.4.2. Между линии да бъде: 0.14 nm или по-добра. 2) |
| А.5. Увеличение | А.5.1. Минималното да бъде 50 х или по-малко. 1) |
|  | А.5.2. Максималното да бъде 1 000 000 х и по-голямо. 2) |
| А.6. Електронна дифракция | А.6.1. Да има възможност за дифракция от избрана област (SAED). 1) |
|  | A.6.2. Да има възможност за наноелектронна дифракция (NED). 1) |
|  | А.6.3. Да има възможност за електронна дифракция в сходящ сноп (CBED). 1) |
|  | А.6.4. Дължина на камерата – минимална 80 mm и по-малка, максимална 2000 mm и по-голяма. 2) |
|  | А.6.5. Ъгъл на сходимост на електронния сноп – най-малък 2.0 мрад и по-малък; най-голям 15 мрад и по-голям. 2) |
| А.7. Апертури | А.7.1. Апертури на кондензорната леща – четиристепенни с диаметри: минимален 25 m и по-малък; максимален – 150 m и по-голям. 2) |
|  | А.7.2. Апертури на обективната леща - четиристепенни с диаметри: минимален 10 m и по-малък; максимален – 100 m и по-голям. 2) |
|  | А.7.3. Апертури за електронна дифракция от избрана област (SAED) в режим на високо увеличение - четиристепенни с диаметри: минимален 15 m и по-малък; максимален – 100 m и по-голям. 2) |
| А.8. Гониометър и държатели на образците | А.8.1. Страничен ексцентричен гониометър с фин контрол по Z- направление (Side-entry eucentric goniometer with Z-movement fine control). Високо-прецизно X,Y- придвижване с минимална стъпка 2) |
|  | A.8.2. Да има възможност за накланяне на образеца в две перпендикулярни посоки (double tilt holder) – с максимален наклон в двете направления най-малко ± 30о. 2) |
|  | А.8.3. Да има възможност за едновременно накланяне на образеца с максимален наклон най-малко ± 30о съвместим с EDS детектор (double tilt analytical type specimen holder compatible with EDS). 2) |
|  | А.8.4. Да има възможност за поставяне на няколко образеца в колоната на микроскопа по едно и също време (минимум три образеца) и едновременно накланяне в една посока (single tilt) с максимален наклон най-малко ± 15о. 2) |
| A.9. Камера за наблюдение | А.9.1. Да има флуоресциращ екран за наблюдение на изображението с диаметър не по-малък от 150 mm. 2) |
|  | А.9.2. Да има допълнителен екран за фокусиране. 1) |
|  | А.9.3. Да има стопер на електронния лъч. 1) |
|  | А.9.4. Да има бинокулярна лупа с увеличение най-малко 10 х. 1) |
| А.10. Система за цифров запис на изображенията и електронно-дифракционните картини. | А.10.1. Цифрова камера (CCD camera with high resolution; on-axis type) с висока разделителна способност: 1) |
|  | А.10.1.1. Да има възможности за запис на изображенията в целия интервал от ускоряващи напрежения на електроните. 1) |
|  | А.10.1.2. Да има разделителна способност не по-малка от 7 мегапиксела, съвместима с бъдещо инсталиране на EELS и GIF 2) |
|  | A.10.1.3. Възможност за интегриране с компютърно управляемата система на микроскопа. 1) |
|  | А.10.1.4. Да има възможност за корекция при разфокусиране на изображението (antiblooming effect). 1) |
|  | A.10.1.5. Да позволява висококачествен и безопасен за екрана на камерата запис на трансмисионни електронни изображения в целия интервал от ускоряващи напрежения на електроните. 1) |
|  | A.10.1.6. Да позволява висококачествен и безопасен за екрана на камерата запис на дифракционни картини, вкл. електронна дифракция от избрана област, нанодифракции и дифракции в сходящ сноп, в целия интервал от ускоряващи напрежения на електроните. 1) |
|  | A.10.1.7. Да показва пълното изображение на дисплея в реално време (Fast Scan режим) 1) |
|  | A.10.1.8. Да е възможен запис на изображение в Slow Scan режим. 1) |
|  | A.10.1.9. Да са възможни операции на вкарването и изкарването на CCD камерата в ТЕМ. 1) |
|  | A.10.1.10. Охлаждането на чипа да се осъществява на основата на Peltier ефект. 1) |
|  | A.10.1.11. Да има аварийна защита срещу прегряване. 1) |
|  | A.10.2. Да бъдат осигурени следните програмни пакети: |
|  | A.10.2.1. Софтуерна програма за анализ и обработка на изображения, записани в режим на високо разделяне. 1) |
|  | A.10.2.2. Софтуерна програма за анализ на записани електронно- дифракционни картини (с възможност за измерване на междуплоскостни разстояния). 2) |
| А.11. Вакуумна система | А.11.1. Да бъде обезпечен напълно автоматизиран микропроцесорен контрол както на налягането в отделните камери на микроскопа, така и на разхерметизирането им. 2) |
|  | А.11.2. Да има налягане в колоната на микроскопа най-малко 10-5 Ра или по-ниско. 2) |
|  | А.11.3. Да има възможност за диференцирано вакуумиране на камерата с LaB6 катод и камерата за зареждане на образеца. 2) |
| А.12. Управление на микроскопа | А.12.1. Електронният микроскоп да бъде с микропроцесорно управление. 2) |
|  | А.12.2. Да има възможност за ръчно управление на микроскопа. 2) |
|  | А.12.3. Да има възможност за наблюдение на изображения в свeтлополеви и тъмнополеви режими (bright field imaging – dark field imaging). 1) |
|  | A.12.4. Да има възможност за формиране на електронни изображения при отсъствие на завъртане и изкривяване (rotation- and distortion free imaging system).1) |
|  | A.12.5. Да има възможност за електромагнитен контрол на лъча по направленията X, Y. 1) |
|  | А.12.6. Да има възможност в режим ТЕМ за прецизно електромагнитно преместване на изображението по осите X, Y при големи увеличения. 1) |
|  | А.12.7. Да има възможност за мониторинг, контрол и автодиагностика на параметрите на системата. 2) |
|  | А.12.8. Да има автомaтизирана система за поддържане на температурата на охлаждащата циркулираща вода в цялата система в интервала между 15оС и 20оС с аварийно електрическо захранване (UPS) както на микроскопа, така и на водната система за охлаждане (water chiller) 1) |
|  | А.12.9. Да има аварийни защити на електрическия ток, високото напрежение и водното охлаждане в аварийни ситуации. 1) |
| A.13.Eнергийно-дисперсионен спектрометър (EDS). 1) | А.13.1. Инсталиране на енергийно-дисперсионен спектрометър (EDS) с възможност за регистрация от петия елемент (бор) на периодичната система. 1) |
|  | A.13.2. Детекторът да бъде с минимална характеристична резолюция по-малка или равна на 130 eV и активна площ най-малко 30 мм2. 2) |
| А.14. Да има възможност за работа в режим на STEM. 1) | А.14.1. Наличие на светлополев и високоъглов тъмнополев детектори ( BF and HAADF detectors). 1) |
|  | А.14.2. Оптимални стойности на convergence angle 2αs и collection angle 2βs за предложената STEM приставка. 2) |
| В. Допълнителни изисквания | В.1. Изисквания към доставката, инсталирането и пускането в експлоатация на микроскопа. |
|  | В.1.1. Максималният срок на доставка да бъде шест (6) месеца. 2) |
|  | В.1.2. Преди инсталирането на апарата оторизирани специалисти на фирмата производител трябва да удостоверят с документация квалификацията си както за инсталиране, така и за работа и възможности на микроскопа. 1) |
|  | В.1.3. Да бъде направена демонстрация на възможностите за екстремната разделителна способност между точки и линии след монтажа на HRTEM: - с тестов фирмен образец 1) |
|  | В.1.4. Да бъдат предоставени тестови фирмени образци за калибриране на увеличението на микроскопа 1) |
|  | В.2. Изисквания към обслужването |
|  | В.2.1. Да има гаранционно обслужване най-малко 24 месеца след датата на приемателно-предавателния протокол при доказана максимална разделителна способност между точки и линии. 1) |
|  | В.3. Изисквания към обучението |
|  | В.3.1. Оторизиран специалист на изпълнителя да проведе обучение на място на двама специалисти върху управлението и възможностите на микроскопа за срок от 24 работни часа. 1) |
|  | В.4. Други изисквания |
|  | В.4.1. Доставчикът да представи с офертата изискванията на производителя към помещението и захранващите инсталации, необходими за монтирането и експлоатацията на доставената апаратура. 1) |
|  | В.4.2. Да бъде предоставен комплект от техническа документация и инструкция за обслужване и работа на микроскопа на английски език. 1) |
|  | В.4.3. Изпълнителят се задължава да предостави на възложителя сертификат за работа с йонизиращи лъчения. 1) |
| С. Опции | С.1. Система за цифров запис на изображенията – да е възможен записът на следната допълнителна информация върху образа: маркер за мащабна мярка. 3) |
|  | С.2. Управление на микроскопа |
|  | С.2.1. Да има възможност за запис на X, Y координати на частици. 3) |
|  | С.2.2. Да има индикация на позицията на лъча върху образеца със запаметяване.3) |
|  | C.2.3. Микропроцесорното управление на микроскопа да има възможност за самостоятелно включване и изключване на йонногетерната помпа. 3) |
|  | С.3. Възможност за промяна на конфигурацията на полюсната наставка на обективната леща за постигане на по-висока разделителна способност или по-голям наклон за бъдещи приложения. 3) |
|  | С.4. Обучение |
|  | С.4.1. Да има възможност за обучение на място на един фирмен специалист на Изпълнителя за срок от 4 (четири) дни, не по-рано от 3 месеца от подписването на приемно-предавателния протокол на микроскопа с цел обсъждане на възникнали проблеми и трансфер на познания и опит на специалисти на Възложителя по работата и възможностите на микроскопа. 3) |

1)Задължителни характеристики, неподлежащи на оценка

2)Задължителни характеристики, подлежащи на оценка

3)Опции, подлежащи на оценка

В офертата задължително се посочва изпълнението и евентуалното неизпълнение или отклонение за всички посочени технически спецификации.

Приложение № 17

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп”

От /изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

________________________________________________________________________

Ценовата оферта се подпечатва и подписва от участника, представя се в отделен запечатан плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, съдържащ предлаганата цена, без ДДС, поставена в плика с офертата.

Допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени са за сметка на участника.

Ценовата оферта не подлежи на промяна за целия срок на изпълнението на поръчката.

В предлаганата цена за изпълнението на поръчката се включват всички разходи за изпълнението – доставка, монтаж/инсталация на научната аппаратура и обучение, и всички др. начисления и допълнителни разходи, застраховки, такси и др, без ДДС. ДДС се начислява отделно.

Цена на трансмисионен електронен микроскоп съгласно техническото предложение (приложение) № 16 изготено по техническото задание – (приложение№ 16а) e ........................................................................... лв. без ДДС

Схема на разсрочване на плащанията:

................% в размер на ................. лв. в срок до ..................... от подписване на договора;

................% в размер на ................. лв. в срок до ..................... от доставка и инсталация на оборудването;

...............% в размер на ................лв. в срок до ................... от въвеждане в експлоатация на съоръжението и обучение.

Дата:…………………				Подпис и печат:…………………..

ДОГОВОР

№ ................................. от ...................................

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп ”

Днес, ............................. 2013 г. Между

| наименование | СУ „Св. Климент Охридски” |
| --- | --- |
| седалище: | София 1504, бул. „Цар Освободител” № 15 |
| ЕИК | 000 670 680 |
| Ид № по ДДС | BG 000 670 680 |
| представлявано от | проф. дин Иван Илчев – Ректор и |
|  | Адриан Маринчев – главен счетоводител |

от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

| наименование на дружеството |  |
| --- | --- |
| рег. с реш. от/на; по ф.дело № .../ ... г. |  |
| с адрес на управление: |  |
| търговски адрес: |  |
| телефон за контакт: |  |
| ЕИК |  |
| Ид № по ДДС |  |
| банкова сметка IBAN |  |
| банков код, обслужваща банка |  |
| представлявано от (имена, ЕГН) |  |

от друга страна, наричан по- долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

на основание  41 от ЗОП и в изпълнение на Решение №………………/………..2013г. на Ректора на СУ за обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп” за нуждите на Факултет по  химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски” се сключи настоящия договор като страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) С настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу уговореното да достави, инсталира и пусне в експлоатация научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп за нуждите на Химически факултет на СУ "Св. Климент Охридски", както и да обучи персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по приложена оферта с вх. № ...................../..........2013г., която е неразделна част от настоящия договор.

(2) Научната апаратура по ал. 1 е описана в Техническото задание  (Приложение №16а), което е неразделна част от настоящия договор.

ІІ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. Мястото на изпълнение на доставката по ал.1 е гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 1, ФХФ на СУ „Св. Климент Охридски”.

IІI. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) срокът за изпълнение на този договор е до ................ месеца.

(3) изпълнението на договора ще се извършва след заявяване на научната апаратура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в зависимост от наличното финансиране.

(4) доставка на техниката след заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в срок до ...... месеца от получаването й в писмен вид от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(5) инсталирането и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура се извършва в срок до - .............. дни след доставката;

(6) Обучението на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва до ....... дни след пускане в експлоатация на апаратурата;

Чл.4. Поръчката се счита за изпълнена при окончателна доставка, инсталиране,  тестване на апаратурата и обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. ЦЕНИ. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. (1) Цената за извършване на доставката, монтажа, инсталиране на апаратурата и обучение на персонал на Възложителя по чл. 1 е в размер на ......................,00 (......................) лева без ДДС и ............................... (...........................................) лева с ДДС:

(2) Цената по договора се заплаща на база на издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинални фактури. Към фактурата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително прилага подробна справка, в която се посочва вида на извършената доставка.

Чл.6. (1) Плащането се извършва по схема на разсрочване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път, както следва:

(2) Авансово плащане от цената в срок до 15 работни дни от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката (срещу фактура за дължим аванс) в размер на ........% или (........................................... ) от стойността на договора.

(3) Междинно плащане от цената в размер на .......% /............. процента/ или ........  от договорената сума, в срок до 15 работни дни след извършване на доставката и инсталиране на оборудването в помещенията на ФХФ при СУ, подписан приемо-предавателен протокол и представяне на фактура.

(4) Окончателно плащане от цената в размер на ........%, /............. процента/ или ............ в срок до 15 работни дни след въвеждане в експлоатация на научната апаратура и приемането й от възложителя с двустранен приемо-предавателен протокол и представяне на фактура.

(5) Банковите реквизити на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са:

БАНКА: ...................,  .............................., .........................................................

BIC: ..................................................

IBAN: ...............................................

Финансирането е по научен проект по 7-ма Рамкова програма REGPOT-2011-1 REGPOT-2011-1 NMP, Grant agreement no: 286205.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

Чл. 7.(1) Да изпълни възложената работа по Чл.1 от настоящия договор – „Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп”, като спазва предвиденото в техническите условия и приложенията към тях.

(2) Доставената апаратура да бъде в техническа годност за работа и придружена с необходимите сертификати за качество и техническа документация.

(3)   Да извърши монтаж и тестване на доставената апаратура;

(4) Да отстрани за своя сметка допуснатите грешки, пропуски, непълноти и несъответствия с действащите документи, които са констатирани при приемането на апаратурата до приключване действието на договора;

Чл.8. Изпълнителят доставя научната апаратура при условията на договора във Факултета по химия и фармация - СУ “Свети Климент Охридски”, София, бул. „Джеймс Баучер” № 1 – лаборатория „.......................”.

(1) Изпълнението на поръчката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се удостоверява по реда и с протоколите по чл. 6.

(2) Предава заедно с инсталираната  научна апаратура всички придружаващи ги документи и инструкции за правилна експлоатация и съхранение от производител, както и предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9. Осигурява гаранционно обслужване на научна апаратура за срок от ....... месеца., считано от датата на подписване на протокол за инсталиране и пускане в експлоатация. При пускане в експлоатация на апаратурата се издават гаранционни карти с посочения срок.

Чл.10. При неотстраняване на появили се дефекти в гаранционния срок, Изпълнителят дължи на Възложителя направените разходи по отстраняването им.

Чл.11. Изпълнителят не носи отговорност при поява на дефекти, появили се вследствие на неправилна експлоатация.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЕ ЗАДЪЛЖАВА :

Чл.12. Да заплаща цената за доставка по начина и в срока, определен с настоящия договор, съгласно чл. 5 и чл. 6.

Чл.13. (1) Приема инсталирането и пускането в експлоатация на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали с протокол, подписан от упълномощени представители на страните и своевременно уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забелязани недостатъци и/или липси на компоненти на апаратурата, което се отбелязва в приемно-предавателния протокол.

(2) Приема окончателното изпълнение на поръчката след провеждане на тестове за доказване на функционалните възможности на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали в съответствие с договорените изисквания, за което се подписват двустранни протоколи от упълномощени представители на страните.

Чл. 14. Възложителят отправя писмени уведомления (включително по факс, e-mail) до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки недостатък/гаранционен проблем, възникнал при работа със научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали.

- VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.15. В деня на подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ на гаранция за изпълнение в размер на 2 % (два процента) от общата цена на договора, посочена в чл. 5. (Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума или банкова гаранция.)

Чл.16. Паричната сума се превежда по банковата сметка на НИС при СУ, IBAN BG68 BNBG 9661 3100 1744 01– в лева; BIC BNBGBGSD, Банка – БНБ – ЦУ пл. „Александър І” № 1, която е посочена и в документацията. Внасянето на сумата се удостоверява с платежния документ.

Чл.17. Безусловната неотменима банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, влиза в сила от датата на издаването й и има срок на действие, равен на срока за изпълнение на договора по чл. 3, удължен с 30 (тридесет) календарни дни.

Чл.18. Банковата гаранция става изискуема /ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа внесената парична сума/, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора, прекъсне или забави виновно изпълнението му с повече от 30 (тридесет) календарни дни, след срока по чл. 3 от договора, когато откаже да подпише Констативен протокол и Споразумение по чл. 21, както и при неспазване на сроковете за възстановяване/заплащане на липсите и вредите по подписаното Споразумение, както и в случай, че договорът бъде развален от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока по чл. 3 от договора, в случай, че към този момент не са налице основания за задържането й.

Чл.20.(1) Гаранционният срок за доставка на научна апаратура е ....... (........................) месеца и започва да тече от датата на подписване на протокол за инсталиране между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се  впоследствие дефекти в гаранционния срок.

(3) За проявените дефекти през гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) календарни дни след писменото уведомяване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа по отстраняването на дефектите в минималния технологично обусловен срок.

VІІ. САНКЦИИ

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени щети или пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от свои виновни действия или бездействия. Въз основа на Констативен протокол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват Споразумение за възстановяване/заплащане на липсите и вредите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Споразумението се изготвя и подписва в срок не по-дълъг от 14 (четиринадесет) календарни дни.

Чл.22. При неспазване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху стойността за доставката, инсталирането и обучението, но не повече от 5 % от стойността на договора.

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.23. Съгласно изискването на чл. 43, ал. 1 от Закона за обществени поръчки, страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Чл.24. Изменение на настоящия договор за обществена поръчка се допуска по

изключение:

1. когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора, или

2. при изменение на държавно регулирани цени или намаляване на договорените цени в

интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 25.(1) Настоящият договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид.

2. с двумесечно писмено предизвестие

3. с изтичане на уговорения срок или изпълнение на възложените задачи посочени в договора;

4. с отпадане на основанието, въз основа на което този договор е сключен.

5. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 14 дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора

1. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие и без да дължи обезщетения и неустойки, в случай на виновно неизпълнение на предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което същият е поканен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отстрани в определен срок.

Чл.26. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл.27. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позове на непреодолима сила.

Чл.28. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл.29. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в 7-дневен срок от настъпването й да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Х.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30. Страните по настоящия договор нямат право да прехвърлят своите права и задължения върху трети лица без предварителното писмено съгласие от другата страна.

Чл.31. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.32. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност. Ако някоя от страните промени адреса си (в т. ч. факс, e-mail), следва незабавно да уведоми другата за направените промени.

Чл.33. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл.34. Неразделна част от договора е:

- оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която включва:

- техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

-    техническо задание

Адреси за контакти:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НИС при СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София 1164, бул. „Драган Цанков” 8, тел. 02 8668719, факс 02 8656413

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...................................................................................................................

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра, от които три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СУ «Св. Климент Охридски» РЕКТОР: проф. дин Иван Илчев Главен счетоводител: Адриан Маринчев | ИЗПЪЛНИТЕЛ: .......................................................... ДЛЪЖНОСТ: име ПОДПИС: ................................................... |
| --- | --- |

23а. (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) "Свързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Виж - Чл. 21 и чл.22 от ЗПУКИ „чл.21  (1)  Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.

Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.”

Тази декларация се попълва само от съдружниците в обединения, които са създадени специално за участие в настоящата обществена поръчка.

Участникът следва да представи поотделно банкова гаранция за участие за всяка обособена позиция , за която представя оферта.