Приложение № 3-1

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на Обособена позиция 1 ЦЕНТЪР

от обществена поръчка с предмет: Текущо възлагане на комплексни и специализирани строително-ремонтни дейности на сгради в град София

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

Запознах се с условията на приложения към настоящата документация договор и съм съгласен да извършвам СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ при разписаните в него условия.

След като се запознах с условията на настоящата документация в качеството си на представляващ участника, приемам да изпълнявам обществената поръчка за строителство по номенклатура на видовете строително ремонтни работи срещу заплащане, както следва:

- Ценова оферта за видовете строително ремонтни и монтажни работи (без ДДС), ВКЛЮЧВАЩА за единица мярка:

- труд,

- материали,

- ДРТ,

- ДСР,

- печалба и

- транспортни разходи.

- Цените на СРР и СМР извън ценовата оферта или аналогични на включените в нея, се определят в актуалния към датата на актуването брой на Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД, към които се прилага СЛЕДНИЯТ КОЕФИЦИЕНТ: …………………………………………………...

- Цените на СРР и СМР, които не са посочени по номенклатура в Справочника или аналогични на включените в него се формират по следните анализни показатели:

- Часова ставка – прилага се часовата ставка от Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД за работник І степен в съответната строителна специалност.

- Допълнителни разходи към труда – 50%

- Доставно- складови разходи – 3%

- Печалба – 8%

- Вложени материали – по представени от изпълнителя фактури за конкретния обект и количество.

- Норма на време по ТНС

Окончателната стойност на строително-ремонтните работи се калкулира на база цените формирани по горния ред, върху действително изпълнените работи, доказани с протокол обр. 19, подписан от представители на двете страни.

Приложение: Ценова оферта за видовете строително ремонтни и монтажни работи за единица мярка

| Опис на видовете СРР и СМР за основен, текущ и авариен ремонт – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Център |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование на видовете работи | ед. | кол-во | ед.цена |  |
|  | мярка |  | лв. без ДДС |  |
| АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  | . |  |
| разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди | м² | 1 |  |  |
| покриване с битумизирана мушама в/у дъсчена обшивка в 2 пласта с лепене | м² | 1 |  |  |
| направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди | м² | 1 |  |  |
| препокриване с керемиди тип "марсилски" в/у дъсч.обш. и варов р-р с летви при наклон над 30º | м² | 1 |  |  |
| доставка и монтаж на PVC олуци | мл | 1 |  |  |
| доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC Ф 80 | мл | 1 |  |  |
| облицовка с противовлажен гипсокартон на метална конструкция свободно стояща | м² | 1 |  |  |
| възстановяване на съществуваща музайка | м² | 1 |  |  |
| Полиране на мазайка | м² | 1 |  |  |
| облицовка с 2 пласта пожароустойчив гипсокартон на единична метална конструкция | м² | 1 |  |  |
| доставка и редене на ламиниран паркет с d = 10 мм. | м² | 1 |  |  |
| доставка и редене на ламиниран паркет с d = 12 мм | м² | 1 |  |  |
| Почистване на гладка фасада | м² | 1 |  |  |
| нанасяне на антиграфитна защита върху гладка фасада | м² | 1 |  |  |
| почистване на външна пръскана мазилка | м² | 1 |  |  |
| доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма с бяло стъкло100% отваряема | бр | 1 |  |  |
| доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма с бяло стъкло 50% отваряема | м² | 1 |  |  |
| топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 70 мм, вкл.залепване, дюбелиране, | м² | 1 |  |  |
| топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 80 мм, вкл.залепване, дюбелиране, | м² | 1 |  |  |
| пренасяне чували със стоителни отпадъци отпадъци по стълби до четири етажа | м² | 1 |  |  |
| ОТОПЛЕНИЕ , ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ |  |  |  |  |
| демонтаж на чугунени радиатори до 10 прешлена | бр | 1 |  |  |
| демонтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена | бр | 1 |  |  |
| монтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена | бр | 1 |  |  |
| монтаж на алуминиеви радиатори до 10 прешлена | бр | 1 |  |  |
| монтаж на алуминиеви радиатори до 20 прешлена | бр | 1 |  |  |
| доставка,монтаж и свързване на колекторна кутия до 16 линии | бр | 1 |  |  |
| СГРАДНА ВиК ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 - студена вода | мл. | 1 |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 - студена вода | мл | 1 |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 - топла вода | мл | 1 |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 - топла вода | мл | 1 |  |  |
| Изграждане на междусградна водопровод ПП Ф 90 в стоманобетонов канал 20/40 см. | мл | 1 |  |  |
| ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |
| доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х0 мм² | мл | 1 |  |  |
| доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х0,5 мм² | мл | 1 |  |  |
| доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х2,5 мм² | мл | 1 |  |  |
| доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х6 мм² | мл | 1 |  |  |
| доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена 4х 8 W | бр | 1 |  |  |
| доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена 2х36 W | бр | 1 |  |  |
| доставка и изтегляне на СВТ5х 10 мм 2 | мл | 1 |  |  |
| Сумарната стойностна видовете СРР и СМР за единични цени |  |  |  |  |
| Цените на видовете строително ремонтни и монтажни работи за единица мярка |  |  |  |  |
| трябва да включват , труд, материали ,ДРТ ,ДСР и печалба |  |  |  |  |

Дата								Подпис:

Приложение № 3-2

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на Обособена позиция 2 ЛОЗЕНЕЦ

от обществена поръчка с предмет: Текущо възлагане на комплексни и специализирани строително-ремонтни дейности на сгради в град София

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

Запознах се с условията на приложения към настоящата документация договор и съм съгласен да извършвам СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ при разписаните в него условия.

След като се запознах с условията на настоящата документация в качеството си на представляващ участника, приемам да изпълнявам обществената поръчка за строителство по номенклатура на видовете строително ремонтни работи срещу заплащане, както следва:

- Ценова оферта за видовете строително ремонтни и монтажни работи (без ДДС), ВКЛЮЧВАЩА за единица мярка:

- труд,

- материали,

- ДРТ,

- ДСР,

- печалба и

- транспортни разходи.

- Цените на СРР и СМР извън ценовата оферта или аналогични на включените в нея, се определят в актуалния към датата на актуването брой на Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД, към които се прилага СЛЕДНИЯТ КОЕФИЦИЕНТ: …………………………………………………...

- Цените на СРР и СМР, които не са посочени по номенклатура в Справочника или аналогични на включените в него се формират по следните анализни показатели:

- Часова ставка – прилага се часовата ставка от Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД за работник І степен в съответната строителна специалност.

- Допълнителни разходи към труда – 50%

- Доставно- складови разходи – 3%

- Печалба – 8%

- Доставка на материали – по представени от изпълнителя фактури за доставка на материали (за конкретния обект и количество).

- Норма на време по ТНС

Окончателната стойност на строително-ремонтните работи се калкулира на база цените формирани по горния ред, върху действително изпълнените работи, доказани с протокол обр. 19, подписан от представители на двете страни.

Приложение: Ценова оферта за видовете строително ремонтни и монтажни работи за единица мярка

| Опис на видовете СРР и СМР за основен, текущ и авариен ремонт – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 ЛОЗЕНЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование на видовете работи | ед. | кол-во |  | ед.цена |  |  |  |
|  | мярка |  |  | лв. без ДДС |  |  |  |
| АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| покриване с битумизирана мушама в/у дъсчена обшивка в 2 пласта с лепене | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| препокриване с керемиди тип "марсилски" в/у дъсч.обш. и варов р-р с летви при наклон над 30º | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на PVC олуци | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| боядисване с огнезащитна боя 2 пласта по метални повърхности | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC Ф 80 | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| боядисване с боя против мухъл | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| облицовка с противовлажен гипсокартон на метална конструкция свободно стояща | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| облицовка от гранитогрес на циментов разтвор | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| Направа на окачен таван от гипсокартон | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| облицовка с 2 пласта пожароустойчив гипсокартон на единична метална конструкция | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и редене на ламиниран паркет с d = 10 мм. | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и редене на ламиниран паркет с d = 14 мм | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| Почистване на гладка фасада | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| нанасяне на антиграфитна защита върху гладка фасада | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| направа на облицовка по стени от мушелкалк до 2 см. | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма с бяло стъкло100% отваряема | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма с бяло стъкло 50% отваряема | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 70 мм, вкл.залепване, дюбелиране, | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 80 мм, вкл.залепване, дюбелиране, | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| пренасяне чували със стоителни отпадъци отпадъци по стълби до четири етажа | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| ОТОПЛЕНИЕ , ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| демонтаж на чугунени радиатори до 10 прешлена | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| демонтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| монтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| монтаж на алуминиеви радиатори до 10 прешлена | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на ПП Ф 90 за топла вода | мл. | 1 |  |  |  |  |  |
| СГРАДНА ВиК ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 - студена вода | мл. | 1 |  |  |  |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 - студена вода | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 - топла вода | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 - топла вода | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х0 мм² | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х0,5 мм² | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х2,5 мм² | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х6 мм² | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и изтегляне на шкпл 4х2.5 мм 2 | мл. | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена 4х 8 W | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена 2х36 W | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| Сумарната стойностна видовете СРР и СМР за единични цени |  |  |  |  |  |  |  |
| Цените на видовете строително ремонтни и монтажни работи за единица мярка |  |  |  |  |  |  |  |
| трябва да включват , труд, материали ,ДРТ ,ДСР и печалба |  |  |  |  |  |  |  |

Дата								Подпис:

Приложение № 3-3

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на Обособена позиция 3 ИЗТОК

от обществена поръчка с предмет: Текущо възлагане на комплексни и специализирани строително-ремонтни дейности на сгради в град София

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

Запознах се с условията на приложения към настоящата документация договор и съм съгласен да извършвам СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ при разписаните в него условия.

След като се запознах с условията на настоящата документация в качеството си на представляващ участника, приемам да изпълнявам обществената поръчка за строителство по номенклатура на видовете строително ремонтни работи срещу заплащане, както следва:

- Ценова оферта за видовете строително ремонтни и монтажни работи (без ДДС), ВКЛЮЧВАЩА за единица мярка:

- труд,

- материали,

- ДРТ,

- ДСР,

- печалба и

- транспортни разходи.

- Цените на СРР и СМР извън ценовата оферта или аналогични на включените в нея, се определят в актуалния към датата на актуването брой на Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД, към които се прилага СЛЕДНИЯТ КОЕФИЦИЕНТ: …………………………………………………...

- Цените на СРР и СМР, които не са посочени по номенклатура в Справочника или аналогични на включените в него се формират по следните анализни показатели:

- Часова ставка – прилага се часовата ставка от Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД за работник І степен в съответната строителна специалност.

- Допълнителни разходи към труда – 50%

- Доставно- складови разходи – 3%

- Печалба – 8%

- Доставка на материали – по представени от изпълнителя фактури за доставка на материали (за конкретния обект и количество).

- Норма на време по ТНС

Окончателната стойност на строително-ремонтните работи се калкулира на база цените формирани по горния ред, върху действително изпълнените работи, доказани с протокол обр. 19, подписан от представители на двете страни.

Приложение: Ценова оферта за видовете строително ремонтни и монтажни работи за единица мярка

| Опис на видовете СРР и СМР за основен, текущ и авариен ремонт – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 ИЗТОК |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование на видовете работи | ед. | кол-во |  | ед.цена |  |  |  |
|  | мярка |  |  | лв. без ДДС |  |  |  |
| АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| покриване с битумизирана мушама в/у дъсчена обшивка в 2 пласта с лепене | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| препокриване с керемиди тип "марсилски" в/у дъсч.обш. и варов р-р с летви при наклон над 30º | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на PVC олуци | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| боядисване с огнезащитна боя 2 пласта по дървени повърхности | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC Ф 80 | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| Доставка , монтаж и подмяна на ребра от иглолистен дървен мат. 10/12 см. | куб.м. | 1 |  |  |  |  |  |
| облицовка с противовлажен гипсокартон на метална конструкция свободно стояща | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| Нанасяне на 2 пласта боя полимерна водоразтворима - вътрешно по стени и тавани | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| Направа на цокъл от изкуствен камък по фасада с височина 30 см. | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| облицовка с 2 пласта пожароустойчив гипсокартон на единична метална конструкция | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и редене на ламиниран паркет с d = 8 мм. | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и редене на ламиниран паркет с d = 14 мм | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| Почистване на фасада - пръскана мазилка | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| нанасяне на антиграфитна защита върху гладка фасада | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| почистване на външна пръскана мазилка | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма с бяло стъкло100% отваряема | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма с бяло стъкло 50% отваряема | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 70 мм, вкл.залепване, дюбелиране, | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 80 мм, вкл.залепване, дюбелиране, | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| пренасяне чували със стоителни отпадъци отпадъци по стълби до четири етажа | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| ОТОПЛЕНИЕ , ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| демонтаж на чугунени радиатори до 10 прешлена | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| демонтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| монтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| монтаж на алуминиеви радиатори до 10 прешлена | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на ПП Ф 90 за топла вода | мл. | 1 |  |  |  |  |  |
| СГРАДНА ВиК ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 - студена вода | мл. | 1 |  |  |  |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 90 - студена вода | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 - топла вода | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 63 - топла вода | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х0 мм² | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х0,5 мм² | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х2,5 мм² | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и изтегляне на проводник ШВПС 3х4 мм² | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и изтегляне на шкпл 4х2.5 мм 2 | мл. | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена 4х 8 W | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена 2х36 W | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| Сумарната стойностна видовете СРР и СМР за единични цени |  |  |  |  |  |  |  |
| Цените на видовете строително ремонтни и монтажни работи за единица мярка |  |  |  |  |  |  |  |
| трябва да включват , труд, материали ,ДРТ ,ДСР и печалба |  |  |  |  |  |  |  |

Дата								Подпис:

Приложение № 3-4

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на Обособена позиция 4 СЛАТИНА

от обществена поръчка с предмет: Текущо възлагане на комплексни и специализирани строително-ремонтни дейности на сгради в град София

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

Запознах се с условията на приложения към настоящата документация договор и съм съгласен да извършвам СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ при разписаните в него условия.

След като се запознах с условията на настоящата документация в качеството си на представляващ участника, приемам да изпълнявам обществената поръчка за строителство по номенклатура на видовете строително ремонтни работи срещу заплащане, както следва:

- Ценова оферта за видовете строително ремонтни и монтажни работи (без ДДС), ВКЛЮЧВАЩА за единица мярка:

- труд,

- материали,

- ДРТ,

- ДСР,

- печалба и

- транспортни разходи.

- Цените на СРР и СМР извън ценовата оферта или аналогични на включените в нея, се определят в актуалния към датата на актуването брой на Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД, към които се прилага СЛЕДНИЯТ КОЕФИЦИЕНТ: …………………………………………………...

- Цените на СРР и СМР, които не са посочени по номенклатура в Справочника или аналогични на включените в него се формират по следните анализни показатели:

- Часова ставка – прилага се часовата ставка от Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД за работник І степен в съответната строителна специалност.

- Допълнителни разходи към труда – 50%

- Доставно- складови разходи – 3%

- Печалба – 8%

- Доставка на материали – по представени от изпълнителя фактури за доставка на материали (за конкретния обект и количество).

- Норма на време по ТНС

Окончателната стойност на строително-ремонтните работи се калкулира на база цените формирани по горния ред, върху действително изпълнените работи, доказани с протокол обр. 19, подписан от представители на двете страни.

Приложение: Ценова оферта за видовете строително ремонтни и монтажни работи за единица мярка

| Опис на видовете СРР и СМР за основен, текущ и авариен ремонт – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 СЛАТИНА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование на видовете работи | ед. | кол-во |  |  | ед.цена |  |  |
|  | мярка |  |  |  | лв. без ДДС |  |  |
| АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| покриване с битумизирана мушама в/у дъсчена обшивка в 2 пласта с лепене | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| препокриване с керемиди тип "марсилски" в/у дъсч.обш. и варов р-р с летви при наклон над 30º | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на PVC олуци | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| боядисване с огнезащитна боя 2 пласта по метални повърхности | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC Ф 80 | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| Облицовка на стъпала от изкуствен камък 80/36/ 13 см. | бр. | 1 |  |  |  |  |  |
| облицовка с противовлажен гипсокартон на метална конструкция свободно стояща | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| Направа доставка и монтаж на стоманени стъпала ф 18 с размер 100/ 30 | бр. | 1 |  |  |  |  |  |
| Реставриране на външни стъпала от гранит 80/25 см. | бр. | 1 |  |  |  |  |  |
| облицовка с 2 пласта влагоустойчив гипсокартон на единична метална конструкция | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на барбакани РVС Ф75 | бр. | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и редене на ламиниран паркет с d = 12 мм | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| Доставка , монтаж и укрепване на армирано стъкло | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| нанасяне на антиграфитна защита върху гладка фасада | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| почистване на външна пръскана мазилка | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма с бяло стъкло100% отваряема | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма с бяло стъкло 50% отваряема | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 70 мм, вкл.залепване, дюбелиране, | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 80 мм, вкл.залепване, дюбелиране, | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| пренасяне чували със стоителни отпадъци отпадъци по стълби до четири етажа | м² | 1 |  |  |  |  |  |
| ОТОПЛЕНИЕ , ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| демонтаж на чугунени радиатори до 10 прешлена | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| демонтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| монтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| монтаж на алуминиеви радиатори до 10 прешлена | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на стоманена безшевна тр.32х3 | мл. | 1 |  |  |  |  |  |
| СГРАДНА ВиК ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 - студена вода | мл. | 1 |  |  |  |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 63- студена вода | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 - топла вода | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 90 - топла вода | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на пръстен за РШ бетон 1000/1000/100 | бр. | 1 |  |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х0 мм² | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х0,5 мм² | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и изтегляне на проводник ТЧП -К 4х10 мм² (сигнален) | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х6 мм² | мл | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и изтегляне на ШВПС 3х1,5 мм 2 | мл. | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена 4х 8 W | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена 2х36 W | бр | 1 |  |  |  |  |  |
| Сумарната стойностна видовете СРР и СМР за единични цени |  |  |  |  |  |  |  |
| Цените на видовете строително ремонтни и монтажни работи за единица мярка |  |  |  |  |  |  |  |
| трябва да включват , труд, материали ,ДРТ ,ДСР и печалба |  |  |  |  |  |  |  |

Дата								Подпис:

Приложение № 3-5

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на Обособена позиция 5

ПОДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛНО – БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ

от обществена поръчка с предмет: Текущо възлагане на комплексни и специализирани строително-ремонтни дейности на сгради в град София

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

Запознах се с условията на приложения към настоящата документация договор и съм съгласен да извършвам СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ при разписаните в него условия.

След като се запознах с условията на настоящата документация в качеството си на представляващ участника, приемам да изпълнявам обществената поръчка за строителство по номенклатура на видовете строително ремонтни работи срещу заплащане, както следва:

- Ценова оферта за видовете строително ремонтни и монтажни работи (без ДДС), ВКЛЮЧВАЩА за единица мярка:

- труд,

- материали,

- ДРТ,

- ДСР,

- печалба и

- транспортни разходи.

- Цените на СРР и СМР извън ценовата оферта или аналогични на включените в нея, се определят в актуалния към датата на актуването брой на Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД, към които се прилага СЛЕДНИЯТ КОЕФИЦИЕНТ: …………………………………………………...

- Цените на СРР и СМР, които не са посочени по номенклатура в Справочника или аналогични на включените в него се формират по следните анализни показатели:

- Часова ставка – прилага се часовата ставка от Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД за работник І степен в съответната строителна специалност.

- Допълнителни разходи към труда – 50%

- Доставно- складови разходи – 3%

- Печалба – 8%

- Доставка на материали – по представени от изпълнителя фактури за доставка на материали (за конкретния обект и количество).

- Норма на време по ТНС

Окончателната стойност на строително-ремонтните работи се калкулира на база цените формирани по горния ред, върху действително изпълнените работи, доказани с протокол обр. 19, подписан от представители на двете страни.

Приложение: Ценова оферта за видовете строително ремонтни и монтажни работи за единица мярка

Опис на видовете СРР и СМР за основен, текущ и авариен ремонт – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 ПСБО

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕ РАБОТИ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО | ЕД. ЦЕНА в лв, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  | - |
| 1 | ВЕНТИЛАЦИОННИ ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф 125 | бр. | 1 |  |
| 2 | НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДОГРАМИ НА КАМИОН РЪЧНО | тон | 1 |  |
| 3 | ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 1 |  |
| 4 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ДВА ПЛАСТА ВОАЛИТ НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ | м2 | 1 |  |
| 5 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ УСИЛЕН ВОАЛИТ С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ | м2 | 1 |  |
| 6 | НАПРАВА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД, ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1 |  |
| 7 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ EPS 80 ММ | м2 | 1 |  |
| 8 | ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ | м2 | 1 |  |
| 9 | НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ ИЛИ ПОДОБНИ, ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1 |  |
| 10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ С КЛАС НА ИЗТРИВАЕМОСТ А3 | м2 | 1 |  |
| 11 | НАПРАВА НА КУФАР ОТ ВОДОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН | м2 | 1 |  |
| 12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА, ТРИКАМЕРНА С ОБИКНОВЕН СТЪКЛОПАКЕТ, 50% ОТВАРЯЕМОСТ | м2 | 1 |  |
| 13 | ВЪНШНА РЕЛЕФНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ | м2 | 1 |  |
|  | СГРАДНА ВиК ИНСТАЛАЦИЯ |  |  | - |
| 1 | ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 20 ММ | м | 1 |  |
| 2 | ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 25 ММ | м | 1 |  |
| 3 | ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 32 ММ | м | 1 |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕ РАБОТИ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО | ЕД. ЦЕНА в лв, без ДДС |
| 4 | ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 40 ММ | м | 1 |  |
| 5 | ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 50 ММ | м | 1 |  |
| 7 | ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 20 ММ | м | 1 |  |
| 8 | ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 25 ММ | м | 1 |  |
| 9 | ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 32 ММ | м | 1 |  |
| 10 | ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 40 ММ | м | 1 |  |
| 12 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 16 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ | м | 1 |  |
| 13 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 20 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ | м | 1 |  |
| 14 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 25 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ | м | 1 |  |
| 15 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 32 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ | м | 1 |  |
| 16 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 63 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ | м | 1 |  |
| 17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОД Ф20 | бр. | 1 |  |
| 18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОД Ф25 | бр. | 1 |  |
| 19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОД Ф32 | бр. | 1 |  |
| 20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОД Ф40 | бр. | 1 |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕ РАБОТИ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО | ЕД. ЦЕНА в лв, без ДДС |
| 21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОД Ф50 | бр. | 1 |  |
| 22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОД Ф63 | бр. | 1 |  |
| 23 | PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 50/2.4 | м | 1 |  |
| 24 | PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 110/2.2 | м | 1 |  |
| 25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОД Ф110 | бр. | 1 |  |
| 24 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 25 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ | м | 1 |  |
| 24 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 32 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ | м | 1 |  |
| 27 | СПИРАТЕЛЕН КРАН PPR Ф20 БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр. | 1 |  |
| 38 | СИФОНИ ВОДОПРИЕМНИЦИ НА ПОКРИВА ‘ВОРОНКИ’ Ф 100 | бр. | 1 |  |
|  | ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ |  |  | - |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА ДВУПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ С ДЪЛЖИНА ДО 1600 ММ | бр. | 1 |  |
| 2 | МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ ДО 20 ПРЕШЛЕНА НА КОНЗОЛИ | бр. | 1 |  |
| 3 | МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ НАД 20 ПРЕШЛЕНА НА КОНЗОЛИ | бр. | 1 |  |
| 4 | МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ДО 1600 ММ ДВУПАНЕЛНИ | бр. | 1 |  |
| 5 | МОНТАЖ НА РАДИАТОР ЗА БАНЯ - АЛУМИНИЕВ НА СТЕНА | бр. | 1 |  |
| 6 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБ. НА ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ПРАВИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 2400СМ | м2 | 1 |  |
| 7 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 4000 ММ | бр. | 1 |  |
|  | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ |  |  | - |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМ.ОСВЕТИТЕЛ 2х36W, IP21 | бр. | 1 |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ КАНАЛИ 20/20 ММ | м | 1 |  |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО "EXIT" | бр. | 1 |  |
|  | МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  | - |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕ РАБОТИ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО | ЕД. ЦЕНА в лв, без ДДС |
| 1 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДЕН ПРЪТ С ВИСОЧИНА ДО 5 М | бр. | 1 |  |
| 2 | ПОЛАГАНЕ ПОЦ.ШИНА 40/4 ММ В ИЗКОП ЗА СВРЪЗКА М/У ЗАЗЕМИТЕЛНИТЕ КОЛОВЕ И ОТВОДА | м | 1 |  |
| 3 | НАБИВАНЕ ПОЦ.КОЛОВЕ/2.5М/ ОТ ПРОФИЛНА СТОМАНА ЗА ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ГРЪМООТВОДИ | бр. | 1 |  |
| 4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ | бр. | 1 |  |
| 5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАЗЕМИТЕЛЕН ОТВОД ПО НОСАЧИ AlSiMg Ф10 | м | 1 |  |
|  | Сумарна стойност без ДДС: |  |  | - |

Дата								Подпис:

ОФЕРИРАНИТЕ В ЦЕНОВАТА ОФЕРТА ЦЕНИ ОТ УЧАСТНИКА НЕ МОГАТ ДА НАДВИШАВАТ ЦЕНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В актуалния към датата на ПОДАВАНЕТО НА ОФЕРТАТА брой на Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД

ОФЕРИРАНИТЕ В ЦЕНОВАТА ОФЕРТА ЦЕНИ ОТ УЧАСТНИКА НЕ МОГАТ ДА НАДВИШАВАТ ЦЕНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В актуалния към датата на ПОДАВАНЕТО НА ОФЕРТАТА брой на Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД

ОФЕРИРАНИТЕ В ЦЕНОВАТА ОФЕРТА ЦЕНИ ОТ УЧАСТНИКА НЕ МОГАТ ДА НАДВИШАВАТ ЦЕНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В актуалния към датата на ПОДАВАНЕТО НА ОФЕРТАТА брой на Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД

ОФЕРИРАНИТЕ В ЦЕНОВАТА ОФЕРТА ЦЕНИ ОТ УЧАСТНИКА НЕ МОГАТ ДА НАДВИШАВАТ ЦЕНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В актуалния към датата на ПОДАВАНЕТО НА ОФЕРТАТА брой на Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД

ОФЕРИРАНИТЕ В ЦЕНОВАТА ОФЕРТА ЦЕНИ ОТ УЧАСТНИКА НЕ МОГАТ ДА НАДВИШАВАТ ЦЕНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В актуалния към датата на ПОДАВАНЕТО НА ОФЕРТАТА брой на Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД