Приложение № 3-2

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на Обособена позиция 2 УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

от обществена поръчка с предмет: Текущо възлагане на комплексни и специализирани строително-ремонтни дейности на сгради - недвижими културни ценности с категория "национално значение" в град София

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

Запознах се с условията на приложения към настоящата документация договор и съм съгласен да извършвам СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ при разписаните в него условия.

След като се запознах с условията на настоящата документация в качеството си на представляващ участника, приемам да изпълнявам обществената поръчка за строителство по номенклатура на видовете строително ремонтни работи срещу заплащане, както следва:

- Ценова оферта за видовете строително ремонтни и монтажни работи (без ДДС), ВКЛЮЧВАЩА за единица мярка:

- труд,

- материали,

- ДРТ,

- ДСР,

- печалба и

- транспортни разходи.

- Цените на СРР и СМР извън ценовата оферта, се определят в актуалния към датата на актуването брой на Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД, към които се прилага СЛЕДНИЯТ КОЕФИЦИЕНТ: …………………………………………………...

- Цените на СРР и СМР, които не са посочени по номенклатура в Справочника се формират по следните анализни показатели:

- Часова ставка – прилага се часовата ставка от Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД за работник І степен в съответната строителна специалност.

- Допълнителни разходи към труда – 50%

- Доставно- складови разходи – 3%

- Печалба – 8%

- Доставка на материали – по представени от изпълнителя фактури за доставка на материали (за конкретния обект и количество).

- Норма на време по ТНС

Окончателната стойност на строително-ремонтните работи се калкулира на база цените формирани по горния ред, върху действително изпълнените работи, доказани с протокол обр. 19, подписан от представители на двете страни.

Приложение: Ценова оферта за видовете строително ремонтни и монтажни работи за единица мярка

Опис на видовете СРР и СМР за основен, текущ и авариен ремонт – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

| наименование на видовете работи | ед. мярка | количество | ед.цена в лв, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |  |
| Доставка и монаж на висящи улуци от медна ламарина с d= 0.8 мм | м.л. | 1 |  |
| Доставка и монтаж на покривна обшивка от медна ламарина с d= 0.8 мм с наклон над 30º | м² | 1 |  |
| Доставка и монтаж на водосточни тръби от Ф 100 от медна ламарина d= 0.65 мм | м.л. | 1 |  |
| Изкърпване на външна пръскана вароциментова мазилка на вис. над 6 м | м² | 1 |  |
| Направа на вътрешна изолация от фибран d= 2 см и измазване с шпакловачна смес за топлоизолация | м² | 1 |  |
| боядисване с огнезащитна боя 2 пласта по метални повърхности | м² | 1 |  |
| Реставриране и укрепване на външни стъпала от гранитен камък 24/50/160 см. | бр. | 1 |  |
| боядисване с боя против мухъл | м² | 1 |  |
| облицовка с противовлажен гипсокартон на метална конструкция свободно стояща | м² | 1 |  |
| Реставриране на вътрешна преградна стена от варен бук с овална форма | м² | 1 |  |
| Реставриране на дървени стъпала (цикленене,шлайфане,лакиране) 24/50/200 см. | бр. | 1 |  |
| Доставка и монтаж на метална пожароустойчива врата димоуплатнена , самозатваряща се с граница 90 мин. 140/220 | бр. | 1 |  |
| Реставриране-възстановяване на външен корниз с ширина 30 см. | м.л. | 1 |  |
| Ретавриране на дървена вита стълба от масивно дърво с вис. 3 м., d= 1м,стъпала 24/525/50 см., предпазен парап. h=70 см. | бр. | 1 |  |
| Почистване на релефна фасада | м² | 1 |  |
| Нанасяне на антиграфитна защита върху релефна фасада | м² | 1 |  |
| Реставриране на външна входна врата от масивно дърво -таблен тип 225/300 см. | бр. | 1 |  |
| Доставка и монтаж на метална пожароустойчива врата димоуплътнена , самозатваряща се с граница 70 мин. 80/190 см. | бр | 1 |  |
| Минизиране на железни повърхности | м² | 1 |  |
| Направа на гладка армирана бетонова настилка с d= 14 см | м² | 1 |  |
| Направа на гладка изравнителна подова саморазливна замаска до d= 3 см. | м² | 1 |  |
| Направа на бет.основа под настилка за наклон към съществуващи водоснабдителни сифони | м² | 1 |  |
| ОТОПЛЕНИЕ , ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ |  |  |  |
| Доставка и монтаж решетка вентилационна смукателна тип СВР В¦¦+М325/125 мм. | бр | 1 |  |
| Доставка и монтаж на чугунен радиатор h=60 см. до 10 ребра | бр | 1 |  |
| Доставка и монтаж на вентил спирателен Ду 150 Ру16 | бр | 1 |  |
| монтаж на алуминиеви радиатори до 10 прешлена | бр | 1 |  |
| Доставка и монтаж на негорима топлоизолация тип "Армафлекс" с d= 13 мм, за тръби ф63 | мл. | 1 |  |
| СГРАДНА ВиК ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 - студена вода | мл. | 1 |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 - студена вода | мл | 1 |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 16 - топла вода | мл | 1 |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 - топла вода | мл | 1 |  |
| ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |
| Доставка и монтаж на светлинно звуков сигнализатор за вътрешен монтаж | бр. | 1 |  |
| Доставка и монтаж на паралелен (надвратен)светлинен сигнализатор | бр. | 1 |  |
| доставка и изтегляне на проводник ШТПР 2х 0,25 мм² | мл | 1 |  |
| доставка и изтегляне на проводник FTP 4х2х0.5 за интернет | мл | 1 |  |
| Доставка и монтаж на СВТ 3х2.5+1.5мм² | мл. | 1 |  |
| Доставка и монтаж на СВТ 3х6+4мм² | мл | 1 |  |
| доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена 2х36 W | бр | 1 |  |
| Сумарната стойностна видовете СРР и СМР за единични цени |  |  |  |

Дата								Подпис:

ОФЕРИРАНИТЕ В ЦЕНОВАТА ОФЕРТА ЦЕНИ ОТ УЧАСТНИКА НЕ МОГАТ ДА НАДВИШАВАТ ЦЕНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В актуалния към датата на ПОДАВАНЕТО НА ОФЕРТАТА брой на Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД