Приложение № 3-3

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на Обособена позиция 3 ФЖМК

Текущо възлагане на комплексни и специализирани строително-ремонтни дейности на сгради - недвижими културни ценности с категория "национално значение" в град София

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

Запознах се с условията на приложения към настоящата документация договор и съм съгласен да извършвам СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ при разписаните в него условия.

След като се запознах с условията на настоящата документация в качеството си на представляващ участника, приемам да изпълнявам обществената поръчка за строителство по номенклатура на видовете строително ремонтни работи срещу заплащане, както следва:

- Ценова оферта за видовете строително ремонтни и монтажни работи (без ДДС), ВКЛЮЧВАЩА за единица мярка:

- труд,

- материали,

- ДРТ,

- ДСР,

- печалба и

- транспортни разходи.

- Цените на СРР и СМР извън ценовата оферта, се определят в актуалния към датата на актуването брой на Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД, към които се прилага СЛЕДНИЯТ КОЕФИЦИЕНТ: …………………………………………………...

- Цените на СРР и СМР, които не са посочени по номенклатура в Справочника се формират по следните анализни показатели:

- Часова ставка – прилага се часовата ставка от Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД за работник І степен в съответната строителна специалност.

- Допълнителни разходи към труда – 50%

- Доставно- складови разходи – 3%

- Печалба – 8%

- Доставка на материали – по представени от изпълнителя фактури за доставка на материали (за конкретния обект и количество).

- Норма на време по ТНС

Окончателната стойност на строително-ремонтните работи се калкулира на база цените формирани по горния ред, върху действително изпълнените работи, доказани с протокол обр. 19, подписан от представители на двете страни.

Приложение: Ценова оферта за видовете строително ремонтни и монтажни работи за единица мярка

| Опис на видовете СРР и СМР за основен, текущ и авариен ремонт – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 ФЖМК |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование на видовете работи |  |  | ед. мярка | количество |  | ед.цена в лв, без ДДС |  |
| АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди |  |  | м² | 1 |  |  |  |
| покриване с битумизирана мушама в/у дъсчена обшивка в 2 пласта с лепене |  |  | м² | 1 |  |  |  |
| направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди над 30º |  |  | м² | 1 |  |  |  |
| препокриване с керемиди тип "марсилски" в/у дъсч.обш. и варов р-р с летви при наклон над 30º |  |  | м² | 1 |  |  |  |
| доставка и монтаж на чугунени водосточни тр.ф110 |  |  | мл | 1 |  |  |  |
| Възстановяване - измазване,шпакловане ,боядисване на външна варовоциментова мазилка тип "Рустика". |  |  | м² | 1 |  |  |  |
| Възстановяване на външа варовоциментова мазилка около прозорци с неправилни форми ,ширина 45 см.тип"Рустика" |  |  | м² | 1 |  |  |  |
| Реставриране на външен метален предпазен парапет с h = 120 см.( укрепване,сваляне антик.грунд,обработка |  |  |  | 1 |  |  |  |
| с покритие с пивишена устойчивостна атмосферни условия) |  |  | м² | 1 |  |  |  |
| Реставриране на каменни стъпала - бучардисване 25/50/300 см. |  |  | бр. | 1 |  |  |  |
| Реставриране на каменни колони с вис. 7 м. и d = 80см.- бучардисване |  |  | бр. | 1 |  |  |  |
| Реставриране на външни каменни стъпала (гранитни), укрепване и фугиране 25/50/200 см. |  |  | бр. | 1 |  |  |  |
| Направа на външна поцинкована обшивка на мансарден етаж с архитектурни елементи и наклон 80º и вис. над 6 м. |  |  | м² | 1 |  |  |  |
| Реставриране на вътрешни врати от масивно дърво -таблен тип 150/300 см. |  |  | бр. | 1 |  |  |  |
| Почистване на фасада тип "Рустика" |  |  | м² | 1 |  |  |  |
| Нанасяне на антиграфитна защита върху фасада тип "Рустика" |  |  | м² | 1 |  |  |  |
| Ремонт външна настилка демонтаж плочи и 50% нови в/у бет.основа под настилказа наклон |  |  | м² | 1 |  |  |  |
| доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма с бяло стъкло100% отваряема |  |  | м² | 1 |  |  |  |
| доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма с бяло стъкло 50% отваряема |  |  | м² | 1 |  |  |  |
| Направа на гипсов шпакловка по тавани с неправилни форми (арка) на вис.7 м. |  |  | м² | 1 |  |  |  |
| ОТОПЛЕНИЕ , ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори Н=600 с 6 глидера |  |  | бр | 1 |  |  |  |
| Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори Н=600 с 10 глидера |  |  | бр | 1 |  |  |  |
| Доставка и монтаж на ъглов радиаторен вентил1/2" с термостатна глава |  |  | бр | 1 |  |  |  |
| Доставка и монтаж на ъглов радиаторен вентил 3/4" с термостатна глава |  |  | бр | 1 |  |  |  |
| Демонтаж на чугунени радиатори Н=600 15 глидера |  |  | бр. | 1 |  |  |  |
| СГРАДНА ВиК ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 - студена вода |  |  | мл. | 1 |  |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 - студена вода |  |  | мл | 1 |  |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 16 - топла вода |  |  | мл | 1 |  |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 63 - топла вода |  |  | мл | 1 |  |  |  |
| ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка и монтаж на ключ девиаторен |  |  | бр. | 1 |  |  |  |
| Доставка и монтаж на прожектор 70 w за външен монтаж |  |  | бр. | 1 |  |  |  |
| доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х2,5 мм² |  |  | мл | 1 |  |  |  |
| доставка и изтегляне на проводник ШВПС 3х4 мм² |  |  | мл | 1 |  |  |  |
| доставка и изтегляне на шкпл 4х2.5 мм 2 |  |  | мл. | 1 |  |  |  |
| доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена 4х 18 W |  |  | бр | 1 |  |  |  |
| доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена 2х36 W |  |  | бр | 1 |  |  |  |
| Сумарната стойностна видовете СРР и СМР за единични цени |  |  |  |  |  |  |  |

Дата								Подпис:

ОФЕРИРАНИТЕ В ЦЕНОВАТА ОФЕРТА ЦЕНИ ОТ УЧАСТНИКА НЕ МОГАТ ДА НАДВИШАВАТ ЦЕНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В актуалния към датата на ПОДАВАНЕТО НА ОФЕРТАТА брой на Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД