Приложение № 3-4

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на Обособена позиция 4 БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

от обществена поръчка с предмет: Текущо възлагане на комплексни и специализирани строително-ремонтни дейности на сгради - недвижими културни ценности с категория "национално значение" в град София

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

Запознах се с условията на приложения към настоящата документация договор и съм съгласен да извършвам СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ при разписаните в него условия.

След като се запознах с условията на настоящата документация в качеството си на представляващ участника, приемам да изпълнявам обществената поръчка за строителство по номенклатура на видовете строително ремонтни работи срещу заплащане, както следва:

- Ценова оферта за видовете строително ремонтни и монтажни работи (без ДДС), ВКЛЮЧВАЩА за единица мярка:

- труд,

- материали,

- ДРТ,

- ДСР,

- печалба и

- транспортни разходи.

- Цените на СРР и СМР извън ценовата оферта, се определят в актуалния към датата на актуването брой на Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД, към които се прилага СЛЕДНИЯТ КОЕФИЦИЕНТ: …………………………………………………...

- Цените на СРР и СМР, които не са посочени по номенклатура в Справочника се формират по следните анализни показатели:

- Часова ставка – прилага се часовата ставка от Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД за работник І степен в съответната строителна специалност.

- Допълнителни разходи към труда – 50%

- Доставно- складови разходи – 3%

- Печалба – 8%

- Доставка на материали – по представени от изпълнителя фактури за доставка на материали (за конкретния обект и количество).

- Норма на време по ТНС

Окончателната стойност на строително-ремонтните работи се калкулира на база цените формирани по горния ред, върху действително изпълнените работи, доказани с протокол обр. 19, подписан от представители на двете страни.

Приложение: Ценова оферта за видовете строително ремонтни и монтажни работи за единица мярка

Опис на видовете СРР и СМР за основен, текущ и авариен ремонт – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

| наименование на видовете работи | ед. мярка | количество | ед.цена в лв, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |  |
| разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди | м² | 1 |  |
| покриване с битумизирана мушама в/у дъсчена обшивка в 2 пласта с лепене | м² | 1 |  |
| направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди | м² | 1 |  |
| препокриване с метални керемиди в/у дъсч.обш. и варов р-р с летви при наклон над 30º | м² | 1 |  |
| доставка и монтаж на висящи PVC олуци | мл | 1 |  |
| боядисване с огнезащитна боя 2 пласта по метални повърхности | м² | 1 |  |
| доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC Ф 110 | мл | 1 |  |
| Реставриране на външна фасада от лицева тухла | м² | 1 |  |
| Реставриране на вътрешна мазайка ( възстановяване на компрометирани участъци ,почистване ,полиране) | м² | 1 |  |
| Направа доставка и монтаж на стоманени стъпала ф 18 с размер 100/ 30 | бр. | 1 |  |
| Реставриране на външни стъпала и укрепване от гранит 25/50/120 см. | бр. | 1 |  |
| Направа на битонова настилка с наклон към съществуващи сифони в англиски двор | м² | 1 |  |
| Измазване на външи стени и подове с противовлажна мазилка - английски дворове | м² | 1 |  |
| доставка и редене на ламиниран паркет с d = 12 мм | м² | 1 |  |
| Направа на вгипсова шпакловка с неправилини форми по стени и тавани на вис.6 м. | м² | 1 |  |
| Нанасяне на антиграфитна защита върху фасада от лицева тухла | м² | 1 |  |
| Почистване на външна фасада от лицева тухла | м² | 1 |  |
| Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма с бяло стъкло100% отваряема | бр | 1 |  |
| Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма с бяло стъкло 50% отваряема | м² | 1 |  |
| Реставриране на вътрешни стени от лицева тухла включително фугиране | м² | 1 |  |
| Боядисване с огнезащитна боя на дървена носещапокривна конструкция до 30 мин | м² | 1 |  |
| Направа на толоизолация вътрешна на подпокрив от каменна вата 50кг./куб.м., с 2 пласта негорим гипсакартон и стъклофазерна лента | м² | 1 |  |
| ОТОПЛЕНИЕ , ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ |  |  |  |
| Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори Н=600 с 8 глидера | бр | 1 |  |
| Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори Н=600 с 12 глидера | бр | 1 |  |
| Демонтаж , продухване монтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена | бр | 1 |  |
| Демантаж, и подмяна на компрометирани ребра до 50% на чугунени радиатори 12 глидера | бр | 1 |  |
| доставка и монтаж на стоманена безшевна тр.32х3 | мл. | 1 |  |
| СГРАДНА ВиК ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 16 - студена вода | мл. | 1 |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 75- студена вода | мл | 1 |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 16- топла вода | мл | 1 |  |
| вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 - топла вода | мл | 1 |  |
| ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |
| доставка и изтегляне на проводник СВТ 5х35 мм² | мл | 1 |  |
| доставка и изтегляне на проводник СВТ 5х25 мм² | мл | 1 |  |
| доставка и изтегляне на проводник ТЧП -К 4х10 мм² (сигнален) | мл | 1 |  |
| доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х6 мм² | мл | 1 |  |
| доставка и изтегляне на ШВПС 3х1,5 мм 2 | мл. | 1 |  |
| доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена 4х 18 W | бр | 1 |  |
| доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена 3 х36 W | бр | 1 |  |
| Сумарната стойностна видовете СРР и СМР за единични цени |  |  |  |

Дата								Подпис:

ОФЕРИРАНИТЕ В ЦЕНОВАТА ОФЕРТА ЦЕНИ ОТ УЧАСТНИКА НЕ МОГАТ ДА НАДВИШАВАТ ЦЕНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В актуалния към датата на ПОДАВАНЕТО НА ОФЕРТАТА брой на Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК – съдружие на Стройексперт СЕК ЕООД, Консулт СЕК ООД и Даниел СГ ООД