**ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ**

***Образец***

**СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПОДРЕДБАТА ИМ[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ВИД ПРОВЕРКА:** | Страници от офертата (от стр. … до стр. …) |
|  | **Документи за подбор** |  |
|  | “ЕЕДОП” |  |
| **2.** |  |  |
| **3.** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **“Техническо предложение”** |  |
| **2.1.** |  |  |
| **2.2.** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **“Ценово предложение”** |  |
| **3.1.** |  |  |
| **3.2.** |  |  |

[*дата на подписване*] Декларатор: [*подпис*]: [*печат, когато е приложимо*]

***Образец***

**Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)**

**Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя**

***При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП[[2]](#footnote-2)***. **Позоваване на *съответното обявление[[3]](#footnote-3)*, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:**  
**OВEС S брой[], дата [], стр.[],**   
**Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]**

***Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.***

**В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [……]**

**Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка**

***Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП.* *В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от* икономическия оператор*.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Идентифициране на възложителя[[4]](#footnote-4)*** | ***Отговор:*** |
| Име: |  |
| ***За коя обществена поръчки се отнася?*** | ***Отговор:*** |
| Название или кратко описание на поръчката[[5]](#footnote-5): |  |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (*ако е приложимо*)[[6]](#footnote-6): | [ ] |

***Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор***

**Част II: Информация за икономическия оператор**

**А: Информация за икономическия оператор**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Идентификация:*** | ***Отговор:*** |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:  Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ]  [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт[[7]](#footnote-7):  Телефон:  Ел. поща:  Интернет адрес (уеб адрес) (*ако е приложимо*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| ***Обща информация:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е[[8]](#footnote-8)? | [] Да [] Не |
| **Само в случай че поръчката е запазена[[9]](#footnote-9):** икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие[[10]](#footnote-10), или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? **Ако „да”,** какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не      […]   [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| **Ако „да”**:  **Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.**  а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: *б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:*  в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък[[11]](#footnote-11): г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? **Ако „не”:** **В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая** ***САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:*** д) Икономическият оператор може ли да представи **удостоверение** за плащането на социално-осигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | a) [……]  *б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):* *[……][……][……][……]* в) [……]    г) [] Да [] Не        д) [] Да [] Не      *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):* *[……][……][……][……]* |
| ***Форма на участие:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори[[12]](#footnote-12)? | [] Да [] Не |
| ***Ако „да”****, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП*. | |
| **Ако „да”**: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……]   б): [……]   в): [……] |
| ***Обособени позиции*** | ***Отговор:*** |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

**Б: Информация за представителите на икономическия оператор**

*Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Представителство, ако има такива:*** | ***Отговор:*** |
| Пълното име  заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

**В: Информация относно използването на капацитета на други субекти**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Използване на чужд капацитет:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

***Ако „да”****, моля, представете отделно за* ***всеки*** *от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно* ***раздели******А и Б от настоящата част и от част III****.*   
*Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.*   
*Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти[[13]](#footnote-13), доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.*

**Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва**

**(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Възлагане на подизпълнители:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не **Ако да и доколкото е известно**, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители:  [……] |

***Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно* *настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.***

**Част III: Основания за изключване**

**А: Основания, свързани с наказателни присъди**

*Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:*

1. *Участие в* ***престъпна организация[[14]](#footnote-14)***:
2. ***Корупция[[15]](#footnote-15)***:
3. ***Измама[[16]](#footnote-16)***:
4. ***Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности[[17]](#footnote-17)***:
5. ***Изпиране на пари или финансиране на тероризъм[[18]](#footnote-18)***
6. ***Детски труд*** *и други форми на* ***трафик на хора[[19]](#footnote-19)***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:*** | ***Отговор:*** |
| Издадена ли е по отношение на **икономическия оператор** или на **лице**, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, **окончателна присъда** във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не  *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):* *[……][……][……][……][[20]](#footnote-20)* |
| **Ако „да”,** моля посочете[[21]](#footnote-21): а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;  б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; **в) доколкото е пряко указано в присъдата:** | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ]   б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ]  *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……][[22]](#footnote-22)* |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване[[23]](#footnote-23) („реабилитиране по своя инициатива”)? | [] Да [] Не |
| **Ако „да”**, моля опишете предприетите мерки[[24]](#footnote-24): | [……] |

**Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:*** | ***Отговор:*** | |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички **свои** **задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски**, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не | |
| **Ако „не”**, моля посочете: а) съответната страна или държава членка;  б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно **решение** или административен **акт**:   * Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? * Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. * В случай на присъда — срокът на изключване, **ако е определен пряко в присъдата:**   2) по **друг начин**? Моля, уточнете:  г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | **Данъци** | **Социалноосигурителни вноски** |
| a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не   * [] Да [] Не * [……] * [……]   в2) [ …]  г) [] Да [] Не **Ако „да”**, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……]  в1) [] Да [] Не   * [] Да [] Не * [……] * [……]   в2) [ …]  г) [] Да [] Не  **Ако „да”**, моля, опишете подробно: [……] |
| *Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [[25]](#footnote-25)* *[……][……][……][……]* | |

**В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение[[26]](#footnote-26)**

***Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение” да обхваща няколко различни форми на поведение.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор нарушил ли е, **доколкото му е известно**, **задълженията** си в областта на **екологичното, социалното или трудовото право[[27]](#footnote-27)**? | [] Да [] Не |
| **Ако „да”**, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива”)? [] Да [] Не  **Ако да”**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) **обявен в несъстоятелност**, или  б) **предмет на производство по несъстоятелност** или ликвидация, или  в) **споразумение с кредиторите**, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове[[28]](#footnote-28), или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или  е) стопанската му дейност е прекратена? **Ако „да”:**   * Моля представете подробности: * Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства[[29]](#footnote-29)?   *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не   * [……] * [……]   *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| Икономическият оператор извършил ли е **тежко професионално нарушение[[30]](#footnote-30)**?  **Ако „да”**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не,   [……] |
| **Ако „да”**, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не  **Ако „да”**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е **споразумения** с други икономически оператори, насочени към **нарушаване на конкуренцията**? **Ако „да”**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не   […] |
| **Ако „да”**, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не  **Ако „да”**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за **конфликт на интереси[[31]](#footnote-31)**, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? **Ако „да”**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не   […] |
| **Икономическият оператор или свързано** с него предприятие, предоставял ли е **консултантски** услуги на възлагащия орган или на възложителя или **участвал ли е по друг начин в подготовката** на процедурата за възлагане на обществена поръчка? **Ако „да”**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не    […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил **предсрочно прекратен** или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? **Ако „да”**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не      […] |
| **Ако „да”**, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не  **Ако „да”**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на **неверни данни** при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;  б) **не е укрил такава** информация;  в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и  г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

**Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Специфични национални основания за изключване*** | ***Отговор:*** |
| Прилагат ли се **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? *Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:* | […] [] Да [] Не  (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……][[32]](#footnote-32)* |
| **В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване**, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива?  **Ако „да”**, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не   […] |

**Част IV: Критерии за подбор**

***Относно критериите за подбор (разделα или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че***

**α: Общо указание за всички критерии за подбор**

***Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Спазване на всички изисквани критерии за подбор*** | ***Отговор:*** |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

**А: Годност**

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Годност*** | ***Отговор:*** |
| 1) **Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър** в държавата членка, в която е установен[[33]](#footnote-33): *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | […]  (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |
| **2) При поръчки за услуги:** Необходимо ли е специално **разрешение** или **членство** в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?   *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не  Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не  (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |

**Б: икономическо и финансово състояние**

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Икономическо и финансово състояние*** | ***Отговор:*** |
| 1а) Неговият („общ”) **годишен оборот** за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: **и/или**  1б) Неговият **среден** годишен **оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва[[34]](#footnote-34)(**)**:** *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута  (брой години, среден оборот)**:** [……],[……][…]валута  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| 2а) Неговият („конкретен”) годишен **оборот в стопанската област, обхваната от поръчката** и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: ***и/или***  2б) Неговият **среден** годишен **оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва[[35]](#footnote-35)**: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | година: [……] оборот:[……][…]валута  година: [……] оборот:[……][…]валута  година: [……] оборот:[……][…]валута     (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]* |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до **финансовите съотношения[[36]](#footnote-36)**, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у[[37]](#footnote-37) — и стойността): […], [……][[38]](#footnote-38)  (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |
| 5) Застрахователната сума по неговата **застрахователна полица за риска „професионална отговорност”** възлиза на: *Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [……],[……][…]валута  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| 6) Що се отнася до **другите икономически или финансови изисквания**, **ако има такива**, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: *Ако съответната документация, която* ***може*** *да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:* | […]  (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията)*: *[……][……][……][……]* |

**В: Технически и професионални способности**

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението,*** ***или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технически и професионални способности*** | ***Отговор:*** |
| 1а) Само за ***обществените поръчки за*** ***строителство***: През референтния период[[39]](#footnote-39) икономическият оператор е **извършил следните строителни дейности от конкретния вид**:  *Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]  Строителни работи: [……]  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| 1б) Само за ***обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги***: През референтния период[[40]](#footnote-40) икономическият оператор е извършил **следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид**:При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти[[41]](#footnote-41): | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Описание | Суми | Дати | Получатели | |  |  |  |  | |
| 2) Той може да използва следните **технически лица или органи[[42]](#footnote-42)**, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……]   [……] |
| 3) Той използва следните **технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество**, а **съоръженията за проучване и изследване** са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните **системи за управление и за проследяване на веригата на доставка**: | [……] |
| ***5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:*** Икономическият оператор **ще** позволи ли извършването на **проверки[[43]](#footnote-43)** на неговия **производствен или технически капацитет** и, когато е необходимо, на **средствата за проучване и изследване**, с които разполага, както и на **мерките за контрол на качеството**? | [] Да [] Не |
| 6) Следната **образователна и професионална квалификация** се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, ***и/или*** (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)  б) неговия ръководен състав: | a) [……]    б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните **мерки за управление на околната среда**: | [……] |
| 8) **Средната годишна численост на състава** на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……],  [……],[……],  Година, брой на ръководните кадри: [……],[……],  [……],[……],  [……],[……] |
| 9) Следните **инструменти, съоръжения или техническо оборудване** ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор **възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител[[44]](#footnote-44)** изпълнението на **следната част (процентно изражение)** от поръчката: | [……] |
| 11) За ***обществени поръчки за доставки***: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | […] [] Да [] Не     [] Да[] Не  (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |
| 12) За ***обществени поръчки за доставки***: Икономическият оператор може ли да представи изискваните **сертификати**, изготвени от официално признати **институции или агенции по контрол на качеството**, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? **Ако „не”**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не         […]  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |

**Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление**

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор ще може ли да представи **сертификати**, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на **стандартите за осигуряване на качеството**, включително тези за достъпност за хора с увреждания. **Ако „не”**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не     [……] [……]  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| Икономическият оператор ще може ли да представи **сертификати**, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните **стандарти или системи за екологично управление**? **Ако „не”**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно **стандартите или системите за екологично управление** могат да бъдат представени: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не     [……] [……]  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |

**Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати**

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства,* ако има такива*, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.***  
***Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:***

**Икономическият оператор декларира, че:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Намаляване на броя*** | ***Отговор:*** |
| Той **изпълнява** целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: *Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат[[45]](#footnote-45), моля, посочете за* ***всички*** *от тях:* | [……]   […] [] Да [] Не[[46]](#footnote-46)   (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията*): *[……][……][……][……][[47]](#footnote-47)* |

**Част VI: Заключителни положения**

*Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.*

*Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:*

*а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно[[48]](#footnote-48); или*

*б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно[[49]](#footnote-49), възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация*.

*Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на* [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в *Официален вестник на Европейския съюз*, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [……]

***Образец***

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**  
**НА ПОРЪЧКАТА**

От участник: .......…………………………...……............................................................

Седалище и адрес на управление: ………………., ЕИК/БУЛСТАТ ……………...., представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“…………….”** за **обособена позиция № 1**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**1.** След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

**2.** Декларираме, че ще изпълним дейностите по изпълнение на обществената поръчка посочени в документацията за участие, а именно:

……………………………………………………….

*/Указание:**В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да представи в табличен вид техническите параметри на предлаганото оборудване посочени в Техническата спецификация и Методиката за оценка на офертите*/.

**3.** Срок за изпълнение: ……………………

**4.** Срок за реакция при уведомяване за повреда ………..

**5.** Срок за отстраняване на повредата ………….

**7.** Гаранционен срок в месеци: …………………………..

**Конкретното си предложение отправяме както следва:**

**Марка …… Модел …….**

**ТАБЛИЦА С ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Запознат съм и се ангажирам да осигуря следните условия за изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***СРОКОВЕ ЗА СЕРВИЗНО И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ – ОТНАСЯТ СЕ ЗА ВСИЧКИ АПАРАТИ*** | | |
| **1** | Срок на гаранционно обслужване:  поне 12 месеца | Предлагам срок на гаранционно обслужване **в цели работни дни**, както следва: |
| **2** | Срок за реакция при възникване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата: не по-дълъг от 5 работни дни, считано от датата на писмено уведомление от страна на възложителя |  |
| **3** | Срок за отстраняване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата на място при възложителя: не по-дълъг от 5 работни дни, считано от датата на констатиране на проблема от изпълнителя |  |
| **4** | Срок за отстраняване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата в сервиз: не по-дълъг от 20 работни дни, считано от датата на констатиране на проблема от изпълнителя |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 1.1. ХОЛДЕР ЗА ГРИЗАЧИ** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| ***Плоскодънен холдер за гризачи*** | | |
| **1** | Регулируема част към опашката за сигурно придържане на животното |  |
| **2** | Размери:  За гризачи с телесна маса 15-30 g – 1 бр.  За гризачи с телесна маса 30-125 g – 1 бр.  За гризачи с телесна маса 125-250 g – 1 бр.  За гризачи с телесна маса 250-500 g – 1 бр. |  |
| **Цилиндричен холдер за гризачи** | | |
| **3** | Регулируема част към носа за сигурно придържане на животното |  |
| **4** | Коничен връх към носа за ограничение на дъвченето. |  |
| **5** | Размери:  За гризачи с телесна маса 15-30 g, плосък връх – 1 бр.  За гризачи с телесна маса 30-125 g, плосък връх – 1 бр.  За гризачи с телесна маса 125-250 g, коничен връх – 1 бр.  За гризачи с телесна маса 250-500 g , коничен връх– 1 бр. |  |
| **6** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 1.1. ХОЛДЕР ЗА ГРИЗАЧИ** | | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***функционални изисквания*** | | | | | |
| **Ф1.1.1** | | | Отвори на горната и долната част за достъп до животното и отстраняване на изпражненията |  | |
| **Ф1.1.2** | | | Отделение в предната част за достъп за хранене, поене и анестезия |  | |
| ***гаранционни изисквания*** | | | | |
| **Г1.1** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 1.2. ГИЛОТИНА ЗА ГРИЗАЧИ** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Подходяща плъхове и мишки |  |
| **2** | Размер на страната на отвора – не по-малко от 4 cm и не повече от 6 cm |  |
| **3** | Размери на основата – не по-малко от 18/11 cm и не повече от 26/13 cm |  |
| **4** | Височина – не по-малко от 18 cm и не повече от 26 cm |  |
| **5** | Лесна подмяна на остриетата |  |
| **6** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 1.2. ГИЛОТИНА ЗА ГРИЗАЧИ** | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически изисквания*** | | | |
| **Т1.2** | | Включен комплект резервни остриета |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | |
| **Г1.2** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 1.3. ИЗОЛАТОР** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Размери минимум: ШхДхВ/50х40х40 cm |  |
| **2** | PVC конструкция |  |
| **3** | Оборудван с латексови ръкавици с размер L |  |
| **4** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 1.3. ИЗОЛАТОР** | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически изисквания*** | | | |
| **Т1.3.1** | | Оборудван с помпа с филтър |  |
| **T1.3.2** | | Възможност за свързване с вентилационна система за създаване на положително или отрицателно налягане |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | |
| **Г1.3** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | |  |

**Параметрите трябва да се попълнят така че комисията да може да приложи методиката за оценка, т.е. посочените параметри трябва да съответстват на ТС и на показателя за оценка.**

**Към предложението си прилагаме актуален каталог на производителя за конкретната апаратура, от който са видни техническите ѝ характеристики, съгласно минималните изисквания в техническата спецификация и утвърдената методика за оценка.**

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)*

***Образец***

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**НА ПОРЪЧКАТА**

От участник: .......…………………………...……............................................................

Седалище и адрес на управление: ………………., ЕИК/БУЛСТАТ ……………...., представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“…………….” за обособена позиция № 2**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**1.** След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

**2.** Декларираме, че ще изпълним дейностите по изпълнение на обществената поръчка посочени в документацията за участие, а именно:

……………………………………………………….

*/Указание:**В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да представи в табличен вид техническите параметри на предлаганото оборудване посочени в Техническата спецификация и Методиката за оценка на офертите*/.

**3.** Срок за изпълнение: ……………………

**4.** Срок за реакция при уведомяване за повреда ………..

**5.** Срок за отстраняване на повредата ………….

**7.** Гаранционен срок в месеци: …………………………..

**Конкретното си предложение отправяме както следва:**

**Марка …… Модел …….**

**ТАБЛИЦА С ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Запознат съм и се ангажирам да осигуря следните условия за изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***СРОКОВЕ ЗА СЕРВИЗНО И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ – ОТНАСЯТ СЕ ЗА ВСИЧКИ АПАРАТИ*** | | |
| **1** | Срок на гаранционно обслужване: поне 12 месеца | Предлагам срок на гаранционно обслужване **в цели работни дни**, както следва: |
| **2** | Срок за реакция при възникване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата: не по-дълъг от 5 работни дни, считано от датата на писмено уведомление от страна на възложителя |  |
| **3** | Срок за отстраняване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата на място при възложителя: не по-дълъг от 5 работни дни, считано от датата на констатиране на проблема от изпълнителя |  |
| **4** | Срок за отстраняване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата в сервиз: не по-дълъг от 20 работни дни, считано от датата на констатиране на проблема от изпълнителя |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 2.1. ХематологичеН анализатор** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Ветеринарно приложение – вкл. за гризачи (мишки, плъхове) |  |
| **2** | Автоматичен |  |
| **3** | Определяне на минимум 19 параметъра (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, Lymph#, Mon#, Gran#, Lymph%, Mon%, Gran%, EOS%) |  |
| **4** | Диапазон за измерваните показатели: RBC 0,2÷16,99x1012 μl; HGB 3÷250 g/l; WBC 0,4÷99,9x103 μl; PLT 10÷2999x109 μl или по-широк |  |
| **5** | Точност при възпроизводимост: RBC < 2%; HGB < 2%; WBC < 3%; PLT < 6% |  |
| **6** | Поне 13 профила за изследване на животни |  |
| **7** | Количество използвана цяла кръв – не повече от 20 μl |  |
| **8** | Един канал за подаване на проби |  |
| **9** | Вграден софтуер за качествен контрол |  |
| **10** | LCD дисплей с резлюция не по-малко от 800х600 |  |
| **11** | Анализиране на поне 20 проби/час |  |
| **12** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него |  |
| ***Минимални необходими принадлежности НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Вграден термален принтер |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 2.1. ХематологичеН анализатор** | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически изисквания*** | | | |
| **Т2.1.1** | | Брой запазени резултата с включени хистограми / графики, **Rec** |  |
| **Т2.1.2** | | Брой анализирани проби за час, **N** |  |
| **Т2.1.3** | | Количество използвана цяла кръв, **B** |  |
| ***функционални изисквания*** | | | |
| **Ф2.1.1** | Възможност за допълнително свързване на външен принтер | |  |
| **Ф2.1.2** | Вграден ветеринарен софтуер | |  |
| **Ф2.1.3** | Връзка с компютър за трансфер на данни | |  |
| **Ф2.1.4** | Отворена система – работа с реактиви на различни доставчици | |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | |
| **Г2.1** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 2.2. КОАГУЛОМЕТЪр** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Ветеринарно приложение – вкл. за гризачи (мишки, плъхове) |  |
| **2** | Полуавтоматичен |  |
| **3** | Определяне на минимум 5 параметъра (PT, APTT, TT, ACT, FIB) |  |
| **4** | Оптичен метод за определяне на коагулация |  |
| **5** | Проба свежа венозна кръв – не повече от 50 μl |  |
| **6** | Точност 5% CV |  |
| **7** | Автоматично калибриране |  |
| **8** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 2.2. КОАГУЛОМЕТЪР** | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически изисквания*** | | | |
| **Т2.2.1** | | Брой съхранявани резултати, **Rec** |  |
| **Т2.2.2** | | Количество използвана свежа венозна кръв, **B** |  |
| ***функционални изисквания*** | | | |
| **Ф2.2.1** | Възможност за допълнително свързване на външен принтер | |  |
| **Ф2.2.2** | Вграден ветеринарен софтуер | |  |
| **Ф2.2.3** | Отворена система – работа с реактиви на различни доставчици | |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | |
| **Г2.2** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | |  |

**Параметрите трябва да се попълнят така че комисията да може да приложи методиката за оценка, т.е. посочените параметри трябва да съответстват на ТС и на показателя за оценка.**

**Към предложението си прилагаме актуален каталог на производителя за конкретната апаратура, от който са видни техническите ѝ характеристики, съгласно минималните изисквания в техническата спецификация и утвърдената методика за оценка.**

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)*

***Образец***

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**НА ПОРЪЧКАТА**

От участник: .......…………………………...……............................................................

Седалище и адрес на управление: ………………., ЕИК/БУЛСТАТ ……………...., представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“…………….” за обособена позиция № 3**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**1.** След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

**2.** Декларираме, че ще изпълним дейностите по изпълнение на обществената поръчка посочени в документацията за участие, а именно:

……………………………………………………….

*/Указание:**В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да представи в табличен вид техническите параметри на предлаганото оборудване посочени в Техническата спецификация и Методиката за оценка на офертите*/.

**3.** Срок за изпълнение: ……………………

**4.** Срок за реакция при уведомяване за повреда ………..

**5.** Срок за отстраняване на повредата ………….

**7.** Гаранционен срок в месеци: …………………………..

**Конкретното си предложение отправяме както следва:**

**Марка …… Модел …….**

**ТАБЛИЦА С ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Запознат съм и се ангажирам да осигуря следните условия за изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***СРОКОВЕ ЗА СЕРВИЗНО И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ – ОТНАСЯТ СЕ ЗА ВСИЧКИ АПАРАТИ*** | | |
| **1** | Срок на гаранционно обслужване: поне 12 месеца | Предлагам срок на гаранционно обслужване **в цели работни дни**, както следва: |
| **2** | Срок за реакция при възникване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата: не по-дълъг от 5 работни дни, считано от датата на писмено уведомление от страна на възложителя |  |
| **3** | Срок за отстраняване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата на място при възложителя: не по-дълъг от 5 работни дни, считано от датата на констатиране на проблема от изпълнителя |  |
| **4** | Срок за отстраняване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата в сервиз: не по-дълъг от 20 работни дни, считано от датата на констатиране на проблема от изпълнителя |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 3.1. БИОХИМичеН анализатор** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Ветеринарно приложение – вкл. за гризачи (мишки, плъхове) |  |
| **2** | Полуавтоматичен |  |
| **3** | Тип на пробата – цялостна кръв, плазма, серум |  |
| **4** | Определяне на минимум 14 параметъра (ALB, ALP, ALT, AMYL, UREA, Ca2+, CREAT, GLOB, GLU, P, T-Bil, TP, CHOL, CK) |  |
| **5** | Количество на пробата – не повече от 200 μl |  |
| **6** | Автоматично калибриране |  |
| **7** | Вграден софтуер за качествен контрол |  |
| **8** | LCD дисплей не по-малък от 3,5" |  |
| **9** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 3.1. БИОХИМичеН анализатор** | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически изисквания*** | | | | |
| **Т3.1.1** | | Брой съхранявани резултати, **Rec** | |  |
| **Т3.1.2** | | Количество на пробата за анализ, **B** | |  |
| ***функционални изисквания*** | | | | |
| **Ф3.1.1** | | | Възможност за допълнително свързване на външен принтер |  |
| **Ф3.1.2** | | | Вграден ветеринарен софтуер |  |
| **Ф3.1.3** | | | Връзка с компютър за трансфер на данни |  |
| **Ф3.1.4** | | | Отворена система – работа с реактиви на различни фирми-доставчици |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | | |
| **Г3.1** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 3.2. УРИНеН анализатор** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Ветеринарно приложение – вкл. за гризачи (мишки, плъхове) |  |
| **2** | Полуавтоматичен с тест-ленти |  |
| **3** | Ръчно накапване на пробата |  |
| **4** | Определяне на минимум 10 параметъра (нитрити, рН, глюкоза, белтък, кръв, кетони, уробилиноген, специфично тегло, левкоцити, билирубин) |  |
| **5** | Три дължини на вълната – 550, 620 и 720 nm |  |
| **6** | Анализиране на поне 60 проби/час |  |
| **7** | LCD дисплей |  |
| **8** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него |  |
| ***Минимални необходими принадлежности НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **2** | Вграден термален принтер |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 3.2. УРИНЕН анализатор** | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически изисквания*** | | | |
| **Т3.2.1** | | Брой съхранявани резултати, **Rec** |  |
| **Т3.2.2** | | Брой определяни параметри, **Р** |  |
| ***функционални изисквания*** | | | |
| **Ф3.2.1** | Възможност за допълнително свързване на външен принтер | |  |
| **Ф3.2.2** | Вграден ветеринарен софтуер | |  |
| **Ф3.2.3** | Връзка с компютър за трансфер на данни | |  |
| **Ф3.2.4** | Отворена система – работа с реактиви на различни доставчици | |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | |
| **Г3.2** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | |  |

**Параметрите трябва да се попълнят така че комисията да може да приложи методиката за оценка, т.е. посочените параметри трябва да съответстват на ТС и на показателя за оценка.**

**Към предложението си прилагаме актуален каталог на производителя за конкретната апаратура, от който са видни техническите ѝ характеристики, съгласно минималните изисквания в техническата спецификация и утвърдената методика за оценка.**

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)*

***Образец***

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**НА ПОРЪЧКАТА**

От участник: .......…………………………...……............................................................

Седалище и адрес на управление: ………………., ЕИК/БУЛСТАТ ……………...., представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“…………….” за обособена позиция № 4**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**1.** След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

**2.** Декларираме, че ще изпълним дейностите по изпълнение на обществената поръчка посочени в документацията за участие, а именно:

……………………………………………………….

*/Указание:**В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да представи в табличен вид техническите параметри на предлаганото оборудване посочени в Техническата спецификация и Методиката за оценка на офертите*/.

**3.** Срок за изпълнение: ……………………

**4.** Срок за реакция при уведомяване за повреда ………..

**5.** Срок за отстраняване на повредата ………….

**7.** Гаранционен срок в месеци: …………………………..

**Конкретното си предложение отправяме както следва:**

**Марка …… Модел …….**

**ТАБЛИЦА С ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Запознат съм и се ангажирам да осигуря следнит условия за изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***СРОКОВЕ ЗА СЕРВИЗНО И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ – ОТНАСЯТ СЕ ЗА ВСИЧКИ АПАРАТИ*** | | |
| **1** | Срок на гаранционно обслужване: поне 12 месеца | Предлагам срок на гаранционно обслужване **в цели работни дни**, както следва: |
| **2** | Срок за реакция при възникване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата: не по-дълъг от 5 работни дни, считано от датата на писмено уведомление от страна на възложителя |  |
| **3** | Срок за отстраняване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата на място при възложителя: не по-дълъг от 5 работни дни, считано от датата на констатиране на проблема от изпълнителя |  |
| **4** | Срок за отстраняване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата в сервиз: не по-дълъг от 20 работни дни, считано от датата на констатиране на проблема от изпълнителя |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: 4.1. МЕТАБОЛИТНА КЛЕТКА** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Горна камера за пребиваване на животното от гладък и устойчив на гризане материал |  |
| **2** | Отделения за събиране на изпражненията и урината |  |
| **3** | Ефективно разделяне на изпражненията и урината |  |
| **4** | Обслужване с минимално обезпокояване на тестваното животно |  |
| **5** | Размери на горната камера:  За единична мишка – площ до 250 cm2; вътрешна височина до 13 cm; 2 бр.  За плъх с телесна маса 150-300 g – площ от 300 cm2 до 350 cm2; вътрешна височина от 13 cm до 14 cm; 2 бр.  За плъх с телесна маса над 300 g – площ от 400 cm2 до 500 cm2; вътрешна височина от 14 до 18 cm; 2 бр. |  |
| **6** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него |  |
| ***Минимални необходими принадлежности НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Стойка за клетка – 4 бр. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: 4.1. МЕТАБОЛИТНА КЛЕТКА** | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***гаранционни изисквания*** | | | |
| **Г4.1** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | |  |

**Параметрите трябва да се попълнят така че комисията да може да приложи методиката за оценка, т.е. посочените параметри трябва да съответстват на ТС и на показателя за оценка.**

**Към предложението си прилагаме актуален каталог на производителя за конкретната апаратура, от който са видни техническите ѝ характеристики, съгласно минималните изисквания в техническата спецификация и утвърдената методика за оценка.**

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)*

***Образец***

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**НА ПОРЪЧКАТА**

От участник: .......…………………………...……............................................................

Седалище и адрес на управление: ………………., ЕИК/БУЛСТАТ ……………...., представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“…………….” за обособена позиция № 5**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**1.** След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

**2.** Декларираме, че ще изпълним дейностите по изпълнение на обществената поръчка посочени в документацията за участие, а именно:

……………………………………………………….

*/Указание:**В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да представи в табличен вид техническите параметри на предлаганото оборудване посочени в Техническата спецификация и Методиката за оценка на офертите*/.

**3.** Срок за изпълнение: ……………………

**4.** Срок за реакция при уведомяване за повреда ………..

**5.** Срок за отстраняване на повредата ………….

**7.** Гаранционен срок в месеци: …………………………..

**Конкретното си предложение отправяме както следва:**

**Марка …… Модел …….**

**ТАБЛИЦА С ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Запознат съм и се ангажирам да осигуря следнит условия за изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***СРОКОВЕ ЗА СЕРВИЗНО И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ – ОТНАСЯТ СЕ ЗА ВСИЧКИ АПАРАТИ*** | | |
| **1** | Срок на гаранционно обслужване: поне 12 месеца | Предлагам срок на гаранционно обслужване **в цели работни дни**, както следва: |
| **2** | Срок за реакция при възникване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата: не по-дълъг от 5 работни дни, считано от датата на писмено уведомление от страна на възложителя |  |
| **3** | Срок за отстраняване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата на място при възложителя: не по-дълъг от 5 работни дни, считано от датата на констатиране на проблема от изпълнителя |  |
| **4** | Срок за отстраняване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата в сервиз: не по-дълъг от 20 работни дни, считано от датата на констатиране на проблема от изпълнителя |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: 5.1. АПАРАТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГАЗОВА ОБМЯНА** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Газов анализатор на концентрации на О2 и СО2 за изследване на респираторен метаболизъм чрез непряка калориметрия |  |
| **2** | Технология на сензора за О2 – абсорбция чрез лазерен диод |  |
| **3** | Обхват на измерване на концентрация на О2: 2-100%; резолюция най-малко 0,01%. |  |
| **4** | Точност на измерване на концентрация на О2: ±0,2% |  |
| **5** | Технология на сензора за СО2 – инфрачервена спектроскопия |  |
| **6** | Обхват на измерване на концентрация на СО2: 0-10%; резолюция най-малко 0,01%. |  |
| **7** | Точност на измерване на концентрация на СО2: под 0,3% при отчитания под 5%; под 10% при отчитания между 5% и 10% |  |
| **8** | LCD дисплей и бутони за управление |  |
| **9** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: 5.1. АПАРАТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГАЗОВА ОБМЯНА** | | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***функционални изисквания*** | | | | |
| **Ф5.1.1** | Софтуер – възможност за свързване със софтуер за метаболизъм | | |  |
| **Ф5.1.2** | Възможност за добавяне на модул за изследване на прием на храна и течности | | |  |
| **Ф5.1.3** | Възможност за добавяне на модул за измерване на двигателна активност – спонтанна и чрез включване на херметичен тредмил | | |  |
| **Ф5.1.4** | Интерфейс | | Сериен порт RS232 |  |
| Адаптер за USB |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | | |
| **Г5.1** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | | |  |

**Параметрите трябва да се попълнят така че комисията да може да приложи методиката за оценка, т.е. посочените параметри трябва да съответстват на ТС и на показателя за оценка.**

**Към предложението си прилагаме актуален каталог на производителя за конкретната апаратура, от който са видни техническите ѝ характеристики, съгласно минималните изисквания в техническата спецификация и утвърдената методика за оценка.**

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)*

***Образец***

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**НА ПОРЪЧКАТА**

От участник: .......…………………………...……............................................................

Седалище и адрес на управление: ………………., ЕИК/БУЛСТАТ ……………...., представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“…………….” за обособена позиция № 6**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**1.** След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

**2.** Декларираме, че ще изпълним дейностите по изпълнение на обществената поръчка посочени в документацията за участие, а именно:

……………………………………………………….

*/Указание:**В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да представи в табличен вид техническите параметри на предлаганото оборудване посочени в Техническата спецификация и Методиката за оценка на офертите*/.

**3.** Срок за изпълнение: ……………………

**4.** Срок за реакция при уведомяване за повреда ………..

**5.** Срок за отстраняване на повредата ………….

**7.** Гаранционен срок в месеци: …………………………..

**Конкретното си предложение отправяме както следва:**

**Марка …… Модел …….**

**ТАБЛИЦА С ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Запознат съм и се ангажирам да осигуря следнит условия за изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***СРОКОВЕ ЗА СЕРВИЗНО И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ – ОТНАСЯТ СЕ ЗА ВСИЧКИ АПАРАТИ*** | | |
| **1** | Срок на гаранционно обслужване: поне 12 месеца | Предлагам срок на гаранционно обслужване **в цели работни дни**, както следва: |
| **2** | Срок за реакция при възникване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата: не по-дълъг от 5 работни дни, считано от датата на писмено уведомление от страна на възложителя |  |
| **3** | Срок за отстраняване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата на място при възложителя: не по-дълъг от 5 работни дни, считано от датата на констатиране на проблема от изпълнителя |  |
| **4** | Срок за отстраняване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата в сервиз: не по-дълъг от 20 работни дни, считано от датата на констатиране на проблема от изпълнителя |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: 6.1. АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ОТ ОПАШКАТА** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | За неинвазивно регистриране на кръвно налягане от опашката на малки животни |  |
| **2** | Обхват на измерване на налягането: до не-помалко от 300 mmHg. |  |
| **3** | Точност на измерване на налягането: 1%. |  |
| **4** | Чувствителност на регистриране на налягането: не повече от 0,1 mmHg. |  |
| **5** | Изходен сигнал за налягане: 300 mmHg / 3V DC |  |
| **6** | Извличане на информация за пулса от плетизмографско измерване |  |
| **7** | Изходен сигнал за пулс: 0 – 4V DC |  |
| **8** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него |  |
| ***Минимални необходими принадлежности НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Отоплително устройство за опашка – 1 бр.:   * 1. 220V/50Hz;   2. цифров дисплей за температурата;   3. индикатор за включeн и изключен нагревател |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: 6.1. АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ОТ ОПАШКАТА** | | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***функционални изисквания*** | | | | |
| **Ф6.1.1** | Включени сензори за опашката | | 1 сензор с маншет 9,5 mm |  |
| 1 сензор с маншет 13 mm |  |
| **Ф6.1.2** | Включен ограничител за гризачи – размер L, за телесна маса 250-300 g | | |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | | |
| **Г6.1** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: 6.2. СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИ ОТ КЛЕТКИ, ОРГАНИ И ЖИВОТНИ** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| ***Модул за регистрация на данни*** | | |
| **1** | Проверка на контакта между електродите и изследваното лице, с обхват на импеданса от 0 до 1MΩ |  |
| **2** | Аналогови входове |  |
| **3** | Брой аналогови входни канали – 4 изолирани канала |  |
| **4** | Максимална честота на дискретизация – не по-малко от 100000 измервания на канал в секунда |  |
| **5** | Минимална честота на дискретизация – не повече от 1 измерване в секунда |  |
| **6** | Тригериране – избираемо по всеки един от аналоговите или цифровите входове |  |
| **7** | TTL тригериране – избираемо, по положителен или отрицателен фронт |  |
| **8** | Съотношение сигнал/шум не по-малко от 88 dB (номинално) |  |
| **9** | Обхват на входното напрежение в зависимост от усилването – от не-повече от ± 200 µV до не по-малко от ± 2.0 V |  |
| **10** | Коефициент на подтискане на синфазните сигнали – не по-малко от 100 dB |  |
| **11** | Софтуерни филтри (автоматични или по задание на потребителя) – поне 3 програмируеми IIR цифрови филтри |  |
| **12** | Хардуерни филтри – нискочестотен: 20 kHz, високочестотен DC 0.05 Hz, 0.5 Hz, 5 Hz |  |
| **13** | Входно шумово напрежение – не повече от 9 nV/sqrt(Hz) и 0,1 µV rms шум (от 0,1 до 35 Hz) номинално |  |
| **14** | Входен шумов ток – не повече от 100 fA rms/sqrt(Hz) и 10 pA p-p шум (от 0,1 до 35 Hz) номинално |  |
| **15** | Разрешаваща способност на напрежението в зависимост от усилването – от 2,38 µV/bit (при усилване 5) до 0,024 nV/bit (при усилване 50 000) |  |
| **16** | Буфер – 512К |  |
| **17** | Защита на входа; ограничение по ток – ±1 mA/V |  |
| **18** | Диференциален входен импеданс – 2 МΩ |  |
| **19** | Входен импеданс на синфазния сигнал – DC 11 MΩ; AC (50Hz) 1000 MΩ |  |
| **20** | Задаване на нулевата линия – автоматично или по избор на оператора; при усилване 10, 20 и 50: ±100 mV; при усилване 100, 200 и 500: ±10 mV; при усилване 1000 до 50 000: ±4 mV |  |
| **21** | Толеранс на потенциала на отместване на електродите – при усилване 5, 10, 20 и 50: ±2 V; при усилване 100, 200, 500: ±200 mV; при усилване от 1000 до 50000: ±80 mV |  |
| **22** | Аналогов изход: резолюция на цифрово-аналоговото преобразуване – 16 битова; изходно напрежение – ± 10 V; продължителност на импулсите – регулируема, от 50 µs до 100 ms; ниво на импулсите – регулируемо от не повече от -10 V до не по-малко от +10 V |  |
| **23** | Интерфейс – USB не по-ниско от 2.0, пълна скорост |  |
| **24** | Цифрови входно/изходни портове – 8 TTL съвместими цифрови входа и 8 TTL съвместими цифрови изходи |  |
| **25** | DC вход – 12 V DC адаптер, за свързване към мрежов контакт |  |
| ***Окомплектовка*** | | |
| **1** | Модул за регистрация на данни включващ предусилватели, усилватели, АЦП, USB интерфейс |  |
| **2** | Софтуер за регистриране, обработка, съхранение и отпечатване на данни от физиологични изследвания |  |
| **3** | Изолирани кабели за свързване с еднократни електроди – 2 бр. |  |
| **4** | Еднократни електроди – 100 бр. |  |
| **5** | Абразивни подложки – 10 бр. |  |
| **6** | USB кабел – 1 бр. |  |
| **7** | Захранващ адаптер – 1 бр. |  |
| **8** | Трансдюсер за въздушен поток, фабрично калибриран |  |
| **9** | Въздушни филтри – 10 бр. |  |
| **10** | Еднократни мундщуци – 10 бр. |  |
| **11** | Автоклавируеми мундщуци – 10 бр. |  |
| **12** | Еднократни бактериални филтри – 10 бр. |  |
| **13** | Щипки за нос – 10 бр. |  |
| **14** | Маншет за кръвно налягане с трансдюсер |  |
| **15** | Цветна хартия |  |
| **16** | Интерфейс за сонда за разтворен О2 |  |
| **17** | EDA(GSR) отвеждане – 1 бр. |  |
| **18** | EDA (изотонично) електроди – 100 бр. |  |
| **19** | Електроден гел |  |
| **20** | Електронен стетоскоп – 1 бр. |  |
| **21** | Трансдюсер за сила – 1 бр. |  |
| **22** | Ръчен динамометър – 1 бр. |  |
| **23** | Бутон за реакция – 1 бр. |  |
| **24** | Слушалки – 1 бр. |  |
| **25** | Високоимпедансен кабел |  |
| **26** | ЕКГ кабел, за регистриране на 6 + 1 канала |  |
| **27** | Иглови електроди – 3 бр. |  |
| **28** | Камера за нерв стандартна – 1 бр. |  |
| **29** | Интерфейс за рН електрод |  |
| **30** | Трансдюсер за налягане – 1 бр. |  |
| **31** | Трансдусер за пулс – 1 бр. |  |
| **32** | Регистриращ кабел за нерв |  |
| **33** | Трансдюсер за респираторно усилие – 1 бр |  |
| **34** | Стимулатор за директна връзка към усилвателя на биосигнали – 1 бр. |  |
| **35** | Стимулатор за хора (обезопасен) |  |
| **36** | Адаптер за вграден стимулатор |  |
| **37** | Стимулационен електрод за животни |  |
| **38** | Кабел за връзка между стимулатор и камера за нерв |  |
| **39** | Хирургична лента |  |
| **40** | Температурен трансдюсер – 1 бр. |  |
| **41** | Модул за анализ на O2 и CO2, със смесителна камера 5 литра |  |
| **42** | Сензор за минутен обем – 1 бр. |  |
| **43** | Трансдюсер за съкращение на пръст – 1 бр. |  |
| **44** | Сонда за разтворен кислород – 1 бр. |  |
| **45** | Сонда за pH, стъклено тяло, дължина на кабела не по-малко от 2,5 m, диаметър 1,2 mm; 1 бр. |  |
| **46** | Тъканна станция – 1 бр., окомплектована с трансдюсер за сила |  |
| **47** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него |  |
| ***Модули за обучение*** | | |
| **1** | **Мускули**: Gastrocnemius на жаба; висцерален гладък мускул; потенциал на покой по Crawdad; мембранен потенциал (мускул); гладък мускул на дъждовен червей; стандарт и интеграция на ЕМГ; възстановяване и умора на двигателна единица; потрепване на пръста; ЕМГ контракции; лицева ЕМГ; електрогастрограма; мускулна биологична обратна връзка. |  |
| **2** | **Сърдечно-съдова система:** сърце на жаба; компоненти на ЕКГ (II отвеждане); отвеждания I, II, III и Закон на Айндховен; ЕКГ и пулс; кръвно налягане и тонове на Коротков; сърдечни тонове и кардиологични събития; 12-канална ЕКГ; отговор на кръвното налягане при протягане; WanT тест Wingate; гмуркателен рефлекс; усредняване на ЕКГ; вариабилност на сърдечната честота |  |
| **3** | **Пулмонарна функция:** разтворен кислород (златна рибка); респираторен цикъл; пулмонарна функция – обеми и капацитети; скорости на пулмонарен поток – FEV и MVV; физиология на аеробните упражнения |  |
| **4** | **Неврофизиология:** жаба – подготовка; седалищен нерв на жаба; нерв на хлебарка; акционен потенциал на дъждовен червей; сърце на костенурка; CPG на гъсеница; ЕЕГ релаксация и мозъчни ритми; алфа-ритми в тилния дял; GSR и полиграф; ЕОГ – очни движения, сакади и фиксация; време за реакция; биологична обратна връзка – релаксация и пробуждане; проводимост на нерв (улнарен нерв); ЕЕГ и хемисферна асиметрия; огледален тест – EDA сензорно-моторно изследване; ЕОГ – сакади и изместване; ЕОГ – визуално проследяване спрямо въображение; окулярна фиксация по време на четене; окулярна фиксация по време на наблюдаване на изображение; време на реакция; привикване |  |
| **5** | **Биоинженерство:** сравнително ментално моделиране; филтриране; бърза Фурие трансформация (FFT) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: 6.2. СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИ ОТ КЛЕТКИ, ОРГАНИ И ЖИВОТНИ** | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически изисквания*** | | | |
| **Т6.2.1** | | Аналогово-цифрова резолюция (bit) |  |
| **Т6.2.2** | | Обхват на усилването, **А** |  |
| ***функционални изисквания*** | | | |
| **Ф6.2.1** | Отворена система, позволяваща последващо разширение с нови модули и софтуер | |  |
| **Ф6.2.2** | Възможност за експортиране на резултати от софтуера към външни програми за статистически анализ и архивиране | |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | |
| **Г6.2** | Срок на гаранционното обслужване за електронен модул, **ГО** | |  |

**Параметрите трябва да се попълнят така че комисията да може да приложи методиката за оценка, т.е. посочените параметри трябва да съответстват на ТС и на показателя за оценка.**

**Към предложението си прилагаме актуален каталог на производителя за конкретната апаратура, от който са видни техническите ѝ характеристики, съгласно минималните изисквания в техническата спецификация и утвърдената методика за оценка.**

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)*

***Образец***

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**НА ПОРЪЧКАТА**

От участник: .......…………………………...……............................................................

Седалище и адрес на управление: ………………., ЕИК/БУЛСТАТ ……………...., представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“…………….” за обособена позиция № 7**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**1.** След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

**2.** Декларираме, че ще изпълним дейностите по изпълнение на обществената поръчка посочени в документацията за участие, а именно:

……………………………………………………….

*/Указание:**В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да представи в табличен вид техническите параметри на предлаганото оборудване посочени в Техническата спецификация и Методиката за оценка на офертите*/.

**3.** Срок за изпълнение: ……………………

**4.** Срок за реакция при уведомяване за повреда ………..

**5.** Срок за отстраняване на повредата ………….

**7.** Гаранционен срок в месеци: …………………………..

**Конкретното си предложение отправяме както следва:**

**Марка …… Модел …….**

**ТАБЛИЦА С ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Запознат съм и се ангажирам да осигуря следнит условия за изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***СРОКОВЕ ЗА СЕРВИЗНО И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ – ОТНАСЯТ СЕ ЗА ВСИЧКИ АПАРАТИ*** | | |
| **1** | Срок на гаранционно обслужване: поне 12 месеца | Предлагам срок на гаранционно обслужване **в цели работни дни**, както следва: |
| **2** | Срок за реакция при възникване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата: не по-дълъг от 5 работни дни, считано от датата на писмено уведомление от страна на възложителя |  |
| **3** | Срок за отстраняване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата на място при възложителя: не по-дълъг от 5 работни дни, считано от датата на констатиране на проблема от изпълнителя |  |
| **4** | Срок за отстраняване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата в сервиз: не по-дълъг от 20 работни дни, считано от датата на констатиране на проблема от изпълнителя |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.1. ТРЕДМИЛ ЗА МАЛКИ ОПИТНИ ЖИВОТНИ** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | За плъхове |  |
| **2** | Платформа с три отделения с писти, покрити с прозрачни капаци |  |
| **3** | Ръчно наклоняване на платформата от поне -25° до поне +25° в стъпка не по-голяма от 5° |  |
| **4** | Скорост от 3 до 100 m/min в стъпка не по-голяма от 1 m/min |  |
| **5** | Вграден шоков импулс; импулси от 0 до 2mA в стъпка не по-голяма от 0,1 mA |  |
| **6** | Честоти на импулсите най-малко 1, 2 или 3Hz |  |
| **7** | Вградена електронна система за автоматично отчитане на скорост и абсолютни и относителни разстояния |  |
| **8** | Управление, задаване на параметри и наблюдаване на теста от тъч-скрийн не по-малък от 4,3“ |  |
| **9** | Универсално захранване 84-264VAC, 50/60Hz |  |
| **10** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него |  |
| ***Минимални необходими принадлежности НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Флаш-памет с инструкции за употреба |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.1. ТРЕДМИЛ ЗА ПЛЪХОВЕ** | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически изисквания*** | | | |
| **Т7.1.1** | Режим на работа | |  |
| **Т7.1.2** | Ниво на шума при максимална скорост, **N** | |  |
| ***функционални изисквания*** | | | |
| **Ф7.1.1** | Възможност за реаранжиране на пистите за изследване на мишки | |  |
| **Ф7.1.2** | Софтуер за организиране на експеримента и получаване на данни | |  |
| **Ф7.1.3** | Пренос на данните чрез флаш-памет | |  |
| **Ф7.1.4** | Запис на данните | Във формати, подходящи за обработка и визуализация (Excel, pdf) |  |
| Във формати за съхраняване в облак |  |
| **Ф7.1.5** | Интерфейс | Портове за свързване с РС, надграждане на фърмуера и запис на резултатите |  |
| Портове за проверка на статуса на параметрите, за отстраняване на грешки и диагностика по интернет |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | |
| **Г7.1** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.2. АПАРАТ ROTA-ROD ЗА МАЛКИ ОПИТНИ ЖИВОТНИ** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | За плъхове |  |
| **2** | Диапазон на скоростта от 5 до поне 80 rpm в стъпка не по-голяма от 1 rpm |  |
| **3** | Трип-модул с четири отделения |  |
| **4** | Управление, задаване на параметри и наблюдаване на теста от тъч-скрийн най-малко 4,3“ |  |
| **5** | Универсално захранване 84-264VAC, 50/60 Hz |  |
| **6** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него. |  |
| ***Минимални необходими принадлежности НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Флаш-памет с инструкции за употреба |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.2. АПАРАТ ROTA-ROD ЗА МАЛКИ ОПИТНИ ЖИВОТНИ** | | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически изисквания*** | | | | |
| **Т7.2.1** | | Режим на работа | |  |
| **Т7.2.2** | | Посока на въртене | |  |
| **Т7.2.3** | | Ниво на шума, **N** | |  |
| ***функционални изисквания*** | | | | |
| **Ф7.2.1** | Софтуер за организиране на експеримента и получаване на данни | | |  |
| **Ф7.2.2** | Пренос на данните чрез флаш-памет | | |  |
| **Ф7.2.3** | Запис на данните | | Във формати, подходящи за обработка и визуализация (Excel, pdf) |  |
| Във формати, подходящи за съхраняване в облак |  |
| **Ф7.2.4** | Интерфейс | | Портове за свързване с РС, ъпгрейд на фърмуера и запис на резултатите |  |
| Портове за проверка на статуса на параметрите, за отстраняване на грешка и диагностика по интернет |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | | |
| **Г7.2** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.3. ВЪРТЯЩО СЕ КОЛЕЛО ЗА ПЛЪХОВЕ** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Колело с диаметър между 30 и 40 cm и пръчки с Ø 1,5-2 mm на разстояние 8-9 mm |  |
| **2** | Брояч с LCD екран и магнитен прекъсвач на батерия |  |
| **3** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него. |  |
| ***Минимални необходими принадлежности НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Стандартна прозрачна клетка за плъхове с капак за монтиране на колелото |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.3. ВЪРТЯЩО СЕ КОЛЕЛО ЗА ПЛЪХОВЕ** | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически изисквания*** | | | |
| **Т7.3.1** | | Клетка за плъхове – капак от неръждаема стомана с отделения за храна и бутилка за вода |  |
| ***функционални изисквания*** | | | |
| **Ф7.3.1** | Брой магнити на брояча | |  |
| **Ф7.3.2** | Отброяване на оборотите при въртене в двете посоки | |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | |
| **Г7.3** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.4. АПАРАТ HOT/COLD PLATE** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Работна температура от най-малко -5°C до най-малко +65°C в стъпка не по-голяма от 0,5°C |  |
| **2** | Диаметър на плочата 20 cm |  |
| **3** | Режими на работа – топла или студена плоча |  |
| **4** | Стартиране с бутон или педал |  |
| **5** | Отчитане на времето на реакция до най-малко 900 s в стъпка не по-голяма от 0,1 s. |  |
| **6** | Управление, задаване на параметри и наблюдаване на теста от тъч-скрийн с големина не по-малка от 4.3" |  |
| **7** | Универсално захранване 84-264 VAC, 50/60 Hz |  |
| **8** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него. |  |
| ***Минимални необходими принадлежности НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Прозрачен плексигласов ограничител за мишки и плъхове с височина не по-малко от 25 cm и капак |  |
| **2** | Педал за стартиране и завършване на отчитането |  |
| **3** | Флаш-памет с инструкции за употреба |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.4 АПАРАТ HOT/COLD PLATE** | | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически изисквания*** | | | | |
| **Т7.4.1** | | Режим на работа | |  |
| **Т7.4.2** | | Ниво на шума, **N** | |  |
| ***функционални изисквания*** | | | | |
| **Ф7.4.1** | Софтуер за организиране на експеримента и получаване на данни | | |  |
| **Ф7.4.2** | Пренос на данните чрез флаш-памет | | |  |
| **Ф7.4.3** | Запис на данните | | Във формати, подходящи за обработка и визуализация (Excel, pdf) |  |
| Във формати, подходящи за съхраняване в облак |  |
| **Ф7.4.4** | Интерфейс | | Портове за свързване с РС, ъпгрейд на фърмуера и запис на резултатите |  |
| Портове за проверка на статуса на параметрите, за отстраняване на грешки и диагностика по интернет |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | | |
| **Г7.4** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.5. АПАРАТ TAIL FLICK** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Термална стимулация на опашката чрез източник на инфрачервени лъчи |  |
| **2** | Автоматично измерване на времето за реакция до не по-малко от 90 s в стъпка не по-голяма от 0,1 s |  |
| **3** | Интензитет на инфрачервените лъчи от 01 до не по-малко от 99 в стъпка не по-голяма от 1 |  |
| **4** | Стартиране с бутон или педал |  |
| **5** | Микропроцесорен контрол, сензор и LCD дисплей |  |
| **6** | Запаметяване на резултати |  |
| **7** | Универсално захранване 84-264 VAC, 50/60 Hz |  |
| **8** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него. |  |
| ***Минимални необходими принадлежности НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Педал |  |
| **2** | Флаш-памет |  |
| **3** | Включен ограничител за мишки |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.5. АПАРАТ TAIL FLICK** | | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически изисквания*** | | | | |
| **Т7.5** | | Ниво на шума**, N** | |  |
| ***функционални изисквания*** | | | | |
| **Ф7.5.1** | Софтуер за организиране на експеримента и получаване на данни | | |  |
| **Ф7.5.2** | Пренос на данните чрез флаш-памет | | |  |
| **Ф7.5.3** | Интерфейс | | USB порт – за свързване с РС и прехвърляне на резултатите на флаш-памет |  |
| Серийни портове РС, за принтер и мини принтер |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | | |
| **Г7.5** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.6. АПАРАТ ЗА АКТИВНО ИЗБЯГВАНЕ ЗА ПЛЪХ СЪС СОФТУЕР И КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Контролер с тъч скрийн не по-малък от 12" за програмиране на експеримента и записване на резултатите |  |
| **2** | Автоматично отчитане на движението на животното – брой избягвания, брой липси на отговор, латенция на отговора, брой преминавания между сериите |  |
| **3** | Софтуер за тест за активно избягване с активационен ключ |  |
| **4** | Тест-клетка за активно избягване с капак, две отделения и междинна преграда с отвор |  |
| **5** | Токови, визуални и акустични импулси (стимули) |  |
| **6** | Интензитет на тока от 0 до най-малко 3 mA в стъпка не по-голяма от 0,1 mA. |  |
| **7** | Интензитет на видима светлина от 0 до 100% в стъпка не по-голяма от 5% |  |
| **8** | Честота на звука от 100 до 18 000 Hz в стъпка не по-голяма от 100 Hz |  |
| **9** | Захранване 12 V/2 А |  |
| **10** | Размери на клетката не по-големи от 60(ш)x30(д)x30(в) cm |  |
| **11** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него. |  |
| ***Минимални необходими принадлежности НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Флаш-памет |  |
| **2** | Компютърна конфигурация: |  |
| **2.1** | **Настолен компюрът**: |  |
| **2.1.1** | Дънна платка:  Чипсет: Intel B360 или еквивалент  Видео: поддържа Intel UHD graphics; Аудио: Да, с вградени говорители  Мрежа: Gigabit LAN (RJ-45)  Конектори на задния панел: VGA(D-sub); DR; RJ45; 3,5 mm AudioI/O; минимум 2 бр. USB 3.1 и 1 бр. USB Type C |  |
| **2.1.2** | Процесор: Intel Core i5-8500 (min. 6-ядрен, 3.0 GHz, 9 MB Cash) или еквивалент |  |
| **2.1.3** | Оперативна памет: 8 GB DDR4, възможност за разширение до 32 GB |  |
| **2.1.4** | Видеоконтролер: интегриран, Intel UHD Graphics 630 или еквивалент |  |
| **2.1.5** | Твърд диск: 1000 GB |  |
| **2.1.6** | Оптично устройство: DVD RW, SATA интерфейс |  |
| **2.1.7** | Мрежов адаптер: интегриран, LAN 10/100/1000 Mbp |  |
| **2.1.8** | Захранващ блок: макс. 180 W |  |
| **2.1.9** | Клавиатура и мишка: USB |  |
| **2.2** | **Монитор**: |  |
| **2.2.1** | Размерна екрана: мин. 23,8" |  |
| **2.2.2** | Формат на екрана: 16:9 |  |
| **2.2.3** | Технология на подсветката: LED |  |
| **2.2.4** | Резолюция: 1920х1080 |  |
| **2.2.5** | Ъгъл на видимост: 178о/178о |  |
| **2.2.6** | Статичен контраст:мин. 1000:1 |  |
| **2.2.7** | Време за реакция: ≤ 5 ms |  |
| **2.2.8** | Видео интерфейс: HDMI; DisplayPort |  |
| **2.2.9** | Стойка: наклон -5о/+25о |  |
| **2.2.10** | Захранване: 230 V AC; без външен адаптор |  |
| **2.3** | **Мултифункционално устройство**: |  |
| **2.3.1** | Общи спецификации:  Памет: мин. 256 MB  Съвместимост с операционни системи: Windows 7 (32 + 64 bit); Windows 10 (32 + 64 bit)  Интерфейс: USB 2.0; Ethernet |  |
| **2.3.2** | Функция печатане  Метод: монхромен лазерен печат  Скорост на печат: мин. 28 стр./min. A4  Разделителна способност: 1200х1200 dpi  Двустранен печат: ДА |  |
| **2.3.3** | Функция копиране:  Скорост на копиране: мин. 28 копия./min. A4  Разделителна способност при копиране: 600х600 dpi  Копиране без компютър: ДА |  |
| **2.3.4** | Функция сканиране:  Технология: цветно сканиране (CIS или CCD)  Разделителна способност: 600х600 dpi за цветно сканиране  Двустранно сканиране: НЕ  Мрежово сканиране: ДА |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.6. АПАРАТ ЗА АКТИВНО ИЗБЯГВАНЕ ЗА ПЛЪХ СЪС СОФТУЕР И КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ** | | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически изисквания*** | | | | |
| **Т7.6** | | Максимален брой на тест-клетки, управлявани от контролера, **С** | |  |
| ***функционални изисквания*** | | | | |
| **Ф7.6.1** | Софтуер – възможност за добявяне на програми за други тестове | | |  |
| **Ф7.6.2** | Интерфейс | | USB портове за свързване с РС и прехвърляне на резултатите на флаш-памет |  |
| ЕТН и DVI за свързване с интернет и външен монитор |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | | |
| **Г7.6.1** | Срок на гаранционното обслужване на апарата, **ГО** | | |  |
| **Г7.6.2** | Срок на гаранционното обслужване на компютър, **Y** | | |  |
| **Г7.6.3** | Срок на гаранционното обслужване на монитор, **М** | | |  |
| **Г7.6.4** | Срок на гаранционното обслужване на мултифункционално устройство, **Р** | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.7. ЛАБИРИНТ OPEN FIELD ЗА ПЛЪХОВЕ** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Размери 100/100 cm; височина 40 cm |  |
| **2** | Непрозрачни стени |  |
| **3** | Висок контраст на подовете и стените със светли и тъмни животни; сива антирефлекторна повърхност |  |
| **4** | Лесно сглобяване и разглобяване |  |
| **5** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.7. ЛАБИРИНТ OPEN FIELD ЗА ПЛЪХОВЕ** | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически изисквания*** | | | |
| **Т7.7** | | Възможност за създаване на четири отделения с размери 46/46 cm |  |
| ***функционални изисквания*** | | | |
| **Ф7.7** | Съвместимост със система за видео проследяване | |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | |
| **Г7.7** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.8. ВОДЕН ЛАБИРИНТ ЗА МИШКИ И ПЛЪХОВЕ С ПЛАТФОРМА** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Воден лабиринт: |  |
| **1.1** | Диаметър 150 cm |  |
| **1.2** | Височина на стената 60 cm |  |
| **1.3** | Бял цвят |  |
| **1.4** | Наличие на дренажен отвор за изпразване |  |
| **1.5** | Наличие на колела за преместване |  |
| **1.6** | Вградени връзки за хидравлична платформа |  |
| **2** | Хидравлична платформа – 1 бр. |  |
| **2.1** | Диаметър 10 cm |  |
| **2.2** | Подвижна – вертикален обхват от 25 до 35 cm, издигане 10 cm в 9 стъпки |  |
| **2.3** | Скорост 10 mm/s |  |
| **2.4** | Режим на работа – ръчен |  |
| **3** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него |  |
| ***Минимални необходими принадлежности НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Мотор за хидравлична платформа |  |
| **2** | Контролер за хидравлична платформа |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.8. ВОДЕН ЛАБИРИНТ ЗА МИШКИ И ПЛЪХОВЕ С ПЛАТФОРМА** | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически изисквания*** | | | |
| **Т7.8.1** | | Възможност за автоматичен режим на работа на платформата |  |
| **Т7.8.2** | | Брой канали на контролера за свързване на допълнитени платформи., **C** |  |
| **Т7.8.3** | | За водния лабиринт – вградени връзки за затопляне на водата и циркулация |  |
| ***функционални изисквания*** | | | |
| **Ф7.8.1** | Съвместимост със система за видео проследяване | |  |
| **Ф7.8.2** | Софтуер на контролера – вграден в апарата и/или за работа с РС | |  |
| **Ф7.8.3** | Интерфейс за свързване с РС | |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | |
| **Г7.8** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.9. МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА КЛЕТКА ЗА АКТИВНОСТ В КОМПЛЕКТ С ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР** | | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** | |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | | |
| **1** | Тест клетка за вертикална и хоризонтална активност на плъхове и мишки – 1 бр. Едно отделение с прозрачни стени и капак | |  |
| **2** | Набор от хоризонтални и вертикални инфрачервени-сензори (излъчвател/детектор) с регулируема височина и включени свързващи кабели | |  |
| **3** | Eлектронен модул с графичен дисплей и бутони за управление | |  |
| **4** | Вътрешна памет за съхраняване на данни от експерименти | |  |
| **5** | Размери на клетката не по-големи от 60(ш)x50(д)x40 (в) cm | |  |
| **6** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него | |  |
| ***Минимални необходими принадлежности НА АПАРАТУРАТА*** | | | |
| **1** | Вграден термален принтер | |  |
| **2** | Флаш-памет | |  |
| **3** | Преносим компютър: | |  |
| **3.1** | Тип процесор: Intel Core i7-8550U или еквивалент | |  |
| **3.2** | Честота на процесора: min. 4-ядрен, 1.8 GHz, 8 MB Cash | |  |
| **3.3** | Оперативна памет: мин. 1х8 GB; възможност за разширение до 32 GB | |  |
| **3.4** | Твърд диск: мин. 1 ТB SATA | |  |
| **3.5** | Технология на дисплея: матов LED-Backlit Display | |  |
| **3.6** | Размер на екрана:15,6“ | |  |
| **3.7** | Резолюция на дисплея: FULL HD 1920х1080 | |  |
| **3.8** | Тип графична карта: NVIDIA GeForce 930MX (2 GB) или еквивалент | |  |
| **3.9** | Оптично устройство: ДА | |  |
| **3.10** | Уеб камера: ДА | |  |
| **3.11** | Батерия: 3-клетъчна, литиево-йонна, мин. 48 Wh | |  |
| **3.12** | Портове: 1хHDMI; 1xVGA; 3.5 mm комбо жак за микрофон и слушалки; 1xRJ-45; 1xUSB 2.0; 2xUSB 3.1; 1xUSB Type C | |  |
| **3.13** | Други: SD Card четец; LAN 10/100/1000 Mbp | |  |
| **3.14** | Тегло: макс. 3 kg | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.9. МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА КЛЕТКА ЗА АКТИВНОСТ В КОМПЛЕКТ С ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР** | | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически изисквания*** | | | | |
| **Т7.9.1** | | Максимален брой на клетките, управлявани от един елекронен модул, **С** | |  |
| **Т7.9.2** | | Ниво на шума, **N** | |  |
| ***функционални изисквания*** | | | | |
| **Ф7.9.1** | Софтуер – вграден в апарата и/или за работа с компютър | | |  |
| **Ф7.9.2** | Портове за свързване с компютър | | Сериен RS232 и 9 пинов кабел |  |
| Адаптер за USB |  |
| **Ф7.9.3** | Термочувствителна хартия за принтер, брой рола, **R** | | |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | | |
| **Г7.9.1** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | | |  |
| **Г7.9.2** | Срок на гаранционното обслужване на компютъра, **L** | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.10. АНАЛГЕЗИМЕТЪР** | | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | | |
| **1** | Отчитане на силата чрез механична скала | |  |
| **2** | Три диапазона на силата – до 250, 500 и 750 g в стъпка не повече от 10 g | |  |
| **3** | Допълнителни тежести | |  |
| **4** | Захранване 115/230 V, 50/60 Hz | |  |
| **5** | Максимална мощност 15 W | |  |
| **6** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него | |  |
| ***Минимални необходими принадлежности НА АПАРАТУРАТА*** | | | |
| **1** | Педал за включване и изключване |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.10. АНАЛГЕЗИМЕТЪР** | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***гаранционни изисквания*** | | | |
| **Г7.10** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.11. ПЛЕТИЗМОМЕТЪР** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Електронен модул с LCD дисплей с поне 4 цифри |  |
| **2** | Микропроцесорен контрол и резолюция най-малко 0,1 ml |  |
| **3** | Стандартна водна клетка с Ø 1,8 cm и водна клетка за миша лапа с Ø 1,3 cm |  |
| **4** | Трансдюсер за проводимостта |  |
| **5** | Воден резервоар |  |
| **6** | Свързващи маркучи |  |
| **7** | Запаметяване на резултати |  |
| **8** | Метална стойка с държатели |  |
| **9** | Захранване 85-264 V, 50/60 Hz |  |
| **10** | Максимална мощност 40 W |  |
| **11** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него |  |
| ***Минимални необходими принадлежности НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Педал за отчитане на резултатите |  |
| **2** | Калибрационен кит (0.1, 0.2 , 0.5, 1, 2, 4 ml) |  |
| **3** | Омокрящ разтвор, най-малко 100 ml |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.11. ПЛЕТИЗМОМЕТЪР** | | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически изисквания*** | | | | |
| **Т7.11** | | Допълнителни водни клетки, Ø 2,5 cm и Ø 3,5 cm | |  |
| ***функционални изисквания*** | | | | |
| **Ф7.11.1** | Софтуер за работа с компютър | | |  |
| **Ф7.11.2** | Портове за свързване с компютър | | Сериен RS232 и 9 пинов кабел |  |
| Адаптер за USB |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | | |
| **Г7.11** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.12. КЛЕТКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ МИШКИ** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Клетка с три отделения и две плъзгащи се врати |  |
| **2** | Прозрачни стени и капаци |  |
| **3** | Сив метален антирефлекторен под за висок контраст при светли и тъмни животни |  |
| **4** | Решетеста цилиндрична клетка, сив цвят, диаметър не повече от 7 cm и височина не повече от 15 cm– 2 бр. |  |
| **5** | Размери на клетката не по-големи от 60(ш)x40(д)x25(в) cm |  |
| **6** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.12. КЛЕТКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ МИШКИ** | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***функционални изисквания*** | | | |
| **Ф7.12** | Съвместимост със система за видео проследяване | |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | |
| **Г7.12** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.13. КАМЕРА ЗА УСЛОВНО ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА ПЛЪХОВЕ** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Тест клетка с две отделения с врата между тях |  |
| **2** | Допълнителен комплект от взаимозаменяеми подове и стени за осигуряване на визуални и тактилни разлики между двете отделения |  |
| **3** | Висок контраст на подовете със светли и тъмни животни |  |
| **4** | Размери на апарата не по-големи от 65(ш)x35(д)x35(в) cm |  |
| **5** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.13. КАМЕРА ЗА УСЛОВНО ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА ПЛЪХОВЕ** | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически изисквания*** | | | |
| **Т7.13.1** | | Брой взаимозаменяеми подовe., **F** |  |
| **Т7.13.2** | | Брой допълнителни набори от взаимозаменяеми стени, **W** |  |
| ***функционални изисквания*** | | | |
| **Ф7.13** | Съвместимост със система за видео проследяване | |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | |
| **Г7.13** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.14. ПОВДИГНАТ КРЪСТОСАН ЛАБИРИНТ ЗА ПЛЪХОВЕ** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Дължина на отворения коридор 100-110 cm |  |
| **2** | Дължина на затвореното рамо 50 cm, ширина 10 cm, височина на стената 40 cm |  |
| **3** | Антирефлекторни сиви стени, оптимизирани за видео проследяване |  |
| **4** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.14. ПОВДИГНАТ КРЪСТОСАН ЛАБИРИНТ ЗА ПЛЪХОВЕ** | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***функционални изисквания*** | | | |
| **Ф7.14** | Съвместимост със система за видео проследяване | |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | |
| **Г7.14** | Срок на гаранционното обслужване, **ГО** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.15. СИСТЕМА ЗА ВИДЕО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЛАБИРИНТНИ ТЕСТОВЕ** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Софтуер за видеопроследяване на поведенчески тестове, провеждани в кръстосан лабиринт, воден лабиринт, отворено поле, камера за условно предпочитание |  |
| **2** | Лиценз, включващ техническа поддръжка и обновяване за период от 1 година. |  |
| **3** | Черно-бяла USB камера: |  |
| **3.1** | Варифокални лещи 2,8-12 mm за снимане през деня и нощта |  |
| **3.2** | Адаптор за лещи |  |
| **3.3** | Монтаж на таван |  |
| **3.4** | USB кабел – дължина поне 5 m |  |
| **4** | Компютърна конфигурация с инсталиран от доставчика Windows и софтуер |  |
| **5** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: 7.15. СИСТЕМА ЗА ВИДЕО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЛАБИРИНТНИ ТЕСТОВЕ** | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***функционални изисквания*** | | | |
| **Ф7.15.1** | Период на лиценз за техническа поддръжка и обновяване, **L** | |  |
| **Ф7.15.2** | Приложение за видеопроследяване на поведенчески тестове в други лабиринти и камери | |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | |
| **Г7.15.1** | Срок на гаранционното обслужване на камерата, **ГО** | |  |
| **Г7.15.2** | Срок на гаранционно обслужване на компютъра, **Y** | |  |

**Параметрите трябва да се попълнят така че комисията да може да приложи методиката за оценка, т.е. посочените параметри трябва да съответстват на ТС и на показателя за оценка.**

**Към предложението си прилагаме актуален каталог на производителя за конкретната апаратура, от който са видни техническите ѝ характеристики, съгласно минималните изисквания в техническата спецификация и утвърдената методика за оценка.**

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)*

***Образец***

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**НА ПОРЪЧКАТА**

От участник: .......…………………………...……............................................................

Седалище и адрес на управление: ………………., ЕИК/БУЛСТАТ ……………...., представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“…………….” за обособена позиция № 8**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**1.** След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

**2.** Декларираме, че ще изпълним дейностите по изпълнение на обществената поръчка посочени в документацията за участие, а именно:

……………………………………………………….

*/Указание:**В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да представи в табличен вид техническите параметри на предлаганото оборудване посочени в Техническата спецификация и Методиката за оценка на офертите*/.

**3.** Срок за изпълнение: ……………………

**4.** Срок за реакция при уведомяване за повреда ………..

**5.** Срок за отстраняване на повредата ………….

**7.** Гаранционен срок в месеци: …………………………..

**Конкретното си предложение отправяме както следва:**

**Марка …… Модел …….**

**ТАБЛИЦА С ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Запознат съм и се ангажирам да осигуря следнит условия за изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***СРОКОВЕ ЗА СЕРВИЗНО И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ – ОТНАСЯТ СЕ ЗА ВСИЧКИ АПАРАТИ*** | | |
| **1** | Срок на гаранционно обслужване: поне 12 месеца | Предлагам срок на гаранционно обслужване **в цели работни дни**, както следва: |
| **2** | Срок за реакция при възникване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата: не по-дълъг от 5 работни дни, считано от датата на писмено уведомление от страна на възложителя |  |
| **3** | Срок за отстраняване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата на място при възложителя: не по-дълъг от 5 работни дни, считано от датата на констатиране на проблема от изпълнителя |  |
| **4** | Срок за отстраняване на повреда, дефект или неизправност в апаратурата в сервиз: не по-дълъг от 20 работни дни, считано от датата на констатиране на проблема от изпълнителя |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: 8.1. МИОГРАФСКА СИСТЕМА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР И АКСЕСОАРИ** | | |
| ***МИНИМАЛНИ Изисквания на възложителя*** | | |
| **№** | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Жичкова миографска система – монтиране на съда чрез волфрамови жички |  |
| **2** | За микросъдове с минимален диаметър 0,1 mm до не повече от 3 mm и дължина не повече от 3,5 mm |  |
| **3** | Ваничка за микросъд – 2 бр. с технически характеристики и оборудване: | |
| **3.1** | Максимален обем – 5 mm |  |
| **3.2** | Възможност за дрениране и оксигениране и разбъркване на разтвора |  |
| **3.3** | Ръчно пълнене и автоматично изпразване на физиологичен разтвор |  |
| **3.4** | Електронен контрол на температурата, индивидуално награвяне на всяка ваничка |  |
| **3.5** | Контрол на нивото на разтвора |  |
| **3.6** | Верниер позиционер |  |
| **3.7** | Комплект държачи за тъкани (челюсти и волфрамови жички) |  |
| **4** | Изометричен трансдюсер – 2 бр.; диапазон на измервана сила от 0 до не повече от 10 g; |  |
| **5** | Дисплей за визуализация на тъканното напрежение и температурата във ваничката |  |
| **6** | Инсталиране, обучение и гранционна подръжка:  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;  - обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.  Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него |  |
| ***Минимални необходими принадлежности НА АПАРАТУРАТА*** | | |
| **1** | Комплект инструменти: |  |
| **1.1** | Петриева паничка, оборудвана с държач и челюст за трансдюсер |  |
| **1.2** | Калибрационна система: държач, везна и теглилки |  |
| **1.3** | Държач за миографския модул и комплект отверки |  |
| **1.4** | Волфрамови жички 25 μm/10 m и 50 μm/10 m |  |
| **1.5** | Удължителен кабел |  |
| **2** | Стерео микроскоп: |  |
| **2.1** | Окуляри 10х – 2 бр. |  |
| **2.2** | Обектив – увеличение от 0,7х до 4,5х |  |
| **2.3** | Вертикално, чупещо се рамо с нагласяне на височината |  |
| **2.4** | Осветление – падаща и преминаваща светлина с регулиране на интензитета; 12 V/15 W |  |
| **3** | Цифров микроскоп: |  |
| **3.1** | LCD екран не по-малък от 4,3" |  |
| **3.2** | Максимално увеличение поне 500х |  |
| **3.3** | Резолюция 1080/720, VGA |  |
| **3.4** | Резолюция на изображението 5 мегапиксела |  |
| **3.5** | Обхват на фокуса от 0 до най-малко 3 cm |  |
| **3.6** | Стойка |  |
| **3.7** | Регулиране на височината |  |
| **3.8** | Интерфейс USB 2.0 |  |
| **3.9** | Захранване USB DC 5 V, литиева батерия 3,7 V, 2000 mA |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: 8.1. МИОГРАФСКА СИСТЕМА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР И АКСЕСОАРИ** | | | | |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** | | | | |
| **№** | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***функционални изисквания*** | | | |
| **Ф8.1.1** | Софтуер за директен контрол и анализ на данните | |  |
| **Ф8.1.2** | Интерфейс – аналогови и дигитални изходи | |  |
| ***гаранционни изисквания*** | | | |
| **Г8.1.1** | Срок на гаранционното обслужване на миографската система, **ГО** | |  |
| **Г8.1.2** | Срок на гаранционно обслужване на стерео микроскопа, **Y** | |  |
| **Г8.1.3** | Срок на гаранционно обслужване на цифровия микроскоп, **Z** | |  |

**Параметрите трябва да се попълнят така че комисията да може да приложи методиката за оценка, т.е. посочените параметри трябва да съответстват на ТС и на показателя за оценка.**

**Към предложението си прилагаме актуален каталог на производителя за конкретната апаратура, от който са видни техническите ѝ характеристики, съгласно минималните изисквания в техническата спецификация и утвърдената методика за оценка.**

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)*

***Образец***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От Участник: ...............………………………………………....................................................

Седалище и адрес на управление: ………………............., ЕИК/БУЛСТАТ ……………....,

представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“…………..” за обособена позиция № 1**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **“………………………… “**

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно условията на документацията за участие, и при следните ценови условия:

**Обща цена за изпълнение на обособена позиция: ………………………………лв. без ДДС, ……………………………………………лв. с ДДС.**

**Ценовото ни предложение е определено по апарати както следва:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ*** | | |
| **АРТИКУЛ** | **ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС** | **ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС** |
| **Холдер за гризачи** |  |  |
| **Гилотина за гризачи** |  |  |
| **Изолатор** |  |  |
| **ОБЩО:** |  |  |

**1. В цената за изпълнение на поръчката влизат всички такси, мита, транспортни разходи и всички други разходи необходими за извършване на доставка и инсталиране на оборудване, на конкретната апаратура.**

2. Плащанията се извършват по банков път на посочената банкова сметка.

Приемам(е) предложения в раздел I., т. 9., вариант 1 от документацията за участие начин на плащане, като заявявам, че не желая да получа авансово плащане.

или

Приемам(е) предложения в раздел I., т. 9 вариант 2 от документацията за участие начин на плащане, като заявявам, че желая да получа аванс в размер на ……………………………% (не повече от 30 % (тридесет процента) от максималната обща стойност на договора). За получаване на авансовото плащане се задължавам(е) да представя(им) надлежно оформена фактура и гаранция във форма, съгласно чл.111, ал.5 ЗОП, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на авансово предоставените средства.

***ВАЖНО:*** *В представеното от участника ценово предложение следва да фигурира* ***само един от двата варианта*** *на т. 2, в зависимост от това дали желае или не да получи авансово плащане.*

*В случай че участникът желае да получи авансово плащане, същият следва да посочи и неговия размер, но не повече от 30 % от максималната обща стойност на договора*.

3. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 4 % от цената на договора без ДДС.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник, чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Информация: Запознати сме с разпоредбата на ал. 3, съгласно която обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)*

***Образец***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От Участник: ...............………………………………………....................................................

Седалище и адрес на управление: ………………............., ЕИК/БУЛСТАТ ……………....,

представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“…………..” за обособена позиция № 2**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **“………………………… “**

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно условията на документацията за участие, и при следните ценови условия:

**Обща цена за изпълнение: ………………………………лв. без ДДС, ……………………………………………лв. с ДДС.**

**Ценовото ни предложение е определено по апарати както следва:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ*** | | |
| **АРТИКУЛ** | **ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС** | **ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС** |
| **Хематологичен анализатор** |  |  |
| **Коагулометър** |  |  |
| **ОБЩО:** |  |  |

**1. В цената за изпълнение на поръчката влизат всички такси, мита, транспортни разходи и всички други разходи необходими за извършване на доставка и инсталиране на оборудване, на конкретната апаратура.**

2. Плащанията се извършват по банков път на посочената банкова сметка.

Приемам(е) предложения в раздел I., т. 9., вариант 1 от документацията за участие начин на плащане, като заявявам, че не желая да получа авансово плащане.

или

Приемам(е) предложения в раздел I., т. 9 вариант2 от документацията за участие начин на плащане, като заявявам, че желая да получа аванс в размер на ……………………………% (не повече от 30 % (тридесет процента) от максималната обща стойност на договора). За получаване на авансовото плащане се задължавам(е) да представя(им) надлежно оформена фактура и гаранция във форма, съгласно чл.111, ал.5 ЗОП, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на авансово предоставените средства.

***ВАЖНО:*** *В представеното от участника ценово предложение следва да фигурира* ***само един от двата варианта*** *на т. 2, в зависимост от това дали желае или не да получи авансово плащане.*

*В случай че участникът желае да получи авансово плащане, същият следва да посочи и неговия размер, но не повече от 30 % от максималната обща стойност на договора*.

3. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 4 % от цената на договора без ДДС.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник, чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Информация: Запознати сме с разпоредбата на ал. 3, съгласно която обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)*

***Образец***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От Участник: ...............………………………………………....................................................

Седалище и адрес на управление: ………………............., ЕИК/БУЛСТАТ ……………....,

представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“…………..” за обособена позиция № 3**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **“………………………… “**

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно условията на документацията за участие, и при следните ценови условия:

**Обща цена за изпълнение: ………………………………лв. без ДДС, ……………………………………………лв. с ДДС.**

**Ценовото ни предложение е определено по апарати както следва:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ*** | | |
| **АРТИКУЛ** | **ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС** | **ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС** |
| **Биохимичен анализатор** |  |  |
| **Уринен анализатор** |  |  |
| **ОБЩО:** |  |  |

**1. В цената за изпълнение на поръчката влизат всички такси, мита, транспортни разходи и всички други разходи необходими за извършване на доставка и инсталиране на оборудване, на конкретната апаратура.**

2. Плащанията се извършват по банков път на посочената банкова сметка.

Приемам(е) предложения в раздел I., т. 9., вариант 1 от документацията за участие начин на плащане, като заявявам, че не желая да получа авансово плащане.

или

Приемам(е) предложения в раздел I., т. 9 вариант 2 от документацията за участие начин на плащане, като заявявам, че желая да получа аванс в размер на ……………………………% (не повече от 30 % (тридесет процента) от максималната обща стойност на договора). За получаване на авансовото плащане се задължавам(е) да представя(им) надлежно оформена фактура и гаранция във форма, съгласно чл.111, ал.5 ЗОП, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на авансово предоставените средства.

***ВАЖНО:*** *В представеното от участника ценово предложение следва да фигурира* ***само един от двата варианта*** *на т. 2, в зависимост от това дали желае или не да получи авансово плащане.*

*В случай че участникът желае да получи авансово плащане, същият следва да посочи и неговия размер, но не повече от 30 % от максималната обща стойност на договора*.

3. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 4 % от цената на договора без ДДС.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник, чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Информация: Запознати сме с разпоредбата на ал. 3, съгласно която обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)*

***Образец***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От Участник: ...............………………………………………....................................................

Седалище и адрес на управление: ………………............., ЕИК/БУЛСТАТ ……………....,

представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“…………..” за обособена позиция № 4**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **“………………………… “**

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно условията на документацията за участие, и при следните ценови условия:

**Обща цена за изпълнение: ………………………………лв. без ДДС, ……………………………………………лв. с ДДС.**

**Ценовото ни предложение е определено по апарати както следва:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ*** | | |
| **АРТИКУЛ** | **ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС** | **ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС** |
| **Метаболитна клетка** |  |  |
| **ОБЩО:** |  |  |

**1. В цената за изпълнение на поръчката влизат всички такси, мита, транспортни разходи и всички други разходи необходими за извършване на доставка и инсталиране на оборудване, на конкретната апаратура.**

2. Плащанията се извършват по банков път на посочената банкова сметка.

Приемам(е) предложения в раздел I., т. 9., вариант 1 от документацията за участие начин на плащане, като заявявам, че не желая да получа авансово плащане.

или

Приемам(е) предложения в раздел I., т. 9 вариант 2 от документацията за участие начин на плащане, като заявявам, че желая да получа аванс в размер на ……………………………% (не повече от 30 % (тридесет процента) от максималната обща стойност на договора). За получаване на авансовото плащане се задължавам(е) да представя(им) надлежно оформена фактура и гаранция във форма, съгласно чл.111, ал.5 ЗОП, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на авансово предоставените средства.

***ВАЖНО:*** *В представеното от участника ценово предложение следва да фигурира* ***само един от двата варианта*** *на т. 2, в зависимост от това дали желае или не да получи авансово плащане.*

*В случай че участникът желае да получи авансово плащане, същият следва да посочи и неговия размер, но не повече от 30 % от максималната обща стойност на договора*.

3. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 4 % от цената на договора без ДДС.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник, чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Информация: Запознати сме с разпоредбата на ал. 3, съгласно която обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)*

***Образец***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От Участник: ...............………………………………………....................................................

Седалище и адрес на управление: ………………............., ЕИК/БУЛСТАТ ……………....,

представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“…………..” за обособена позиция № 5**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **“………………………… “**

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно условията на документацията за участие, и при следните ценови условия:

**Обща цена за изпълнение: ………………………………лв. без ДДС, ……………………………………………лв. с ДДС.**

**Ценовото ни предложение е определено по апарати както следва:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ*** | | |
| **АРТИКУЛ** | **ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС** | **ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС** |
| **Апарат за определяне на газова обмяна** |  |  |
| **ОБЩО:** |  |  |

**1. В цената за изпълнение на поръчката влизат всички такси, мита, транспортни разходи и всички други разходи необходими за извършване на доставка и инсталиране на оборудване, на конкретната апаратура.**

2. Плащанията се извършват по банков път на посочената банкова сметка.

Приемам(е) предложения в раздел I., т. 9., вариант 1 от документацията за участие начин на плащане, като заявявам, че не желая да получа авансово плащане.

или

Приемам(е) предложения в раздел I., т. 9 вариант 2 от документацията за участие начин на плащане, като заявявам, че желая да получа аванс в размер на ……………………………% (не повече от 30 % (тридесет процента) от максималната обща стойност на договора). За получаване на авансовото плащане се задължавам(е) да представя(им) надлежно оформена фактура и гаранция във форма, съгласно чл.111, ал.5 ЗОП, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на авансово предоставените средства.

***ВАЖНО:*** *В представеното от участника ценово предложение следва да фигурира* ***само един от двата варианта*** *на т. 2, в зависимост от това дали желае или не да получи авансово плащане.*

*В случай че участникът желае да получи авансово плащане, същият следва да посочи и неговия размер, но не повече от 30 % от максималната обща стойност на договора*.

3. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 4 % от цената на договора без ДДС.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник, чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Информация: Запознати сме с разпоредбата на ал. 3, съгласно която обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)*

***Образец***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От Участник: ...............………………………………………....................................................

Седалище и адрес на управление: ………………............., ЕИК/БУЛСТАТ ……………....,

представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“…………..” за обособена позиция № 6**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **“………………………… “**

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно условията на документацията за участие, и при следните ценови условия:

**Обща цена за изпълнение: ………………………………лв. без ДДС, ……………………………………………лв. с ДДС.**

**Ценовото ни предложение е определено по апарати както следва:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ*** | | |
| **АРТИКУЛ** | **ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС** | **ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС** |
| **Апарат за измерване на кръвно налягане от опашката** |  |  |
| **Система за регистриране на сигнали от клетки, органи и животни** |  |  |
| **ОБЩО:** |  |  |

**1. В цената за изпълнение на поръчката влизат всички такси, мита, транспортни разходи и всички други разходи необходими за извършване на доставка и инсталиране на оборудване, на конкретната апаратура.**

2. Плащанията се извършват по банков път на посочената банкова сметка.

Приемам(е) предложения в раздел I., т. 9., вариант 1 от документацията за участие начин на плащане, като заявявам, че не желая да получа авансово плащане.

или

Приемам(е) предложения в раздел I., т. 9 вариант 2 от документацията за участие начин на плащане, като заявявам, че желая да получа аванс в размер на ……………………………% (не повече от 30 % (тридесет процента) от максималната обща стойност на договора). За получаване на авансовото плащане се задължавам(е) да представя(им) надлежно оформена фактура и гаранция във форма, съгласно чл.111, ал.5 ЗОП, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на авансово предоставените средства.

***ВАЖНО:*** *В представеното от участника ценово предложение следва да фигурира* ***само един от двата варианта*** *на т. 2, в зависимост от това дали желае или не да получи авансово плащане.*

*В случай че участникът желае да получи авансово плащане, същият следва да посочи и неговия размер, но не повече от 30 % от максималната обща стойност на договора*.

3. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 4 % от цената на договора без ДДС.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник, чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Информация: Запознати сме с разпоредбата на ал. 3, съгласно която обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)*

***Образец***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От Участник: ...............………………………………………....................................................

Седалище и адрес на управление: ………………............., ЕИК/БУЛСТАТ ……………....,

представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“…………..” за обособена позиция № 7**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **“………………………… “**

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно условията на документацията за участие, и при следните ценови условия:

**Обща цена за изпълнение: ………………………………лв. без ДДС, ……………………………………………лв. с ДДС.**

**Ценовото ни предложение е определено по апарати както следва:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ*** | | |
| **АРТИКУЛ** | **ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС** | **ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС** |
| **Тредмил за плъхове** |  |  |
| **Апарат Rota-Rod за малки опитни животни** |  |  |
| **Въртящо се колело за плъхове** |  |  |
| **Апарат Hot/Cold Plate** |  |  |
| **Апарат Tail Flick** |  |  |
| **Апарат за активно избягване за плъх със софтуер и компютърна конфигурация** |  |  |
| **Лабиринт Open field за плъхове** |  |  |
| **Воден лабиринт за мишки и плъхове с платформа** |  |  |
| **Мултифункционална клетка за активност в комплект с преносим компютър** |  |  |
| **Аналгезиметър** |  |  |
| **Плетизмометър** |  |  |
| **Клетка за изследване на социално поведение при мишки** |  |  |
| **Камера за условно предпочитание за плъхове** |  |  |
| **Повдигнат кръстосан лабиринт за плъхове** |  |  |
| **Система за видео проследяване на лабиринтни тестове** |  |  |
| **ОБЩО:** |  |  |

**1. В цената за изпълнение на поръчката влизат всички такси, мита, транспортни разходи и всички други разходи необходими за извършване на доставка и инсталиране на оборудване, на конкретната апаратура.**

2. Плащанията се извършват по банков път на посочената банкова сметка.

Приемам(е) предложения в раздел I., т. 9., вариант 1 от документацията за участие начин на плащане, като заявявам, че не желая да получа авансово плащане.

или

Приемам(е) предложения в раздел I., т. 9 вариант 2 от документацията за участие начин на плащане, като заявявам, че желая да получа аванс в размер на ……………………………% (не повече от 30 % (тридесет процента) от максималната обща стойност на договора). За получаване на авансовото плащане се задължавам(е) да представя(им) надлежно оформена фактура и гаранция във форма, съгласно чл.111, ал.5 ЗОП, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на авансово предоставените средства.

***ВАЖНО:*** *В представеното от участника ценово предложение следва да фигурира* ***само един от двата варианта*** *на т. 2, в зависимост от това дали желае или не да получи авансово плащане.*

*В случай че участникът желае да получи авансово плащане, същият следва да посочи и неговия размер, но не повече от 30 % от максималната обща стойност на договора*.

3. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 4 % от цената на договора без ДДС.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник, чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Информация: Запознати сме с разпоредбата на ал. 3, съгласно която обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)*

***Образец***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От Участник: ...............………………………………………....................................................

Седалище и адрес на управление: ………………............., ЕИК/БУЛСТАТ ……………....,

представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“…………..” за обособена позиция № 8**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **“………………………… “**

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно условията на документацията за участие, и при следните ценови условия:

**Обща цена за изпълнение: ………………………………лв. без ДДС, ……………………………………………лв. с ДДС.**

**Ценовото ни предложение е определено по апарати както следва:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ*** | | |
| **АРТИКУЛ** | **ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС** | **ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС** |
| **Миографска система със специализиран софтуер и аксесоари** |  |  |
| **ОБЩО:** |  |  |

**1. В цената за изпълнение на поръчката влизат всички такси, мита, транспортни разходи и всички други разходи необходими за извършване на доставка и инсталиране на оборудване, на конкретната апаратура.**

2. Плащанията се извършват по банков път на посочената банкова сметка.

Приемам(е) предложения в раздел I., т. 9., вариант 1 от документацията за участие начин на плащане, като заявявам, че не желая да получа авансово плащане.

или

Приемам(е) предложения в раздел I., т. 9 вариант 2 от документацията за участие начин на плащане, като заявявам, че желая да получа аванс в размер на ……………………………% (не повече от 30 % (тридесет процента) от максималната обща стойност на договора). За получаване на авансовото плащане се задължавам(е) да представя(им) надлежно оформена фактура и гаранция във форма, съгласно чл.111, ал.5 ЗОП, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на авансово предоставените средства.

***ВАЖНО:*** *В представеното от участника ценово предложение следва да фигурира* ***само един от двата варианта*** *на т. 2, в зависимост от това дали желае или не да получи авансово плащане.*

*В случай че участникът желае да получи авансово плащане, същият следва да посочи и неговия размер, но не повече от 30 % от максималната обща стойност на договора*.

3. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 4 % от цената на договора без ДДС.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник, чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Информация: Запознати сме с разпоредбата на ал. 3, съгласно която обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)*

***Образец***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП**

Подписаният/ата ………………………………………………………..………

(трите имена)

данни по документ за самоличност …………………………………………………………………………………………..……

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………………………………..…………………

(длъжност)

на…………………………………………………………………………………………

(наименование на участника),

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“………………….. “.**

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (*посочват се конкретна част/части от офертата*) от офертата, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)*

***\*Забележка:*** *Декларацията по чл. 102 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.*

***\*\* Забележка:*** *Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП: ,,Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка*.”

***Образец***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

*за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*

Долуподписаният/ната ......................................................................................................, с ЕГН ..............................................., притежаващ/а лична карта № .................................., издадена на ...................................... от ............................................. в качеството ми на ........................................................ на ..............................................................................................

*(посочете длъжността) (посочете фирмата на Участника)*

Участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ……………………………………………………………………………………………………

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

**1.** Съгласен/а съм за целите и за срока на горепосочената обществена поръчка, както и в срока на договора, в случай че представляваният от мен Участник ........................................................................... бъде определен за Изпълнител, Възложителят – Ректорът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, да събира, съхранява и обработва предоставените от мен лични данни, а именно: име, презиме и фамилия, ЕГН, дата и място на раждане, постоянен/настоящ адрес, адрес на електронна поща и телефонен номер при спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

***2.*** Запознат/а съм с:

* целта и средствата на обработка на личните ми данни;
* доброволния характер на предоставянето на данните;
* правото на достъп и на коригиране на събраните данни;
* правото на ограничаване на обработването на личните ми данни;
* правото да се направи възражение срещу обработването на личните ми данни;
* правото на преносимост на личните ми данни;
* правото за подаване на сигнал, оплакване или жалба.

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник*

1. *Настоящият образец се попълва и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

   *Когато участникът е обединение се попълва и подписват от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура.*

   *В таблиците се добавят толкова редове, колкото са необходими.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни [↑](#footnote-ref-2)
3. За **възлагащите органи**: или **обявление за предварителна информация**, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или **обявление за поръчка**.  
   За **възложителите:** **периодично индикативно обявление**, използвано като покана за участие в състезателна процедура, **обявление за поръчка** или **обявление за съществуването на квалификационна система.** [↑](#footnote-ref-3)
4. *Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление.* В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление* [↑](#footnote-ref-6)
7. Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-7)
8. Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.   
   Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.  
   Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.  
   Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са **заети по-малко от 250 лица** и чийто **годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, *и/или*** **годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.** [↑](#footnote-ref-8)
9. Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка [↑](#footnote-ref-9)
10. Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение. [↑](#footnote-ref-10)
11. Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. [↑](#footnote-ref-11)
12. По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. [↑](#footnote-ref-12)
13. Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: [↑](#footnote-ref-13)
14. Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). [↑](#footnote-ref-14)
15. Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор. [↑](#footnote-ref-15)
16. По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48). [↑](#footnote-ref-16)
17. Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение. [↑](#footnote-ref-17)
18. Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). [↑](#footnote-ref-18)
19. Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1). [↑](#footnote-ref-19)
20. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-20)
21. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-21)
22. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-22)
23. В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС. [↑](#footnote-ref-23)
24. Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети. [↑](#footnote-ref-24)
25. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-25)
26. Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС [↑](#footnote-ref-26)
27. ***Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС*** [↑](#footnote-ref-27)
28. ***Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.*** [↑](#footnote-ref-28)
29. Тази информация **не** трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е **задължително** съгласно приложимото национално право **без каквато и да е** **възможност за дерогация**, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката. [↑](#footnote-ref-29)
30. ***Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.*** [↑](#footnote-ref-30)
31. ***Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.*** [↑](#footnote-ref-31)
32. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-32)
33. Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; ***възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение*** [↑](#footnote-ref-33)
34. Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. [↑](#footnote-ref-34)
35. Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. [↑](#footnote-ref-35)
36. Например съотношението между активите и пасивите. [↑](#footnote-ref-36)
37. Например съотношението между активите и пасивите. [↑](#footnote-ref-37)
38. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-38)
39. Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до пет години и да **приемат** опит отпреди **повече** от пет години. [↑](#footnote-ref-39)
40. Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до три години и да **приемат** опит отпреди **повече** от три години. [↑](#footnote-ref-40)
41. С други думи, **всички** получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги. [↑](#footnote-ref-41)
42. За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП. [↑](#footnote-ref-42)
43. Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; [↑](#footnote-ref-43)
44. Ако икономическият оператор **е решил** да възложи подизпълнението на част от договора **и** ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе. [↑](#footnote-ref-44)
45. Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. [↑](#footnote-ref-45)
46. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-46)
47. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-47)
48. При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.* [↑](#footnote-ref-48)
49. В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС [↑](#footnote-ref-49)