**ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:**

*Образец № 1*

**ДО**

**РЕКТОРА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ**

във вътрешен конкурентен избор на изпълнител по възложена обществена поръчка с Рамково споразумение № ...................................................,

(*посочва се номера на рамковото споразумение)*

с предмет **„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“**, по обособена/и позиция/и .................................

Настоящeто заявление e подадено от:…………………………………………….............

*(наименование на участника)*

и подписано от: *...................................................* в качеството му/им на.....................................

*(три имена) (длъжност)*

Заявявам, че **няма / има[[1]](#footnote-1)** настъпила промяна в обстоятелствата в ЕЕДОП, приложен

*(невярното се изтрива)*

за участие в откритата процедура за сключване на Рамкови споразумения.

Представям следните документи:

**Списък на документите, съдържащи се в офертата**

1. Декларация за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 т. 7 оно ЗОП;

2. Техническо предложение, съдържащо Предложение за изпълнение на конкретната поръчката - по образец;

3. Ценово предложение – по образец.

Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_

*Образец № 2*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният /-ната/ ………………………………................... *(трите имена)*, с лична карта № ......................., издадена на........................ от........................., с ЕГН...................... в качеството си на …………………………….. *(длъжност)* на …………………….. *(наименование на изпълнителя по рамково споразумение)* ЕИК ………………, със седалище и адрес на управление ……………………….. в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП с предмет: **„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“,** по обособена/и позиция/и .........................................................................

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, че не е е налице конфликт на интереси[[2]](#footnote-2), който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосоченото обстоятелство да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването ѝ.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .......................... г. Декларатор: ............................

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

*Образец № 3-1*

**ДО**

**РЕКТОРА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ..................................................................................................................................................

*(три имена)*

в качеството ми на: *........................................ на .........................................................................*

*(длъжност)* *(наименование на участника)*

с ЕИК (*рег. №, ако е приложимо*) ..............................., със седалище и адрес на управление............................................................................................ - участник във вътрешен конкурентен избор по реда на сключено рамково споразумение, за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ с 8 обособени позиции.**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка по обособена позиция № 2 „Бъркалки“.

Предлаганият от нас срок за изпълнение на услугата е........................................ работни дни, считано от получаване на заявка от Възложителя.

(*Участникът следва да предложи срок за изпълнение в съответствие с техническата спецификация на обособената позиция, не по- дълъг от 10 работни дни.)*

Предлаганото от нас оборудване е със следните параметри:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание на техническите параметри на оборудването | **Предложение на участника включващо задължително**подробно описание на оборудването, което включва: марка, модел, технически характеристики, гаранционен срок други по преценка на участника. |
| **1** | **Електромагнитна бъркалка със следните характеристики:**- материал на плочата: алуминий;- скорост на разбъркване: 50 до 1800 об./мин.;- нагряване: до минимум 390°С;- система за предупреждение НОТ ТОР, когато нагревателната повърхност е нагрята над 50°С;- минимална нагревателна мощност: 1300 W;- максимален обем за разбъркване и нагряване: 4.0 л.;- размери на нагревателната плоча: 185х185 мм;- максимални размери (Д/Ш/В): 202х310х90 мм;- изисквания за връзка с електрическата мрежа: 230V, 50/60 Hz |  |

*ВАЖНО: Участникът следва да представи подробно описание на предлаганото от него оборудване в съответствие с техническата спецификация на обособената позиция.*

***Забележка: За техника с посочени конкретни сертификати, стандарти, марки, модели или други подобни в техническата спецификация, следва навсякъде да се чете с „или еквивалент*“.**

1. Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на проект на договор, сключван въз основа рамковото споразумение.
2. Настоящата оферта по обособена позиция № …….. е валидна за срок от **120 календарни дни**, считано от крайния срок за подаване на оферти и ние ще сме обвързани с нея.
3. При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
4. В случай че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения от възложителя срок.

Техническото ни предложение, съдържа:

1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (само в приложимите случаи);
2. брошури/ проспекти, други (по преценка).

Правно обвързващ подпис /и печат/:

Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_

*Образец № 3-2*

**ДО**

**РЕКТОРА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ...............................................................................................................................................

*(три имена)*

в качеството ми на:*........................................ на ......................................................................*

 *(длъжност)* *(наименование на участника)*

с ЕИК (*рег. №, ако е приложимо*) ..............................., със седалище и адрес на управление............................................................................................ - участник във вътрешен конкурентен избор по реда на сключено рамково споразумение, за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ с 8 обособени позиции.**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка по обособена позиция № 4 „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“

Предлаганият от нас срок за изпълнение на услугата е........................................ работни дни, считано от получаване на заявка от Възложителя.

(*Участникът следва да предложи срок за изпълнение в съответствие с техническата спецификация на обособената позиция, не по- дълъг от 10 работни дни)*

Предлаганото от нас оборудване е със следните параметри:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание на техническите параметри на оборудването | **Предложение на участника включващо задължително**подробно описание на оборудването, което включва: марка, модел, технически характеристики, гаранционен срок други по преценка на участника. |
| **1** | **Спирометър със следните характеристики:**- измервани параметри: FVC, FEV1,PEF, FEV1%, FEV25, FEV50, FEV75, FEV1/VC, FEV6, FEV1/FEV6, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIVI, FIVI/FIVC, PIF, MVV, VC, IC, ERV,I RV, EVC,IVC, TV, VE, RR, Ti, tE, TV/tl;- вграден дисплей, клавиатура и термо-принтер;- автоматична корекция за компенсиране на разликите в околната среда;- функция за калибриране;- съхранение на поне 10 000 измервания;- захранване: акумулаторна батерия и мрежов адаптор;- комплект с пулсоксиметър: вграден дисплей;- пръстов сензор за възрастни;- индикатор за капацитета на батерията;- автоматично изключване;- обхват на измерване: SpO2 35%-99% с резолюция 1%, пулс 30-250 удара/мин. с резолюция 1 удар/мин.;- комплект с турбини за еднократна употреба: 100 бр. |  |
| **2** | **Ротационен вакуум изпарител със следните характеристики:*** с ръчно регулиране на нивото на изпарителната колба и минимален ход от 145 мм;
* дисплей за контрол на температурата: не по-малък от 4-инчов цифров LCD;
* вертикален охладител с допълнително покритие и охлаждаща площ от минимум 1600 см²;
* скорост на въртене: 0 до 280rpm ;
* минимален температурен интервал: +20 до +210°С;
* нагревателна мощност: минимум 1450 W;
* точност на настройката на температурата: ±1°С;
* контрол на отклонението: ±1 К;
* обем на ваната: 4.5 л.;
* максимални размери (Д/Ш/В): 750/450/850 мм;
* скорост на изпарение(20/40°С): ацетон: 2.4/4.7 l/h; етанол: 1.6/3.2 l/h; вода: 0.5/1.0 l/h;
* мрежова връзка: 230 V, 50/60 Hz;
* изпарителна колба от 1000 ml (NS 29/32) колба-приемник от 1000 ml;
 |  |
| **3** | **Апарат за автоматично определяне на температура на топене със следните характеристики:*** дисплей: LCD;
* сигнал при достигане на точката на топене;
* вграден вентилатор за автоматично охлаждане;
* включено защитно покривало и 100 сапиляри за определяне на температура на топене;
* интерфейс: RS-232;
* обхват на измерване: 25-450°С;
* точност: ±0.3°С(25-250°С) ±0.5°С (250-450°С);
* резолюция: 0,1 °С;
* клас за безопасност: IP20;
* максимални размери(Ш/В/Д): 200/180/450 мм;
* загряване: до 300°С за приблизително 3 мин.: до 450°С приблизително 13 мин.;
* тегло: около 7 кг;
* диаметър капиляри: 1,4 мм;
* вместимост на капиляри: минимум 1 брой;
* захранване: 90-264 V;
 |  |

*ВАЖНО: Участникът следва да представи подробно описание на предлаганото от него оборудване в съответствие с техническата спецификация на обособената позиция.*

***Забележка: За техника с посочени конкретни сертификати, стандарти, марки, модели или други подобни в техническата спецификация, следва навсякъде да се чете с „или еквивалент*“.**

1. Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на проект на договор, сключван въз основа рамковото споразумение.

2. Настоящата оферта по обособена позиция № …….. е валидна за срок от **120 календарни дни**, считано от крайния срок за подаване на оферти и ние ще сме обвързани с нея.

3. При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

4. В случай че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения от възложителя срок.

Техническото ни предложение, съдържа:

1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (само в приложимите случаи);
2. брошури/ проспекти, други (по преценка).

Правно обвързващ подпис /и печат/:

Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Образец № 3-3*

**ДО**

**РЕКТОРА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ...............................................................................................................................................

*(три имена)*

в качеството ми на:*........................................ на ......................................................................*

 *(длъжност)* *(наименование на участника)*

с ЕИК (*рег. №, ако е приложимо*) ..............................., със седалище и адрес на управление............................................................................................ - участник във вътрешен конкурентен избор по реда на сключено рамково споразумение, за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ с 8 обособени позиции.**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка по обособена позиция № 6 „Уреди за детекция и анализ“

Предлаганият от нас срок за изпълнение на услугата е........................................ работни дни, считано от получаване на заявка от Възложителя.

(*Участникът следва да предложи срок за изпълнение в съответствие с техническата спецификация на обособената позиция, не по- дълъг от 10 работни дни)*

Предлаганото от нас оборудване е със следните параметри:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание на техническите параметри на оборудването | **Предложение на участника включващо задължително**подробно описание на оборудването, което включва: марка, модел, технически характеристики, гаранционен срок други по преценка на участника. |
| **1** | **Спектрофотометър със следните характеристики:**- източник на светлина: волфрам-халогенна лампа;- обхват: 320-1100 нм;- разделителна способност: 1 нм;- точност: ±1 нм;- ширина на процепа: 4 нм;- фотометрична точност: 0,003 Е за Е<0,600;- фотометрична възпроизводимост: 0,5% на екрана за 0,600<Е<2,000;- скорост на сканиране: 700-2000 нм/мин, през стъпки 1, 2, 5, 10 нм;- памет: до 5000 резултата;- над 200 предварително запаметени метода;- запаметяване на 1000 потребителски метода и 20 потребителски профила;- 7ʺ LCD цветен графичен екран и клавиатура за управление;- 1xUSB-A и 1xUSB-B изходи, 1xEthernet за връзка с компютър или принтер;- надграждане чрез интернет или USB памет;- автоматично разпознаване на кюветите чрез баркод четец;- работа с 16 мм кръгли кювети, 10, 20, 50 мм правоъгълни кювети;- режим на работа: концентрация, абсорбация, пропускливост, кинетични измервания и др.;- размери(Ш/В/Д): 404/197/314 мм;- тегло: 4,5 кг;- захранване: 220 V;- гаранция: 36 месеца |  |

*ВАЖНО: Участникът следва да представи подробно описание на предлаганото от него оборудване в съответствие с техническата спецификация на обособената позиция.*

***Забележка: За техника с посочени конкретни сертификати, стандарти, марки, модели или други подобни в техническата спецификация, следва навсякъде да се чете с „или еквивалент*“.**

1. Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на проект на договор, сключван въз основа рамковото споразумение.

2. Настоящата оферта по обособена позиция № …….. е валидна за срок от **120 календарни дни**, считано от крайния срок за подаване на оферти и ние ще сме обвързани с нея.

3. При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

4. В случай че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения от възложителя срок.

Техническото ни предложение, съдържа:

1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (само в приложимите случаи);
2. брошури/ проспекти, други (по преценка).

Правно обвързващ подпис /и печат/:

Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_

*Образец № 4-1*

**ДО**

**РЕКТОРА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от ................................................................................................................................................

*(три имена)*

в качеството ми на: *........................................ на ......................................................................*

*(длъжност)* *(наименование на участника)*

с ЕИК (*рег. №, ако е приложимо*) ..............................., със седалище и адрес на управление............................................................................................ - участник във вътрешен конкурентен избор по реда на сключено рамково споразумение, за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ по обособени позиции.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка по обособена позиция № 2 „Бъркалки“, както следва:

**Предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на …………… (словом: ……………………..) лв. без ДДС или общо …………… (словом: ……………………..) лв. с ДДС**

*Начинът на ценообразуване на общата цена е както следва:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание | Количество | Единична цена в лева без ДДС | ОБЩАцена в лв. без ДДС |
| **1** | **Електромагнитна бъркалка** *(изписва се марката, модела, производителя*) | 2 бр. |  |  |
| Обща цена в лева без ДДС за ОП 2 |  |

 Декларираме, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи за реализиране на поръчката и изпълнение франко сградата на СУ „Св. Климент Охридски“, мястото посочено от възложителя в конкретна заявка, в това число разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението (и за подизпълнителите), труд, материали и консумативи за изпълнение, опаковка, товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности като командировъчни, пощенски, демонстрационни и др. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е разноски, направени от Изпълнителя извън оферираната цена.

Декларираме, че сме съгласни в случай на констатирани от членовете на комисията технически и/или аритметични грешки в ценовото ни предложение същите да се отстраняват от комисията, при спазване на следните правила:

а) при различия между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно да се приема словесното изражение на сумата;

б) при техническа и/или аритметична грешка в общата цена, за валидни да се приемат единичните цени, въз основа на които комисията ще изчисли вярната обща цена;

в) при разлика между хартиения и електронния екземпляр (когато се изисква такъв), да се приема за валиден подписаният и подпечатан хартиен екземпляр.

До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция в размер на 2 % от стойността на съответната обособена позиция., която да обезпечи изпълнението на договора.

Правно обвързващ подпис /и печат/:

Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_

*Образец № 4-2*

**ДО**

**РЕКТОРА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от ................................................................................................................................................

*(три имена)*

......................................................в качеството ми на .............

(*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)* на..................................................................................................., (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ..............................., със седалище и адрес на управление............................................................................................ - участник във вътрешен конкурентен избор по реда на сключено рамково споразумение, за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ по обособени позиции.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка по обособена позиция № 4 „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“, както следва:

**Предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на …………… (словом: ……………………..) лв. без ДДС или общо …………… (словом: ……………………..) лв. с ДДС**

*Начинът на ценообразуване на общата цена е както следва:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание | Количество | Единична цена в лева без ДДС | ОБЩАцена в лв. без ДДС |
| **1** | **Спирометър***(изписва се марката, модела, производителя*) | 1 бр. |  |  |
| **2** | **Ротационен вакуум изпарител** *(изписва се марката, модела, производителя*) | 1 бр. |  |  |
| **3** | **Апарат за автоматично определяне на температура на топене** *(изписва се марката, модела, производителя*) | 1 бр. |  |  |
| Обща цена в лева без ДДС за ОП 4 |  |

 Декларираме, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи за реализиране на поръчката и изпълнение франко сградата на СУ „Св. Климент Охридски“, мястото посочено от възложителя в конкретна заявка, в това число разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението (и за подизпълнителите), труд, материали и консумативи за изпълнение, опаковка, товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности като командировъчни, пощенски, демонстрационни и др. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е разноски, направени от Изпълнителя извън оферираната цена.

Декларираме, че сме съгласни в случай на констатирани от членовете на комисията технически и/или аритметични грешки в ценовото ни предложение същите да се отстраняват от комисията, при спазване на следните правила:

а) при различия между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно да се приема словесното изражение на сумата;

б) при техническа и/или аритметична грешка в общата цена, за валидни да се приемат единичните цени, въз основа на които комисията ще изчисли вярната обща цена;

в) при разлика между хартиения и електронния екземпляр (когато се изисква такъв), да се приема за валиден подписаният и подпечатан хартиен екземпляр.

До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция в размер на 2 % от стойността на съответната обособена позиция., която да обезпечи изпълнението на договора.

Правно обвързващ подпис /и печат/:

Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_

*Образец № 4-3*

**ДО**

**РЕКТОРА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от ................................................................................................................................................

*(три имена)*

......................................................в качеството ми на .............

(*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)* на..................................................................................................., (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ..............................., със седалище и адрес на управление............................................................................................ - участник във вътрешен конкурентен избор по реда на сключено рамково споразумение, за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ по обособени позиции.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка по обособена позиция № 6 „Уреди за детекция и анализ“, както следва:

**Предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на …………… (словом: ……………………..) лв. без ДДС или общо …………… (словом: ……………………..) лв. с ДДС**

*Начинът на ценообразуване на общата цена е както следва:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание | Количество | Единична цена в лева без ДДС | ОБЩАцена в лв. без ДДС |
| **1** | **Спектрофотометър***(изписва се марката, модела, производителя*) | 1 бр. |  |  |
| Обща цена в лева без ДДС за ОП 6 |  |

 Декларираме, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи за реализиране на поръчката и изпълнение франко сградата на СУ „Св. Климент Охридски“, мястото посочено от възложителя в конкретна заявка, в това число разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението (и за подизпълнителите), труд, материали и консумативи за изпълнение, опаковка, товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности като командировъчни, пощенски, демонстрационни и др. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е разноски, направени от Изпълнителя извън оферираната цена.

Декларираме, че сме съгласни в случай на констатирани от членовете на комисията технически и/или аритметични грешки в ценовото ни предложение същите да се отстраняват от комисията, при спазване на следните правила:

а) при различия между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно да се приема словесното изражение на сумата;

б) при техническа и/или аритметична грешка в общата цена, за валидни да се приемат единичните цени, въз основа на които комисията ще изчисли вярната обща цена;

в) при разлика между хартиения и електронния екземпляр (когато се изисква такъв), да се приема за валиден подписаният и подпечатан хартиен екземпляр.

До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция в размер на 2 % от стойността на съответната обособена позиция., която да обезпечи изпълнението на договора.

Правно обвързващ подпис /и печат/:

Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *Изпълнители, при които е настъпила съществена промяна в обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП при откритата процедура за сключване на рамкови споразумения следва да приложат нов, попълнен ЕЕДОП подписан от лицата, които ги представляват, членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Параграф 2, т.21 от ДР на ЗОП. "Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на* *чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси* *и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.* [↑](#footnote-ref-2)