## ОП3
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по обособена позиция 3 Пластмасови консумативи и лабораторни принадлежности за молекулярна работа
от обществена поръчка „Доставка на консумативи, лабораторни принадлежности набори, компоненти и реактиви с общо и специфично предназначение”
от | ЛАБИМЕКС АД
№ 80-09-125/17.05.2022 г. с "Лабимекс"АД
№ | Наименование на артикула | Допустим макс.брой в обща опаковка | Прогнозно кол-во за три години за единичен брой или опаковка | Ед. цена за 1 брой артикул без ДДС | Крайна цена в лева без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Центрофужни епруветки конични с винтова капачка, 15 мл, стерилни, полипропилен, издържащи минимум 17 000 хg, обща опаковка | 25 бр. в оп | 150 | 0.23 | 34.5
2 | Центрофужни епруветки конични с винтова капачка, 15 мл, нестерилни, полипропилен, автоклавируеми при 121оС, обща опаковка | 50 бр.в оп | 300 | 0.16 | 48
3 | Центрофужни епруветки конични с винтова капачка, 50 мл, нестерилни, полипропилен, автоклавируеми при 121оС, обща опаковка | 50 бр.в оп | 1000 | 0.23 | 230
4 | Центрофужни епруветки конични с винтова капачка, 50 мл, стерилни, полипропилен, издържащи минимум 20 000 хg, обща опаковка | 25 бр.в оп | 200 | 0.29 | 58
5 | Центрофужни епруветки с капачка, облодънни, полипропилен, минимален обем 12 мл, стерилни, единична опаковка, центрофугиране до минимум 15 000 хg, автоклавируеми | 50 бр.в оп | 200 | 0.22 | 44
6 | Центрофужни епруветки, конични, 50 мл, 30 x 120 мм, стерилни - DNA & RNA free, единично опаковани, капачка на винт, полипропилен, автоклавируеми (121°C), градуирани, зона за етикетиран | 50 бр.в оп | 400 | 0.82 | 328
7 | Центрофужни епруветки, 50 мл, 30 x 120 мм, “self standing”, стерилни - DNA & RNA free, единично опаковани, капачка на винт, полипропилен, автоклавируеми (121°C), градуирани, зона за етикетиране | 50 бр.в оп | 500 | 0.9 | 450
8 | Микроцентрофужни епруветки тип Eppendorf или еквивалент, полипропилен, 0.2 мл., нестерилни, автоклавируеми, обща опаковка | 1000 бр.в оп | 20000 | 0.05 | 1000
9 | Микроцентрофужни епруветки тип Eppendorf или еквивалент, полипропилен, 0.5 мл., нестерилни, автоклавируеми, обща опаковка | 1000 бр. в оп | 20000 | 0.02 | 400
10 | Микроцентрофужни епруветки тип Eppendorf или еквивалент, полипропилен, 1.5 мл., нестерилни, автоклавируеми, обща опаковка | 500 бр. в оп | 10000 | 0.02 | 200
11 | Епруветки 1.5 ml тип Eppendorf или еквивалент, ДНК/РНК чисти, с прозорец за надписване, плосък капак, устойчиви на 95°C, обща опаковка | 500 бр. в оп | 10000 | 0.06 | 600
12 | Микроцентрофужни епруветки тип Eppendorf или еквивалент, полипропилен, 2,0 мл., нестерилни, автоклавируеми, обща опаковка | 500 бр. в оп | 10000 | 0.03 | 300
13 | Микроцентрофужни епруветки тип Eppendorf или еквивалент с винтова капачка, обем 1.5 мл., стерилни, издържащи минимум 15 000 rcf, обща опаковка | 500 бр. в оп | 5000 | 0.31 | 1550
14 | Микроцентрофужни епруветки тип Eppendorf или еквивалент с винтова капачка, обем 2,0 мл., стерилни, издържащи минимум 15 000 rcf, обща опаковка | 500 бр. в оп | 5000 | 0.31 | 1550
15 | PCR епруветки полипропилен с плосък капак, обем 0,2 мл/ PCR FLAT CAP NATURAL, обща опаковка | 500 бр. в оп | 10000 | 0.05 | 500
16 | PCR епруветки полипропилен с плосък капак, обем 0,5 мл/ PCR FLAT CAP NATURAL, обща опаковка | 500 бр. в оп | 10000 | 0.05 | 500
17 | Стрипове 8-епруветки с индивидуално закачени капачета за конвенциален PCR, обем 0,2 мл, 125 бр/оп, ДНК и РНК чисти, обща опаковка | 125 бр. в оп | 1250 | 1.42 | 1775
18 | Стрипове 8-епруветки с индивидуално закачени капачета за real time PCR, обем 0,2 мл, ДНК и РНК чисти, обща опаковка | 125 бр. в оп | 1250 | 1.42 | 1775
19 | Стрипове 8-епруветки със закачени в една позиция капачета за real time PCR, обем 0,2 мл, ДНК и РНК чисти, обща опаковка | 125 бр. в оп | 1250 | 1.03 | 1287.5
20 | Стрипове 8-епруветки, обем 0.2 ml за real time без капачки, нисък профил, ултрапрозрачни, тънкостенни, полипропилен, възможност за провеждане на реакции в малък обем, съвместими за работа с real time PCR апарат Bio-Rad, ДНК и РНК чисти, обща опаковка | 120 бр. в оп | 2400 | 0.93 | 2232
21 | Стрипове от 8 броя плоски капачки (Flat PCR Tube 8-Cap Strips) за 0,2 мл 8-стрипови епруветки, оптични, ултрапрозрачни, съвместими за работа с real time PCR апарат BioRad, ДНК и РНК чисти, обща опаковка | 120 бр. в оп | 2400 | 0.31 | 744
22 | Епруветки 0.2 ml за PCR, молекулярна биология, стерилни, ДНК/РНК чисти, с плосък капак, силиконизирани, обща опаковка | 500 бр. в оп | 5000 | 0.07 | 350
23 | Епруветки 0.5 ml за PCR с плосък капак без вдлъбнатина, ДНК/РНК чисти, силиконизирани, обща опаковка | 500 бр. в оп | 5000 | 0.09 | 450
24 | Оптично чисти капачки в стрипове по 8 съвместими с 96-ямкова плака половин пола за real time PCR, ДНК и РНК чисти | 200 бр. в оп | 1000 | 0.31 | 310
25 | 96-ямкова гъвкава плака, нисък профил, половин пола, подходяща за конвенционален и real time PCR, обем 0,2 мл, ДНК и РНК чисти, обща опаковка | 10 бр. в оп | 500 | 6.33 | 3165
26 | Адхезивно фолио за конвенционална PCR плака, PCR, ДНК и РНК чисто, прозрачно, Adhesive sealing film, обща опаковка | 100 бр. в оп | 200 | 1.51 | 302
27 | Инструмент за залепяне на адхезивно фолио към PCR плака (Roller) | 1 бр | 1 | 69.74 | 69.74
28 | Крио епруветки с винтова капачка, обем 2 мл, самостоятелно стоящи, външно гърло, място за надписване, стерилни, обща опаковка | 50 бр. в оп | 500 | 0.32 | 160
29 | Криомаркер, тънък писец | 1 бр | 10 | 6.78 | 67.8
30 | Кутия с капак за криоепруветки, поликарбонат, разделител 9х9 | 1 бр | 10 | 9.94 | 99.4
31 | Кутия с капак за съхранение на криоепруветки 2 мл, разделител 9х9, картон, размери максимум 136х136х50 мм | 1 бр | 10 | 3.48 | 34.8
32 | Ръкавици нитрилни, нестерилни, без талк, размер S, обща опаковка | 100 бр. в оп | 5000 | 0.12 | 600
33 | Ръкавици нитрилни, нестерилни, без талк, размер М, обща опаковка | 100 бр. в оп | 5000 | 0.12 | 600
34 | Ръкавици нитрилни, нестерилни, без талк, размер L, обща опаковка | 100 бр. в оп | 2000 | 0.12 | 240
35 | Ръкавици нитрилни, нестерилни, без талк, размер ХL, обща опаковка | 100 бр. в оп | 1000 | 0.12 | 120
36 | Дезинфекциращи кърпички в пластмасова кръгла кутия за запазване на количеството на дезинфектанта, напоени с дезинфектант, за дезинфекция на контактни повърхности, оборудване и ръце | 100 бр. в оп | 1000 | 0.08 | 80
37 | Плик за стерилизация в автоклав, с индикатор за пара, самозалепващ се, минимални размери 190х320 мм., обща опаковка | 200 бр. в оп | 400 | 0.31 | 124
38 | Фолио за стерилизация в автокалв, ролка, минимум 200 м дължина, минимум 30 см ширина | 1 бр | 3 | 120.74 | 362.22
39 | Пликове за стерилизация в сух стерилизатор, самозалепващи, размери минимум 100 х 250 мм | 100 бр. в оп | 200 | 0.22 | 44
40 | Микроплаки с капаци, 96-ямкови, плоско дъно, стерилни, обем на ямка минимум 330 мкл, нетретирани, индивидуална опаковка | 100 бр. в оп | 500 | 1.59 | 795
41 | Микроплаки с капаци, 96-ямкови, прозрачни, плоско дъно, стерилни, обем на ямка минимум 400 мкл, нетретирани, индивидуална опаковка | 50 бр. в оп | 300 | 1.59 | 477
42 | Микроплаки с капаци, 96-ямкови, УВ-пропускливи, плоско дъно, стерилни, обем на ямка минимум 350 мкл, единична опаковка | 50 бр. в оп | 100 | 3.61 | 361
43 | Микроплаки с капаци, 96-ямкови, УВ-пропускливи, плоско дъно, стерилни, обем на ямка минимум 350 мкл, обща опаковка | 50 бр. в оп | 100 | 25.66 | 2566
44 | Накрайници за автоматична пипета, бели, 0.1-10μl, тип Eppendorf или еквивалент, нестерилни, обща опаковка | 1000 бр. в оп | 50000 | 0.02 | 1000
45 | Накрайници, 5-200 мкл, жълти, тип Eppendorf или еквивалент, нестерилни, обща опаковка | 1000 бр. в оп | 50000 | 0.01 | 500
46 | Накрайници, 100-1000 мкл, сини, тип Eppendorf или еквивалент, нестерилни, обща опаковка | 1000 бр. в оп | 50000 | 0.01 | 500
47 | Накрайници за автоматична пипета, бели, 0.1-10μl, тип Gilson или еквивалент, нестерилни, обща опаковка | 1000 бр. в оп | 15000 | 0.02 | 300
48 | Накрайници, 5-200 мкл, жълти, тип Gilson или еквивалент, нестерилни, обща опаковка | 1000 бр. в оп | 10000 | 0.01 | 100
49 | Накрайници, 100-1000 мкл, сини, тип Gilson или еквивалент, нестерилни, обща опаковка | 1000 бр. в оп | 10000 | 0.02 | 200
50 | Накрайници, жълти 30-300 мкл, тип Eppendorf или еквивалент, нестерилни, съвместими с 8-канална пипета, обща опаковка | 1000 бр. в оп | 10000 | 0.03 | 300
51 | Накрайници, 1000-5000 мкл, тип Eppendorf или еквивалент, нестерилни, обща опаковка | 100 бр. в оп | 1000 | 0.09 | 90
52 | Накрайници за автоматична пипета, кутия 1х96, 0,5-10 μL, тип Eppendorf или еквивалент, стерилни | 1 бр | 50 | 6.62 | 331
53 | Накрайници за автоматична пипета, кутия 1х96, 5-200 μL, тип Eppendorf или еквивалент, стерилни | 1 бр | 50 | 6.12 | 306
54 | Накрайници за автоматична пипета, 100-1000 μL, сини, кутия 1х96, тип Eppendorf или еквивалент, стерилни | 1 бр | 50 | 6.78 | 339
55 | Накрайници с филтър за автоматична пипета, кутия, 0.1-10 μL, кутия 1x96, тип Eppendorf или еквивалент, стерилни, РНК и ДНК чисти | 1 бр | 100 | 8.47 | 847
56 | Накрайници с филтър за автоматична пипета, кутия, 10-100 μL, кутия 1x96, тип Eppendorf или еквивалент, стерилни, РНК и ДНК чисти | 1 бр | 100 | 15.49 | 1549
57 | Накрайници с филтър за автоматична пипета, кутия, 100-1000 μL, кутия 1x96, съвместими с тип Eppendorf или еквивалент, стерилни, РНК и ДНК чисти | 1 бр | 100 | 10.01 | 1001
58 | Автоклавируема кутия 1x96 за накрайници съвместима с накрайници тип Eppendorf, обем 0,1 - 10 мкл, полипропилен | 1 бр | 20 | 6.96 | 139.2
59 | Автоклавируема кутия 1x96 за накрайници съвместима с накрайници тип Eppendorf, обем 5 - 200 мкл, полипропилен | 1 бр | 20 | 6.96 | 139.2
60 | Автоклавируема кутия 1x96 за накрайници съвместима с накрайници тип Eppendorf, обем 100 - 1000 мкл, полипропилен | 1 бр | 20 | 8.16 | 163.2
61 | Автоклавируема кутия 1x50 за накрайници съвместима с накрайници тип Eppendorf, обем 1000 - 5000 мкл, полипропилен | 1 бр | 5 | 15.99 | 79.95
62 | Накрайници с филтър за автоматична пипета, кутия, 0.5-10 μL, кутия 1x96, дълги, стерилни | 1 бр | 20 | 8.41 | 168.2
63 | Накрайници с филтър 0.5-10 μL, дълги, нестерилни, обща опаковка | 1000 бр. в оп | 5000 | 0.02 | 100
64 | Автоклавируема кутия с капак, гнезда за епруветки Ф 30 мм, полипропилен, минимални размери на кутията заедно с капака 130 х 130 х 125 мм | 1 бр | 4 | 21.43 | 85.72
65 | Резервоар /Reagent reservoirs/ за многоканална пипета, обем 25 мл, стерилни, единично опаковани | 100 бр. в оп | 300 | 0.23 | 69
66 | Резервоар /Reagent reservoirs/ за многоканална пипета, обем 25 мл, 3-раздела, стерилни, единично опаковани | 100 бр. в оп | 100 | 1.73 | 173
67 | Стерилни спринцовки от 5 ml, единично опаковани, центричен луер, обща опаковка | 100 бр. в оп | 200 | 0.13 | 26
68 | Стерилни спринцовки от 10 ml, единично опаковани, центричен луер, обща опаковка | 100 бр. в оп | 200 | 0.17 | 34
69 | Стерилни спринцовки от 20 ml, единично опаковани, центричен луер, обща опаковка | 100 бр. в оп | 200 | 0.3 | 60
70 | Стерилни спринцовки от 50 ml, единично опаковани, центричен луер, обща опаковка | 100 бр. в оп | 200 | 0.3 | 60
71 | Шпатули на Дригалски, полистирен, стерилни, индивидуално опаковани, триъгълна форма | 500 бр. в оп | 5000 | 0.18 | 900
72 | Пръскалка полиетиленова, обем 250 мл., широко гърло, обикновена | 1 бр | 20 | 3.64 | 72.8
73 | Пръскалка полиетиленова, с надпис Вода, обем 250 мл., широко гърло | 1 бр | 10 | 11.92 | 119.2
74 | Пръскалка полиетиленова, с надпис Етанол, обем 250 мл., широко гърло | 1 бр | 10 | 11.92 | 119.2
75 | Пръскалка, полипропилен, обем 500 мл. | 1 бр | 10 | 2.78 | 27.8
76 | Папка за съхранение на предметни стъкла, минимум 10 броя | 1 бр | 10 | 26.35 | 263.5
77 | Кутия за съхранение на предметни стъкла, минимум 20 броя | 1 бр | 5 | 4.08 | 20.4
78 | Тегловна ладийка, обем минимум 25 мл, обща опаковка | 500 бр. в оп | 1000 | 0.06 | 60
79 | Тегловна ладийка, обем минимум 50 мл, обща опаковка | 500 бр. в оп | 1000 | 0.05 | 50
80 | Пликове за автоклавиране с надпис Biohazard, жълт цвят, минимални размери 350×450 mm, обща опаковка | 100 бр. в оп | 200 | 0.96 | 192
81 | Пликове за автоклавиране с надпис Biohazard, жълт цвят, минимални размери 450×600 mm, обща опаковка | 100 бр. в оп | 200 | 1.52 | 304
82 | Пликове за автоклавиране, прозрачни, минимален размер 500х300 мм, полипропилен, издържащи автоклавиране при 134оС, обща опаковка | 100 бр. в оп | 200 | 0.31 | 62
83 | Пликове за автоклавиране, прозрачни, минимален размер 600х400 мм, издържащи автоклавиране при 134оС, обща опаковка | 100 бр. в. оп | 600 | 0.31 | 186
84 | Пликове за автоклавиране, прозрачни, минимален размер 750х600 мм, издържащи автоклавиране при 134оС, обща опаковка | 100 бр. в оп | 600 | 1.7 | 1020
85 | Пликове за стомашер, стерилни, обем 400 мл, с латерален филтър, обща опаковка | 25 бр. в оп | 100 | 1.39 | 139
86 | Пликове за проби, стерилни, обем мин. 100 мл, с етикет за надпис, затваряне с метална нишка, обща опаковка, обща опаковка | 100 бр. в оп | 100 | 0.37 | 37
87 | Пликове за проби, стерилни, обем мин. 700 мл, с етикет за надпис, затваряне с метална нишка, обща опаковка, обща опаковка | 100 бр. в оп | 100 | 0.65 | 65
88 | Капачки за епруветки тип kIM-KAP или еквивалент, PP, 16 mm, безцветни, обща опаковка | 100 бр. в оп | 600 | 0.35 | 210
89 | Капачки за епруветки тип kIM-KAP или еквивалент, PP, 16 mm, зелени, обща опаковка | 100 бр. в оп | 500 | 0.47 | 235
90 | Капачки за епруветки тип kIM-KAP или еквивалент, PP, 16 mm, червени, обща опаковка | 100 бр. в оп | 500 | 0.47 | 235
91 | Целулозни запушалки за ерленмайерови колби 500 мл, размер 33/37/65 мм или еквивалент, обща опаковка | 100 бр. в оп | 400 | 1.45 | 580
92 | UV-VIS кювети микро, еднократна употреба, височина в центъра 15 mm, възможност за измерване в обем диапазон 70 - 550 мкл, обща опаковка | 100 бр. в оп | 500 | 0.44 | 220
93 | Статив за кювети, полипропилен, квадратни гнезда, брой гнезда минимум 2х8 | 1 бр | 4 | 16.21 | 64.84
94 | Статив за епруветки ф 16 мм, полипропилен, квадратни гнезда, брой гнезда минимум 5х10 | 1 бр | 20 | 13.89 | 277.8
95 | Статив за епруветки ф 18 мм, полипропилен, квадратни гнезда, брой гнезда минимум 10 | 1 бр | 5 | 13.1 | 65.5
96 | Статив за епруветки ф 20 мм, полипропилен, квадратни гнезда, брой гнезда минимум 4х10 | 1 бр | 5 | 13.94 | 69.7
97 | Статив за епруветки ф 13 мм, полипропилен, квадратни гнезда, брой гнезда минимум 6х15 | 1 бр | 10 | 13.94 | 139.4
98 | Статив за епруветки ф 30 мм, полипропилен, квадратни гнезда, брой гнезда минимум 3х8 | 1 бр | 10 | 16.97 | 169.7
99 | Статив за епруветки ф 25 мм, полипропилен, квадратни гнезда, брой гнезда максимум 4х10 | 1 бр | 10 | 17.33 | 173.3
100 | Статив за епруветки обем 15 мл, полипропилен, минимум 15 гнезда | 1 бр | 10 | 8.03 | 80.3
101 | Статив за епруветки обем 50 мл, полипропилен, минимум 10 гнезда | 1 бр | 5 | 8.03 | 40.15
102 | Статив S за центрофужни епруветки-комбиниран (за 15мл и 50мл) | 1 бр | 5 | 24.71 | 123.55
103 | Комбиниран статив за епруветки обем 15/50 мл, полипропилен, минимум 20/10 гнезда | 1 бр | 10 | 24.47 | 244.7
104 | Статив за епруветки обем 1,5/2,0 мл, полипропилен, минимум 5x16 гнезда | 1 бр | 10 | 5.52 | 55.2
105 | Статив за епруветки тип “Епендорф”, размер максимум 110 х 263 х 45мм. 100 гнезда | 1 бр | 5 | 14.39 | 71.95
106 | Статив за PCR епруветки обем 0,2 мл, полипропилен | 1 бр | 10 | 9.92 | 99.2
107 | Статив за PCR епруветки/стрипове обем 0,2 мл, полипропилен | 1 бр | 5 | 9.92 | 49.6
108 | Статив за PCR епруветки обем 0,5 мл, полипропилен | 1 бр | 5 | 15.8 | 79
109 | Комбиниран статив за епруветки обем 0,2/0,5/1,5 мл, полипропилен (PCR workstation) | 1 бр | 4 | 10.78 | 43.12
110 | Охладител за 0,2 мл 96 PCR епруветки, температура: от 0 до - 20 °, | 1 бр | 2 | 102.37 | 204.74
111 | Статив за стомашерни торбички 400 мл. | 1 бр | 1 | 95.96 | 95.96
112 | Кутия с капаче, 30 ml, ниска форма, пластмасова, обикновена | 1 бр | 1000 | 0.49 | 490
113 | Мерителна лъжица, пластманова, обем 10 мл | 1 бр | 10 | 0.86 | 8.6
114 | Контейнер, полиетилен висока плътност, широко гърло, капак, обем минимум 1500 мл, височина минимум 180 мм. | 1 бр | 5 | 1.97 | 9.85
115 | Контейнер, полиетилен висока плътност, широко гърло, капак на винт, обем минимум 120 мл | 1 бр | 5 | 0.19 | 0.95
116 | Контейнер, полиетилен висока плътност, широко гърло, капак на винт, обем минимум 250 мл | 1 бр | 5 | 0.76 | 3.8
117 | Държач за йозе, комбинация от PVC и метал, дължина минимум 150 мм | 1 бр | 30 | 9.1 | 273
118 | Метално йозе накрайник, 10 мкл | 20 бр. в оп | 150 | 0.52 | 78
119 | Метално йозе накрайник, Ф 2 мм | 25 бр. в оп | 100 | 0.59 | 59
120 | Метално йозе (държач и накрайник), Ф 2 мм на накрайника | 1 бр | 20 | 7.81 | 156.2
121 | Контейнер с капак за медицински и лабораторни отпадъци, жълт, обем минимум 50 литра | 1 бр | 2 | 21.35 | 42.7
122 | Контейнер за отпадъци, за разделно събиране, обем минимум 50 л, зелен цвят | 1 бр | 2 | 21.56 | 43.12
123 | Контейнер за отпадъци, за разделно събиране, обем минимум 50 л, син цвят | 1 бр | 2 | 21.56 | 43.12
124 | Контейнер за отпадъци, за разделно събиране, обем минимум 50 л, жълт цвят | 1 бр | 2 | 21.56 | 43.12
125 | Цилиндър мерителен 5 мл.от PP | 1 бр | 20 | 1.51 | 30.2
126 | Цилиндър мерителен 10 мл.от PP | 1 бр | 30 | 0.99 | 29.7
127 | Цилиндър мерителен 25 мл.от PP | 1 бр | 30 | 1.48 | 44.4
128 | Цилиндър мерителен 50 мл.от PP | 1 бр | 15 | 1.76 | 26.4
129 | Цилиндър мерителен 100мл.от PP | 1 бр | 30 | 1.91 | 57.3
130 | Цилиндър мерителен 500мл.от PP | 1 бр | 10 | 5.69 | 56.9
131 | Цилиндър мерителен 1000мл.от PP | 1 бр | 5 | 11.1 | 55.5
132 | Филтри от смесени целулозни естери диаметър на порите 0.45um бели разграфени, диаметър 47mm, единично опаковани, стерилни, обща опаковка | 100 бр. в оп | 1000 | 0.31 | 310
133 | Филтри от смесени целулозни естери диаметър на порите 0.22um бели разграфени, диаметър 47mm, единично опаковани, стерилни, обща опаковка | 100 бр. в оп | 1000 | 0.31 | 310
134 | Химически индикатор за контрол на суха стерилизация – минимум 250 проби | 1 бр | 2 | 23.67 | 47.34
135 | Съд за анаеробно култивиране (Anaerobic Jar) с обем между 2 и 3 л | 1 бр | 1 | 250.8 | 250.8
136 | Пинсети пластмасова L20 см | 1 бр | 10 | 11.26 | 112.6
137 | Матраци за клетъчно култивиране, 25см2, обем 50 мл, прозрачен полистирен, капачка на винт, стерилни, обща опаковка | 10 бр. в оп | 200 | 0.82 | 164
138 | Матраци за клетъчно култивиране, 25см2, обем 50 мл, прозрачен полистирен, капачка на винт, стерилни, индивидуална опаковка | 1 бр | 100 | 0.82 | 82
139 | Матраци за клетъчно култивиране, 75см2, обем 250 мл, прозрачен полистирен, капачка на винт, стерилни, обща опаковка | 10 бр. в оп | 500 | 2.12 | 1060
140 | Матраци за клетъчно култивиране, 75см2, обем 250 мл, прозрачен полистирен, капачка на винт, стерилни, индивидуална опаковка | 1 бр | 500 | 2.12 | 1060
141 | Матрак за клетъчни култури 25кв.см., ъглово гърло, стерилен, затворена капачка, обща опаковка | 10 бр. воп | 500 | 2.07 | 1035
142 | Матрак 25 кв.см, за клетъчно култивиране, стерилен, филтърна капачка, обща опаковка | 10 бр. в оп | 500 | 1.13 | 565
ОБЩА ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС |  |  |  |  | 49458.64