| СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Св. Климент Охридски” 1000, София бул. “Цар Освободител” № 15 тел: 93 08 200 факс: 946 02 55 |  | SOFIA UNIVERSITY “St. KLIMENT OHRIDSKI” Sofia 1000, Bulgaria blvd. “Tzar Osvoboditel” 15 Tel. +3592 93 08 200 Fax: +3592 946 02 55 |
| --- | --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

  - Описание на поръчката

  - Място на изпълнение на поръчката – местонахождение на сградите по приложения №1А; №1Б

  - Изисквания при изпълнение на поръчката

  - Начин на плащане

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УСЛОВИЯ ЗЯ УЧАСТИЕ, ДОКАЗВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ.

  - Условия за участие

  - Доказване на възможностите:

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА.

  - Срок за представяне на офертата

  - Срок на валидност на офертата

- РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. Методика за оценяване – НАЙ-НИСКА ЦЕНА.

- СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1А:	Списък с местонахождението и техническите характеристики на асансьорните уредби по обособена позиция І, данни на лицата за контакт от страна на СУ;

Приложение №1Б	Списък с местонахождението и техническите характеристики на асансьорните уредби по обособена позиция ІІ, данни на лицата за контакт от страна на СУ;

Приложение №2:	Техническо предложение;

Приложение №3:	Ценова оферта;

Приложение №4:	Декларация по чл. 47, ал.8 от ЗОП;

Приложение №5:	Административни сведения за участника;

Приложение №6:	Списък на документите

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

гр. София 1504, бул.”Цар Освободител”№15

тел.02 9308200; факс 02 9460255;

Вид на процедурата: възлагане на обществена поръчка по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП

Предмет: “Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби” по две обособени позиции:

І.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сгради на Университета на територията на град София;

ІІ.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сградата на ТД „КИТЕН”, с. Китен, област Бургас.

- ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

  - Описание на поръчката

Абонаментната поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, обслужващи сградите на Ректорат, факултети и самостоятелни звена към СУ ”Свети Климент Охридски” включва първоначален преглед, опис, профилактика, сервизиране и при необходимост ремонт.

Точният брой на асансьорните уредби, които се възлагат за поддръжка, техният вид и технически характеристики са описани в приложения 1А и 1Б  към настоящата документация.

Всички асансьорни уредби са в извънгаранционен срок.

  - Срок и място на изпълнение на поръчката

Сградите на СУ “Св. Климент Охридски” – факултети, департаменти и самостоятелни звена, в които се намират асансьорните уредби за ремонт и поддръжка и контактните лица от страна на СУ”Св. Климент Охридски” са описани в приложения № 1А и №1Б към тази документация.

Срокът за възлагане на настоящата обществена поръчка е 2 (две години) или до достигане на стойностния праг, нормативно установен за условията и реда, при които е сключен договора.

  - Изисквания при изпълнение на поръчката

Поддържането и ремонтирането на асансьорните уредби да се извършва в съответствие с изискванията на ЗТИП и наредбите по прилагането му и Правилника за технически надзор върху съоръженията с повишена опасност.

Изпълнителят поддържа в работно състояние асансьорните уредби на Възложителя за времето на действие на договора, като извършва:

- профилактични прегледи на съоръженията и предпазните им устройства - не по-рядко от веднъж на месец.

- регулярно профилактично почистване и смазване на всички възли.

- всички необходими настройки и донастройки.

- техническо обслужване и извънпланово-предупредителни ремонти.

- текущи ремонтни дейности.

- водене на дневник/досие за всяко съоръжение, в който да отразява техническото му състояние и резултатите от проверките и ремонтите, както и съставяне на двустранно подписани протоколи след всяко посещение

- всички резервни части, включително и бързоизносващи се такива, необходими за поддържането на асансьорите в техническа изправност и годни за безопасна експлоатация се осигуряват независимо от марката на съоръжението.

- изпълнителят доставя и влага необходимите оригинални и/или съвместими консумативи (бързо износващи се материали – хидравлично масло, нафта, бензин, крепежни материали, крушки, микролампи, токоизправителна група, кондензатори, пружини /всички видове/, бутонни шапки, бутонен елемент и др.), с които гарантира предписаните от производителя на устройствата условия на експлоатация.

- денонощен сервиз за извършване на ремонтни работи за освобождаване на заседнали пътници. Време за реакция-до 30 минути.

- възстановяване в техническа изправност на асансьорите при повреда, времето за реакция е до един час от получаване на заявка.

- инструктиране срещу подпис на упълномощен представител от ползвателите за безопасна експлоатация на асансьорите.

- да присъства на периодичните прегледи и изпълнява разпорежданията на Държавен технически надзор.

- да обезопасява шахтовите отвори и работните места при работа по асансьора, съобразно изискванията на нормативните документи.

- да почиства машинното помещение и дъното на шахтата.

Сервизната дейност да се извършва по начин, който да не възпрепятства дейността на Ректората, факултетите и самостоятелните звена към СУ ”Свети Климент Охридски”;

1.4..	Начин на плащане

Възложителят заплаща месечна абонаментна цена, срещу издадена фактура чрез банков превод по сметка на изпълнителя. Финансирането е от бюджета на съответните факултети и звена към Университета, ползватели на съоръженията, като месечната абонаментна сума се разпределя на териториален принцип и в зависимост от използваната площ по сгради.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.

  - Условия за участие

Всеки участник трябва да притежава квалификацията и опита, изисквани от възложителя и да може да я докаже посредством представяне на документите (информацията), изброени в настоящата документация.

Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на изискванията НВМОП или на някое от условията на възложителя.

От участие в процедурата се отстраняват участници и оферти, за които са налице едно или повече от следните обстоятелства:

    - представената оферта не отговаря на предварително поставените условия в тази документация;

    - не е представен някой от документите, съгласно изискванията на настоящата документация;

    - обявен е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

    - е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

    - лицето/ата по чл.47, ал. 4 от ЗОП е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

    - които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

    - лицето/ата по чл.47, ал. 4 от ЗОП е лишен от правото да осъществява търговска дейност.

    - лицето/ата по чл.47, ал. 4 от ЗОП е осъден с влязла в сила присъда за престъпление (освен ако е реабилитиран) против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, участие в организирана престъпна група,  както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран. В случай, че членове са юридически лица, това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен орган;

    - има парични задължения към държавата, или към община по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Данъчно процесуалния кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентните органи, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението.

    - представената от участника техническа оферта не отговаря на условията в тази документация;

Обстоятелствата по точки от 2.1.3. до 2.1.9. при подаване на офертите се удостоверяват с декларация (по приложение № 4 към тази документация), а при подписване на договора с участника, определен за изпълнител – с документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по точки от 2.1.3. до 2.1.9.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията по точки от 2.1.3. до 2.1.9. в държавата, в която е установен. При подписване на договора за обществена поръчка участникът – чуждестранно физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване на обстоятелствата по т. 4.3, 5, 8, 9 и 11., издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

  - Доказване на възможностите:

В процедурата могат да участват лицата които са:

    - с основен предмет на дейност идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка;

Доказва се със списък, съдържащ основни договори за услуги, с цени и клиенти; както и препоръки, свързани с предмета на поръчката от предишни възложители и клиенти.

    - имат на разположение (включително и при условията на чл. 51а ЗОП) квалифицирани специалисти за изпълнение на поръчката

Доказва се със:

- кратко представяне на участника;

- описание на собствена и/или разполагаема сервизна база, необходима за изпълнение на поръчката;

- оторизационни писма / сертификати / дипломи и други подобни (при наличие на такива), издадени на участника или/и на негови служители, доказващи квалификация за изпълнение на поръчки, идентични с тази на Възложителя;

    - вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.

Доказва се с удостоверение за вписването в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП в съответствие с изискванията по Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.).

    - имат финансова възможност за извършване на услугата в посочения от Възложителя обем. Доказва чрез представянето на годишен счетоводен баланс за 2010 г. или 2011 г.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА:

Всеки участник може да представи само една оферта, съгласно изискванията на настоящата документация. Всеки участник може да кандидатства за класиране по една, или по двете обособени позиции.

Участниците следва да подадат предложение, съобразно изискванията на настоящата документация и установеното от НВМОП.

Всеки участник в процедурата, подавайки своя оферта, се обвързва изцяло със специалните и общи условия, записани в настоящата документация, като се отменят неговите собствени условия. Всяка клауза в обратен смисъл ще бъде отхвърлена и може да доведе до отхвърляне на офертата.

Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник оферта, която:

- е постъпила в незапечатан или в прозрачен плик;

- е постъпила в нарушена цялост;

- е постъпила след изтичане на крайния срок;

Пакетът документи, включени в офертата на участника (без ценовата оферта) да бъдат номерирани и прошнуровани/подвързани по такъв начин, че да не позволява последващо добавяне на документи след отварянето на офертата.

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и изискванията, посочени в тази документация.

  - Срок за представяне на оферти

До деня и часа посочен в поканата за участие в процедурата. Офертите трябва да бъдат адресирани до СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София, бул. "Цар Освободител" № 15 и представени от участника или от упълномощено от него лице в деловодството на СУ на бул. "Цар Освободител" № 15.

  - Срок на валидност на офертата

Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите и участникът ще бъде обвързан с предложенията в своята оферта до сключването на договора.

Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

- когато последният ден от един срок съвпада с официален български празник или почивен ден следва да се счита, че срокът изтича в края на следващия работен ден.

Всяка оферта се подава в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:

      - име и адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

      - име, адрес, телефон и факс, електронен адрес/ по възможност/ на участника;

      - следното обозначение: „За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „изписва се предметът на поръчката”;

      - предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценка”

Пликът съдържа документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1 ЗОП:

- Документи за идентификация на участника в съответствие с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП;

- Удостоверение за актуално състояние на участника - в случай, че не е пререгистриран по ЗТРегистър към момента на подаване на офертата /оригинал или нотариално заверено копие/, издадено не по-рано от 6 месеца преди крайния срок за представяне на офертата или документа за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице - копие от документа му за самоличност.

- Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника – съгласно изискванията на раздел 2.2 от настоящата документация.

- Декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП - за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5, в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП - приложение №4.

- Документ за упълномощаване при наличие на представителство, при подписване на офертата;

- Пълно описание на предлаганите от участника услуги – техническо предложение по образец – приложение № 2

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – приложение № 5.

В плика се поставя отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис:

      - име на участника;

      - означение: „Предлагана цена";

Той съдържа ценовото предложение на участника – по образец приложение № 3.

Върху плик № 2 се отбелязва следното:

      - име на участника;

Ако се използват самозалепващи се пликове те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да я подпише. Пликовете трябва да бъдат подписани и подпечатани от участника. Подписът може да бъде и на лицето, което е упълномощено да го представлява.

При приемане на офертата, на участника се издава входящ номер, представляващ документ по смисъла на чл.57, ал.З от ЗОП, а във входящ регистър се отбелязват следните данни: пореден номер, дата и час на получаване на офертата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшно участие на участника в процедурата.

Всички оферти се представят на български език, без зачерквания и поправки.

Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и с официален превод, съгласно § 1 т.16а от  допълнителните разпоредби на ЗОП -на български език, с изключение на брошури и рекламни материали.

4. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите.

Възложителят назначава комисия за разглеждане и оценка на офертите. Комисията разглежда и оценява офертите за съответствие с обявените от възложителя условия, като съставя протокол. Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще започне своята работа в първия работен ден, следващ крайната дата за представяне на офертите, като за резултатите участниците ще бъдат уведомени на посочените върху пликовете с офертите факс номера. Комисията разглежда и оценява офертите при спазване на изискванията на НВМОП и на настоящата документация.

Критерий за оценка на офертите е най- ниска предложена цена . В ценовата оферта се посочват:

- месечна абонаментна цена за всяко от съоръженията по приложение 1;

- обща месечна цена за всички съоръжения на Възложителя.

В месечната абонаментна цена се включва стойността на всички дейности по т.1.3 от настоящата документация. Вложените резервни части и материали се заплащат отделно от абонаментната такса, по фактура, издадена от Изпълнителя.

5. Сключване на договор:

В срок от пет работни дни от приключване работа на комисията и при предаване на протоколите от заседанията, възложителят обявява участника, определен за изпълнител, като посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти, ако има такива и мотивите за отстраняването им.

В случай, че определеният за изпълнител не представи гореуказаните документи или откаже да сключи договор в 30 дневен срок от обявяването му за изпълнител, възложителят сключва договор с класирания на второ място участник в процедурата.

Приложение №1А:	Списък с местонахождението и техническите характеристики на асансьорните уредби по обособена позиция І, данни на лицата за контакт от страна на СУ;

Приложение №1Б	Списък с местонахождението и техническите характеристики на асансьорните уредби по обособена позиция ІІ, данни на лицата за контакт от страна на СУ;

Приложение №2:	Техническо предложение;

Приложение №3:	Ценова оферта;

Приложение №4:	Декларация по чл. 47, ал.8 от ЗОП;

Приложение №5:	Административни сведения за участника;

Приложение №6:	Списък на документите

|  |  |  |  |  |  | Приложение 1А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сграда | Вид | Скорост | Товароподемност, кг. | Брой | Етажност/брой спирки/ | адрес в София | лице за контакт | телефон | ел.поща |
| 1 | Блок 1 | пътнически | 1м/сек | 400 | 1 | 3 | бул."Цариградско шосе" №125 | Лидия Сотирова | 879 600 128 | sotirova12@abv.bg |
| 2 | Ректорат | пътнически/ лиценз ACEA-GRAHAM | двускоростен |  | 2 | 5 | бул."Цар Освободител"№15 | Борис Ангелов | 878 438 440 | bori@admin.uni-sofia.bg |
| 3 | Ректорат | пътнически/ лиценз ACEA-GRAHAM | двускоростен |  | 6 | 4 | бул."Цар Освободител"№15 | Борис Ангелов | 878 438 440 | bori@admin.uni-sofia.bg |
| 4 | Унив. библиотека | “Stigler” |  |  | 1 | 5 | бул."Цар Освободител"№15 | Борис Ангелов | 878 438 440 | bori@admin.uni-sofia.bg |
| 5 | ДЕО-студентско общежитие | пътнически МПА С9+АС2-16-българско производство 1976г. | 1м/сек | 500 | 2 | 16 | ул."Коста Лулчев"27 | Красимир Йорданов | 878 754 217 | kjordanov@deo.uni-sofia.bg |
| 6 | ДЕО-студентско общежитие | мебелен МПА С9+АС2-16-българско производство 1976г. | 1м/сек | 500 | 1 | 16 | ул."Коста Лулчев"27 | Красимир Йорданов | 878 754 217 | kjordanov@deo.uni-sofia.bg |
| 7 | ФНПП | пътнически/бълг./ |  | 320 | 1 | 6 | Ул."Шипченски проход" 69А | Димитър Василев | 878 754 234 |  |
| 8 | ФНПП | пътнически/полски/ |  | 320 | 1 | 6 | Ул."Шипченски проход" 69А | Димитър Василев | 878 754 234 |  |
| 9 | ХФ | пътнически/ лиценз ACEA-GRAHAM | двускоростен | 320 | 1 | 7 | бул."Джеймс Баучър" 1 | Пепа Господинова | 878 754 236 | pepa.gospodinova@gmail.com |
| 10 | ХФ | пътнически/ лиценз ACEA-GRAHAM | двускоростен | 480 | 1 | 7 | бул."Джеймс Баучър" 1 | Пепа Господинова | 878 754 236 | pepa.gospodinova@gmail.com |
| 11 | ХФ | български/товарен | 0.71м/сек | 480 | 1 | 7 | бул."Джеймс Баучър" 1 | Пепа Господинова | 878 754 236 | pepa.gospodinova@gmail.com |
| 12 | Блок 2 | български |  |  | 1 | 5 | бул."Цариградско шосе" №125 | Димитър Сталев | 878 438 974 |  |
| 13 | Блок 4 |  |  |  | 1 |  | бул."Цариградско шосе" №125 | Димитър Сталев | 878 438 974 |  |
| 14 | ФзФ | товарен | двускоростен | 1000 | 1 | 3 | бул."Джеймс Баучър" 5а | Валентин Василев | 878 754 249 | val@phys.uni-sofia.bg |
| 15 | ФзФ | пътнически С9+АС2 | двускоростен |  | 2 | 6 | бул."Джеймс Баучър" 5а | Валентин Василев | 878 754 249 | val@phys.uni-sofia.bg |
| 16 | ФзФ | пътнически С9+АС2 |  |  | 1 | 6 | бул."Джеймс Баучър" 5а | Валентин Василев | 878 754 249 | val@phys.uni-sofia.bg |
| 17 | Блок 3 | пътнически | 1м/сек | 400 | 1 | 5/5 от едната страна | бул."Цариградско шосе" №125 | Бойко Стоянов | 878 754 227 |  |
| 18 | ФМИ | пътнически/хидравличен | 0.63 м/сек. | 680 | 1 | 5 | бул."Джеймс Баучър" 5 | Кръстю Иванов | 878 754 239 | ivanov@fmi.uni-sofia.bg |
| 19 | Бл. 8 | С9+АС3+12 | 1м/сек | 320 | 1 | 12 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 20 | Бл. 8 | С9+АС3+12 | 1м/сек | 320 | 1 | 12 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 21 | Бл. 8 | С9+АС3+12 | 1м/сек | 320 | 1 | 12 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 22 | Бл. 8 - мебелен | С9+АС1+13 | 0.63 м/сек. | 500 | 1 | 13 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 23 | Бл. 17 | С9+АС2+14 | 1м/сек | 320 | 1 | 14 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 24 | Бл. 17 | С9+АС2+14 | 1м/сек | 320 | 1 | 14 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 25 | Бл. 17 - мебелен | С9+АС1+14 | 1м/сек | 500 | 1 | 14 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 26 | Бл. 18 | С9+АС2+14 | 1м/сек | 320 | 1 | 14 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 27 | Бл. 18 | С9+АС2+14 | 1м/сек | 320 | 1 | 14 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 28 | Бл. 18 - мебелен | С9+АС1+14 | 1м/сек | 500 | 1 | 14 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 29 | Бл. 41 вх. А | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 30 | Бл. 41 вх. А | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 31 | Бл. 41 вх. Б | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 32 | Бл. 41 вх. Б | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 33 | Бл. 42 вх. Б | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 34 | Бл. 42 вх. Б | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 35 | Бл. 50 вх. А | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 36 | Бл. 50 вх. А | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 37 | Бл. 50 вх. Б | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 38 | Бл. 50 вх. Б | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 39 | Бл. 51 | С9+АС2+7 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 40 | Бл. 51 | С9+АС2+7 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 41 | Бл. 52 вх. А - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 42 | Бл. 52 вх. А - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 43 | Бл. 52 вх. Б - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 44 | Бл. 52 вх. Б - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 45 | Бл. 52 вх. В - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 46 | Бл. 52 вх. В - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 47 | Бл. 55 вх. А - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 48 | Бл. 55 вх. А - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 49 | Бл. 55 вх. Б - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 50 | Бл. 55 вх. Б - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 51 | Бл. 57 вх. А - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 52 | Бл. 57 вх. А - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 53 | Бл. 57 вх. Б - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 54 | Бл. 57 вх. Б - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 55 | Бл. 57 вх. В - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 56 | Бл. 57 вх. В - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 57 | Стол 1 | товарен | 0.5м/сек. | 500 | 1 | 2 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 58 | Стол 4 | товарен | 0.5м/сек. | 500 | 1 | 2 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 59 | Стол 4 | товарен | 0.5м/сек. | 500 | 1 | 2 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 60 | Стол 4 | товарен | 0.5м/сек. | 500 | 1 | 2 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 61 | Стол 35 | товарен | 0.5м/сек. | 500 | 1 | 2 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
| 62 | Стол 35 | кухненски | 0.5м/сек. | 100 | 1 | 2 | Студентски град бл.42, бх.Б | Арсо Хавальов | 899 997 557 | a.havaliov@uni-campus.net |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1Б |  |  |  |  |
| № | Сграда | Вид | Скорост | Товароподемност, кг. | Брой | Етажност/брой спирки/ | адрес в София | лице за контакт | телефон | ел.поща |
| 1 | ТД "Китен" | пътнически | 1м/сек. | 320 | 1 | 13 | с.Китен, Бургаска област | Веселин Йорданов | 878 849 820 | tdkiten@gmail.com |
| 2 | ТД "Китен" | пътнически | 1м/сек. | 320 | 2 | 13 | с.Китен, Бургаска област | Веселин Йорданов | 878 849 820 | tdkiten@gmail.com |

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП с предмет:

“Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби” по две обособени позиции:

І.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сгради на Университета на територията на град София;

ІІ.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сградата на ТД „КИТЕН”, с. Китен, област Бургас

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър, ЕИК/

/адрес по регистрация/

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните ТЕХНИЧЕСКИ условия:

- Ще извършваме абонаментна извънгаранционна поддръжка на асансьорните уредби на Възложителя, включваща, както следва:

  - профилактични прегледи на съоръженията и предпазните им устройства - не по-рядко от веднъж на месец;

  - регулярно профилактично почистване и смазване на всички възли;

  - всички необходими настройки и донастройки;

  - водене на дневник/досие за всяко съоръжение, в който да отразява техническото му състояние и резултатите от проверките, както и съставяне на двустранно подписани протоколи след всяко посещение;

  - денонощен сервиз за извършване на ремонтни работи за освобождаване на заседнали пътници, с време за реакция - до 30 минути;

  - възстановяване в техническа изправност на асансьорите при повреда, с време за реакция - до един час от получаване на заявка;

  - инструктиране срещу подпис на упълномощен представител от ползвателите за безопасна експлоатация на асансьорите;

  - присъствие на периодичните прегледи и изпълнение на разпорежданията на Държавен технически надзор;

  - обезопасяване на шахтовите отвори и работните места при работа по асансьора, съобразно изискванията на нормативните документи;

  - почистване на машинното помещение и дъното на шахтата.

- Ще извършваме текущи ремонтни дейности на асансьорните уредби на Възложителя, както за целта:

2.1	всички вложени резервни части, включително и бързоизносващи се такива, необходими за поддържането на асансьорите в техническа изправност и годни за безопасна експлоатация ще се осигуряват независимо от марката на съоръжението;

2.2	ще доставяме и влагаме необходимите оригинални и/или съвместими консумативи (бързо износващи се материали – хидравлично масло, нафта, бензин, крепежни материали, крушки, микролампи, токоизправителна група, кондензатори, пружини /всички видове/, бутонни шапки, бутонен елемент и др.), с които гарантираме предписаните от производителя на устройствата условия на експлоатация.

- Разполагаме с ……………………. броя наети сервизни специалисти, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката;

- Имаме на разположение собствена и/или наета сервизна база, необходима за изпълнение на поръчката:

- Вписани сме в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори в съответствие с изискванията по Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.).с Удостоверение №..................................;

- Разполагаме с необходимото техническото оборудване за изпълнението на услугата, както следва:

- Други условия за изпълнение на услугата

Настоящата ценова оферта е валидна 60 (ШЕСТДЕСЕТ) дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързваща за нас при сключването на договора.

Дата…………………..				Подпис и печат………………………

Упълномощен да подпише предложението от името и за сметка на:

/изписва се името на участника/

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Приложение № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП с предмет:

“Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби” по две обособени позиции:

І.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сгради на Университета на територията на град София;

ІІ.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сградата на ТД „КИТЕН”, с. Китен, област Бургас

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните ЦЕНОВИ условия:

        - Месечната абонаментна такса за извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорните уредби на СУ”Св.Климент Охридски” по обособена позиция .......... без включен ДДС, както следва:

І.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сгради на Университета на територията на град София;

| № | Сграда | Вид | Скорост | Товароподемност, кг. | Брой | Етажност /брой спирки/ | Ед. цена/лв. спирка/ за 1 месец | Обща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок 1 | пътнически | 1м/сек | 400 | 1 | 3 |  |  |
| 2 | Ректорат | пътнически/ лиценз ACEA-GRAHAM | двускоростен |  | 2 | 5 |  |  |
| 3 | Ректорат | пътнически/ лиценз ACEA-GRAHAM | двускоростен |  | 6 | 4 |  |  |
| 4 | Унив. библиотека | “Stigler” |  |  | 1 | 5 |  |  |
| 5 | ДЕО-студентско общежитие | пътнически МПА С9+АС2-16-българско производство 1976г. | 1м/сек | 500 | 2 | 16 |  |  |
| 6 | ДЕО-студентско общежитие | мебелен МПА С9+АС2-16-българско производство 1976г. | 1м/сек | 500 | 1 | 16 |  |  |
| 7 | ФНПП | пътнически/бълг./ |  | 320 | 1 | 6 |  |  |
| 8 | ФНПП | пътнически/полски/ |  | 320 | 1 | 6 |  |  |
| 9 | ХФ | пътнически/ лиценз ACEA-GRAHAM | двускоростен | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 10 | ХФ | пътнически/ лиценз ACEA-GRAHAM | двускоростен | 480 | 1 | 7 |  |  |
| 11 | ХФ | български/товарен | 0.71м/сек | 480 | 1 | 7 |  |  |
| 12 | Блок 2 | български |  |  | 1 | 5 |  |  |
| 13 | Блок 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | ФзФ | товарен | двускоростен | 1000 | 1 | 3 |  |  |
| 15 | ФзФ | пътнически С9+АС2 | двускоростен |  | 2 | 6 |  |  |
| 16 | ФзФ | пътнически С9+АС2 |  |  | 1 | 6 |  |  |
| 17 | Блок 3 | пътнически | 1м/сек | 400 | 1 | 5/5 от едната страна |  |  |
| 18 | ФМИ | пътнически/хидравличен | 0.63 м/сек. | 680 | 1 | 5 |  |  |
| 19 | Бл. 8 | С9+АС3+12 | 1м/сек | 320 | 1 | 12 |  |  |
| 20 | Бл. 8 | С9+АС3+12 | 1м/сек | 320 | 1 | 12 |  |  |
| 21 | Бл. 8 | С9+АС3+12 | 1м/сек | 320 | 1 | 12 |  |  |
| 22 | Бл. 8 - мебелен | С9+АС1+13 | 0.63 м/сек. | 500 | 1 | 13 |  |  |
| 23 | Бл. 17 | С9+АС2+14 | 1м/сек | 320 | 1 | 14 |  |  |
| 24 | Бл. 17 | С9+АС2+14 | 1м/сек | 320 | 1 | 14 |  |  |
| 25 | Бл. 17 - мебелен | С9+АС1+14 | 1м/сек | 500 | 1 | 14 |  |  |
| 26 | Бл. 18 | С9+АС2+14 | 1м/сек | 320 | 1 | 14 |  |  |
| 27 | Бл. 18 | С9+АС2+14 | 1м/сек | 320 | 1 | 14 |  |  |
| 28 | Бл. 18 - мебелен | С9+АС1+14 | 1м/сек | 500 | 1 | 14 |  |  |
| 29 | Бл. 41 вх. А | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 30 | Бл. 41 вх. А | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 31 | Бл. 41 вх. Б | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 32 | Бл. 41 вх. Б | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 33 | Бл. 42 вх. Б | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 34 | Бл. 42 вх. Б | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 35 | Бл. 50 вх. А | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 36 | Бл. 50 вх. А | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 37 | Бл. 50 вх. Б | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 38 | Бл. 50 вх. Б | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 39 | Бл. 51 | С9+АС2+7 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 40 | Бл. 51 | С9+АС2+7 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 41 | Бл. 52 вх. А - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 42 | Бл. 52 вх. А - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 43 | Бл. 52 вх. Б - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 44 | Бл. 52 вх. Б - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 45 | Бл. 52 вх. В - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 46 | Бл. 52 вх. В - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 47 | Бл. 55 вх. А - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 48 | Бл. 55 вх. А - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 49 | Бл. 55 вх. Б - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 50 | Бл. 55 вх. Б - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 51 | Бл. 57 вх. А - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 52 | Бл. 57 вх. А - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 53 | Бл. 57 вх. Б - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 54 | Бл. 57 вх. Б - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 55 | Бл. 57 вх. В - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 56 | Бл. 57 вх. В - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 57 | Стол 1 | товарен | 0.5м/сек. | 500 | 1 | 2 |  |  |
| 58 | Стол 4 | товарен | 0.5м/сек. | 500 | 1 | 2 |  |  |
| 59 | Стол 4 | товарен | 0.5м/сек. | 500 | 1 | 2 |  |  |
| 60 | Стол 4 | товарен | 0.5м/сек. | 500 | 1 | 2 |  |  |
| 61 | Стол 35 | товарен | 0.5м/сек. | 500 | 1 | 2 |  |  |
| 62 | Стол 35 | кухненски | 0.5м/сек. | 100 | 1 | 2 |  |  |

ІІ. „АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” на територията на ТД „КИТЕН”, с.Китен, област Бургас.

| № | Сграда | Вид | Скорост | Товароподемност, кг. | Брой | Етажност /брой спирки/ | Ед. цена/лв. спирка/ за 1 месец | Обща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТД "Китен" | пътнически | 1м/сек. | 320 | 1 | 13 |  |  |
| 2 | ТД "Китен" | пътнически | 1м/сек. | 320 | 2 | 13 |  |  |

        - Обща месечна абонаментна такса по обособена позиция I в размер на ............................лв., без ДДС.

        - Обща месечна абонаментна такса по обособена позиция II в размер на ............................лв., без ДДС.

В месечната абонаментна такса не се включват цените на влаганите резервни части и материали.

Дата…………………..				Подпис и печат………………………

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ПО ЧЛ.47. АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |  |
| --- | --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството ми на |  |
| длъжност |  |
| на |  |
| наименование на участника |  |

участник в процедура с предмет: “Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби” по две обособени позиции:

І.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сгради на Университета на територията на град София;

ІІ.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сградата на ТД „КИТЕН”, с. Китен, област Бургас

Д Е К Л А Р И Р А М:

- Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

- Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за:

а)	престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б)	подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в)	участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г)	престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д)	престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

- Представляваното от мен дружество:

а)	не е обявено в несъстоятелност;

б)	не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в)	не е в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

г)	няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено.

д)	няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

- Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя (Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”) или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

- За мен лично и представляваното от мен юридическо лице не са налице обстоятелствата по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.

…......……………. г.				Декларатор: ….....……………………..............

(дата на подписване)							(подпис и печат)

Приложение № 5

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

за участие в процедура по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП с предмет:

“Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби” по две обособени позиции:

І.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сгради на Университета на територията на град София;

ІІ.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сградата на ТД „КИТЕН”, с. Китен, област Бургас

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от

наименование на дружеството

| регистр. с решение от ... / на ... |  |
| --- | --- |
| по ф.дело № .../ ... г., |  |
| с адрес на управление: |  |
| ЕИК |  |
| Ид № по ДДС |  |
| банкова сметка IBAN |  |
| банков код |  |
| обслужваща банка |  |
| и подписана от: |  |
| трите имена и ЕГН |  |
| в качеството му на: |  |
| длъжност |  |

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ за участника

| 1. Адрес |  |
| --- | --- |
| код, град, община, квартал, улица, бл., ап. |  |
| 2. Телефон |  |
| 3. Факс |  |
| 4. e-mail |  |
| 5. интернет адрес |  |
| 6. Лице за контакт |  |

Дата: .................................				Подпис и печат: .......................................

копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

Когато участниците са юридически лица, изискването по т. 1 и т. 2 се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество – всеки съдружник, освен ако в дружествения договор не е предвидено управлението и представителството да се осъществяват от друго лице;

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници;

3.  при дружество с ограничена отговорност – управителите;

4. при еднолично дружество с ограничена отговорност – управителя, едноличен собственик на капитала, ако той управлява и представлява дружеството лично;

5. при акционерно дружество – изпълнителните членове на УС, СД – овластени да представляват дружеството, или всички членове на УС, СД – ако няма овластени членове;

6. при командитно дружество с акции – изпълнителните членове на СД;

7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника.

Обстоятелствата по т.4 и по т.5 се декларират от членовете на управителните и контролните органи на ЮЛ, включително и от временно изпълняващите тази длъжност и от прокуристите и търговските пълномощници.

"Cвързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.