ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в процедура по чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП

с предмет:

“ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА, МОНТАЖ (ВКЛЮЧВА ОКАБЕЛЯВАНЕ И ТРЪБНИ ВРЪЗКИ), ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”.

2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

- ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. Място и срок на изпълнение.

  - Описание на поръчката

  - Място и срок на изпълнение на поръчката

- Изисквания към участниците.

  - Условия за участие;

  - Доказване на възможностите (по чл. 50 и 51 от ЗОП)

- Изисквания към офертите

  - Срок за получаване на офертите

  - Срок на валидност на офертите

- РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

  - Показатели за избор и методиката за оценка

- СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1:	Административни сведения за участника;

Приложение 2:	Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

Приложение 3:	Ценово предложение;

Приложение 4:	Декларация по чл. 47, ал.8 от ЗОП;

Приложение 5:	Списък на документите

Приложение 6:	Техническа спецификация

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

гр. София 1504, бул.”Цар Освободител”№15

тел.02 9308200; факс 02 9460255;

Вид на процедурата: възлагане на обществена поръчка по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП

Предмет: «Периодична доставка, монтаж (включва окабеляването и тръбните връзки), пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на климатична техника за нуждите  на СУ «Св. Климент Охридски»

- ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. Място и срок на изпълнение. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. Начин на плащане

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете, при съобразяване с условията на НВМОП и с изискванията на възложителя, за да подготвите офертите си за участие в процедурата съобразно тези изисквания.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

  - Описание на поръчката

Обект на настоящата поръчка е закупуване на съвременна климатична техника с висока надеждност и ефективно качество от следните видове:

- въздушни кондиционери „разделен” тип, за открит високостенен монтаж: 7000 – ВТU; 9000 – ВТU; 12000 – ВТU; 18000 – ВТU; 24000 – ВТU;

- въздушни кондиционери „разделен” тип, за открит подов или таванен монтаж: 9000 – BTU; 12000 – ВТU; 18000 – BTU; 24000 – ВТU; 36000 – ВТU;

Апаратурата трябва да бъде нова, неупотребявана и с оригинална опаковка на производителя. Оферирана апаратура, която не отговаря на техническите спецификации води до отстраняване от участие в процедурата на съответната оферта.

В срока на действие на договора, факултетите и звената на СУ периодично могат да заявяват конкретни доставки за индивидуалните си нужди.

Включените в Техническата спецификация и ценовата оферта на настоящата процедура климатици не са изчерпателни по отношение на възможните видове, които ще бъдат доставяни по договорите. В обхвата на същите за всяка от обособените позиции се считат за включени и може да бъдат възложени и доставени други разновидности на климатична техника, по заявка на възложителя.

    - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя техниката по офертата въз основа на която е обявен за изпълнител. Доставената климатична техника да отговаря на действащите в момента нормативни актове по БДС.

    - Участниците в процедурата следва да направят предложения по всички конфигурации от техническата спецификация. Представилите непълно предложение ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

    - Заявките за климатичната техника се правят по факс или с нарочно писмо-заявка от Възложителя. Участникът трябва да осигури възможност за приемане на заявки всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа.

    - Срокът за изпълнение на заявката е 14 календарни дни. При конкретна заявка и по взаимно съгласие на страните може да се уговаря и друг по-кратък срок.

    - Доставката по конкретна заявка се извършва в работното за СУ “Св. Кл. Охридски” време, като се предава на определено от Възложителя материално – отговорно лице, след предварително уговорен за това час.

    - Климатичната техника се доставя с оригиналните им опаковки и придружени със съответните документи, когато това се изисква от българското законодателство.

    - Видът на отделните номенклатурни  единици, обект на поръчката, са специфицирани в техническо задание, представляващо приложение № 6 към настоящата документация.

    - Възложителят не се задължава да усвои пълният обем на поръчката (цялото договорено количество).

    - Участникът трябва да представи технически паспорт на оферираните продукти, (друг вид документи, издадени от производителя, от който да е видно, че са спазени техническите изисквания за:

- предложените въздушни кондиционери да притежават СЕ Мark;

- въздушните кондиционери да работят с фреони R407C или R410A.

    - Оферираните продукти следва да отговарят напълно (100%) на техническите параметри по заданието, като:

- Продуктите да присъстват в сертификационния списък на Eurovent.

- Гаранционният срок на предлаганата климатична техника следва да е не по-малък от 12 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за монтаж. Гаранционният срок трябва да е в сила за доставеното и монтирано съоражение, и да обхваща всички негови части (гаранционният срок се посочва в месеци с цифри и с думи).

    - Кандидатите следва да декларират, че предлаганата техника е нова.

    - Монтажът на окабеляването и тръбните връзки на климатичната техника следва да е с естествено изпълнение, с цел да не се развали интериорът на помещенията, ако се изпълняват вътре или фасадата на сградата, ако се изпълняват външно.

    - При изпълнение на поръчката следва да се спазват вътрешните правила на възложителя и мерките за ограничаване на шума и замърсяването при доставните и монтажни работи.

    - Рекламации за количество и качество на доставените стоки се предявяват в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществена поръчка.

    - Технически изисквания:

      - Критерии за енергийна ефективност

- ERR (охлаждане)

- COP (отопление)

- енергиен клас А (съгласно сертификационнте списъци на Eurovent)

      - Критерии за качество на вэздуха

- инверторно управление на агрегата (осигурява допълнителна икономия на енергия и оптимизира въздушния комфорт в помещението)

- йонизиращ филтър

      - Критерии за оценяване на шумовите характеристики (сертификационните списъци на Eurovent)

- данни за звуковото налягане на вътрешната част агрегата

      - Критерии за качество: сертификати за качество, на продуктите от производителя, техническа документация;

- сертификат по ISO 9001-2000, техническа и оперативна надежност на предложените продукти, като с предимство са продуктите с по-високи технически характеристики спрямо минимално изискване;

  - Място и срок на изпълнение на поръчката

Сградите на Софийски университет „Св. Климент Охридски” в гр. София и в провинцията.

Срокът за възлагане на настоящата обществена поръчка е за периодично изпълнение, за 2 (две години) или до достигане на стойностния праг, нормативноустановен за условията и реда, при които е сключен договора.

- Изисквания към участниците.

  - Условия за участие

Всеки участник трябва да притежава квалификацията и опит, изисквани от възложителя и да може да я докаже посредством представяне на документите (информацията), изброени в настоящата документация.

Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на изискванията НВМОП или на някое от условията на възложителя.

От участие в процедурата се отстраняват участници и оферти, за които са налице едно или повече от следните обстоятелства:

    - представената оферта не отговаря на предварително поставените условия в тази документация;

    - не е представен някой от документите, съгласно изискванията на настоящата документация;

    - обявен е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

    - е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

    - лицето/ата по чл.47, ал. 4 от ЗОП е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

    - които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

    - лицето/ата по чл.47, ал. 4 от ЗОП е лишен от правото да осъществява търговска дейност;

    - лицето/ата по чл.47, ал. 4 от ЗОП е осъден с влязла в сила присъда за престъпление (освен ако е реабилитиран) против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, участие в организирана престъпна група,  както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран. В случай, че членове са юридически лица, това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен орган;

    - има парични задължения към държавата, или към община по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Данъчно процесуалния кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентните органи, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението.

    - представената от участника техническа оферта не отговаря на условията в тази документация;

Обстоятелствата по точки от 2.1.3. до 2.1.9. при подаване на офертите се удостоверяват с декларация (по приложение № 4 към тази документация), а при подписване на договора с участника, определен за изпълнител – с документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по точки от 2.1.3. до 2.1.9.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията по точки от 2.1.3. до 2.1.9. в държавата, в която е установен. При подписване на договора за обществена поръчка участникът – чуждестранно физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване на обстоятелствата по т. 4.3, 5, 8, 9 и 11., издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

  - Доказване на възможностите:

В процедурата могат да участват лицата, които:

    - Са с основен предмет на дейност идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка;

    - имат на разположение (включително и при условията на чл. 51а ЗОП) квалифицирани специалисти за изпълнение на поръчката

    - Кандидатите да имат изградена сервизна база, адреси, персонал, (мобилни сервизи).

Доказват се със:

- кратко представяне на участника;

- писма / сертификати / дипломи и други подобни (при наличие на такива), издадени на участника или/и на негови служители, доказващи квалификация за изпълнение на поръчки, идентични с тази на Възложителя;

- Изисквания към ОФЕРТИТЕ:

Всеки участник може да представи само една оферта, съгласно изискванията на настоящата документация.

Участниците следва да подадат предложение, съобразно изискванията на настоящата документация и установеното от НВМОП.

Всеки участник в процедурата, подавайки своя оферта, се обвързва изцяло със специалните и общи условия, записани в настоящата документация, като се отменят неговите собствени условия. Всяка клауза в обратен смисъл ще бъде отхвърлена и може да доведе до отхвърляне на офертата.

Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник оферта, която:

- е постъпила в незапечатан или в прозрачен плик;

- е постъпила в нарушена цялост;

- е постъпила след изтичане на крайния срок;

Пакетът документи, включени в офертата на участника (без ценовата оферта) да бъдат номерирани и прошнуровани/подвързани по такъв начин, че да не позволява последващо добавяне на документи след отварянето на офертата.

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и изискванията, посочени в тази документация.

  - Срок за представяне на оферти

До деня и часа посочен в поканата за участие в процедурата. Офертите трябва да бъдат адресирани до СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София, бул. "Цар Освободител" № 15 и представени от участника или от упълномощено от него лице в деловодството на СУ на бул. "Цар Освободител" № 15.

  - Срок на валидност на офертата

Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите и участникът ще бъде обвързан с предложенията в своята оферта до сключването на договора.

Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

- когато последният ден от един срок съвпада с официален български празник или почивен ден следва да се счита, че срокът изтича в края на следващия работен ден.

Всяка оферта се подава в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:

      - име и адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

      - име, адрес, телефон и факс, електронен адрес/ по възможност/ на участника;

      - следното обозначение: „За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „изписва се предметът на поръчката”;

Пликът съдържа документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1 ЗОП:

- Документи за идентификация на участника в съответствие с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП;

- Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника – съгласно изискванията на раздел 2.2 от настоящата документация.

- Декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП - за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5, в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП - приложение №4.

- Документ за упълномощаване при наличие на представителство, при подписване на офертата;

- Пълно описание на предлаганите от участника услуги / доставки – техническа оферта по образец – приложение № 2

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – приложение № 5.

В плика се поставя отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис:

      - име на участника;

      - означение: „Предлагана цена";

Той съдържа ценовото предложение на участника – ценова оферта по образец – приложение № 3.

Ако се използват самозалепващи се пликове те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да я подпише. Пликовете трябва да бъдат подписани и подпечатани от участника. Подписът може да бъде и на лицето, което е упълномощено да го представлява.

При приемане на офертата, на участника се издава входящ номер, представляващ документ по смисъла на чл.57, ал.З от ЗОП, а във входящ регистър се отбелязват следните данни: пореден номер, дата и час на получаване на офертата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшно участие на участника в процедурата.

Всички оферти се представят на български език, без зачерквания и поправки.

Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и с официален превод, съгласно § 1 т.16а от  допълнителните разпоредби на ЗОП - на български език, с изключение на брошури и рекламни материали.

  - Технически изисквания към офертата

Участниците следва да представят техническа оферта, която включва:

    - Наименованието и техническите характеристики на всеки предлаган артикул.

    - Сертификати за качество (Европейски стандарт и/или БДС) или декларации за съответствие на продуктите.

    - Документ (декларация), че предложените кондиционери притежават СЕ марк.

    - Декларация, че продуктите  присъстват в сертификационния списък на Еurovent.

    - Декларация, че въздушните кондиционери  работят с фреони R407C или R410A.

    - Декларация, че за периода на гаранционния срок кандидатите ще имат готовност от 48 часов срок за реакция.

    - Декларация от участника, че гарантира спазването на предписанията на производителя на съответната марка машини при извършването на монтажа, профилактиката и отстраняване на повреди.

  - ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

    - Участниците посочват единични цени за всеки отделен продукт, без включен ДДС (с включени всички разходи на Изпълнителя за опаковка, доставка, монтаж, транспортни и други разходи, данъци, такси, мита), ДДС се начислява отделно.

    - Посочените от кандидата единични цени се окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

    - Допуснатите грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени са за сметка на участника.

    - Определянето на цената на доставката и плащането се извършва в български левове.

    - Цената на всяка периодична доставка се заплаща в левове по банков път, с платежно нареждане, по сметка, посочена от кандидата, до 15 (петнадесет) работни дни след представяне на оригинална фактура и приемо-предавателен протокол за извършената доставка до СУ “Св. Кл. Охридски” по конкретна заявка.

4. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите.

Възложителят назначава комисия за разглеждане и оценка на офертите. Комисията разглежда и оценява офертите за съответствие с обявените от възложителя условия, като съставя протокол. Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще започне своята работа в първия работен ден, следващ крайната дата за представяне на офертите, като за резултатите участниците ще бъдат уведомени на посочените върху пликовете с офертите факс номера. Комисията разглежда и оценява офертите при спазване на изискванията на НВМОП и на настоящата документация.

4.1. Показатели за избор и методика за оценка

Критерий за оценка е “ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ - ИЗГОДНА ОФЕРТА”. Предложенията ще се оценяват при следните показатели:

- предложени цени (Кц)

- качество на предлаганите продукти (Кк)

- гаранционен срок (Кг)

- предложения, свързани с процент отстъпки на останалите продукти предлагани по каталог или ценова листа. (Ко)

Всеки участник, може да получи комплексна оценка (К) максимум 100 точки.

Комплексната оценка за всяко предложение K представлява сбор от получените оценки на предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в комплексното оценяване и се изчислява по формулата:

К = Кц + Кк + Кг + Ко

По показател Кц максималният брой точки е 65. Оценката на участниците се изчислява по следната формула:

Кц =	най-ниската предложена обща цена x 65

общата цена на участника

По показател Kк максималният брой точки е 25	, като оценяването се извършва по следните критерии:

- критерии за енергийна ефективност и качество на въздуха:

- критерии за шумовите характеристики (в сертификационните списъци на Eurovent)

- критерии – сертификати техническа документация

Кк = Кк1 + Кк2 + Кк3 + Кк4 + Кк5 + Кк6

Кк1	коефициент	ERR(охлаждане) и СОР(отопление) – 5 точки.

Кк2	коефициент	да са енергиен клас „А” или по-икономичен (съгласно сертификационните списъци на Еurovent) – 5 точки.

Кк3	коефициент	инверторно управление на агрегата – 3 точки

Кк4	коефициент	наличие на йонизиращ филтър – 2 точки

Кк5	коефициент	данни за звуково налягане на вътрешната част – 5 точки

Кк6	сертификат за качество по – ІSО-9001: 2000  на производителя - 5 точки

Максималният брой точки се поставят на оферта, която съдържа посочените за всички продукти, които се предлагат.

По показател Кг максималният брой точки е 5, а стойността му се оценява по следната по следната формула.

Кг =	предложението на кандидата х 5

най – изгодното предложение

Кандидатът, предложил най - дълъг гаранционен срок получава максималния брой точки. Останалите кандидати получават точки по формулата, посочена по-горе.

По показател Ко максималният брой точки е 5.

Оценката на участниците по показател се определя въз основа на направения допълнителен процент отстъпка на останалите продукти посочени в каталог или ценова листа в предложениуето на участника (ако има такива) – посочват се в приложение № 2. В случай, че предложението не съдържа допълнителен процент отстъпка, оценката на учстника Ко = 0 точки.

5. Сключване на договор.

В срок от пет работни дни от приключване работа на комисията и при предаване на протоколите от заседанията, възложителят обявява участника, определен за изпълнител, като посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти, ако има такива и мотивите за отстраняването им.

В случай, че определеният за изпълнител не представи гореуказаните документи или откаже да сключи договор в 30 дневен срок от обявяването му за изпълнител, възложителят сключва договор с класирания на второ място участник в процедурата.

Приложение 1:	Административни сведения за участника;

Приложение 2:	Техническо предложение;

Приложение 3:	Ценово предложение;

Приложение 4:	Декларация по чл. 47, ал.8 от ЗОП;

Приложение 5:	Списък на документите

Приложение 6:	Техническа спецификация

Приложение № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

за участие в процедура по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП с предмет:

«Периодична доставка, монтаж (включва окабеляването и тръбните връзки), пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на климатична техника за нуждите  на СУ «Св. Климент Охридски»

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от

наименование на дружеството

| регистр. с решение от ... / на ... |  |
| --- | --- |
| по ф.дело № .../ ... г., |  |
| с адрес на управление: |  |
| ЕИК |  |
| Ид № по ДДС |  |
| банкова сметка IBAN |  |
| банков код |  |
| обслужваща банка |  |
| и подписана от: |  |
| трите имена и ЕГН |  |
| в качеството му на: |  |
| длъжност |  |

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ за участника

| 1. Адрес |  |
| --- | --- |
| код, град, община, квартал, улица, бл., ап. |  |
| 2. Телефон |  |
| 3. Факс |  |
| 4. e-mail |  |
| 5. интернет адрес |  |
| 6. Лице за контакт |  |

Дата: .................................				Подпис и печат: .......................................

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в процедура по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП с предмет:

«Периодична доставка, монтаж (включва окабеляването и тръбните връзки), пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на климатична техника за нуждите  на СУ «Св. Климент Охридски»

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър, ЕИК/

/адрес по регистрация/

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните условия:

  - Наименование и технически характеристики на предлаганата климатична техника

|  | Вид на техниката | Характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвертор | Максимална отоплителна мощност – не по-малко от 3,8 кW; |  |
|  |  | Максимална охлаждаща мощност – не по-малко от 2,8 кW; |  |
|  |  | COP (W/W) не по-малък от 3,50 |  |
|  |  | Е.Е.R. (W/W) не по-малък от 3,15 |  |
|  |  | Енергиен клас А |  |
| 2. | Инвертор | Максимална отоплителна мощност – не по-малко от 4,7 кW; |  |
|  |  | Максимална охлаждаща мощност – не по-малко от 3,8 кW; |  |
|  |  | COP (W/W) не по-малък от 3,50 |  |
|  |  | Е.Е.R. (W/W) не по-малък от 3,15 |  |
|  |  | Да работят в режим отопление при температури под нула градуса |  |
|  |  | Енергиен клас А |  |
| 3. | Инвертор | Максимална отоплителна мощност – не по-малко от 6 кW; |  |
|  |  | Максимална охлаждаща мощност – не по-малко от 4,7 кW; |  |
|  |  | COP (W/W) не по-малък от 3,30 |  |
|  |  | Е.Е.R. (W/W) не по-малък от 2,70 |  |
|  |  | Да работят в режим отопление при температури под нула градуса |  |
|  |  | Енергиен клас А |  |

  - Разполагаме с възможност (опит) да извършим поръчката, както следва:

  - Разполагаме с ……………………. броя наети квалифицирани специалисти, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката;

  - Условия за изпълнение на услугата

  - Допълнителни предложения за подобряване качеството на услугата - бонуси (включително условията за това)

Настоящата оферта е валидна 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързваща за нас при сключването на договора.

Дата…………………..				Подпис и печат………………………

Приложение № 3

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за участие в процедура по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП с предмет:

«Периодична доставка, монтаж (включва окабеляването и тръбните връзки), пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на климатична техника за нуждите  на СУ «Св. Климент Охридски»

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните ЦЕНОВИ условия:

|  | Вид на техниката | Характеристики | единична цена на брой, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвертор | Максимална отоплителна мощност – не по-малко от 3,8 кW; |  |
|  |  | Максимална охлаждаща мощност – не по-малко от 2,8 кW; |  |
|  |  | COP (W/W) не по-малък от 3,50 |  |
|  |  | Е.Е.R. (W/W) не по-малък от 3,15 |  |
|  |  | Енергиен клас А |  |
| 2. | Инвертор | Максимална отоплителна мощност – не по-малко от 4,7 кW; |  |
|  |  | Максимална охлаждаща мощност – не по-малко от 3,8 кW; |  |
|  |  | COP (W/W) не по-малък от 3,50 |  |
|  |  | Е.Е.R. (W/W) не по-малък от 3,15 |  |
|  |  | Да работят в режим отопление при температури под нула градуса |  |
|  |  | Енергиен клас А |  |
| 3. | Инвертор | Максимална отоплителна мощност – не по-малко от 6 кW; |  |
|  |  | Максимална охлаждаща мощност – не по-малко от 4,7 кW; |  |
|  |  | COP (W/W) не по-малък от 3,30 |  |
|  |  | Е.Е.R. (W/W) не по-малък от 2,70 |  |
|  |  | Да работят в режим отопление при температури под нула градуса |  |
|  |  | Енергиен клас А |  |

Обща стойност (1+2+3):

Дата…………………..				Подпис и печат………………………

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ПО ЧЛ.47. АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |  |
| --- | --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството ми на |  |
| длъжност |  |
| на |  |
| наименование на участника |  |

участник в процедура с предмет: «Периодична доставка, монтаж (включва окабеляването и тръбните връзки), пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на климатична техника за нуждите  на СУ «Св. Климент Охридски»

Д Е К Л А Р И Р А М:

- Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

- Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за:

а)	престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б)	подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в)	участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г)	престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д)	престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

- Представляваното от мен дружество:

а)	не е обявено в несъстоятелност;

б)	не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в)	не е в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

г)	няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено.

д) няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

- Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя (Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”) или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

- За мен лично и представляваното от мен юридическо лице не са налице обстоятелствата по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.

…......……………. г.				Декларатор: ….....……………………..............

(дата на подписване)							(подпис и печат)

Приложение № 6

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предлаганите климатици да отговарят на следните общи характеристики и технически изисквания:

|  | Вид на техниката | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инвертор | Максимална отоплителна мощност – не по-малко от 3,8 кW; |
|  |  | Максимална охлаждаща мощност – не по-малко от 2,8 кW; |
|  |  | COP (W/W) не по-малък от 3,50 |
|  |  | Е.Е.R. (W/W) не по-малък от 3,15 |
|  |  | Енергиен клас А |
| 2. | Инвертор | Максимална отоплителна мощност – не по-малко от 4,7 кW; |
|  |  | Максимална охлаждаща мощност – не по-малко от 3,8 кW; |
|  |  | COP (W/W) не по-малък от 3,50 |
|  |  | Е.Е.R. (W/W) не по-малък от 3,15 |
|  |  | Да работят в режим отопление при температури под нула градуса |
|  |  | Енергиен клас А |
| 3. | Инвертор | Максимална отоплителна мощност – не по-малко от 6 кW; |
|  |  | Максимална охлаждаща мощност – не по-малко от 4,7 кW; |
|  |  | COP (W/W) не по-малък от 3,30 |
|  |  | Е.Е.R. (W/W) не по-малък от 2,70 |
|  |  | Да работят в режим отопление при температури под нула градуса |
|  |  | Енергиен клас А |

- Кандидатите следва да декларират, че предлаганата техника е нова.

- Документ (декларация), че предложените въздушни кондиционери притежават СЕ Мark;

- Декларация, че продуктите присъстват в сертификационния списък на Еurovent.

- Декларация, че въздушните кондиционери работят с фреони R407C или R410A.

- Декларация, че за периода на гаранционния срок кандидатите ще имат готовност от 48 часов срок за реакция.

- Декларация от участника, че гарантира спазването на предписанията на производителя на съответната марка машини при извършването на монтажа, профилактиката и отстраняване на повреди.

- Декларация за съответствие с директива 97/23/ЕС за уреди, работещи под налягане.

- Декларация, че въздушните кондиционери работят с фреони R407C или R410A.

Чл.47, ал.4 от ЗОП – „Изискванията на ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност-за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.; предишна т. 6, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012г.) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г. ; предишна т. 7, изм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.

копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

Когато участниците са юридически лица, изискването по т. 1 и т. 2 се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество – всеки съдружник, освен ако в дружествения договор не е предвидено управлението и представителството да се осъществяват от друго лице;

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници;

3.  при дружество с ограничена отговорност – управителите;

4. при еднолично дружество с ограничена отговорност – управителя, едноличен собственик на капитала, ако той управлява и представлява дружеството лично;

5. при акционерно дружество – изпълнителните членове на УС, СД – овластени да представляват дружеството, или всички членове на УС, СД – ако няма овластени членове;

6. при командитно дружество с акции – изпълнителните членове на СД;

7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника.

Обстоятелствата по т.4 и по т.5 се декларират от членовете на управителните и контролните органи на ЮЛ, включително и от временно изпълняващите тази длъжност и от прокуристите и търговските пълномощници.

"Cвързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.