Приложение № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби“ по две обособени позиции:

І. „АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сгради на Университета на територията на град София;

ІІ.  „АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сградата на ТД „КИТЕН”, с. Китен, област Бургас

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от

наименование на дружеството

| регистр. с решение от ... / на ... |  |
| --- | --- |
| по ф.дело № .../ ... г., |  |
| с адрес на управление: |  |
| ЕИК |  |
| Ид № по ДДС |  |
| банкова сметка IBAN |  |
| банков код |  |
| обслужваща банка |  |
| и подписана от: |  |
| трите имена и ЕГН |  |
| в качеството му на: |  |
| длъжност |  |

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ за участника

| 1. Адрес |  |
| --- | --- |
| код, град, община, квартал, улица, бл., ап. |  |
| 2. Телефон |  |
| 3. Факс |  |
| 4. e-mail |  |
| 5. интернет адрес |  |
| 6. Лице за контакт |  |

- Дата: .................................				Подпис и печат: .......................................

- Приложение № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за регистрация по Закона за търговския регистър

Долуподписаният /-ната/ ...............................................................................................

с лична карта №....................., издадена на.............................. от........................................., с ЕГН....................................................., в качеството ми на ..............................................................

(посочете длъжността)

на  .....................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника)

и във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби“ по две обособени позиции:

І. „АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сгради на Университета на територията на град София;

ІІ. „АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сградата на ТД „КИТЕН”, с. Китен, област Бургас

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество е регистрано по Закона за търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:..............................................

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

.............................. г.                 		                            Декларатор:

гр.............................

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т.5 от ЗОП

Долуподписаният/ата ......................................................................., с ЕГН ..............................и л.к. №......................, издадена на ................... от ......................, в качеството си на ...................................... на ..............................................................

(наименование или име на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ ....................... и със седалище и адрес на управление ......................................... ........................................................... във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби“ по две обособени позиции:

І. „АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сгради на Университета на територията на град София;

ІІ. „АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сградата на ТД „КИТЕН”, с. Китен, област Бургас

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - чл. 260 от Наказателния кодекс (НК);

1.2. подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 - чл. 321а от НК;

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от НК;

1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от НК.

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

.............................. г.

гр................................                                                          Декларатор:

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3 и т.4 от ЗОП

Долуподписаният/ата ......................................................................., с ЕГН ..............................и л.к. №......................, издадена на ................... от ......................................, в качеството си на ...................................... на ........................................................................................................................................,

(наименование или име на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ ....................... и със седалище и адрес на управление ......................................... във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби“ по две обособени позиции:

І. „АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сгради на Университета на територията на град София;

ІІ. „АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сградата на ТД „КИТЕН”, с. Китен, област Бургас

Д Е К Л А Р И Р А М: :

Представляваното от мен дружество:

1.  не е обявено в несъстоятелност.

2. не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително дейността му не е под разпореждане на съда или дружеството не е преустановило дейността си.

4. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, в която се намира седалището на дружеството, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

5. няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните пет години.

6. не е виновно за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,  доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

................................г. 	Декларатор:

гр................................

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ......................................................................., с ЕГН ..............................и л.к. №......................, издадена на ................... от......................., в качеството си на ...................................... на .............................................................,

(наименование или име на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ  ....................... и със седалище и адрес на управление ......................................... ........................................................... във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби“ по две обособени позиции:

І. „АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сгради на Университета на територията на град София;

ІІ. „АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сградата на ТД „КИТЕН”, с. Китен, област Бургас

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. Представляваното от мен дружество не е сключвало договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на общ. поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

..................................г.                                                Декларатор:

гр................................

Приложение № 7

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

- по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ 	...............,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................, издадена на .......................... от ………….	, в качеството ми на ................................ на ............................................	………………………………….,

(посочва се фирмата, която представлявате)

с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с участието на дружеството в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби“ по две обособени позиции:

І.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сгради на Университета на територията на град София;

ІІ.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сградата на ТД „КИТЕН”, с. Китен, област Бургас

Д Е К Л А Р И Р А М:

При изпълнението на обществената поръчка не предвиждаме / предвиждаме участие на подизпълнител/и, който/които ще изпълни/ят следните видове дейности .......................................................................................................................................................

Делът на участие на подизпълнителя/и е ..............% от обществената поръчка. В съответствие с изискванията на чл. 56, ал. 2 от ЗОП представяме всички необходими документи за посочения/те подизпълнител/и

...............................г. 	     Декларатор:

гр.............................

Приложение № 8

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- от подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ 	...............,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................, издадена на .......................... от ………….	, в качеството ми на ................................ на ............................................	………………………………….,

(посочва се фирмата, която представлявате)

с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с участието на дружеството в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби“ по две обособени позиции:

І.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сгради на Университета на територията на град София;

ІІ.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сградата на ТД „КИТЕН”, с. Китен, област Бургас

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество е съгласно, ако участникът ........………………………….......................................................................................................

бъде определен за изпълнител на посочената обществена поръчка, да участва като подизпълнител и да изпълни следните видове дейности:

........………………………….......................................................................................................

........………………………….......................................................................................................

........………………………….......................................................................................................

........………………………….......................................................................................................

представляващи ......% от цялата обществена поръчка.

В съответствие с нормативно установената забрана в чл.55, ал.5 от ЗОП, представляваното от мен дружество няма да подава самостоятелна оферта за участие в обявената процедура за възлагане на посочената обществена поръчка.

Във връзка с изискванията на чл.56, ал.2 от ЗОП, приложено представяме всички необходими документи по чл.56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11  от ЗОП .

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

...............................г. 	     Декларатор:

гр.............................

Приложение № 9

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

- по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП

за приемане условията на проекто договора

Долуподписаният /-ната/ 	...............,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................, издадена на .......................... от ………….	, в качеството ми на ................................ на ............................................	………………………………….,

(посочва се фирмата, която представлявате)

с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с участието на дружеството в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби“ по две обособени позиции:

І.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сгради на Университета на територията на град София;

ІІ.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сградата на ТД „КИТЕН”, с. Китен, област Бургас

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество /обединение  като участник в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка приема условията на приложения към документацията за участие проект на договор.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

...............................г. 	     Декларатор:

гр.............................

Приложение № 10

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби“ по две обособени позиции:

І.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сгради на Университета на територията на град София;

ІІ.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сградата на ТД „КИТЕН”, с. Китен, област Бургас

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър, ЕИК/

/адрес по регистрация/

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните ТЕХНИЧЕСКИ условия:

- Ще извършваме абонаментна извънгаранционна поддръжка на асансьорните уредби на Възложителя, включваща, както следва:

  - функционални проверки, най-малко веднъж на 10 дни;

  - регулярно профилактично почистване и смазване на всички възли;

  - всички необходими настройки и донастройки;

  - техническо обслужване и извънпланово-предупредителни ремонти;

  - водене на дневник/досие за всяко съоръжение, в който да отразява техническото му състояние и резултатите от проверките, както и съставяне на двустранно подписани протоколи след всяко посещение;

  - денонощен сервиз за извършване на ремонтни работи за освобождаване на заседнали пътници, с време за реакция - до 30 минути;

  - възстановяване в техническа изправност на асансьорите при повреда, с време за реакция - до един час от получаване на заявка;

  - инструктиране срещу подпис на упълномощен представител от ползвателите за безопасна експлоатация на асансьорите;

  - присъствие на периодичните прегледи и изпълнение на разпорежданията на Държавен технически надзор;

  - обезопасяване на шахтовите отвори и работните места при работа по асансьора, съобразно изискванията на нормативните документи;

  - почистване на машинното помещение и дъното на шахтата.

  - всички ремонтни дейности по поддръжка на асансьорните уредби за безопасната им експлоатация (гресиране на повдигателен механизъм и др., демонтаж и монтаж на спирачен ел. магнит, бобина, контактор, ел. магнитна отбивачка, регулация на спирачки, плъзгачи, буферни устройства на вратите, фотоклетки, магнитни датчици и др., смяна на контактни групи, релета за управление, предпазители, ел.лампи, диоди, стъкла на шахтови врати, плъзгачи, спирачни съпротивления, ремък, ръкохватки, релета, водещи стоманени въжета, стоманени въжета на вратите и др.)

- Ще извършваме текущи ремонтни дейности на асансьорните уредби на Възложителя, както за целта:

2.1	всички вложени резервни части, включително и бързо износващи се такива, необходими за поддържането на асансьорите в техническа изправност и годни за безопасна експлоатация ще се осигуряват независимо от марката на съоръжението;

2.2	ще доставяме и влагаме необходимите оригинални и/или съвместими консумативи (бързо износващи се материали – хидравлично масло, нафта, бензин, крепежни материали, крушки, микролампи, токоизправителна група, кондензатори, пружини /всички видове/, бутонни шапки, бутонен елемент и др.), с които гарантираме предписаните от производителя на устройствата условия на експлоатация.

- Разполагаме с ……………………. броя наети сервизни специалисти, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката;

- Имаме на разположение собствена и/или наета сервизна база, необходима за изпълнение на поръчката:

- Вписани сме в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори в съответствие с изискванията по Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.).с Удостоверение №..................................;

- Разполагаме с необходимото техническото оборудване за изпълнението на услугата, както следва:

- Други условия за изпълнение на услугата

Настоящата ценова оферта е валидна 60 (ШЕСТДЕСЕТ) дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързваща за нас при сключването на договора.

Дата…………………..				Подпис и печат………………

Упълномощен да подпише предложението от името и за сметка на:

/изписва се името на участника/

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Приложение № 11

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби“ по две обособени позиции:

І. „АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сгради на Университета на територията на град София;

ІІ. „АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сградата на ТД „КИТЕН”, с. Китен, област Бургас

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните ЦЕНОВИ условия:

        - Месечната абонаментна такса за извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорните уредби на СУ”Св.Климент Охридски” по обособена позиция .......... без включен ДДС, както следва:

І.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сгради на Университета на територията на град София;

| № | Сграда | Вид | Скорост | Товаропо- демност, кг. | Брой | Етажност /брой спирки/ | Ед. цена/лв. спирка/ за 1 месец | Обща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок 1 | пътнически | 1м/сек | 400 | 1 | 3 |  |  |
| 2 | Ректорат | пътнически/ лиценз ACEA-GRAHAM | двускоростен |  | 2 | 5 |  |  |
| 3 | Ректорат | пътнически/ лиценз ACEA-GRAHAM | двускоростен |  | 6 | 4 |  |  |
| 4 | Унив. библиотека | “Stigler” |  |  | 1 | 5 |  |  |
| 5 | ДЕО-студентско общежитие | пътнически МПА С9+АС2-16-българско производство 1976г. | 1м/сек | 500 | 2 | 16 |  |  |
| 6 | ДЕО-студентско общежитие | мебелен МПА С9+АС2-16-българско производство 1976г. | 1м/сек | 500 | 1 | 16 |  |  |
| 7 | ФНПП | пътнически/бълг./ |  | 320 | 1 | 6 |  |  |
| 8 | ФНПП | пътнически/полски/ |  | 320 | 1 | 6 |  |  |
| 9 | ХФ | пътнически/ лиценз ACEA-GRAHAM | двускоростен | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 10 | ХФ | пътнически/ лиценз ACEA-GRAHAM | двускоростен | 480 | 1 | 7 |  |  |
| 11 | ХФ | български/товарен | 0.71м/сек | 480 | 1 | 7 |  |  |
| 12 | Блок 2 | български |  |  | 1 | 5 |  |  |
| 13 | Блок 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | ФзФ | товарен | двускоростен | 1000 | 1 | 3 |  |  |
| 15 | ФзФ | пътнически С9+АС2 | двускоростен |  | 2 | 6 |  |  |
| 16 | ФзФ | пътнически С9+АС2 |  |  | 1 | 6 |  |  |
| 17 | Блок 3 | пътнически | 1м/сек | 400 | 1 | 5/5 от едната страна |  |  |
| 18 | ФМИ | пътнически/хидравличен | 0.63 м/сек. | 680 | 1 | 5 |  |  |
| 19 | Бл. 8 | С9+АС3+12 | 1м/сек | 320 | 1 | 12 |  |  |
| 20 | Бл. 8 | С9+АС3+12 | 1м/сек | 320 | 1 | 12 |  |  |
| 21 | Бл. 8 | С9+АС3+12 | 1м/сек | 320 | 1 | 12 |  |  |
| 22 | Бл. 8 - мебелен | С9+АС1+13 | 0.63 м/сек. | 500 | 1 | 13 |  |  |
| 23 | Бл. 17 | С9+АС2+14 | 1м/сек | 320 | 1 | 14 |  |  |
| 24 | Бл. 17 | С9+АС2+14 | 1м/сек | 320 | 1 | 14 |  |  |
| 25 | Бл. 17 - мебелен | С9+АС1+14 | 1м/сек | 500 | 1 | 14 |  |  |
| 26 | Бл. 18 | С9+АС2+14 | 1м/сек | 320 | 1 | 14 |  |  |
| 27 | Бл. 18 | С9+АС2+14 | 1м/сек | 320 | 1 | 14 |  |  |
| 28 | Бл. 18 - мебелен | С9+АС1+14 | 1м/сек | 500 | 1 | 14 |  |  |
| 29 | Бл. 41 вх. А | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 30 | Бл. 41 вх. А | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 31 | Бл. 41 вх. Б | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 32 | Бл. 41 вх. Б | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 33 | Бл. 42 вх. Б | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 34 | Бл. 42 вх. Б | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 35 | Бл. 50 вх. А | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 36 | Бл. 50 вх. А | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 37 | Бл. 50 вх. Б | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 38 | Бл. 50 вх. Б | МПА С9+АС2 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 39 | Бл. 51 | С9+АС2+7 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 40 | Бл. 51 | С9+АС2+7 | 1м/сек | 320 | 1 | 7 |  |  |
| 41 | Бл. 52 вх. А - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 42 | Бл. 52 вх. А - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 43 | Бл. 52 вх. Б - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 44 | Бл. 52 вх. Б - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 45 | Бл. 52 вх. В - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 46 | Бл. 52 вх. В - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 47 | Бл. 55 вх. А - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 48 | Бл. 55 вх. А - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 49 | Бл. 55 вх. Б - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 50 | Бл. 55 вх. Б - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 51 | Бл. 57 вх. А - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 52 | Бл. 57 вх. А - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 53 | Бл. 57 вх. Б - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 54 | Бл. 57 вх. Б - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 55 | Бл. 57 вх. В - ляв | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 56 | Бл. 57 вх. В - десен | С9+КС1/КВ1+8 | 1м/сек | 800 | 1 | 8 |  |  |
| 57 | Стол 1 | товарен | 0.5м/сек. | 500 | 1 | 2 |  |  |
| 58 | Стол 4 | товарен | 0.5м/сек. | 500 | 1 | 2 |  |  |
| 59 | Стол 4 | товарен | 0.5м/сек. | 500 | 1 | 2 |  |  |
| 60 | Стол 4 | товарен | 0.5м/сек. | 500 | 1 | 2 |  |  |
| 61 | Стол 35 | товарен | 0.5м/сек. | 500 | 1 | 2 |  |  |
| 62 | Стол 35 | кухненски | 0.5м/сек. | 100 | 1 | 2 |  |  |

ІІ. „АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” на територията на ТД „КИТЕН”, с.Китен, област Бургас.

| № | Сграда | Вид | Скорост | Товароподемност, кг. | Брой | Етажност /брой спирки/ | Ед. цена/лв. спирка/ за 1 месец | Обща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТД "Китен" | пътнически | 1м/сек. | 320 | 1 | 13 |  |  |
| 2 | ТД "Китен" | пътнически | 1м/сек. | 320 | 2 | 13 |  |  |

        - Обща месечна абонаментна такса по обособена позиция I в размер на ............................лв., без ДДС, включваща всички дейности по т.1.4 от документацията за участие в процедурата включително и тези, които се извършват при допълнително влаганите резервни части.

        - Обща месечна абонаментна такса по обособена позиция II в размер на ............................лв., без ДДС, включваща всички дейности по т.1.4 от настоящата документация, включително и тези които се извършват при допълнително влагани резервни части

В месечната абонаментна такса не се включват цените на влаганите резервни части и материали.

Дата…………………..				Подпис и печат………………………

Приложение № 12

Д	О	Г	О	В	О	Р

№ ………………………. от …………………………………..

Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби

по две обособени позиции:

І.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сгради на Университета на територията на град София;

ІІ.	„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сградата на ТД „КИТЕН”, с. Китен, област Бургас.

Днес, ………………………… г. между

| наименование | СУ „Св. Климент Охридски” |
| --- | --- |
| седалище: | София 1504, бул. „Цар Освободител” № 15 |
| ЕИК | 000 670 680 |
| Ид № по ДДС | BG 000 670 680 |
| представлявано от …, длъжност | проф. дин Иван Илчев - РЕКТОР |
| и …., длъжност | Адриан Маринчев – главен счетоводител |

от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

| наименование на дружеството |  |
| --- | --- |
| рег. с реш. от/на; по ф.дело № .../ ... г. |  |
| с адрес на управление: |  |
| търговски адрес: |  |
| телефон за контакт: |  |
| факс |  |
| e-mail |  |
| интернет адрес |  |
| ЕИК |  |
| Ид № по ДДС |  |
| банкова сметка IBAN |  |
| банков код, обслужваща банка |  |
| представлявано от ( имена, ЕГН) |  |

от друга страна, наричан по- долу ИЗПЪЛНИТЕЛ при условията и по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с покана № ………………. г. и протокол № ……………………… г. на комисия, назначена със заповед на Ректора № ………………… г., се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1.	(1)	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на месечна абонаментна такса да извършва АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ” в сгради на Университета на територията на град София и в сградата на ТД „КИТЕН”, с. Китен, област Бургас, описани в приложения № 1А и № 1Б към този договор.

(2)	Абонаментната извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби се извършва съгласно представената оферта на Изпълнителя с вх. №………., техническо и ценово предложение, представляващи неразделна част от настоящия договор.

(3)	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейностите по ал. 1 от този договор съобразно нормативната уредба на Закона за техническите изисквания към продуктите, наредбите по прилагането му и Правилника за технически надзор върху съоръженията с повишена опасност.

(4)	В месечната абонаментна цена се включва стойността на всички дейности по ал. 3 от договора, както и труда по ремонта и влагането на всички резервни части.

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 2.	Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие 24 /двадесет и четири/ месеца или до достигане на стойностния праг, нормативноустановен за условията и реда, при които е сключен.

Чл. 3.	Място на изпълнение на договора са сградите на СУ (Ректората или по адрес на факултетите, департаментите и самостоятелните звена на територията на гр. София и в село Китен, област Бургас, описани в приложения № 1А и № 1Б.

ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

Чл. 4.	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да:

- поддържа в изправност ел. инсталацията от електромерното табло до прекъсвача в машинното помещение;

- пази от замърсяване с отпадъци и вода проходите към машинните помещения, етажните площадки, шахтите и съоръженията в тях;

- ползва асансьорните уредби, съобразно предназначението им и при спазване изискванията на техническата документация към съответното съоръжение и правилата за безопасност;

- при внезапни и аварийни спирания да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- заплаща в срок месечната абонаментна такса;

- заплаща отделно стойността на вложените материали и резервни части;

- участва при периодични прегледи, като предявява своите искания и подписва съответните документи.

Чл. 5.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:

- поддържа в техническа и функционална изправност асансьорните уредби по приложение № 1А и № 1Б;

- извърши основен преглед при поемане на абонаментното поддържане по този договор;

- води дневник/досие за всяка асансьорна уредба като в него подробно отразява фактическото състояние на всяко съоръжение, възли, апаратура и общо на уредбата, и съставя констативен протокол след всяко посещение. Констативният протокол се подписва от двете страни;

- провежда ежемесечно профилактичен преглед на асансьорните уредби по приложение № 1А и № 1Б;

- спира от движение асансьорните уредби при констатирани неизправности, неправилно използване на асансьорните уредби и други, с които се създават опасности за живота на пътниците и целостта на товарите, като уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на ГД „ Инспекция за държавен технически надзор“ при ДАМТН в района в който е регистрирана съответната асансьорна уредба;

- почиства машинните помещения и смазва всички възли;

- отразява в техническата документация (досие) всички обстоятелства по сервизното обслужване на асансьорните уредби;

- извършва всички необходими настройки и донастройки;

- извършва техническо обслужване и извънпланово-предупредителни ремонти.

- отстранява възникналите аварийни проблеми най-късно до 1 часа от момента на подаване на сигнал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а при наличие на заседнали хора до 30 минути;

- осигурява 24 часови дежурства във връзка с изпълнение на задълженията по предходната точка, включително в празнични и неработни дни;

- доставя резервни части, включително и бързоизносващи се такива, необходими за поддържането на асансьорите в техническа изправност и годни за безопасна експлоатация независимо от марката на съоръжението, след  съгласуване с упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице;

- доставя и влага необходимите оригинални и/или съвместими консумативи (бързо износващи се материали – хидравлично масло, нафта, бензин, крепежни материали, крушки, микролампи, токоизправителна група, кондензатори, пружини /всички видове/, бутонни шапки, бутонен елемент и др.), с които гарантира предписаните от производителя на устройствата условия на експлоатация;

- инструктира срещу подпис упълномощен представител от ползвателите за безопасна експлоатация на асансьорите;

- обезопасява шахтовите отвори и работните места при работа по асансьора, съобразно изискванията на нормативните документи;

- почиства машинното помещение и дъното на шахтата;

- подменя дефектиралите компоненти с нови, последните да са от номенклатурата на използваните такива в асансьорните уредби и да отговарят на БДС, ISO или други аналогични стандарти за качество.

- изпълнява задълженията си по чл. 5, (17) от настоящия договор, като при подмяна на дефектиралите компоненти с нови, представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за качество на новите компоненти, монтирани в асансьорните уредби, както и ценова листа на същите, съобразени с пазарните цени. Доставката на нови компоненти се извършва винаги с предварителното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- при изпълнение на договора да прилага Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори и всички действия, които извършва да са в съответствие с изискванията на ЗТИП и Правилника за технически надзор върху съоръженията с повишена опасност.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ:

Чл. 6.	(1)	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна абонаментна такса за действително работещи асансьори в размер на ………….. лв. (………………..) без ДДС на спирка, или общо ……………. лв. (…………….) без ДДС месечно;

(2)	Заплащането на абонаментната такса се извършва до 15 число на всеки следващ месец срещу издадена фактура, подписан констативен протокол от двете страни и копие на дневника (страницата отразяваща месечните функционални проверки за изправност), чрез банков превод по сметка на изпълнителя. Финансирането е от бюджета на съответните факултети и звена към Университета, чиято собственост е обслужваната техника (приложение № 1А и № 1Б);

(3)	сумата се превежда по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в преамбюла на договора;

(4)	стойността на вложените резервни части и материали се заплащат отделно от абонаментната такса по фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.	Вложените резервни части и материали следва да бъдат описани в приемо – предавателните протоколи с идентификационните си номера и цени.

2.	Предлаганите цени за резервни части и материали да са възможно най-ниските, в зависимост от пазарните условия.

3.	Най изгодните налични на пазара цени за резервни части и материали ще се доказват с разпечатка от интернет (на алтернативен доставчик) или с други приложими заверени от Изпълнителя документи.

4.	Цените на вложените резервни части и материали на стойност над 100 лева без ДДС се доказват с придружаваща фактура за доставка.

5.	В случай на злоупотреба от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да развали договора, сключен с него, след като му представи възможност да отстрани негативните резултати от действията си в подходящ срок.

6.	Злоупотреба с права от страна на Изпълнителя е налице, когато са констатирани три или повече случая на нарушаване на клаузите за доставка на резервни части и материали, което се доказва по реда на т.3.

V. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 7.	При неизпълнение на задълженията си – пълно, частично, забавено, некачествено или лошо, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 5 (пет) % от месечната цена за абонаментно обслужване и поддръжка при пълно, частично или некачествено изпълнение и 0,1 % от месечната цена за абонаментно обслужване и поддръжка  за всеки ден на забавата, при забавено изпълнение.

Чл. 8.	Отговорността на страните е за пълния размер на всички вреди (включително загуби и/ или пропуснати ползи), които са претърпени от изправната страна поради виновно неизпълнение на договора и не се ограничава до определените в този договор неустойки.

VІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 9.	(1)	Договорът се прекратява:

- по взаимно писмено споразумение на страните;

- с едностранно едномесечно писмено предизвестие;

- при наличие на непреодолима сила повече от 90 /деветдесет/ дни, установена по надлежен начин.

- с изтичане на уговорения срок или достигане на праговете по чл. 2;

- при разваляне;

- при обективна невъзможност да бъде изпълнен;

- при изчерпване на финансовия ресурс на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- в случаите на съществено неизпълнение (пълно, забавено, частично или лошо), едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие и даден подходящ срок за доброволно изпълнение, в който срок, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни, договора се счита за прекратен.

- едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без срок за доброволно изпълнение, при три нарушения по изпълнението на договора;

- при други посочени в закона и в този договор случаи.

(2)	При неизпълнение на който и да е член от договора, всяка страна има право да го развали, като даде подходящ срок на другата страна за доброволно изпълнение.

VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.10.	(1)	Страните по договора не носят отговорност, ако неизпълнението (пълно, частично, забавено, некачествено или лошо) е причинено от непреодолима сила, като например земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също забрани, ограничения, предписания, нареждания и други подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни и общински органи.

(2)	За непреодолима сила се смята и всяко обстоятелство, което е извън разумния контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати.

(3)	Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от някоя от страните или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(4)	За възникването и преустановяването на непреодолимата сила всяка от страните е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено с акт, изходящ от държавен или общински орган, или с удостоверение от БТПП.

(5)	Ако страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, не уведоми другата или тя не бъде потвърдена по предвидения в предходната алинея начин, не може да се позовава на непреодолима сила.

(6)	Ако непреодолимата сила продължи повече от 90 /деветдесет/ дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата.

VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.11.	Съобщенията между страните, както и която и да е документация изхождаща от страните и свързана с изпълнението на договора, задължително трябва да е на български език или съпроводена с официален превод на български език. Адресът за кореспонденция между страните е обявеният в преамбюла на договора.

Чл.12.	При промяна на адреса, телефона или факс номера, страните следва да се уведомят в 3 /три/ дневен срок, в противен случай изпратените съобщения и други документи ще се считат за редовно връчени и получени.

Чл.13.	Съобщенията между страните, с изключение на съобщенията, за които се използва „горещ телефон” във връзка с изпълнението на договора ще са само в писмена форма. Съобщенията ще могат да се изпращат по поща, факс или електронна поща.

Чл.14.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на поръчката, когото те са свързани с обекта и.

ІХ. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл.15.	Споровете се разрешават чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - от компетентния български съд, съобразно българското законодателство.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.16.	Неразделна част от настоящия договор са Техническо предложение  и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се подписа в четири еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СУ «Св. Климент Охридски» РЕКТОР: проф. дин Иван Илчев Главен счетоводител: Адриан Маринчев | ИЗПЪЛНИТЕЛ: Управител: ПОДПИС: ................................................... |
| --- | --- |

Приложение № 13

|  | Съдържание | Форма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Списък на документите, съдържащи се в офертата | Подписан от участника |
| - 2 | Административни сведения – изготвени в съответствие с образеца от настоящата документация, | Подписани от участника Приложение №2 |
| - 3 | - Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър | Приложение №3 |
| - 4 | - При участници обединения – документ (споразумение), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия. Ако в споразумението не е посочено лице/а, което ще представлява обединението, участникът следва да представи и изрично пълномощно за това; | Нотариално заверен |
| - 5 | - Декларация по чл. 47 ал.1т.1, ал.2 т.2 и т.5 от ЗОП | Приложение №4 |
| - 6 | - Декларация по чл. 47 ал.1 т.2 и т.3 и ал.2 т.1, т.2а, т.3 и т.4 от ЗОП | Приложение №5 |
| 7 | Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП | Приложение №6 |
| 8 | Декларация по чл. 56 ал.1, т.8 от ЗОП | Приложение №7 |
| 9 | Декларация от посочения подизпълнител/и, потвърждаваща съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнител | Приложение №8 |
| 10 | Декларация по чл. 56 ал.1, т.12 от ЗОП | Приложение №9 |
| 11 | Копие на счетоводния баланс за всяка от предходните две години (2011г. и 2012г.), изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен, когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен (за юридически лица) | Копие, заверено от участника с надпис “Вярно с оригинала” |
| 12 | Копие на отчета за приходите и разходите за всяка от предходните две години (2011г. и 2012г.), изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен (за юридически лица) | Копие, заверено от участника с надпис “Вярно с оригинала” |
| 13 | За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за всяка от предходните две години (2011г. и 2012г.). | Подписан от участника |
| 14 | Списък на основните договори за сходни услуги, изпълнени през последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.)., като за поне три от договорите, приключили до датата на подаване на офертата участникът трябва да приложи препоръки, удостоверяващи изпълнението. Списъкът на основните договори трябва да съдържа следната информация: предмет на договора, възложител и/или получател по договора, стойност на договора, начална и крайна дата на изпълнение на договора. | Подписан от участника |
| 15 | Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на услугата. | Копие – заверено от участника с надпис “Вярно с оригинала” |
| 16 | Удостоверение за вписването в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП в съответствие с изискванията по Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори | Копие – заверено от участника с надпис “Вярно с оригинала” |
| 17 | Валидни сертификати, удостоверяващи опит в дейности, съвпадащи или сходни с предмета на поръчката. | Копие – заверено от участника с надпис “Вярно с оригинала” |
| 18 | Документ за упълномощаване при наличие на представителство, при подписване и/или подаване на офертите | Оригинал или нотариално заверено копие |

Дата: .................................			Подпис и печат: .......................................

Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията на ал.1, т. 1 и ал.2, т.2, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.142, ал. 2 от Търговския закон,

а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон,

а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

1 §1, т.23а от ДР на ЗОП "Свързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Виж - Чл. 21 и чл.22 от ЗПУКИ „чл.21  (1)  Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.

Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.”