## КСС
№ по ред | Вид артикул | Характеристика на артикула | Ед.мярка | Количество | Производител или търговско наименование на артикула
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ВИК Материали
ТРЪБИ И ФИТИНГИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН
1 | Тръба за студена вода полипропилен, PN20 | ǿ20 | м. | 75
2 |  | ǿ25 | м. | 40
3 | Тръба за топла вода и циркулация стабилизиранa, полипропилен, PN 20 | ǿ20 | м. | 25
4 |  | ǿ25 | м. | 20
5 | Полипропилен коляно 90⁰ | ǿ20 | бр. | 35
6 |  | ǿ25 | бр. | 35
7 | Полипропилен кран секретен | ǿ25 | бр. | 10
8 | Полипропилен сферичен кран с изпразнител | ǿ20 | бр. | 7
9 |  | ǿ25 | бр. | 7
10 | Полипропилен сферичен кран | ǿ20 | бр. | 12
11 |  | ǿ25 | бр. | 15
12 | Полипропилен муфа | ǿ20 | бр. | 25
13 |  | ǿ25 | бр. | 40
14 | Полипропилен преход MZD | ǿ25-1/2" | бр. | 30
15 |  | ǿ25-3/4" | бр. | 15
16 | Полипропилен преход MZV | ǿ25 - 1/2" | бр. | 20
17 |  | ǿ25 - 3/4" | бр. | 15
18 | Полипропилен редукция | ǿ25 - ǿ20 | бр. | 12
19 |  | ǿ32 - ǿ25 | бр. | 12
Месингова арматура
20 | Възвратен вентил | 1/2" | бр. | 2
21 |  | 3/4" | бр. | 2
22 | Сферичен кран | 1/2" -мини | бр. | 10
23 |  | 1/2" | бр. | 42
24 |  | 3/4" | бр. | 147
25 | Сферичен кран с холендър | 1/2" | бр. | 2
26 |  | 3/4" | бр. | 2
Изолация от пенополиуретан и микропореста гума
Поцинковани тръби и месингови фитинги
27 | Ремонтна скоба | 1" | бр. | 5
28 | Холендър | 1" | бр. | 3
29 |  | 11/4" | бр. | 4
30 | Уплътнение | за холендър 1" | бр. | 16
ПВЦ тръби и фитинги
31 | ПВЦ коляно | ǿ50-45⁰ | бр. | 55
32 |  | ǿ50-87⁰ | бр. | 35
33 |  | ǿ110-45⁰ | бр. | 25
34 |  | ǿ110-87⁰ | бр. | 25
35 | ПВЦ преход | ǿ110/ǿ50 | бр. | 17
36 | ПВЦ разклонител | ǿ50/ǿ50-45⁰ | бр. | 17
37 |  | ǿ50/ǿ50-87⁰ | бр. | 17
38 |  | ǿ110/ǿ50-45⁰ | бр. | 27
39 |  | ǿ110/ǿ50-87⁰ | бр. | 12
40 |  | ǿ110/ǿ110-45⁰ | бр. | 17
41 |  | ǿ110/ǿ110-87⁰ | бр. | 17
42 | ПВЦ разклонител, двоен | ǿ110/ǿ110/ǿ110-67⁰ | бр. | 15
43 |  | ǿ110/ǿ50/ǿ50-45⁰ | бр. | 15
44 | ПВЦ тръба | ǿ50/1.8 | м. | 50
45 |  | ǿ110/1.8 | м. | 28
46 |  | ǿ110/3.2, SN4 | м. | 10
47 | Коляно | ǿ110 - 15⁰ | бр. | 10
48 |  | ǿ110 - 30⁰ | бр. | 14
49 |  | ǿ110 - 67⁰ | бр. | 14
50 | Муфа | ǿ110 | бр. | 10
51 | Лепило за PVC 1000гр. |  | бр. | 13
Санитарна арматура
52 | Подов сифон | ǿ50,рогов, хромирана решетка | бр. | 10
53 | Сифон за мивка | ППР с неръждаема решетка ǿ32 | бр. | 115
54 | Мека връзка за тоалетна /маншон, гофриран, разтегателен/ | ǿ110 - ексцентрик | бр. | 95
55 |  | ǿ110,прав | бр. | 77
56 | Гъвкави връзки | неразждаема, женско/женско 1/2"/3/8" за казанче 3/8, 50см | бр. | 50
57 |  | неразждаема, мъжко/женско 1/2"/1/2" за казанче 3/8, 50см | бр. | 60
58 |  | неразждаема, мъжко/женско 1/2"/3/8" за казанче 3/8, 50см | бр. | 60
59 |  | неразждаема, мъжко/женско 1/2"/3/8" за казанче 3/8,150см | бр. | 65
60 | Резервни части за ПВЦ казанчета /българско производство/ | Пълнещо устройство със странично водоподаване и изпразващ механизъм | бр. | 30
61 |  | Бутон единичен за моноблок | бр. | 40
62 |  | Поплавък за тоалетно казанче 3/8, универсално | бр. | 195
63 |  | Комплект рамо с поплавък за изпразващ механизъм | бр. | 50
64 |  | Пълнещ механизъм със странично водоподаване | бр. | 40
65 |  | Изпразващ механизъм без бутон | бр. | 45
66 |  | Гумен уплътнител за изпразващ механизъм | бр. | 50
67 | Тоалетна седалка | Универсална, с пластмасови крепежи, обикновена | бр. | 125
68 |  | Универсална, с метални крепежи | бр. | 55
Санитарна керамика, смесители
69 | Санитарна керамика, смесители /комплект/ | Тоалетна чиния със странично водоподаване, задно отичане, с пласмасово казанче, универсална дъска | бр. | 15
70 |  | Тоалетна чиния със странично водоподаване, долно отичане, с пласмасово казанче, универсална дъска | бр. | 10
71 |  | Пласмасово казанче за WC, странично водоподаване | бр. | 65
72 |  | Тоалетен умивалник, среден размер/ 50-55см/ | бр. | 27
73 |  | Смесител, едноръкохватков, стоящ | бр. | 10
74 |  | Смесител, двуръкохватков, стоящ | бр. | 4
75 |  | Двуръкохватков смесител, стоящ, U лебедка | бр. | 15
76 | Смесител | Двуръкохватков смесител за умивалник, стенен, U лебедка | бр. | 20
77 | Канелка | 1/2" | бр. | 55
78 |  | 3/4" | бр. | 35
79 | Резервни части | U лебедка за смесител | бр. | 50
80 |  | Шлаух за ръчен душ | бр. | 42
81 |  | Разпръсквач / пита / за тръбен душ | бр. | 2
82 |  | Душ- конзола /за захващане на душ-щанга/ | бр. | 2
83 |  | Душ-щанга /тръбна част/ | бр. | 2
84 |  | Окачалка за ръчен душ | бр. | 2
85 |  | Затварящ механизъм за стенна батерия / керамична глава/ | бр. | 1185
86 |  | Легло за затварящ механизъм на стенна батерия | бр. | 65
87 |  | Ръкохватки за стенна батерия /топла и струдена вода / | бр. | 1185
Отоплителна арматура
88 | PEX Al. тръба | ǿ16х2 | линеен метър | 10
89 |  | ǿ18х2 | линеен метър | 10
90 |  | ǿ20х2 | линеен метър | 10
91 | Адаптор за PEX Al. Тръба | ǿ16, прав | бр. | 10
92 |  | ǿ18 , прав | бр. | 10
93 |  | ǿ20 , прав | бр. | 10
94 |  | ǿ16-1/2" , прав,мъжки | бр. | 30
95 |  | ǿ16-1/2" , ъглов мъжки | бр. | 10
96 | Обезвъздушител | 1/2", автоматичен | бр. | 5
97 |  | 1/2", прав, автоматичен | бр. | 19
98 |  | 1/2", ъглов, автоматичен | бр. | 5
99 |  | 1/2", ръчен | бр. | 35
100 |  | 1", автоматичен | бр. | 5
101 | Редуциращ вентил, PN16 до 6atm. | 1/2" | бр. | 5
102 |  | 3/4" | бр. | 5
103 |  | 1" | бр. | 5
104 | Секретен вентил | 1/2", прав | бр. | 10
105 |  | 1/2", ъглов | бр. | 10
106 |  | 1/2" за адаптор ǿ16/2 | бр. | 5
107 | Предпазен вентил | 2.5br | бр. | 3
108 |  | 3br | бр. | 3
109 |  | 3.5br | бр. | 3
110 | Термостатичен вентил за радиатор | 1/2", прав | бр. | 2
111 |  | 1/2", прав за адаптор | бр. | 2
Алуминиеви радиатори
112 | Алуминиев глидер | H=350мм | бр. | 5
113 |  | H=500мм | бр. | 5
114 |  | H=600мм | бр. | 5
115 |  | H=800мм | бр. | 5
116 | Алуминиев радиатор / лира за баня / | 450/700мм, приблизителна мощност 370kW | бр. | 3
117 |  | 450/900мм, приблизителна мощност 480kW | бр. | 2
Крепежни елементи
118 | Анкер | M6 | бр. | 65
119 |  | M8 | бр. | 65
120 |  | M10 | бр. | 55
121 |  | М12 | бр. | 55
122 |  | М16 | бр. | 25
123 | Болт | 8-10мм. | бр. | 110
124 |  | 8-16мм. | бр. | 110
125 | Винт | 3.5/40mm | бр. | 230
126 |  | 4/60mm | бр. | 230
127 |  | 6/30mm | бр. | 130
128 |  | 6/40mm | бр. | 230
129 |  | 6/60mm | бр. | 230
130 |  | 6/80mm | бр. | 230
131 | Винт за радиатор | 8/60 | бр. | 5
132 |  | 8/80 | бр. | 5
133 |  | 8/100 | бр. | 5
134 |  | 8/120 | бр. | 5
135 | Винт с дюбел | 10-100 SS | бр. | 120
136 |  | N 6-40 Z | бр. | 220
137 |  | N 8-60 Z | бр. | 170
138 |  | N 8-80 Z | бр. | 170
139 |  | N8-100 S | бр. | 170
140 | Гайка | М6 | бр. | 170
141 |  | М8 | бр. | 170
142 |  | М10 | бр. | 170
143 | Шайба | М6 | бр. | 170
144 |  | М8 | бр. | 170
145 |  | М10 | бр. | 170
146 | Дюбел | H 6-30 | бр. | 220
147 |  | H 8-40 | бр. | 220
148 |  | H 10-50 | бр. | 220
149 |  | S- 8-40 | бр. | 220
150 |  | S- 10-50 | бр. | 220
151 |  | U- 8-50 | бр. | 220
152 |  | U- 10-60 | бр. | 220
153 | Комплект за радиатор | 8/80мм | бр. | 5
154 |  | 8/100мм | бр. | 5
155 | Шпилка | М6-1000мм. | бр. | 12
156 |  | М8-1000мм. | бр. | 14
157 |  | М10-1000мм. | бр. | 12
158 | Крепежни комплекти за санитария | за монтаж на умивалник М8/90мм | бр. | 35
159 |  | за монтаж на умивалник М10/140мм | бр. | 15
160 |  | за монтаж на тоалетна чиния | бр. | 50
161 |  | за тоалетна дъска,неръждаема стомана | бр. | 20
162 |  | пластмасов, за тоалетна дъска | бр. | 60
163 | Коларски болт | 6-60 | бр. 50 | 50
164 | Муфа редуктивна 3/4"х1/2" |  | бр. | 10
165 | Муфа 1/2" |  | бр. | 20
166 | Нипел 1/2" |  | бр. | 20
167 | Нипел 3/4" |  | бр. | 80
168 | Коляно нипел 3/4" |  | бр. | 80
169 | Компенсатор 3/4" |  | бр. | 3
170 | Редуктив 1*3/4" |  | бр. | 2
171 | Тройник 1" |  | бр. | 1
172 | Коляно нипел 1" |  | бр. | 1
173 | Нипел 1" |  | бр. | 3
174 | Кран сферичен с холендър 1/2" |  | бр. | 20
175 | тръба PEX Al ø16x2 |  | м. | 30
176 | Адаптор ǿ16-1/2" , прав,женски |  | бр. | 20
177 | Сифон гофре ф40 с витло |  | бр. | 70
178 | Смесител за вана и душ |  | бр. | 30
179 | Смесител стенен / тоалетна батерия / |  | бр. | 10
180 | Сферичен кран с дълга дръжка 3/4" |  | бр. | 60
181 | Душ слушалка |  | бр. | 20
182 | Уплътнител за холендър 3/4" |  | бр. | 200
183 | Уплътнител безазбестов 3/4" |  | бр. | 200
184 | PPR муфа ф32 |  | бр. | 20
185 | Полипропилен коляно 90⁰ ф32 |  | бр. | 30
186 | Кран спирателен ф32 без испускател |  | бр. | 3
187 | Затварящ механизъм за стенна батерия / обикновен с гума/ |  | бр. | 5
Дърводелски материали
№ по ред | Вид артикул | Ед.мярка без ДДС | Количество | Производител или търговско наименование на артикула
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ключалка за табло | бр. | 5
2 | Автомат за врата E603/60-85КГ. | бр. | 30
3 | Брава секретна 70мм | бр. | 305
4 | Брава секретна 90мм | бр. | 175
5 | Брава обикновена 70мм | бр. | 75
6 | Брава обикновена 90мм | бр. | 20
7 | Брава секретна с език за входна алуминиева врата 85мм | бр. | 127
8 | Дръжки секретни 70мм | бр. | 315
9 | Дръжки секретни 90мм | бр. | 90
10 | Дръжки обикновени 70мм | бр. | 110
11 | Дръжки обикновени 90мм | бр. | 20
12 | Дръжка сервизна за банска врата 70мм | бр. | 27
13 | Дръжка сервизна за Al. врата с розетка | бр. | 95
14 | Дръжка оливка, метална | бр. | 20
15 | Панти летящи, 100мм | бр. | 120
16 | Панти изхвърлящи, покрит кант за мебели | бр. | 150
17 | Панти изхвърлящи, открит кант за мебели | бр. | 10
18 | Панти обикновени тип ануба | бр. | 35
19 | Катинар 32мм с три ключа | бр. | 138
20 | Катинар 38мм с три ключа | бр. | 143
21 | Катинар 50мм с три ключа | бр. | 133
22 | Райбер лят за прозорец | бр. | 20
23 | Халка за катинар с питон 18мм, халка 19х12мм | комплект | 50
24 | Патрон по БДС 30/30мм с три ключа, месинг | бр. | 448
25 | Патрон по БДС 30/40мм с три ключа, месинг | бр. | 140
26 | Патрон по DIN 30/30мм с три ключа, месинг | бр. | 150
27 | Патрон по DIN 30/40мм с три ключа, месинг | бр. | 1300
28 | Патрон по DIN 30/50мм с три ключа, месинг | бр. | 350
29 | Винт за дърво 3х20мм | бр. | 1000
30 | Винт за дърво 3х25мм | бр. | 2000
31 | Винт за дърво 4х16мм | бр. | 3000
32 | Винт за дърво 4х20мм | бр. | 1000
33 | Винт за дърво 4х40мм | бр. | 1500
34 | Винт за дърво 4х50мм | бр. | 1500
35 | Винт за дърво 4х60мм | бр. | 1000
36 | Винт за дърво 5х60мм | бр. | 500
37 | Болт 4х40мм фрезенк | бр. | 250
38 | Болт 6х25мм фрезенк | бр. | 250
39 | Болт 6х30мм фрезенк | бр. | 250
40 | Шпилка ф6 | м. | 250
41 | Шпилка ф8 | м. | 300
42 | Гайка М6 | бр. | 600
43 | Гайка М8 | бр. | 500
44 | Шперплат, бук 4х1250/2500мм. | бр. | 7
45 | Шперплат, топола 4х1250/2500мм. | бр. | 10
46 | Диск за ръчен циркуляр със зъби видия 185/20/2,5мм | бр. | 7
47 | Ножче за дърво за прободен трион /2,4-3мм/, 100мм дължина | бр. | 17
48 | Свредло за метал, комплект от 2-10мм | комплект | 10
49 | Свредло SDS за бетон, комплект от 4-12мм | комплект | 10
50 | Отверка права | комплект | 8
51 | Отверка кръстачка | комплект | 28
52 | Лепило за дърво, 300гр. | бр. | 40
53 | Силикон универсален 280гр. | бр. | 65
54 | Шкурка №60 | м. | 90
55 | Шкурка №80 | м. | 60
56 | Шкурка №120 | м. | 60
57 | Обикновено стъкло, 4мм | м² | 9
58 | Обикновено стъкло, 5мм | м² | 5
59 | Автокит | л. | 12
60 | Патрон за шкаф | бр. | 60
61 | Патрон по DIN30/60 с три ключа никел | бр. | 2
62 | Панта летяща за Al врата 180 мм. | бр. | 30
63 | Брава сервизна /тоалетна/ | бр. | 10
64 | Хоризонтална брава /греда/ | бр. | 15
65 | Врата шперплат 80/200 | бр. | 10
66 | Спрей WD 40-400ml универсал | бр. | 4
67 | Планка ъглова 100/100/15 | бр. | 650
68 | Пирони 3см. | кг. | 10
69 | Пирони 4см. | кг. | 10
70 | Пирони 5см. | кг. | 10
71 | Пирони 6см. | кг. | 10
72 | Пирони 8см. | кг. | 10
73 | Пирони 10см. | кг. | 10
74 | Дюбел за бетон с пирон 6х50 | бр. | 500
75 | Дюбел за бетон с пирон 6х40 | бр. | 300
76 | Дюбел универсален 10х60 | бр. | 200
77 | Корниз PVC 3м. | бр. | 5
78 | Силикон монтажен 375гр. | бр. | 35
79 | Насрещник електрически | бр. | 14
80 | Поликарбонат 6мм.прозрачен | м² | 63
81 | Винт за дърво 3.0х40 обикновен | бр. | 500
82 | Винт за дърво 4.0х30 обикновен | бр. | 3000
83 | Катинар 50мм -удължено рамо | бр. | 5
84 | Патрон по БДС 30/40мм с три ключа, месинг | бр. | 60
85 | Шкурка №150 | м. | 10
86 | Самозалепващо фолио 90см. | м. | 45
87 | Винт за дърво 5х70мм | бр. | 500
88 | Винт за дърво 5х80мм | бр. | 500
89 | Винт за дърво 6х80мм | бр. | 500
90 | Мебелни секретни бравички/ за бюро, шкаф/ | бр. | 20
91 | Бравички за стъклени врати /тип"витрина"/ | бр. | 10
92 | Лепило "хелметек" | кг. | 1
93 | Коларски болт 6х60 | бр. | 100
94 | Коларски болт 6х50 | бр. | 100
95 | Коларски болт 6х40 | бр. | 100
96 | Коларски болт 6х80 | бр. | 100
97 | Коларски болт 6х100 | бр. | 100
98 | Коларски болт 8х60 | бр. | 100
99 | Коларски болт 8х40 | бр. | 100
100 | Коларски болт 8х80 | бр. | 100
101 | Отливки за секретни ключове | бр. | 1500
102 | Дюбели за гипсокартон тип "Охлюв" | бр. | 200
Изделия от метал
№ по ред | Вид артикул | Ед.мярка | Количество | Производител или търговско наименование на артикула
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | L профил 35х35х3,5 | м | 30
2 | Шина 20х3 | м | 30
3 | Квадратен профил 15х15х2 | м | 30
4 | Квадратен профил 20х20х2 | м | 30
5 | Квадратен профил 30х30х2 | м | 30
6 | Армировъчна стомана ф6 | м | 20
7 | Армировъчна стомана ф8 | м | 20
8 | Диск за рязане на метал 115/1,5 | бр | 5
9 | Диск за рязане на метал 115/3 | бр | 5
10 | Диск за рязане на метал 220/3 | бр | 5
11 | Диска за рязане на камък | бр | 3
12 | Поцинкована ламарина 0,5мм | м2 | 10
13 | Рифелова ламарина 4мм | м2 | 6
14 | Електроди 2,5 | к-т | 2
15 | Електроди 3,75 | к-т | 2
Строителни материали
№ по ред | Вид артикул | Ед.мярка | Количество | Производител или търговско наименование на артикула
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Газобетонни блокчета с размери 25/60/7,5см | бр | 45
2 | Газобетонни блокчета с размери 25/60/20см | бр | 45
3 | Вароциментов разтвор за зидарии | кг. | 60
4 | Лепило за керамика | кг. | 450
5 | Гипсово лепило | кг. | 200
6 | Гипсова шпакловка | кг. | 275
7 | Лепило за тапети | кг. | 10
8 | Лепило за балатум | кг. | 20
9 | Монтажно лепило /течен пирон/ | л. | 12
10 | Фугираща смес, бяла | кг. | 45
11 | Вароциментова мазилка | кг. | 55
12 | Фина шпакловка | кг. | 50
13 | Цимент сив, портланд 32,5R | кг. | 125
14 | Цимент сив, портланд 42,5R | кг. | 75
15 | Гипс | кг. | 20
16 | Пясък, строителен | м3 | 2
17 | Филц 5-30мм | м3 | 2
18 | Течна хидроизолация на битумна основа за покриви | кг. | 250
19 | Дълбокопроникващ грунд за бетонни основи, водонепропусклив | кг. | 50
20 | Битумен грунд | кг. | 10
21 | Грунд за латекс | л. | 150
22 | Фаянсови плочки 15/15 см, бели | м² | 20
23 | Латекс интериорен, бял | кг | 350
24 | Блажна боя, бяла | кг | 55
25 | Блажна боя, цветна | кг | 20
26 | Пано за окачен таван тип"Армстронг" 60/60см | бр | 30
27 | Балатум с дебелина 4мм | м² | 125
28 | Дюбел пирон 6/60мм | бр | 150
29 | Грунд за метал | кг. | 10
30 | Гипсокартон 12,5мм | м2 | 10
31 | Пожароустойчив гипсокартон 12,5мм | м2 | 10
Дата:…………………… |  | Подпис и печат…………………..