## ОП2
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по обособена позиция 2 Пластмасови консумативи и лабораторни принадлежности за микробиологична работа
от обществена поръчка „Доставка на консумативи, лабораторни принадлежности набори, компоненти и реактиви с общо и специфично предназначение”
от | ФОТ ООД
№ 80-09-116/13.05.2022 г. с "ФОТ"ООД
№ | Наименование на артикула | Допустим макс. брой в обща опаковка | Прогнозно кол-во за три години за единичен брой | Ед. цена за 1 брой без ДДС | Крайна цена в лева без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Пипета 1 мл, серологична, стерилна, индивидуално опакована | 100 бр. в оп | 20000 | 0.2 | 4000
2 | Пипета 2 мл, серологична, стерилна, индивидуално опакована | 100 бр. в оп | 1000 | 0.25 | 250
3 | Пипета 5 мл, серологична, стерилна, индивидуално опакована | 100 бр. в оп | 3000 | 0.28 | 840
4 | Пипета 10 мл, серологична, стерилна, индивидуално опакована | 100 бр. в оп | 3000 | 0.32 | 960
5 | Пипета 25 мл, серологична, стерилна, индивидуално опакована | 50 бр. в оп | 1000 | 0.48 | 480
6 | Петрита, Ф 90, височина минимум 15 мм, стерилни | 500 бр. в оп | 50000 | 0.155 | 7750
7 | Петрита, Ф 90, височина минимум 15 мм, асептични | 500 бр. в оп | 10000 | 0.145 | 1450
8 | Петрита, Ф 55, височина минимум 14 мм, стерилни | 500 бр. в оп | 2000 | 0.135 | 270
9 | Центрофужни епруветки конични с винтова капачка, 15 мл, стерилни, полипропилен, индивидуална опаковка | 50 бр. в оп | 1500 | 0.3 | 450
10 | Центрофужни епруветки конични с винтова капачка, 50 мл, стерилни, полипропилен, единично опаковани | 50 бр. в оп | 1500 | 0.44 | 660
11 | Центрофужни епруветки конични с винтова капачка, 50 мл, нестерилни, полипропилен, автоклавируеми при 121оС, обща опаковка | 50 бр. в оп | 500 | 0.26 | 130
12 | Центрофужни епруветки обло дъно, комплект с капачка, обем минимум 11 мл, центрофугиране до минимум 7500 хg, обща опаковка | 50 бр. в оп | 200 | 0.42 | 84
13 | Центрофужни епруветки обло дъно, комплект с капачка, обем минимум 11 мл, центрофугиране минимум 3000 хg, | 50 бр. в оп | 200 | 0.42 | 84
14 | Центрофужни епруветки с капачка, обло дъно, полистирен, минимален обем 12 мл, стерилни, единична опаковка, центрофугиране до минимум 7500 хg | 50 бр. в оп | 100 | 0.5 | 50
15 | Епруветки с винтова капачка, полистирен, свободностоящи минимален обем 12 мл, стерилни, единична опаковка | 100 бр. в оп | 3000 | 0.52 | 1560
16 | Епруветки с винтова капачка, полистирен, облодънни, минимален обем 12 мл, стерилни, единична опаковка | 100 бр. в оп | 5000 | 0.31 | 1550
17 | Микроцентрофужни епруветки тип Eppendorf или еквивалент, полипропилен, 0.2 мл., нестерилни, автоклавируеми, обща опаковка | 1000 бр. в оп | 20000 | 0.06 | 1200
18 | Микроцентрофужни епруветки тип Eppendorf или еквивалент, полипропилен, 0.5 мл., нестерилни, автоклавируеми, обща опаковка | 1000 бр. в оп | 20000 | 0.06 | 1200
19 | Микроцентрофужни епруветки тип Eppendorf или еквивалент, полипропилен, 1.5 мл., нестерилни, автоклавируеми, обща опаковка | 500 бр. в оп | 10000 | 0.02 | 200
20 | Микроцентрофужни епруветки тип Eppendorf или еквивалент, полипропилен, 2,0 мл., нестерилни, автоклавируеми, обща опаковка | 500 бр. в оп | 5000 | 0.03 | 150
21 | PCR епруветки полипропилен с плосък капак, обем 0,2 мл/ PCR FLAT CAP NATURAL, обща опаковка | 500 бр. в оп | 5000 | 0.06 | 300
22 | PCR епруветки полипропилен с плосък капак, обем 0,5 мл/ PCR FLAT CAP NATURAL, обща опаковка | 500 бр. в оп | 5000 | 0.06 | 300
23 | Стрипове 8-епруветки, обем 0.2 ml за real time без капачки, нисък профил, ултрапрозрачни, тънкостенни, полипропилен, възможност за провеждане на реакции в малък обем, съвместими за работа с real time PCR апарат Bio-Rad, ДНК и РНК чисти, обща опаковка | 120 бр. в оп | 1200 | 1.25 | 1500
24 | Стрипове от 8 броя плоски капачки (Flat PCR Tube 8-Cap Strips) за 0,2 мл 8-стрипови епруветки, оптични, ултрапрозрачни, съвместими за работа с real time PCR апарат BioRad, ДНК и РНК чисти, обща опаковка | 120 бр. в оп | 1200 | 0.8 | 960
25 | Епруветки с капачка, на винт и гумено уплътнение 2 ml, автоклавируеми, устойчиви до - 80˚С, обща опаковка | 100 бр. в оп | 2000 | 0.4 | 800
26 | 96-ямкова гъвкава плака, нисък профил, половин пола, подходяща за конвенционален и real time PCR, обем 0,2 мл, ДНК и РНК чисти, обща опаковка | 10 бр. в оп | 20 | 4.9 | 98
27 | Адхезивно фолио за real time PCR плака, 96 ямки, прозрачно, ДНК и РНК чисто, Adhesive sealing film, обща опаковка | 100 бр. в оп | 200 | 1.4 | 280
28 | Инструмент за залепяне на адхезивно фолио към PCR плака (Roller) | 1 бр | 2 | 77 | 154
29 | Крио епруветки с винтова капачка, обем 2 мл, самостоятелно стоящи, външно гърло, място за надписване, стерилни, обща опаковка | 50 бр. в оп | 500 | 0.42 | 210
30 | Крио епруветки с винтова капачка и криоперли, обем 2 мл, самостоятелно стоящи, външно гърло, място за надписване, стерилни, обща опаковка | 50 бр. в оп | 1000 | 1 | 1000
31 | Крио епруветки с винтова капачка и криоперли и криосреда, обем 2 мл, самостоятелно стоящи, външно гърло, място за надписване, стерилни, обща опаковка | 50 бр. в оп | 500 | 8 | 4000
32 | Криомаркер, тънък писец | 1 бр | 50 | 5.5 | 275
33 | Кутия с капак за криоепруветки, поликарбонат, разделител 9х9 | 1 бр | 5 | 14 | 70
34 | Кутия с капак за криоепруветки, поликарбонат, разделител 10х10 | 1 бр | 20 | 15 | 300
35 | Кутия с капак за съхранение на криоепруветки 2 мл, разделител 9х9, картон, размери 136х136х50 мм | 1 бр | 20 | 5 | 100
36 | Кутия с капак за съхранение на криоепруветки 2 мл, полипропилен, минимум 50 гнезда и височина минимум 50 мм | 1 бр | 5 | 9 | 45
37 | Ръкавици нитрилни, нестерилни, без талк, размер S, обща опаковка | 100 бр. в оп | 7000 | 0.15 | 1050
38 | Ръкавици нитрилни, нестерилни, без талк, размер М, обща опаковка | 100 бр. в оп | 3000 | 0.15 | 450
39 | Ръкавици нитрилни, нестерилни, без талк, размер L, обща опаковка | 100 бр. в оп | 500 | 0.15 | 75
40 | Ръкавици нитрилни, нестерилни, без талк, размер ХL, обща опаковка | 100 бр. в оп | 200 | 0.15 | 30
41 | Боне с ластик, Ф 500 мм, обща опаковка | 100 бр. в оп | 200 | 0.06 | 12
42 | Дозатор за сапун и дезинфектант, за монтаж на стена, механичен | 1 бр | 2 | 16 | 32
43 | Дозатор за сапун и дезинфектант, свободностоящ, безконтактен | 1 бр | 2 | 25 | 50
44 | Кърпи за ръце, еднократна употреба, двупластови, ролка | 1 бр | 50 | 4.5 | 225
45 | Кърпи за ръце, еднократна употреба, двупластови, за използване в диспенсър, минимални размери 20х20 см, обща опаковка | 100 бр. в оп | 5000 | 0.04 | 200
46 | Дезинфекциращи кърпички в пластмасова кръгла кутия за запазване на количеството на дезинфектанта, напоени с дезинфектант, за дезинфекция на контактни повърхности, оборудване и ръце, обща опаковка | 100 бр. в оп | 1000 | 0.125 | 125
47 | Плик за стерилизация в автоклав, с индикатор за пара, самозалепващ се, минимални размери 140х250 мм., обща опаковка | 200 бр. в оп | 200 | 0.08 | 16
48 | Плик за стерилизация в автоклав, с индикатор за пара, самозалепващ се, минимални размери 190х320 мм., обща опаковка | 200 бр. в оп | 200 | 0.08 | 16
49 | Плик за стерилизация в автоклав, с индикатор за пара, самозалепващ се, минимални размери 200х250 мм., обща опаковка | 200 бр. в оп | 200 | 0.215 | 43
50 | Фолио за стерилизация в автокалв, ролка, минимум 200 м дължина, минимум 20 см ширина | 1 бр | 3 | 79 | 237
51 | Фолио за стерилизация в автокалв, ролка, минимум 200 м дължина, минимум 30 см ширина | 1 бр | 3 | 79 | 237
52 | Пликове за стерилизация в сух стерилизатор, самозалепващи, размери минимум 100 х 250 мм, обща опаковка | 100 бр. в оп | 100 | 0.58 | 58
53 | Микроплаки с капаци, 96-ямкови, плоско дъно, стерилни, обем на ямка минимум 400 мкл, нетретирани, индивидуално опаковани | 1 бр | 100 | 2.64 | 264
54 | Микроплаки с капаци, 96-ямкови, плоско дъно, стерилни, обем на ямка минимум 330 мкл, нетретирани, индивидуално опаковани | 1 бр | 300 | 3.5 | 1050
55 | Микроплаки с капаци, 96-ямкови, прозрачни, плоско дъно, стерилни, обем на ямка минимум 370 мкл, нетретирани, индивидуално опаковани, | 1 бр | 100 | 3.5 | 350
56 | Микроплаки с капаци, 96-ямкови, прозрачни, плоско дъно, стерилни, обем на ямка минимум 330 мкл, ТС-третирани, индивидуално опаковани | 1 бр | 200 | 3.5 | 700
57 | Микроплаки с капаци, 96-ямкови, прозрачни, плоско дъно, стерилни, обем на ямка минимум 370 мкл, ТС-третирани,индивидуално опаковани | 1 бр | 200 | 3.5 | 700
58 | Микроплаки с капаци, 6-ямкови, прозрачни, плоско дъно, стерилни, нетретирани, индивидуално опаковани | 1 бр | 100 | 2.5 | 250
59 | Микроплаки с капаци, 6-ямкови, прозрачни, плоско дъно, стерилни, TC-третирани, индивидуално опаковани | 1 бр | 100 | 2.2 | 220
60 | Микроплаки с капаци, 12-ямкови, прозрачни, плоско дъно, стерилни, ТС-третирани, индивидуално опаковани | 1 бр | 100 | 2.2 | 220
61 | Микроплаки с капаци, 24-ямкови, прозрачни, плоско дъно, стерилни, нетретирани, индивидуално опаковани | 1 бр | 200 | 2.5 | 500
62 | Микроплаки с капаци, 24-ямкови, прозрачни, плоско дъно, стерилни, ТС-третирани, индивидуално опаковани | 1 бр | 200 | 2.2 | 440
63 | Плаки с капаци, 48-ямкови, прозрачни, плоско дъно, стерилни, нетретирани, индивидуално опаковани | 1 бр | 200 | 3 | 600
64 | Плаки с капаци, 48-ямкови, прозрачни, плоско дъно, стерилни, ТС-третирани, индивидуално опаковани | 1 бр | 200 | 2.6 | 520
65 | Микроплаки 96 ямки, EIA/RIA, плоско дъно, без капак | 50 бр. в оп | 1000 | 1.2 | 1200
66 | Микроплаки с капаци, 96-ямкови, УВ-пропускливи, плоско дъно, стерилни, обем на ямка минимум 350 мкл,индивидуално опаковани | 50 бр. в оп | 100 | 3 | 300
67 | Накрайници за автоматична пипета, бели, 0.1-10μl, тип Eppendorf или еквивалент, нестерилни, 1000 бр/оп | 1000 бр. в оп | 50000 | 0.018 | 900
68 | Накрайници, 5-200 мкл, жълти, тип Eppendorf или еквивалент, нестерилни, 1000 бр/оп | 1000 бр. в оп | 50000 | 0.012 | 600
69 | Накрайници, 100-1000 мкл, сини, тип Eppendorf или еквивалент, нестерилни, 1000 бр/оп | 1000 бр. в оп | 50000 | 0.015 | 750
70 | Накрайници за автоматична пипета, бели, 0.1-10μl, тип Gilson или еквивалент, нестерилни, 1000 бр/оп | 1000 бр. в оп | 15000 | 0.018 | 270
71 | Накрайници, 5-200 мкл, жълти, тип Gilson или еквивалент, нестерилни, 1000 бр/оп | 1000 бр. в оп | 10000 | 0.012 | 120
72 | Накрайници, 100-1000 мкл, сини, тип Gilson или еквивалент, нестерилни, 1000 бр/оп | 1000 бр. в оп | 10000 | 0.015 | 150
73 | Накрайници, жълти 30-300 мкл, тип Eppendorf или еквивалент, нестерилни, съвместими с 8-канална пипета, 1000 бр/оп | 1000 бр. в оп | 15000 | 0.02 | 300
74 | Накрайници, 1000-5000 мкл, тип Eppendorf или еквивалент, нестерилни, 100 бр/оп | 100 бр. в оп | 1000 | 0.24 | 240
75 | Кутия накрайници за автоматична пипета, кутия 1х96, 0,5-10 μL, тип Eppendorf или еквивалент, стерилни | 1 бр | 100 | 6 | 600
76 | Кутия накрайници за автоматична пипета, кутия 1х96, 5-200 μL, тип Eppendorf или еквивалент, стерилни | 1 бр | 100 | 6 | 600
77 | Кутия накрайници за автоматична пипета, 100-1000 μL, сини, кутия 1х96, тип Eppendorf или еквивалент, стерилни | 1 бр | 100 | 6 | 600
78 | Кутия накрайници с филтър за автоматична пипета, кутия, 0.1-10 μL, кутия 1x96, тип Eppendorf или еквивалент, стерилни, РНК и ДНК чисти | 1 бр | 100 | 11.5 | 1150
79 | Кутия накрайници с филтър за автоматична пипета, кутия, 10-100 μL, кутия 1x96, тип Eppendorf или еквивалент, стерилни, РНК и ДНК чисти | 1 бр | 100 | 11.5 | 1150
80 | Кутия накрайници с филтър за автоматична пипета, кутия, 100-1000 μL, кутия 1x96, съвместими с тип Eppendorf или еквивалент, стерилни, РНК и ДНК чисти | 1 бр | 100 | 11.5 | 1150
81 | Автоклавируема кутия 1x96 за накрайници съвместима с накрайници тип Eppendorf, обем 0,1 - 10 мкл, полипропилен | 1 бр | 20 | 5.5 | 110
82 | Автоклавируема кутия 1x96 за накрайници съвместима с накрайници тип Eppendorf, обем 5 - 200 мкл, полипропилен | 1 бр | 20 | 5.5 | 110
83 | Автоклавируема кутия 1x96 за накрайници съвместима с накрайници тип Eppendorf, обем 100 - 1000 мкл, полипропилен | 1 бр | 20 | 5.5 | 110
84 | Автоклавируема кутия 1x50 за накрайници съвместима с накрайници тип Eppendorf, обем 1000 - 5000 мкл, полипропилен | 1 бр | 5 | 36 | 180
85 | Накрайници с филтър за автоматична пипета, кутия, 0.5-10 μL, кутия 1x96, дълги, стерилни | 1 бр | 20 | 11.5 | 230
86 | Накрайници с филтър 0.5-10 μL, дълги, нестерилни, обща опаковка | 1000 бр. в оп | 3000 | 0.035 | 105
87 | Автоклавируема кутия с капак, гнезда за епруветки Ф 30 мм, полипропилен, минимални размери на кутията заедно с капака 130 х 130 х 125 мм | 1 бр | 4 | 35 | 140
88 | Автоклавируема кутия с капак, гнезда за епруветки Ф 12 мм, полипропилен, минимални размери на кутията заедно с капака 130 х 130 х 70 мм | 1 бр | 4 | 14 | 56
89 | Автоклавируема кутия с капак, полипропилен, едно отделение, минимални размери на кутията заедно с капака 130 х 130 х 45 мм | 100 бр. в оп | 4 | 8 | 32
90 | Combitip или еквивалент, обем 1 мл, стерилни, съвместими с Eppendorf® Multipette®, Brand® HandyStep® | 100 бр. в оп | 400 | 1.85 | 740
91 | Combitip или еквивалент, обем 2,5 мл, стерилни, съвместими с Eppendorf® Multipette®, Brand® HandyStep®, единична опаковка | 100 бр. в оп | 400 | 1.85 | 740
92 | Combitip или еквивалент, обем 5 мл, стерилни, съвместими с Eppendorf® Multipette®, Brand® HandyStep®, единична опаковка | 100 бр. в оп | 400 | 1.85 | 740
93 | Combitip или еквивалент, обем 10 мл, стерилни, съвместими с Eppendorf® Multipette®, Brand® HandyStep®, единична опаковка | 100 бр. в оп | 200 | 1.85 | 370
94 | Combitip или еквивалент, обем 25 мл, стерилни, съвместими с Eppendorf® Multipette®, Brand® HandyStep®, единична опаковка | 50 бр. в оп | 50 | 2.4 | 120
95 | Резервоар /Reagent reservoirs/ за многоканална пипета, обем 25 мл, стерилни, единично опаковани | 100 бр. в оп | 300 | 1 | 300
96 | Стерилни тампони, дървена дръжка, за микробиологични проби, единична опаковка | 100 бр. в оп | 200 | 0.075 | 15
97 | Стерилни тампони пластмасова дръжка, единично опаковани в епруветка от полипропилен, за микробиологични проби | 50 бр. в оп | 150 | 0.37 | 55.5
98 | Стерилни тампони с транспортна среда, пластмасова дръжка, единично опаковани в епруветка от полипропилен, за микробиологични проби | 50 бр. в оп | 100 | 0.45 | 45
99 | Стерилни тампони от мека пяна, с пластична дръжка, в твърда опаковка за вземане на букална лигавица, единична опаковка | 50 бр. в оп | 50 | 1 | 50
100 | Стерилни спринцовки от 5 ml, единично опаковани, центричен луер | 100 бр. в оп | 200 | 0.2 | 40
101 | Стерилни спринцовки от 10 ml, единично опаковани, центричен луер | 100 бр. в оп | 200 | 0.2 | 40
102 | Стерилни спринцовки от 20 ml, единично опаковани, центричен луер | 100 бр. в оп | 200 | 0.5 | 100
103 | Стерилни спринцовки от 50 ml, единично опаковани, центричен луер | 100 бр. в оп | 200 | 0.9 | 180
104 | Йозе, полистирен, стерилни, 10 μl, 10 бр/оп | 500 бр. в кашон | 10000 | 0.08 | 800
105 | Йозе, полистирен, стерилни, 10 μl, 20 бр/оп | 500 бр. в кашон | 2000 | 0.08 | 160
106 | Йозе, полистирен, стерилни, 10 μl, индивидуална опаковка | 1 бр | 6000 | 0.2 | 1200
107 | Йозе, полистирен, стерилно, 1 μl, 5 бр/оп | 500 бр. в кашон | 2000 | 0.2 | 400
108 | Йозе, полистирен, стерилно, 1 μl, 10 бр/оп | 500 бр. в кашон | 5000 | 0.08 | 400
109 | Йозе, полистирен, стерилно, 1 μl, индивидуална опаковка | 1 бр | 3000 | 0.2 | 600
110 | Шпатули на Дригалски, полистирен, стерилни, индивидуално опаковани, триъгълна форма, | 1 бр | 5000 | 0.14 | 700
111 | Шпатули на Дригалски, полистирен, стерилни, обща опаковани, триъгълна форма, 5 бр/оп | 500 бр. в кашон | 1500 | 0.14 | 210
112 | Шпатули на Дригалски, полистирен, стерилни, обща опаковани, Т-образна форма, 5 бр/оп | 500 бр. в кашон | 3000 | 0.25 | 750
113 | Пастьор пипети, полиетилен, стерилни, единична опаковка, обем 1,5 мл | 100 бр. в оп | 2000 | 0.43 | 860
114 | Пръскалка полиетиленова, обем 250 мл., широко гърло, обикновена | 1 бр | 10 | 5.5 | 55
115 | Пръскалка полиетиленова, с надпис Вода, обем 250 мл., широко гърло | 1 бр | 10 | 5.5 | 55
116 | Пръскалка полиетиленова, с надпис Етанол, обем 250 мл., широко гърло | 1 бр | 10 | 5.5 | 55
117 | pi-помпи, обем до 2 мл | 1 бр | 10 | 10 | 100
118 | pi-помпи, обем до 10 мл | 1 бр | 5 | 10 | 50
119 | Папка за съхранение на предметни стъкла, минимум 10 броя | 1 бр | 10 | 9.5 | 95
120 | Кутия за съхранение на предметни стъкла, минимум 20 броя | 1 бр | 6 | 4.5 | 27
121 | Тегловна ладийка, обем 50 мл, обща опаковка | 500 бр. в оп | 1000 | 0.12 | 120
122 | Тегловна ладийка, минимални размери 80х80х25 мм, обща опаковка | 500 бр. в оп | 1000 | 0.345 | 345
123 | Пликове за автоклавиране с надпис Biohazard, прозрачни, минимални размери 350×450 mm, обща опаковка | 100 бр. в оп | 200 | 0.5 | 100
124 | Пликове за автоклавиране с надпис Biohazard, прозрачни, минимални размери 450×600 mm, обща опаковка | 100 бр. в оп | 200 | 0.7 | 140
125 | Пликове за автоклавиране, прозрачни, минимален размер 600х400 мм, издържащи автоклавиране при 134оС, обща опаковка | 25 бр. в оп | 150 | 0.34 | 51
126 | Пликове за стомашер, стерилни, обем 400 мл, обща опаковка | 25 бр. в оп | 100 | 0.1 | 10
127 | Пликове за стомашер, стерилни, обем 400 мл, с латерален филтър | 25 бр. в оп | 100 | 0.37 | 37
128 | Пликове за проби, стерилни, обем мин. 200 мл, с етикет за надпис, затваряне с метална нишка, обща опаковка | 100 бр. в оп | 100 | 0.58 | 58
129 | Пликове за проби, стерилни, обем мин. 450 мл, с етикет за надпис, затваряне с метална нишка, обща опаковка | 100 бр. в оп | 100 | 0.58 | 58
130 | Пинсети, полистирен, единична опаковка, стерилни, прав край | 50 бр. в оп | 50 | 0.8 | 40
131 | Капачки за епруветки тип kIM-KAP или еквивалент, PP, 16 mm, безцветни | 100 бр. в оп | 600 | 0.15 | 90
132 | Капачки за епруветки тип kIM-KAP или еквивалент, PP, 16 mm, сини | 100 бр. в оп | 500 | 0.2 | 100
133 | Целулозни запушалки за епруфетки Ф 16, размер 13/18/37 мм или еквивалент | 1000 бр. в оп | 10000 | 0.07 | 700
134 | Целулозни запушалки за ерленмайерови колби 500 мл, размер 33/37/65 мм или еквивалент | 100 бр. в оп | 300 | 0.43 | 129
135 | Шаблон за вземане на проби от повърхност за микробиологичен анализ, стерилен, 4х5 см, единична опаковка | 10 бр. в оп | 10 | 8 | 80
136 | Кювети, UV-VIS, еднократна употреба, 10mm, обем 1,5 мл, | 100 бр. в оп | 1000 | 0.6 | 600
137 | Кювети микро, UV-VIS, еднократна употреба, 10mm, възможност за измерване на проба минимум в диапазон 70 мкл до 800 мкл | 100 бр. в оп | 700 | 0.4 | 280
138 | Кювети микро, UV-VIS, еднократна употреба, 10mm, възможност за измерване на проба минимум в диапазон 70 мкл до 500 мкл | 100 бр. в оп | 500 | 0.4 | 200
139 | Статив за кювети, полипропилен, квадратни гнезда, брой гнезда минимум 2х8 | 1 бр | 4 | 15 | 60
140 | Статив за епруветки ф 16 мм, полипропилен, квадратни гнезда, брой гнезда минимум 5х10 | 1 бр | 50 | 8 | 400
141 | Статив за епруветки обем 15 мл, полипропилен, минимум 15 гнезда | 1 бр | 10 | 9 | 90
142 | Статив за епруветки обем 50 мл, полипропилен, минимум 10 гнезда | 1 бр | 10 | 9 | 90
143 | Статив за епруветки обем 1,5/2,0 мл, полипропилен, минимум 5x16 гнезда | 1 бр | 10 | 3.45 | 34.5
144 | Статив за епруветки тип “Епендорф”, размер максимум 110 х 263 х 45мм. 100 гнезда | 1 бр | 5 | 12 | 60
145 | Статив за PCR епруветки/стрипове обем 0,2 мл, полипропилен | 1 бр | 5 | 9 | 45
146 | Статив за PCR епруветки обем 0,5 мл, полипропилен | 1 бр | 5 | 5 | 25
147 | Клипсове за закачане на стомашерни торбички към статив | 1 бр | 10 | 4.5 | 45
148 | Контейнер с капак, стерилен, единична опаковка, обем минимум 50 мл. | 1 бр | 2500 | 0.18 | 450
149 | Контейнер за проби, стерилен, единична опаковка, обем минимум 150 мл. | 1 бр | 2000 | 0.62 | 1240
150 | Шпатула/лъжичка, полистирен или еквивалент, дължина минимум 180 мм | 1 бр | 60 | 1.3 | 78
151 | Шпатула/лъжичка, полистирен или еквивалент, дължина минимум 200 мм | 1 бр | 50 | 2 | 100
152 | Държач за йозе, комбинация от PVC и метал, дължина минимум 150 мм | 1 бр | 30 | 16 | 480
153 | Метално йозе накрайник, 10 мкл | 20 бр. в оп | 200 | 1.5 | 300
154 | Метално йозе накрайник, Ф 2 мм | 25 бр. в оп | 200 | 2.35 | 470
155 | Метално йозе (държач и накрайник), Ф 2 мм на накрайника | 1 бр | 20 | 18.5 | 370
156 | Контейнер за неконтаминирани лабораторни отпадъци, обем минимум 25 л, отваряне с педал | 1 бр | 2 | 40 | 80
157 | Контейнер с капак и педал за отпадъци полипропилен, жълт, обем минимум 60 литра | 1 бр | 2 | 58 | 116
158 | Контейнер за отпадъци, неконтаминирани, обем минимум 30 л, безконтактен | 1 бр | 2 | 85 | 170
159 | Филтри от смесени целулозни естери диаметър на порите 0.45um бели разграфени, диаметър 47mm, единично опаковани, стерилни | 100 бр.в оп | 500 | 0.65 | 325
160 | Филтри от смесени целулозни естери диаметър на порите 0.22um бели разграфени, диаметър 47mm, единично опаковани, стерилни | 50 бр. в оп | 3000 | 0.65 | 1950
161 | Филтри за спринцовка 0,22 мкм за разтвори на алкохолна основа, стерилни, индивидуална опаковка | 50 бр. в оп | 250 | 3.25 | 812.5
162 | Фуния за вакуумна филтрация за директно монтиране върху манифолд, обем 100 мл, Ф 47 мм, мебранен филтър от смесени целулозни естери, 45 мкм размер на порите, индивидуална опаковка, стерилна, еднократна употреба | 1 бр | 50 | 6.25 | 312.5
163 | Лента за контрол на парна стерилизация, 121оС | 1 бр | 40 | 5.5 | 220
164 | Епруветкики, облодънни, стерилни, полистирен, индивидуално опаковани, минимум 14 мл, размери 17х100 мм | 500 бр.в оп | 10000 | 0.312 | 3120
165 | Универсален пипетор | 1 бр | 5 | 300 | 1500
166 | Набор от 4 едноканални пипети с вариабилен обем, обхващаш диапазон 0,5 мкл до 1000 мкл | 1 бр | 2 | 280 | 560
167 | Набор от 5 едноканални пипети с вариабилен обем, обхващаш диапазон 0,5 мкл до 5000 мкл | 1 бр | 2 | 350 | 700
168 | Статив за автоматични пипети, кръгъл | 1 бр | 2 | 120 | 240
169 | Центрофужни епруветки, капачка на винт, с основа, полипропилен, 30х120 мм., обем 50 мл, обща опаковка | 50 бр. в оп | 250 | 0.3 | 75
170 | Центрофужни епруветки, капачка на винт, полипропилен, градуирани, 17х120 мм., обем 15 мл., обща опаковка | 50 бр. в оп | 250 | 0.19 | 47.5
171 | Центрофужни епруветки, капачка на винт, полипропилен, стерилни, градуирани, 17х120 мм., обем 15 мл., единична опаковка | 50 бр. в оп | 1500 | 0.3 | 450
172 | Пастьор пипети, полиетилен, стерилни, 150 мм, 3мл., индивидуална опаковка | 500 бр. в оп | 2500 | 0.24 | 600
173 | Лъжичка/шпатула пласмаса двустранна 150 мм | 1 бр | 20 | 1.5 | 30
174 | Матраци за клетъчно култивиране, 75см2, обем 250 мл, прозрачен полистирен, капачка на винт, стерилни | 10 бр. в оп | 150 | 2.35 | 352.5
175 | Матраци за клетъчно култивиране, 75см2, обем 250 мл, прозрачен полистирен, капачка на винт, стерилни, индивидуална опаковка | 1 бр | 100 | 2.35 | 235
176 | Кърпички за почистване на оптични лещи (обективи, увеличителни стъкла, очила и др.), Grade 541, размери минимум 80х100 мм, обща опаковка | 500 бр. в оп | 1000 | 0.06 | 60
177 | Защитно посетителско облекло, тип престилка, нетъкан текстил, еднократна употреба, обща опаковка | 10 бр. в оп | 50 | 1.12 | 56
178 | Кутия за предметни стъкла, размер минимум 230 х 180мм, до 100 стъкла | 1 бр | 10 | 10 | 100
179 | Транспортни контейнери за предметни стъкла. Транспортиране на до 5 стъкла в един контейнер с размери минимум 82 x 17 x 29 mm | 1 бр | 5 | 0.8 | 4
180 | Филтър за спринцовки,28мм,0.2 микрона,CA мембрана свободна от ПАВ,стерилен, обща опаковка | 50 бр. в оп | 200 | 2 | 400
ОБЩА ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС |  |  |  |  | 83577