## 144-145
ОБРАЗЕЦ: КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Лаборатория 144-145
№ |  | ед. мярка | к-во | ед. цена без ДДС | общо цена без ДДС
I | Демонтажи АС, ВиК Електро част
чертеж - съществуващо положение
I.1 | код 17 04 Метални отпадъци
1 | Изнасяне на старо обзавеждане, етажерки, столове и маси, метални профили | куб.м | 2
2 | Демонтаж прозорец към вътрешен коридор | бр. | 1
3 | Демонтаж въздуховод | куб.м | 0.5
4 | Демонтаж конструкция плот около мивка | куб.м | 0.5
5 | Демонтаж батерия на мивкa | бр. | 1
6 | Демонтаж на поцинковани тръби ф 1/2", включително фитинги и арматури | м | 3
7 | Затапване на съществуващи водопроводни връзки | бр. | 2
8 | Демонтаж на метална кутия за ел табло | бр. | 1
9 | Хоризонтален и вертикален пренос строителни отпадъци на 100 м | куб.м | 4
10 | Натоварване на отпадъци на транспорт | куб.м | 4
11 | Извозване на отпадъци на разтоварище | куб.м | 4
12 | Tакса за депониране на отпадъци | куб.м | 4
I.2 | код 17 01
Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия
1 | Разкъртване бетонови замазки | куб.м | 1
2 | Демонтаж на преградна стена и отвор в стена | куб.м | 6
3 | Демонтаж др. бетонови елементи | куб.м | 1
4 | Демонтаж керамична мивка | бр | 1
5 | Демонтаж фаянсови плочки по стени и плот, вкл. изчукване до здрава основа | кв.м | 3
6 | Разкъртване варова мазилка в компрометираните зони | м2 | 30
7 | Хоризонтален и вертикален пренос строителни отпадъци на 100м | куб.м | 9
8 | Натоварване на отпадъци на транспорт | куб.м | 9
9 | Извозване на отпадъци на разтоварище | куб.м | 9
10 | Tакса за депониране на отпадъци | куб.м | 9
I.3 | код 17 02
Дървесен материал, стъкло и пластмаса
1 | Изнасяне на обзавеждане етажерки | куб.м | 3
2 | Демонтаж врати | бр | 5
3 | Демонтаж ламперия | куб.м | 4
4 | Демонтаж паркет | куб.м | 1
5 | Демонтаж прозорци към коридор и WC | кв.м | 8
6 | Хоризонтален и вертикален пренос строителни отпадъци на 100м | куб.м | 9
7 | Натоварване на отпадъци на транспорт | куб.м | 9
8 | Извозване на отпадъци на разтоварище | куб.м | 9
9 | Tакса за депониране на отпадъци | куб.м | 9
I.4 | код 17 09
Друди отпадъци от строителство и събаряне
1 | Демонтаж на съществуващ монофазен контакт (за скрит монтаж, за открит монтаж, единичен, двоен и т.н) | бр. | 10
2 | Демонтаж на съществуващ трифазен контакт | бр. | 2
3 | Демонтаж на открито положени кабели | м. | 10
4 | Демонтаж на скрито положени кабели и тръби(на местата, където съществуващото трасе се използва за полагането на новите кабели, проводници, тръби) | м. | 30
5 | Демонтаж на съществуващо разпределително табло | бр. | 1
6 | Демонтаж на съществуващи осветителни тела | бр. | 5
7 | Демонтаж на съществуващи ключове за управление на осветлението (за скрит монтаж, за открит монтаж, единичен, сериен, девиаторен и т.н) | бр. | 3
8 | Демонтаж на съществуващи открито положени кабели и проводници | м. | 10
9 | Демонтаж на съществуващи скрито положени кабели, проводници, тръби (на местата, където съществуващото трасе се използва за полагането на новите кабели, проводници, тръби) | м. | 20
10 | Демонтаж балатум | кв.м | 25
11 | Хоризонтален и вертикален пренос строителни отпадъци на 100м | куб.м | 2
12 | Натоварване на отпадъци на транспорт | куб.м | 2
13 | Извозване на отпадъци на разтоварище | куб.м | 2
14 | Tакса за депониране на отпадъци | куб.м | 2
15 | Доставка, монтаж и демонтаж на малко рамково скеле | кв.м | 10
16 | Изстъргване на стени и тавани до здрава основа | кв.м | 220
II | Монтажи АС част
1 | Изграждане на лека преградна стена от гипсокартон по стена към коридора и към WC на собствена конструкция с изравнителна лента и шпакловка по фуги до гладка повърхност, готова за боядисване | кв.м | 10
2 | Доставка и монтаж на метална входна врата по спесификация 100х210 см | бр | 2
3 | Доставка и монтаж на метална интериорна врата | бр | 1
4 | Изграждане на куфар от гипсокартон в ниша на собствена конструкция с ревизия към бойлер, с изравнителна лента и шпакловка по фуги до гладка повърхност, готова за боядисване | кв.м | 6
5 | Доставка и полагане на изравнителна цименто пясъчна замазка, дебелина 4-6см, вкл. грундиране на основата | кв.м | 40
6 | Направа на отвори в стени за ОВК инсталации и апаратура | бр | 5
7 | Изграждане на метална конструкция за плот в ниша 180х90см | кв.м | 1.6
8 | Почистване от стара боя и реставриране на дограма - 3 бр. прозорци с р-ри 170х250 см, шкурене, полагане на кит и боядисване с алкидна боя в цвят. | кв.м | 8
9 | Почистване от стара боя и реставриране на архитектурни елементи - корнизи и капители и подготовка за нанасяне на латекс | кв.м | 18
10 | Почистване от стара боя и пребоядисване на 3 бр радиатори | бр | 3
11 | Почистване от стара боя и реставриране на дограма - 3 бр. Каси на врати, шкурене, полагане на кит и боядисване с алкидна боя в цвят. | кв.м | 11
12 | Доставка и полагане на фина гипсова шпакловка по стени, вкл. грундиране, съобразно състоянието на основата | кв.м | 150
13 | Доставка и полагане на фина гипсова шпакловка по тавани, вкл. грундиране на основата, | кв.м | 40
14 | Доставка и полагане на латекс по стени и тавани трикратно, вкл. грундиране на основата, (цвят бял) | кв.м | 150
15 | Доставка и полагане на латекс по стени и тавани трикратно, вкл. грундиране на основата, ( цвят сив ) | кв.м | 42
16 | Доставка и полагане на латекс по стени зад радиатори трикратно, вкл. грундиране на основата, (цвят тъмно сив) | кв.м | 4
17 | Доставка и полагане на саморазливна шпакловка върху изравнителна замазка | кв.м | 40
18 | Доставка и монтаж на хетерогенна PVC настилка с антибактериално защитно покритие, устойчиво на износване и въздействие на хим.вещества - светло сив - спецификация - чертеж настилки | кв.м | 12
19 | Доставка и монтаж на хетерогенна PVC настилка с антибактериално защитно покритие, устойчиво на износване и въздействие на хим.вещества - бял - спецификация - чертеж настилки | кв.м | 30
20 | Доставка и монтаж на мек PVC цокъл, височина 5 см, сив - чертеж настилки | л.м | 8
21 | Доставка и монтаж на мек PVC цокъл, височина 5 см, бял - чертеж настилки | л.м | 16
22 | Подова лайсна за монтаж при входна врата | л.м | 3
III | ОВК
ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на: | бр. | 1
Инверторен сплит климатизатор
Qc=12.1kW (min 3.0-max 13.2)kW
Qh=12.8kW (min 3.0-max 16.0)kW
Тръбни връзки Cu 9.52/15.88mm;3/8"/ 5/8 "
Вътрешно тяло за открит таванен монтаж:
Размери (В/Ш/Д) 235/1586/690mm; G=35kg
Външно тяло:
Размери (В/Ш/Д) 1340/900/320mm; G=93kg
Nел.=4.71kW; 230V/~1ph/50Hz
2 | Доставка и монтаж на: | бр. | 1
Инверторен сплит климатизатор
Qc=3.6kW (min 1.5-max 4.0)kW
Qh=4.0kW (min 1.5-max 5.0)kW
Тръбни връзки Cu 6.35/12.7mm;1/4"/ 1/2 "
Вътрешно тяло за канален монтаж
V=800m3//h:
Свободен напор - 120Pa;
Размери (В/Ш/Д) 700/750/275mm; G=23kg;
Външно тяло:
Размери (В/Ш/Д) 550/780/290mm; G=40kg;
Nел.=2.20kW; 230V/~1ph/50Hz
3 | Доставка и монтаж на: | бр. | 1
Центробежен вентилатор за канален монтаж с
размери (В/Ш/Д) 300/500/565mm
Дебит V=800m3/h; Напор H=500Pa
Nел.=950W; 230V/~1ph/50Hz
4 | Доставка и монтаж на: | бр. | 1
Канален филтър G3 ∅125mm
5 | Доставка и монтаж на: | бр. | 1
Джобен филтър F8
Размери (ШxВxД) 300x600x600mm
6 | Доставка и монтаж на: | бр. | 2
Кулисен шумозаглушител
Размери (ШxВxД) 300x200x1000mm;
7 | Доставка и монтаж на НЖР ∅200мм с мрежа против насекоми | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на регулираща клапа ∅200мм | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на регулираща клапа 300х200мм | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на смукателна решетка 800х200мм | бр. | 1
с регулираща секция и вграден филтър G3
11 | Доставка и монтаж на нагнетателна решетка 300х200мм | бр. | 4
с регулираща и направляваща секция
12 | Доставка и монтаж на правоъгълен въздуховод от поцинкована ламарина | м2 | 17
13 | Също, но фасонни елементи | м2 | 5
14 | Доставка и монтаж на спирално навит въздуховод от поцинкована ламарина ∅125мм, вкл. фасонни елементи | л.м | 4
15 | Доставка и монтаж на листова изолация от микропореста гума със затворена клетъчна сруктура с дебелина 20мм, едностранно кеширана с алуминиево фолио | м2 | 26
16 | Доставка и монтаж на гъвкава медна тръба | л.м | 12
Cu ∅15.88mm(5/8")
17 | Доставка и монтаж на гъвкава медна тръба | л.м | 9
Cu ∅12.70mm(1/2")
18 | Доставка и монтаж на гъвкава медна тръба | л.м | 12
Cu ∅9.52mm(3/8")
19 | Доставка и монтаж на гъвкава медна тръба | л.м | 9
Cu ∅6.35mm(1/4")
20 | Доставка и монтаж на тръбна изолация от микропореста гума ∅16mm(5/8")х9мм със затворена клетъчна структура | л.м | 12
21 | Доставка и монтаж на тръбна изолация от микропореста гума ∅12mm(1/2")х9мм със затворена клетъчна структура | л.м | 9
22 | Доставка и монтаж на тръбна изолация от микропореста гума ∅10mm(3/8")х9мм със затворена клетъчна структура | л.м | 12
23 | Доставка и монтаж на тръбна изолация от микропореста гума ∅6mm(1/4")х9мм със затворена клетъчна структура | л.м | 9
24 | Доставка и монтаж на табло за автоматика и управление | бр. | 1
25 | Доставка и монтаж на укрепваща конструкция | кг. | 30
26 | Наладка | - | 1
IV | ВиК
IV.1 | Монтаж В и К част
А. | Водопровод
1 | Разкъртване на мазилка, тухлен зид за улей 5/5 см за полагане на водопровод, вкл. подмазване | м | 8
2 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN16 – студена вода | м | 4
3 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 20 – топла вода | м | 4
4 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби PN 20 – топла вода | м | 4
5 | Доставка и монтаж на шлаух | м | 4
6 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф 1/2" | бр. | 3
7 | Бойлер WH10046BR, Обем 100 л, Мощност 3 kW, Емайлиран | бр. | 1
8 | Полагане на топлоизолация на тръби тип "Изогоматерм” с дебелина 6мм | л.м | 16
9 | Скоби за укрепване на тръбопроводи | бр. | 18
10 | Връзка нов и съществуващ водопровод | бр. | 1
11 | Връзки бойлер батерия на мивка | бр. | 4
12 | Изпитване на водопровода | л.м. | 8
Б. | КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж PVC тръби ф 50 | м | 4
2 | Доставка и монтаж PVC разклонител ф 50/50 | бр. | 3
3 | Доставка и монтаж PVC колена ф 50 | бр. | 4
4 | Доставка и монтаж PVC дъги ф 50 | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж PVC РО ф 50 | бр. | 1
6 | Връзка нов и съществуващ канал | бр. | 1
7 | Скоби за укрепване на канализация от PVC тръби | бр. | 4
8 | Изпитване на канализация | м | 4
V | Електро инсталация
V.1 | Осветителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на висящо осветително тяло, L=1800mm, с LED 42W | бр. | 8
2 | Доставка и монтаж на осветително тяло, L=1500mm, с LED 57W | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на профил c LED лента, за открит монтаж, 14,4 W на метър, 220V | м. | 2
4 | Доставка и монтаж на ключ електрически | бр. | 4
5 | Доставка и монтаж на ключ електрически, сериен | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на ключ електрически, девиаторен | бр. | 4
7 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр. | 9
8 | Доставка и монтаж на конзолна кутия | бр. | 9
9 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1,5мм² | м. | 120
10 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø 16мм | м. | 120
11 | Направа и запълване на улей в стена/таван за полагане на гофрирани тръби | м. | 45
V.2 | Силова инсталация
1 | Доставка и монтаж на разпределително табло 144-145 - РТ144-145 /по схема/ | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на контакт монофазен | бр. | 5
3 | Доставка и монтаж на контакт монофазен, троен, за скрит монтаж | бр. | 2
4 | Доставка и монтаж на контакт монофазен, четворен, за скрит монтаж | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на контакт трифазен | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на бойлерно табло | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр. | 3
8 | Доставка и монтаж на конзолна кутия | бр. | 15
9 | Доставка и монтаж на стабилизатор на напрежение, 380V, 20000kVA | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на UPS 750VA | бр. | 2
11 | Доставка и монтаж на UPS 1500VA | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на UPS 3000VA | бр. | 1
13 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x2,5мм² | м. | 90
14 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x4мм² | м. | 40
15 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x2,5мм² | м. | 20
16 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x10мм² | м. | 30
17 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø23мм | м. | 150
18 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø29мм | м. | 30
19 | Направа и запълване на улей в стена/таван за полагане на гофрирани тръби | м. | 70
V.3 | Слаботокова инсталация
1 | Доставка и монтаж на слаботокова кутия, метална (комплект с активно и пасивно оборудване) | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на двойна комуникационна розетка RJ 45 | бр. | 3
3 | Доставка и изтегляне на кабел FTP Cat.5e | м. | 105
4 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x2,5мм² | м. | 2
5 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø16мм | м. | 105
6 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø23мм | м. | 2
V.4 | Общо за обекта
1 | Измерване на импеданса на защитния контур „фаза-защитен проводник” или „фаза-проводник РЕN”, съгласно изискванията на чл. 267 от Наредба № 16 – 116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането и чл. 200, ал. 1 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и издаване на протокол от измерването, доказващ съответствието с посочените по-горе изисквания | к-т | 1
ОБЩА СУМА:

## M6
ОБРАЗЕЦ: КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Лаборатория М6
№ |  | ед. мярка | к-во | ед. цена без ДДС | общо цена без ДДС
I | Демонтажи АС, ВиК Електро част
чертеж - съществуващо положение
I.1 | код 17 04 Метални отпадъци
1 | Изнасяне на старо обзавеждане, етажерки, столове и маси, метални профили врата | куб.м | 2
2 | Демонтаж прозорец към английски двор - южна стена | бр. | 1
3 | Демонтаж входна врата | бр. | 1
4 | Демонтаж на външна решетка и метален капак английски двор - южна стена | бр. | 1
5 | Демонтаж прозорец - вътрешна преградна стена | бр. | 1
6 | Демонтаж на метални тръби ф 3 см | м | 12
7 | Демонтаж стелажи по стена | куб.м | 0.6
8 | Демонтаж на смесителнa батерия на мивкa | бр. | 1
9 | Демонтаж на поцинковани тръби ф 1/2", включително фитинги и арматури | м | 3
10 | Затапване на съществуващи водопроводни връзки | бр. | 2
11 | Демонтаж на мивкa | бр. | 1
12 | Хоризонтален и вертикален пренос строителни отпадъци на 100м | куб.м | 3
13 | Натоварване на отпадъци за транспорт | куб.м | 3
14 | Извозване на отпадъци на разтоварище | куб.м | 3
15 | Tакса за депониране на отпадъци | куб.м | 3
I.2 | код 17 01
Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия
1 | Разкъртване бетонови настилки и бордове на англ. двор | куб.м | 4
2 | Демонтаж на цокъл, прагове | куб.м | 0.2
3 | Разкъртване варова мазилка в компрометираните зони | м2 | 30
4 | Хоризонтален и вертикален пренос строителни отпадъци на 100м | куб.м | 5
5 | Натоварване на отпадъци за транспорт | куб.м | 5
6 | Извозване на отпадъци на разтоварище | куб.м | 5
7 | Tакса за депониране на отпадъци | куб.м | 5
I.3 | код 17 02
Дървесен материал, стъкло и пластмаса
1 | Изнасяне на обзавеждане и отпадъци | куб.м | 1
2 | Демонтаж врата към съседно помещение | бр | 1
3 | Демонтаж на РVC тръби ф 50, включително фасонни части | м | 3
4 | Хоризонтален и вертикален пренос строителни отпадъци на 100м | куб.м | 8
5 | Натоварване на отпадъци за транспорт | куб.м | 8
6 | Извозване на отпадъци на разтоварище | куб.м | 8
7 | Tакса за депониране на отпадъци | куб.м | 8
I.4 | код 17 09
Друди отпадъци от строителство и събаряне
1 | Демонтаж на съществуващ луминесцентен осветител 18W | бр. | 1
2 | Демонтаж на съществуващ луминесцентен осветител 2x36W | бр. | 1
3 | Демонтаж на съществуващ луминесцентен осветител 3x36W | бр. | 2
4 | Демонтаж на съществуващ единичен ключ (скрит монтаж) за управление на осветлението | бр. | 2
5 | Демонтаж на съществуващ единичен ключ (открит монтаж) за управление на осветлението | бр. | 3
6 | Демонтаж на открито положени кабели | м. | 10
7 | Демонтаж на скрито положени кабели и тръби | м. | 15
8 | Демонтаж на съществуващ монофазен контакт (за скрит монтаж, за открит монтаж, единичен, двоен и т.н) | бр. | 5
9 | Демонтаж на съществуваща разклонителна кутия за открит монтаж | бр. | 3
10 | Демонтаж на открито положени кабели | м. | 40
11 | Демонтаж на съществуващо разпределително табло | бр. | 1
12 | Хоризонтален и вертикален пренос строителни отпадъци на 100м | куб.м | 0.6
13 | Натоварване на отпадъци за транспорт | куб.м | 0.6
14 | Извозване на отпадъци на разтоварище | куб.м | 0.6
15 | Tакса за депониране на отпадъци | куб.м | 0.6
16 | Доставка, монтаж и демонтаж на малко рамково скеле | кв.м | 10
17 | Изстъргване на стени и тавани до здрава основа | кв.м | 125
18 | Изкоп около външни стени | куб.м | 10
II | Монтажи АС част
1 | Ревизия и подмяна на изолация - тръби по тавана | л.м | 10
2 | Доставка и монтаж на метална входна врата по спесификация 100х210 см | бр | 1
3 | Доставка и монтаж на метална интериорна врата по спесификация 90х212 см | бр | 1
4 | Доставка и монтаж на прозорец към английски двор по спесификация 100х115см | кв.м | 1.2
5 | Зазиждане на отвор към съседно помещение | кв.м | 2.4
6 | Доставка и полагане на изравнителна цименто пясъчна замазка, дебелина 4-6см, вкл. грундиране на основата | кв.м | 26
7 | Доставка и полагане на хидроизолационна и топлоизолационна система около външни стени (тип геотекстил /PVC хидроизолация за основи/ геотекстил/ твърд пенополистирол -5см), включително изграждане на защитна стена от стоманобетон - 15см при основите: 6 л.м дължина/ H 300см | кв.м | 18
8 | Доставка и монтаж на светлинна шахта с решетка, елемент за увеличаване на строителната височина, профил от поцинкована стомана, тяло на светлинната шахта и водоприемник за вертикално заустване, габарити 200x120x70 | бр | 1
9 | Доставка и монтаж на дренажна система или отводнителна система улеи от полимербетон и решетка от чугун, композитен материал, неръждаема или поцинкована стомана | л.м | 8
10 | Ревизия и подмяна на водосточна тръба и връзка към съществуваща дъждовна канализация. | л.м | 10
11 | Изграждане на куфар от гипсокартон в ниша на собствена конструкция с ревизия към ОВК инсталация, с изравнителна лента и шпакловка по фуги до гладка повърхност, готова за боядисване | кв.м | 10
12 | Доставка и полагане на фина гипсова шпакловка по стени, вкл. грундиране, съобразно състоянието на основата | кв.м | 60
13 | Доставка и полагане на фина гипсова шпакловка по тавани, вкл. грундиране на основата | кв.м | 26
14 | Доставка и полагане на латекс по стени и тавани трикратно, вкл. грундиране на основата, (цвят бял) | кв.м | 75
15 | Доставка и полагане на латекс по стени и тавани трикратно, вкл. грундиране на основата, (светло сив ) | кв.м | 10
16 | Доставка и полагане на латекс по стени зад тръби трикратно, вкл. грундиране на основата, (цвят тъмно сив) | кв.м | 4
17 | Доставка и полагане на саморазливна шпакловка върху изравнителна замазка | кв.м | 26
18 | Доставка и монтаж на хетерогенна PVC настилка с антибактериално защитно покритие, устойчиво на износване и въздействие на хим.вещества - светло сив - спецификация - чертеж настилки | кв.м | 10
19 | Доставка и монтаж на хетерогенна PVC настилка с антибактериално защитно покритие, устойчиво на износване и въздействие на хим.вещества - бял - спецификация - чертеж настилки | кв.м | 20
20 | Доставка и монтаж на мек PVC цокъл, височина 5 см, RAL 7011 - чертеж настилки | л.м | 28
21 | Подова лайсна за монтаж при входна врата | л.м | 1
III | ОВК
ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ с рекуперация
Доставка и монтаж на:
1 | Нагнетателна вентилационна решетка за монтаж на кръгъл въздуховод с размери 625x125мм, Aeff=0,037m², вкл. индивидуално регулируеми хоризонтални ламели и регулираща секция | бр. | 2
2 | Смукателна вентилационна решетка за монтаж на кръгъл въздуховод с размери 625x125мм, Aeff=0,037m², вкл. индивидуално регулируеми хоризонтални ламели и регулираща секция | бр. | 1
3 | Електронагревател с мощност 3kW/230V/13A за монтаж на кръгъл въздуховод с присъединителен размер ∅200мм, DP=18Pa (при 360m³/h) | бр. | 1
4 | Канален шумозаглушител за монтаж на кръгъл въздуховод с присъединителен размер ∅200mm и дължина 1000mm | бр. | 2
5 | Рекуперативен блок: | бр. | 1
- Дебит - 360m³/h, максимален свободен напор 100Ра;
- к.п.д. - до 80%
- необходим свободен напор при 360m³/h - засмукване / нагнетяване - 63Pa /60Pa (при чист филтър);
- три скорости на вентилатора
- вграден филтър
- автоматичен байпас;
- дистанционно кабелно управление, вкл. управляване на електрически нагревател поз.v3 след рекуператора;
примерен модел : GREE / модел FHBQ D3,5-K или подобен
6 | Канален филтър за монтаж на кръгъл въздуховод с присъединителен размер ∅200mm, клас на филтрация G3/89%, DP=25Pa (чист филтър, при 360m³/h) | бр. | 1
7 | Кръгла гравитационна клапа за канален мотаж, присъединителен размер ф200мм, DP=6Pa (при 360m³/h) | бр. | 2
8 | Кръгла алуминиева фасадна решетка с неподвижни ламели, присъединителен размер ∅250мм, DPin/out=23/26Pa (при 360m³/h) | бр. | 2
9 | Спировъздуховод ф200, вкл. фитинги | м.л. | 8
10 | Спировъздуховод ф250, вкл. фитинги | м.л. | 6
11 | Изолиране на въздуховод ф200 с два пласта по 25мм листова самозалепваща изолация от микропореста гума със затворена клетъчна структура с алуминиево фолио Armaflex Duct EA-L, λ=0,036W/m.K | м2 | 1.5
12 | Крепежни елементи - крепежни скоби, вкл. дюбел за бетон, шпилка М8 | к-т | 1
13 | Помощни материали | к-т | 1
14 | Доставка и прокарване на кабел за дистанционно кабелно управление, вкл. предпазен шлаух (размера и вида на кабела да се съгласува с производителя на рекуператора) | м.л. | 9
15 | Наладка на инсталацията, с измерване на дебитите излизащи през решетките и съставяне на протокол | бр. | 1
16 | Отвеждане на конденз от рекуператора, вкл. тръбна мрежа (по преценка след оглед на място и разкриване на скритите работи) | к-т | 1
17 | Гъвкав маншет за уплътняване на кръгъл въздуховод ф250мм към капакa на anглийски двор - за предпазване от навлизане на вода /примерен модел Dektite / DFE 107B / (по преценка след оглед на място и разкриване на скритите работи) | бр. | 2
18 | Въздухонепропусклива лента за уплътняване на изолацията към стената и пяна | к-т | 1
IV | ВиК
IV.1 | Монтаж В и К част
А. | Водопровод
1 | Разкъртване на мазилка, тухлен зид за улей 5/5 см за полагане на водопровод, вкл. подмазване | м | 8
2 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN16 – студена вода | м | 4
3 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 20 – топла вода | м | 4
4 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби PN 20 – топла вода | м | 4
5 | Доставка и монтаж на шлаух | м | 4
6 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф 1/2" | бр. | 3
7 | Проточен бойлер | бр. | 1
8 | Полагане на топлоизолация на тръби тип "Изогоматерм” с деб. 6мм | л.м | 16
9 | Скоби за укрепване на тръбопроводи | бр. | 18
10 | Връзка нов и съществуващ водопровод | бр. | 1
11 | Връзки бойлер батерия на мивка | бр. | 4
12 | Изпитване на водопровода | л.м. | 8
Б. | КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж PVC тръби ф 50 | м | 2
2 | Доставка и монтаж PVC разклонител ф 50/50 | бр. | 3
3 | Доставка и монтаж PVC колена ф 50 | бр. | 4
4 | Доставка и монтаж PVC дъги ф 50 | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж PVC РО ф 50 | бр. | 1
6 | Връзка нов и съществуващ канал | бр. | 1
7 | Скоби за укрепване на канализация от PVC тръби | бр. | 4
8 | Изпитване на канализация | м | 2
V | Електро инсталация
V.1 | Осветителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на осветително тяло, L=1800mm, с LED 42W | бр. | 4
2 | Доставка и монтаж на осветително тяло, L=1500mm, с LED 57W | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж на ключ електрически | бр. | 3
4 | Доставка и монтаж на ключ електрически, девиаторен | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр. | 4
6 | Доставка и монтаж на конзолна кутия | бр. | 5
7 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1,5мм² | м. | 35
8 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø 16мм | м. | 35
9 | Направа и запълване на улей в стена/таван за полагане на гофрирани тръби | м. | 15
V.2 | Силова инсталация
1 | Доставка и монтаж на разпределително табло M6 - РТM6 /по схема/ | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на двоен контакт през стабилизатор на напрежение 1000VA, 500W , 230V | бр. | 6
3 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр. | 4
4 | Доставка и монтаж на конзолна кутия | бр. | 12
5 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x2,5мм² | м. | 50
6 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x4мм² | м. | 10
7 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x6мм² | м. | 20
8 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø23мм | м. | 60
9 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø29мм | м. | 20
10 | Направа и запълване на улей в стена/таван за полагане на гофрирани тръби | м. | 35
V.3 | Слаботокова инсталация
1 | Доставка и монтаж на слаботокова кутия, метална (комплект с активно и пасивно оборудване) | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на двойна комуникационна розетка RJ 45 | бр. | 1
3 | Доставка и изтегляне на кабел FTP Cat.5e | м. | 25
4 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x2,5мм² | м. | 2
5 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø16мм | м. | 25
6 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø23мм | м. | 2
V.4 | Общо за обекта
1 | Измерване на импеданса на защитния контур „фаза-защитен проводник” или „фаза-проводник РЕN”, съгласно изискванията на чл. 267 от Наредба № 16 – 116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането и чл. 200, ал. 1 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и издаване на протокол от измерването, доказващ съответствието с посочените по-горе изисквания | к-т | 1
ОБЩА СУМА: