РАЗДЕЛ ІХ

ПРИЛОЖЕНИЯ (ОБРАЗЦИ):

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обществената поръчка с предмет:

„Доставка на оборудване за симулационен център за  практическо обучение“

| Доставка на системи за комплексно симулационно обучение на студентите по медицина |
| --- |
| Спецификация |
| Наименование на системата | Описание на хардуера | Периферия/аксесоари | Софтуер/модули за обучение |
| Роботичен компютризиран виртуален симулатор, предназначен за практикуване на уменията, необходими за провеждане на роботизирана хирургия | Персонален компютър със симулационен процесор – 1 бр., предназначен за инструктора; Минимум 27-инчов сензорен екран – 1 бр. | 3D HD стереоскопичен дисплей, осигуряващ реалистични графики; ергономична облегалка за глава с вграден сензор; управляващи контролери със захващащ механизъм за пръст – 2 броя; регулируем във височина стол на колела – 1 бр. ; реалистични крачни педали за управление с регулируема височина и положение – 1 бр. | Модул основни умения при работа с роботи; Модул напреднали умения при работа с роботи; Модул основи на роботизираната хирургия; Модул за шевове; Модул за работа със съшиватели; Модул роботизирана простатектомия с включен лапароскопски асистент при използване на портативен лапароскопски симулатор за допълване възможностите за обучение; Модул лобектомия с включен лапароскопски асистент при използване на портативен лапароскопски симулатор за допълване възможностите за обучение; Модул ингвинална херния; Модул процедурни задачи при роботизирана хистеректомия; Модул затваряне на вагиналния маншет при роботизирана хистеректомия; Модул цялостна процедура при роботизирана хистерктомия с включен лапароскопски асистент при използване на портативен лапароскопски симулатор за допълване възможностите за обучение; Обучителни програми: Препоръчителен учебен план за базово обучение за работа с роботи; Учебен план основи на роботизираната гинекологична хирургия; Разширен учебен план по роботизирана урология; Разширен учебен план по гръдна хирургия; Курс нетехнически умения за повишаване безопасността на пациента чрез CAMLS и екипно обучение. Софтуерът да подлежи на безплатна актуализация за срока на гаранционното обслужване. Софтуерът да поддържа активна офлайн и онлайн уеб-базирана обучителна система за самостоятелна работа и във връзка с други компютризирани симулатори. |
| Артроскопски компютризиран виртуален симулатор, предназначен за придобиване на умения за артроскопска хирургия | Вграден персонален компютър със симулационен процесор – 1 бр. Минимум 24-инчов екран – 1 бр. Педал за управление – 1 бр. | Модели с реалистични размери на: подвижно коляно – 1 бр.; рамо в две позиции: латерален декубитус и шезлонг – 1 бр.; бедро в две позиции: в лежащо по гръб положение и латерален декубитус – 1 бр.; Количка с регулируема височина със заключващи се колела, прикрепящ механизъм за инструменти и прикрепящ механизъм за съхранение на модела – 1 бр.; Подвижни рамена – 2 бр.; Три физически симулирани инструмента: камера – 1 бр., сонда – 1 бр., граспер – 1 бр.; Хаптически устройства – 2 бр. | Модул за напреднали за рамо; Модул цялостна раменна артроскопия; Разширен модул „Коляно“ Модул основи на обучението по артроскопска хирургия; Модул реконструкция на раменни лабрални лезии; Модул тазобедрена диагностика; Модул реконструкция на менискус. Софтуерът да подлежи на безплатна актуализация за срока на гаранционното обслужване. Софтуерът да поддържа активна офлайн и онлайн уеб-базирана обучителна система за самостоятелна работа и във връзка с други компютризирани симулатори. |
| Интерактивен цифров симулатор, базиран на 3D виртуални пациенти | Мултитъч екран за интерактивно обучение минимум 138 см диагонал, Full HD 1080p, 1920 x 1080, дисплей минимум 680 x 1209 mm, вграден персонален компютър с операционна система Windows 10 Процесор – мин. четириядрен, и мин. работна честота 3.0 GHz LGA 1151, 6 Mb cache; Видео контролер PCI E 3.0, с 2 Gb GDDR5 памет 7 Gbps 128bit, Open GL 4.5, max digital res: 7680x4320@60Hz; мин. 8 Gb DDR4 оперативна памет; min.SSD M.2 120 Gb, 6 Gbps; основна платка LGA1151, 4 x DDR4 Slots (Dual Channel), Bus speed: 8 GT/s DMI3, 22 nm, 6 W | Твърд калъф с 4 колела – 1 бр., мобилен | Да предлага възможност за избор на минимум 60 клинични сценария; Библиотеката от сценарии да се подновява ежегодно през първите три години с автоматични настройки и надграждания; Клиничните сценарии да обхващат пациенти на спешно отделение, болнично лечение и спешна помощ в линейка в следните области: алергология, кардиология, ендокринология, инфекциозни болести, неврология, белодробни болести, травматология, онкология, ортопедия, урология, педиатрия, акушерство и гинекология, гастроентерология, нефрология, съдова хирургия. Да има възможност за редакция на съществуващи и интегриране на нови сценарии. Да предлага минимум 30 виртуални пациенти: деца, мъже и жени на възраст от 1 до 95 години; Да разполага със следните софтуерни лицензи: индивидуален безсрочен off line преподавателски акаунт; систематизиране на информация и анализи off line; минимум 6 индивидуални преподавателски акаунта - online/offine през първите три години; индивидуален студентски лиценз за неограничен брой студенти през първите три години за 3 сценария по избор; онлайн обучителна система през първите три години; Инструмент за създаване на обективен клиничен изпит за първите три години; Онлайн обучение за първите три години с включени 4 сесии годишно; Минимум 100 студентски лиценза с пълен онлайн достъп до всички преподавателски сценарии за първите три години; дистанционна техническа и клиентска поддръжка в рамките на 24 часа; Да визуализира следните признаци и симптоми: болка, съзнание, цианоза, движения на гръдния кош, възбуда, оплаквания. Да предоставя възможност за динамичен диалог с пациента и за мониторинг в реално време на следните жизнените параметри: кръвно налягане, сърдечна честота, дихателна честота, кислородна сатурация на артериална кръв; Да предоставя възможност за физически преглед: аускултация на бели дробове и сърце, палпация, температура, зеничен рефлекс, перкусия, неврологичен преглед; Да предоставя възможност за извършване на следните изследвания на пациента: лабораторни изследвания: артериални кръвни газове, биохимия, кръвни култури, кръвна захар, кардиологични маркери, коагулационни тестове, пълна кръвна картина, липиден профил, изследване на урина, уринарни антигени; електрофизиологични изследвания: ЕКГ; изследвания чрез образна диагностика: ангио-компютърна томография (КТ), рентгенография на таз, коремна КТ, коремна рентгенография, коремен ултразвук, доплер ехография на каротидни съдове, гръдна КT скенер, гръден рентген, колоноскопия, коронарна ангиография, КT на глава, рентгенография на странични шийни прешлени, ултразвук на долни крайници, тазова компютърна томография, трансезофагеална ехография, трансторакална ехография, горна стомашно-чревна ендоскопия; Да предоставя възможност за следните виртуални интервенции: катетри, дефибрилация, гърдни компресии, кислород, преливания; Да симулира приложение на пълен набор от лекарства и течности по категории, начин на администриране и дози, като например: аналгетици, противовъзпалителни средства, антиаритмици, антибиотици, антитромбоцитни медикаменти, антипиретици, бронходилататори, коагулация, диуретици, фибринолиза, течности и йони, стомашно-чревни, хормони, релаксанти и успокоителни, вазоактивни агенти, вазодилататори; Да поддържа следните инструменти за отчитане на изпълнението: дневник на дейностите и ниво на изпълнение съгласно насоките. |
| Физиологичен модел на пациент за спешни, оперативни, интензивни и пост-анестезиологични отделения за интензивни грижи и реанимация за практикуване на обща и специализирана медицина | Цяло тяло на пациент от мъжки пол с радиочестотно управление – мобилен, с интегрирана аудио и видеозаписна система за дебрифинг с палпируеми анатомични маркери и 3 позиции – легнал по гръб, седящ, легнал по корем с ръце за интравенозно обучение; Да се захранва с вътрешна презареждаема батерия с живот мин. 6 часа; Напълно безжичен с обхват за безжична връзка мин. 300 м. | 12 "безжичен таблет с необходимия софтуер; вграден рекордер; безжични HD камери – 2 бр.; стойки за безжични камери – 2 бр.; зарядно за батерията – 2 бр.; сет за гласово възпроизвеждане – 1 бр.; Виртуален пациентски монитор – 1 бр. със зареден витален софтуер; 20 бр. спринцовки; Сет за безжична подмяна на консумативи, адаптери за дефибрилиране, адаптери за ЕКГ електроди | Да притежава библиотека от предварително програмирани сценарии, които могат да се модифицират от инструктора дори по време на работа; Автоматичен (физиологичен) софтуерен лиценз; Да позволява създаване на собствени сценарии (добавяне / редактиране); Да има артикулация в шийната област, челюстите, ръцете и краката; Да разполага с възможност за дистанционно предаване на говор; Да има програмируемо мигане и фоточувствителни зеници, припадъци, предварително програмирани речеви отговори, звуци в дихателните пътища, оток на езика, спазми на ларинкса, подуване на фаринкса, хирургически въздуховод; Накланяне на главата/брадичката и издаване на долната челюст, да поддържа орална/назална интубация, супраглотисни въздуховодни устройства; Да има възможност за детекция на дълбочината на трахеалната интубация; интубация на хранопровода; спонтанно дишане с избираеми модели, иглена декомпресия, двустранна белодробна експанзия с BVM вентилация; вентилацията да се измерва и регистрира; Програмируемо едностранно повдигане на гръдния кош, едностранно повдигане на гръдния кош с интубация на главния бронх; Избираеми нормални и анормални звуци в белите дробове; Локализация на звуци в предния отдел на белия дроб, локализация на звуци в задния отдел на белия дроб; Програмируем динамичен белодробен комплайънс (9 нива); Да поддържа терапевтични нива на положително крайно експираторно налягане (PEEP); Двустранно бронхиално съпротивление (10 нива); Да тригерира механичен вентилатор за спомагателно дишане; Да има възможност за двустранно въвеждане на плеврална дренажна тръбичка; Автоматично разпознаване на лекарствени средства; Реално издишване на CO2; Вътрекостен достъп – тибия; Проследяване на SpO2 с помощта на реални устройства; Интегрирана система за медикаментозно разпознаване; виртуална медикаментозна библиотека. |
| Физиологичен модел на травмен пациент за практикуване на интензивни, реанимационни и терапевтични умения | Цяло тяло на пациент от мъжки пол с радиочестотно управление – мобилен, с интегрирана аудио и видеозаписна система за дебрифинг с палпируеми анатомични маркери и 3 позиции – легнал по гръб, седящ, легнал по корем с ръце за интравенозно обучение; Да се захранва от вътрешна презареждаема батерия с живот мин. 10 часа; Здрави леви и десни крака и ръце; Травмени леви и десни крака и ръце; Аксиларни и ингвинални раневи вложки, Здрави аксиларни и ингвинални вложки, Хирургически трахеален кит; Заменяеми стернални интраосеви участъци, кит за пълнене с флуиди; маншет за кръвно налягане; Палпируеми анатомични маркери; Усилени стави в помощ на плъзгането или носенето; Артикулация в шийната област, челюстите, ръцете и краката; Двустранно въвеждане на плеврална дренажна тръбичка; Вътрекостен достъп – тибия; Вътрекостен достъп при стернума; Ръце за интравенозно обучение; Катетеризация на пикочния мехур, засмукване на стомашното съдържимо, локализация на чревни шумове, взаимозаменяеми гениталии, автоматично пълнещ се кръвен резервоар, сензор за налягане на феморалната артерия; участъци за интрамускулни инжекции в антеролатералната част на бедрото; участъци за интрамускулни инжекции в делтоидните мускули | 12 "безжичен таблет с необходимия софтуер; Вграден рекордер; безжични HD камери – 2 бр.; стойки за безжични камери – 2 бр.; зарядно за батерията – 2 бр.; сет за гласово възпроизвеждане – 1 бр.; Виртуален пациентски монитор – 1 бр. със зареден витален софтуер; 20 бр. спринцовки; Сет за безжична подмяна на консумативи, адаптери за дефибрилиране, адаптери за ЕКГ електроди; Спешен раневи кит: силиконови раневи вложки за 11 типа рани – 18 бр.; Кит изграряния, вкл. от електричество за 5 типа рани – 10 бр. Кит травматични рани за 8 типа рани – 10 бр.; Кит неспецифични рани - 14 типа рани – 23 бр. Травмирани крайници със сензори за турникет – 4 бр. Подмишечна рана със сензор за налягане – 1 бр. Рана в слабините със сензор за налягане – 1 бр. | Да разполага с библиотека от предварително програмирани сценарии; Програмируемо мигане и фоточувствителни зеници; припадъци, секрети от очите, ушите и устата; отдалечено предаване на глас; предварително програмирани речеви отговори; звуци в дихателните пътища; оток на езика; спазми на ларинкса; подуване на фаринкса; хирургически въздуховод; накланяне на главата/брадичката и издаване на долната челюст; орална/назална интубация; поддържа супраглотисни въздуховодни устройства; интубация на хранопровода; да поддържа прилагане на флуид през назогастрална сонда, спонтанно дишане с избираеми модели, иглена декомпресия, двустранна белодробна експанзия с BVM вентилация; вентилацията да се измерва и регистрира; програмируемо едностранно повдигане на гръдния кош; едностранно повдигане на гръдния кош с интубация на главния бронх; избираеми нормални и анормални звуци в белите дробове; локализация на звуци в предния отдел на белия дроб; проследяване на SpO2 с помощта на реални устройства; Палпируем пулс: сънна артерия, брахиална, брахиално-кубитална, лъчева, феморална, подколянна и стъпална; Измерване на кръвното налягане чрез аускултация; Централна цианоза; eCPR™ Обратна връзка и отчетност в реално време; компресията на гръдния кош да създава палпируеми пулсове; дефибрилация и кардиостимулация при използване на реални устройства; сърдечни тонове, 4-електродно проследяване на ЕКГ при използване на реални устройства, библиотека от предварително програмирани ЕКГ; локализация на чревни шумове; стомашна дистензия с повишен BVM; модул за 12 канално ЕКГ, реално СО2 издишване, NIBP, автоматичен физиологичен контрол и физиологично моделиране |
| Физиологичен модел на родилка с възможност за обучение върху нормално, седалищно предлежание, раменна дистокия, асистирано раждане и раждане с цезарово сечение, както и гинекологично небременно състояние | Цяло тяло на жена в зряла възраст с реалистични анатомични пропорции, ставна артикулация и тазови маркери с радиочестотно управление, мобилен с интегрирана аудио и видеозаписна система за дебрифинг; Безжична връзка да осигурява работата на манекена на открито и по време на транспорт с обхват до 90 м; Активно дишащо новородено бебе с вградени сензори на ориентацията за отчитане позицията на главата спрямо тялото в реално време с палпируеми фонтанели, шевове и сърдечни тонове – 1 бр.; Новородено бебе чрез секцио – 1 бр.; Палпируем абдомен – 1 бр.; Абдомен с контракции – 1 бр.; Вграден сензор за сила за отчитане тракцията, приложена към плода, в реално време; Пикочен мехур с течност и катетеризируема уретра; Абдомен след раждане – 1 бр.; Пъпна връв – 2 бр.; Срязана пъпна връв – 2 бр.; Плацента с отделящи се фрагменти – 1 бр.; Епидурална вложка с реалистични кожни слоеве и детекция на игла– 1 бр.; Абдомен за секцио – 2 бр.; Здрав постпартален хеморагичен перинеум, трейнер за срединна епизиотомия, трейнер за медио-латерална епизиотомия, трейнер за 4-та степен епизиотомия, супозитории – 2 бр.; реалистичен изкуствен кръвен концентрат; Комплект за смяна на вените – 1 бр.; Резервна шийка на матката – 1 бр.; Резервен родилен канал – 1 бр., Живот на батерията – мин. 10 часа | Минимум 12“ тъчскрийн таблет с необходимия софтуер – 1 бр; Безжични HD камери, захранвани с батерии – 2 бр.; Стойки за камера – 2 бр.; Пацциентски и фетален монитор с необходимия софтуер – 1 бр.; 20 спринцовки за разпознаване на лекарства; Зарядно за батерия за родилка и дишащо бебе – 1 бр. Заменяем ляв крак с дълбока венозна тромбоза включително оток, еритема и палпируеми съдови сегменти латерално и антериорно; Резервен родилен канал – 1 бр.; Маншет за измерване на кръвно налягане, одеяло, родилен пръстен, кит за пълнене на течности, Кит за NIBP калибрация; Гинекологичен пакет за небременна жена, включващ: абдомен на небременна жена – 1 бр., антевертна матка, ретровертна матка, прозрачна антевертна матка за визуализиране на IUD поставяне; Нормални цервикси с отверствие – 5 бр.;6 бр. цервикси без отверствие; сменяем перинеум с интегрирани уретра, вагина и ректум – 1 бр.; Нормални фалопиеви тръби и яйчници, симулирани кръгъл и яйчникови лигаменти | Библиотека от мин. 49 предварително програмирани сценария; Лиценз за автоматично физиологично управление; Интегрирано автоматично разпознаване на лекарствени продукти; Виртуална лекарствена библиотека; Да симулира следните функции: мигане и фоточувствителни зеници, програмируеми припадъци, конвулсии, тремор; звуци в дихателните пътища; безжично предаване на гласови данни от разстояние; назална и орална интубация с детекция на дълбочината на ЕТТ и програмируеми усложнения в дихателните пътища, интубация на десен главен бронх с видимо едностранно повдигане на гръдния кош, автоматично спонтанно дишане и звуци в белите дробове; библиотека от ЕКГ ритми и избираеми сърдечни тонове; дефибрилация, кардиостимулация и проследяване на ЕКГ при използване на реално оборудване; мониторинг на кардио-пулмонална ресусцитация: сензори за вентилация и компресия на гръдния кош; пулс в сънната, лъчевата и брахиалната артерия двустранно; ръце за двустранно интравенозно вливане с участъци на пълен дренаж, участъци за подкожно и интрамускулно инжектиране; проследяване насищането с кислород и измерване на кръвното налягане при използване на реални устройства; измерване на кръвното налягане при използване на автоматичен монитор за кръвно налягане; психологическа връзка между майката и плода и автоматично разпознаване на лекарствени средства; чревни шумове и ректум с разпознаване на лекарствената форма супозитории; методи на Леополд и/или упражнения с външно обръщане на главата на плода; палпируеми контракции; проследяване на контракции и сърдечни тонове на плода при използване на реален фетален монитор; преместване на тоновете при спускане на плода; компютърно контролирано спускане на плода и основните движения; реалистично нормално, седалищно предлежание, раменна дистокия, асистирано раждане и раждане с цезарово сечение; софтуерно активирана самосмазваща система на родилния канал; 3D изглед на пациента: маневра на МакРобъртс, супрапубичен натиск и мониторинг на движението на плода в реално време; многослойна четиристепенна епизиотомия с кървящи разкъсвания на вагиналната странична стена и цервикални лацерации; програмируема твърдост на матката и кръвоизлив; поддържка на балонна тампонада; програмируемо управление на потока на кръвоизлива; програмируеми сърдечни тонове, звуци в белите дробове, плач, цианоза и движение на главата при новородено бебе. |
| Физиологичен интензивен модел на доносено родено дете с възможност за обучение върху сложни патологии, диагностика и терапия чрез разнообразни интервенции | Цяло тяло на доносено родено бебе с реални за срока на раждане размери с реалистични анатомични пропорции, кожа на цялото тяло и безшевни стави с радиочестотно управление, мобилен, с интегрирана аудио и видеозаписна система за дебрифинг, живот на батерията – минимум 8 часа; Напълно безжично управление; Палпируеми маркери, в т.ч. ребра и мечовиден израстък; Реалистична ставна артикулация: шия, рамо, лакът, хълбок и коляно; Отваряне на пъпа; Пъп след срязване на пъпната връв; Двустранните участъци в пневмоторакса по средната аксиларна линия да имат палпируеми костни маркери, реалистична кожа за рязане, зашиване и кървене, да поддържат тактилен плеврален излив и дренаж на течности; Вграден сензор за компресия на гръдния кош; Участъци за интрамускулни инжекции в предната част на бедрото; Вътрекостен тибиален достъп и вливане; Взаимозаменяеми мъжки и женски гениталии | Минимум 12“ тъчскрийн таблет с необходимия софтуер – 1 бр; Безжични HD камери, захранвани с батерии – 2 бр.; Стойки за камера – 2 бр.; Зарядно за батерия– 1 бр.; Вложки за скалп – 3 бр.; Пъл след срязване на пъпна връв – 1 бр.; Пъпна връв – 2 бр.; Вложки за пневмоторакс – 4 бр.; Мъжки гениталии – 1 бр.; Костни вложки – 4 бр.; Адаптер за CO2 – 1 бр.; Адаптер за дефибрилация – 1 бр.; Капак на главичката – 2 бр.; Одеяло; Скалп – 2 бр.; Адаптери за умбикален дренаж; Връх за вливане в пъпната връв; Уретрален адаптер за вливане; Интравенозен дрениращ адаптер; Адаптер за кръвно налягане – 2 бр.; Долно ляво рамо; Долно дясно рамо; Адаптери за ЕКГ електроди; Виртуален пациентски монитор до леглото на пациента с необходимия софтуер – 1 бр. | Препрограмируема библиотека от сценарии; Лиценз за автоматично физиологично управление; Шийна артикулация; Програмируеми движения: мигане, стискане на устата, пъшкане, екстензия и флексия на ръце и крака; Програмируема промяна на цвета на кожата с променлив интензитет -централна/периферна цианоза, жълтеница, пребледняване и зачервяване; Безжична комуникация; Припадъци; Програмируем плач и сумтене; Очи с програмируема скорост на мигане; Програмируем мускулен тонус: активен, редуциран и отпуснат; Реалистичен дихателен тракт с видими гласни струни; Орална и назална интубация; Да поддържа супраглотисни дихателни пътища, детекция и регистрация на дълбочината на интубация, детекция и регистрация на позиция с наклонена глава (екстензия/флексия); Двустранно повдигане на гръдния кош с вентилация с положително налягане (BVM), като вентилацията се измерва и регистрира в реално време; Спонтанно дишане; Избираеми нормални и анормални звуци в белите дробове; Звуци в белите дробове в синхрон със спомагателно или спонтанно дишане; Програмируеми скорости на дишане и съотношения вдишване/издишване; Едностранно повдигане на гръдния кош с интубация на главен десен бронх; Програмируемо едностранно повдигане и спускане на гръдния кош; Програмируеми ретракции: леки, тежки и тежки с пъшкане; Да бъде съвместим за работа с реални механични вентилатори, пациентски контури и стандартни режими на вентилация: A/C, SIMV, CPAP, PCV, PSV, NIPPV и т.н.; Променливи нива на белодробен комплайънс; Програмируемо двустранно съпротивление на дихателните пътища; Да поддържа терапевтични нива на положително крайно експираторно налягане (PEEP); Програмируемите опити за дишане да тригерират механичен спомагателен вентилатор; Пасивно и активно издишване при дишане (вентилатор двигателна реакция); Двустранна иглена декомпресия по средната аксиларна линия и въвеждане на плеврална дренажна тръбичка; Реално издишване на CO2: да поддържа etCO2 мониторинг при използване на реални сензори и контролни устройства; Тренажор за контрол на хипоксия: автоматично да обръща прогресирането на цианозата при детекция на висококачествена вентилация; eCPR™ Монитор и тренажор за кардио-пулмонална ресусцитация в реално време; Компресията на гръдния кош да генерира палпируем пулс; Програмируем сърдечен ритъм и сърдечни тонове при здрави пациенти и пациенти с аномалии; да включва изчерпателна библиотека от ЕКГ ритми с персонализирани изменения в пулса, да поддържа ЕКГ мониторинг с реални устройства и мониторинг на дишането въз основата на ЕКГ (EDR); Дефибрилация, кардиовертиране и кардиостимулация при използване на реални устройства и напрежение; Да поддържа виртуална кардиостимулация и дефибрилация; Програмируема фонтанела: вдлъбната, нормална и изпъкнала; Предуктален (дясна ръка) и постдуктален (дясно стъпало) SpO2 мониторинг при използване на реални устройства; да поддържа оценка на времето на ръчно напълване на капилярите на лявото стъпало с автоматична детекция и регистрация; Пулсове: на фонтанела, брахиална, лъчева, пъпна, феморална артерия; Детекция и регистрация на събития чрез палпация на пулса; Да поддържа проследяване на кръвното налягане при използване на реален NIBP маншет и монитор; да поддържа измерване на кръвното налягане чрез аускултация при използване на сфингоманометър; да поддържа тонове на Коротков; да дава възможност за интравенозно канюлиране: болус, вливане и взимане на проби от: скалп, ръка, пъп, крак; да поддържа пъпна катетеризация (UVC/UAC); Нормални и анормални чревни шумове; програмируема абдоминална дистензия; диафрагмална херния; да поддържа интубация на хранопровода, поставяне на назогастрална/орогастрална сонда; катетеризация на пикочния мехур с връщане; Чревни шумове. |
| Физиологичен интензивен модел на преждевременно родено в 30-та гестационна седмица дете с възможност за обучение върху управление на дишането, реанимация, стабилизация, транспорт и интензивно лечение | Цяло тяло на недоносено родено бебе с реални за срока на раждане размери, с реалистични анатомични пропорции с гладка и еластична кожа на цялото тяло с радиочестотно управление, мобилен с интегрирана аудио и видеозапис на система за дебрифинг, Безжична връзка до 30 м; Палпируеми маркери, в т.ч. ребра и мечовиден израстък; Реалистична ставна артикулация: шия, рамо, лакът, хълбок и коляно; Отваряне на пъпа; Пъп след срязване на пъпната връв; Двустранните участъци в пневмоторакса по средната аксиларна линия да имат палпируеми костни маркери, реалистична кожа за рязане, зашиване и кървене, да поддържат тактилен плеврален излив и дренаж на течности; Вграден сензор за компресия на гръдния кош; Участъци за интрамускулни инжекции в предната част на бедрото; Вътрекостен тибиален достъп и вливане; Взаимозаменяеми мъжки и женски гениталии | Минимум 12“ тъчскрийн таблет с необходимия софтуер – 1 бр; Безжични HD камери, захранвани с батерии – 2 бр., Стойки за камера – 2 бр. Зарядно за батерия– 1 бр. Заменяеми интравенозни долни крайници, интраосева вложка за вливания, пъпна връв – 1 бр., остатъчна пъпна връв - 1 бр. Виртуален пациентски монитор до леглото на пациента с необходимия софтуер – 1 бр. | Да включва 5 препрограмируеми учебни сценария; Плачът да е синхронизиран с дишането; Реалистична и анатомично точна устната кухина и дишане; Да поддържа орално и назално ендотрахеална интубация, използвайки стандартни принадлежности; Да поддържа езофагеална тръба; Избираеми звуци на горните дихателни пътища, синхронизирани с дишането; Автоматично, спонтанно дишане; Програмируеми скорости на дишане и съотношения вдишване/издишване; Препрограмируеми модели на дишане и сумтене; Избираеми нормални и абнормални белодробни тонове; Гръдни движения в съответствие с белодробния комплайънс и следвайки препоръчителените дихателни, PIP и PEEP стойности; Да поддържа работа със стандартни вентилационни устройства с позитивно налягане, вкл. bagvalve-маска, кислородни апарати, механични вентилатори, CPAP; чрез обратна връзка в реално време на PPV вентилацията чрз конролен интрфейс; Програмируемо едностранно повдигане на гръдния кош; Да включва централна цианоза с променливо обезцветяване; изчерпателна библиотека от ЕКГ ритми с адаптивни вариации на ритъма; Да поддържа мониторинг на ЕКГ с използване на реални устройства; Нормални и абнормални сърдечни тонове с регулируеми нива; eCPR ™ обратна връзка и отчитане в реално време; време на CPR; дълбочина / честота на компресията; Прекъсвания на компресията; степен на вентилация; прекомерна вентилация; отчет за ефективността на CPR; Автоматичен и палпируем пулс на фонтанелата, брахиален, умбиликален, феморален; Сила на пулса в зависимост от налягането; Да поддържа интравенозно канюлиране: болус, вливане и вземане на проби; Двустранна дорзална част на ръцете; Катетеризация на пъпната връв (UVC / UAC), гърба на ходилата; Вътрекостен достъп в дясна тибия с поддържане на непрекъсната инфузия; Сензор за измерване на температурата; Да поддържа виртуално пейсиране и дефибрилация чрез виртуален пациентски монитор . |
| Физиологичен модел на педиатричен пациент – дете на 5 г. | Цяло тяло на 5 годишен пациент с реалистични анатомични пропорции, гладка и еластична кожа на цялото тяло и безшевни стави на торса и крайниците с радиочестотно управление, мобилен с интегрирана аудио и видеозаписна система за дебрифинг; Безжична връзка; Да поддържа полуседнала, легнала по гръб и седяща позиция; Захранване с вградена батерия с живот на батерията мин. 5 часа; Да има участък на обгрижване при трахеостомия; трахеална аспирация (сухи упражнения); Електрод-съвместими участъци на дефибрилация; Ланцет за убождане на пръста; Взаимозаменяеми мъжки и женски гениталии | Минимум 12“ тъчскрийн таблет с необходимия софтуер – 1 бр; Безжични HD камери, захранвани с батерии – 2 бр., Стойки за камера – 2 бр. Зарядно за батерия– 1 бр. Виртуален пациентски монитор до леглото на пациента с необходимия софтуер – 1 бр. Вложки за хемотаракс – 2 бр, Пневмоторакс – 2 бр.; Крикотироидни вложки – 5 бр.; Интраосева вложка за вливания; Заменяема кожа на подбедрица и предмишници – 4 бр.; Заменяеми вени – 4 бр.; Заменяем кървящ пръст; Концентрат изкуствена кръв, адаптери за дефибрилация, Кит за пълнене на течности. | Прецизност на диапазона на движенията: шия, рамо, лакът, хълбок и коляно; Динамични роботизирани изражения на лицето; Програмируеми емоционални състояния; Автоматично обръщане на главата и очите към приближаващ се субект; Програмируемо движение на челюстите, двустранно или едностранно движение на веждите и хоризонтално завъртане на шията; Автоматично движение на очите и главата за следене на движещ се предмет; Програмируема скорост на мигане; Независима, активна реакция на зениците на светлина; Анормални движения на очите и клепачите: кривогледство, нистагми, потрепване на клепачите, увисване на клепачите; Програмируем плач/секреция на сълзи с истинска течност; Припадъци с избираема интензивност и прецизност; Отдалечено предаване на глас и ефекти на модулация на гласа в реално време; Автоматично движение на челюстите в синхрон с говора; мин. 50 предварително записани речеви отговора; Анатомично точна устна кухина и дихателни пътища; Звуци в дихателните пътища; Орална и назална ендотрахеална интубация; Да поддържа поставяне на назогастрална/орогастрална сонда (сухи упражнения); оток на езика; спазми на ларинкса; прецизност на хирургическата трахеостомия и крикотиреотомия; детекция и регистрация на дълбочината на трахеална интубация; видимо повдигане на гръдния кош с вентилация с положително налягане; Вентилациите да се измерват и регистрират в реално време; Спонтанно дишане с избираеми модели на дишане; Програмируема скорост на дишане и съотношение вдишване/издишване; програмируемо едностранно повдигане и спускане на гръдния кош; Реално издишване на CO2: подържане на etCO2 мониторинг при използване на реални сензори и контролни устройства; Избираеми нормални и анормални звуци в белите дробове; Звуци в предния отдел на белите дробове; Звуци в задния отдел на белите дробове; Едностранно повдигане на гръдния кош с интубация на десния главен бронх; Да поддържа реална механична вентилация: AC, SIMV, CPAP, PCV, PSV; да поддържа терапевтични нива на положително крайно експираторно налягане (PEEP); Програмируем динамичен белодробен комплайънс; Променливо съпротивление на дихателните пътища; Програмируеми дихателни усилия за отбиване/ освобождаване; Детекция и регистрация на сондова торакостомия; Детекция и регистрация на иглена декомпресия; eCPR™ Монитор и тренажор за кардио-пулмонална ресусцитация в реално време; Компресиите на гръдния кош да генерират палпируем пулс; Програмируем сърдечен ритъм и сърдечни тонове на здрави пациенти и пациенти с аномалии; Участъци на аортна, пулмонална и митрална аускултация; изчерпателна библиотека от ЕКГ ритми с персонализирани изменения в пулса; да поддържа ЕКГ мониторинг с реални устройства; да поддържа мониторинг на дишането въз основата на ЕКГ (EDR); Дефибрилация, кардиовертиране и кардиостимулация при използване на реални устройства и напрежение; Предно/задни участъци на дефибрилация; да поддържа двойна непрекъсната външна дефибрилация (DSED) до 150 джаула; Централна цианоза с променлива интензивност; Програмируема промяна на цвета на кожата на лицето: зачервяване, пребледняване и жълтеница; Да поддържа тест на времето на напълване на капилярите; детекция и регистрация на теста; SpO2 мониторинг при използване на реални устройства; палпируем латерален пулс (автоматично); пулс в сънната, брахиалната, лъчевата и феморалната артерии; пулс в стъпалната артерия Да поддържа проследяване на кръвното налягане при използване на реален осцилометричен монитор; Измерване на кръвното налягане чрез аускултация при използване на сфингоманометър; Реалистични звуци на Коротков; Двустранен интравенозен достъп: болус, вливане и взимане на проби; Вътрекостен достъп, проксимална тибия; Вътрекостен достъп за непрекъснато вливане; Реални показания от тест за кръвната глюкоза при използване на ланцет за убождане на пръста; Стомашна дистензия по време на повишена PPV; Избираеми нормални и анормални чревни шумове; Катетеризация на пикочния мехур с връщане на течността; Програмируем пикочен поток. |

- Системата за симулационно обучение следва да бъде интегрирана в онлайн и офлайн централизираната платформа, която в рамките на гаранционния срок да осигурява безплатно оптимално решение за управление на учебните програми, практическото симулационно обучение и образователните нужди.

- Системата трябва да позволява записване на документи и видео клипове с цел подобряване на обучението и образованието, да улеснява извършването на административните задачи, създаването и разпределянето на собствени или готови за използване курсове и изнасяне на данни в симулационни центрове, семинари, курсове и др.

- Системата за комплексно симулационно обучение на студентите по медицина трябва да дава възможност за проследяване на дейността на симулаторите и напредъка на обучаващите се по всяко време и навсякъде.

Приложение № 2

Стандартен образец за

ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

(ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:

OВEС S брой[…..], дата [], стр.[],

Номер на обявлението в ОВ S: [2][0][1][7]/S [][][]–[][][][][][][]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ Официално наименование: Софийски университет Св. Климент Охридски Национален регистрационен номер: 000670680 Пощенски адрес: бул. „Цар Освободител“ № 15 Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1504 Държава: България Лице за контакт: Петър Станулов – началник на отдел ОП Телефон: +359 28464210 Електронна поща: op@admin.uni-sofia.bg Факс: +359 29460255 Интернет адрес/и Основен адрес: (URL) https://www.uni-sofia.bg Адрес на профила на купувача: (URL) https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha ] |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | [„Доставка на оборудване за симулационен център за практическо обучение“] |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | [ ] |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]p |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор

няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

Корупция:

Измама:

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: по чл. 108а от Наказателния кодекс (НК) - (тероризъм), по чл. 159а – чл.159г от НК - (трафик на хора), по чл.172 от НК - (престъпления против трудовите права на гражданите), по чл.192а от НК - (престъпления против младежта - който без надлежно разрешение приеме на работа лице, ненавършило 18- годишна възраст,....), по чл.194 – чл.217 от НК - (престъпления против собствеността), по чл. 219 – чл.252 от НК - (престъпления против стопанството), по чл. 253 – чл.260 от НК - (престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи), по чл. 301 – чл.307 от НК - (подкуп), по чл. 321 от НК - (престъпления против реда и общественото - който образува или ръководи организирана престъпна група...), по чл.321а от НК - (престъпления против реда и общественото спокойствие...), който участва в ръководството на организация или група, която чрез използване сила или внушаване на страх сключва сделки или извлича облаги ....) по чл.352 – чл.353е от НК - (престъпления свързани със замърсяване на околната среда); | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: Моля представете подробности: Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: Участникът лишен ли е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието; | [] Да [] Не, [……] [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган

или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? 1. Какъв е произхода на паричните средства за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка? 2. Кой е/кои са действителният/те собственик/ци на юридическото лице по смисъла на чл.6 ал.2 от ЗМИП във връзка с чл.3 ал.5 от ППЗМИП в зависимост от вида на дружеството? 3. Представляваното търговско дружество регистрирано ли е в юрисдикция с преференциален данъчен режим и ако да къде ? 4. Представляваното търговско дружество контролирано ли е от лице/а, регистрирано/и в юрисдикции с преференциален данъчен режим и и ако да, от кое/и лице/а е контролирано? 5. Представляваното търговско дружество попада ли в някое от изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и ако да, в кое изключение попада? Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. 6. Участникът запознат ли е с правомощията на възложителя по чл.5, ал.1, т.3, чл.6, ал.6 и §7, ал.2 от Заключителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 7. Участникът декларира, че не участва в обединение и не е дал съгласие да бъде подизпълнител на друг участник в настоящата процедура? 8. Когато участникът е обединение, всички съдружници декларират по отделно, че не са включени в друго обединение за участие в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка. 9. Участникът декларира, че свързани с него лица не са подали оферта за участие в настоящата процедура. Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не ............................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................. Име, презиме, фамилия, ЕГН, Постоянен адрес, Гражданство, Документ за самоличност. (Попълва се съобразно броя на лицата, които имат дялове или акции в дружеството.). ............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел( илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

(: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел ( от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [3 три години] Описание Суми Дати Получатели |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и

стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

...............................................

с ЕИК ………..……………,

със седалище и адрес на управление…………………………………,

представлявано от …………………………………

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на оборудване за симулационен център за  практическо обучение“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с обявлението и документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за симулационен център за практическо обучение“, заявявам, че представляваното от мен дружество/ обединение желае да участва в обявената открита процедура и ако дружеството /обединението бъде определено за изпълнител, ще изпълни обществената поръчка при следните условия:

            - Представляваното от мен дружество/обединение се задължава да изпълни предмета на обществената поръчка в съответствие с:

            - нормите на всички действащи нормативни актове, чието спазване е необходимо за качественото изпълнение на поръчката и по-конкретно на:

- нормите на Закона за техническите изисквания към продуктите,

- Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост или на законодателството на държавите - членки на Европейския съюз или на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

- на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението или на законодателството на държавите - членки на Европейския съюз или на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и други и други, относими към предмета на обществената поръчка;

- с Техническата спецификация и изискванията на възложителя;

            - с клаузите на проекто-договора, представляващ неразделна част от документацията за участие.

2.1. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) капацитета на трето/и лица/а, а именно:

| Наименование на третото/тите лице/а | Описание на ресурсите, които третото лице ще предостави на изпълнителя |
| --- | --- |

2.2. Съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП представям следните документи за поетите от третите лица задължения, с които доказвам, че ще разполагам с техните ресурси: ………………….

3.1. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) подизпълнител/и, а именно:

| Наименование на подизпълнителя | Обхват на дейностите, които ще извършва (конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от подизпълнителя) | Размер на участието на подизпълнителя в % (процент от общия обем на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от подизпълнителя) |
| --- | --- | --- |

3.2. Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП представям следните доказателства за поетите от подизпълнителите задължения: ………………….

4.  Приемаме да доставим оборудването за симулационен център за практическо обучение в определения в документацията за участие срок от 3 месеца от подписването на договора.

5.1. Предлагам гаранционният срок на оферираното оборудване за симулационен център за практическо обучение да бъде  …………. месеца /не по-кратък от 12 (дванадесет ) месеца/, считано от датата на въвеждане в експлоатация на оборудването.

5.2. Представям декларация от производителя за гаранционния срок на оферираното оборудване за симулационен център за практическо обучение.

6.1. Предлагам гаранционният срок за сервизно обслужване на предлагания софтуер да бъде …………. месеца /не по-кратък от 12 (дванадесет) месеца/, считано от датата на въвеждане в експлоатация на софтуера.

6.2. Представям декларация от производителя за гаранционния срок на предлагания софтуер.

Представляваният от мен участник се задължава да осигури подходящо обучение на персонала на възложителите, който ще работи с доставеното оборудване и софтуера, като обучението представлява част от предмета на поръчката.

Декларирам, че:

- предложението за изпълнение на обществената поръчка е изготвено в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя;

- предложението за изпълнение на обществената поръчка включва всички компоненти от оферираното оборудване за симулационен център за практическо обучение, посочени в Техническата спецификация;

- всички компоненти от оферираното оборудване за симулационен център за практическо обучение са от един производител;

- при изготвяне на офертата са спазени всички задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

Прилагам към настоящото предложение оторизирано писмо от производителя или от негов упълномощен представител за извършване на доставката, въвеждането в експлоатация, обучението и поддръжката на оферираното оборудване за симулационен център за практическо обучение.

- Прилагам подробни проспекти/брошури на български език с пълно техническо описание на оферираното оборудване за симулационен център за практическо обучение.

11. Прилагам ЕЕДОП за участника, третото лице и/или подизпълнителя (относимото се подчертава) и документи за доказване на предприети мерки за надежност, в случаите, когато е приложимо.

12. На основание чл. 102 от ЗОП декларирам, че информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна част /части) от Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка е конфиденциална, защото представлява търговска тайна и не подлежи на оценяване съгласно Методиката за оценка на офертите. Желаем тази информация да не бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

13. Декларирам, че действителният/те собственик/ци по смисъла на §2, ал.1 от ДР на ЗМИП на представляваното от мен дружество е /са/ следното/ите физическо/и лице/следните физически лица/:

1. .............................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .......................................................................................................................................,

постоянен адрес ...................................................................................................................,

гражданство .........................................................................................................................,

документ за самоличност ...................................................................................................,

2. ............................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .......................................................................................................................................,

постоянен адрес ...................................................................................................................,

гражданство ..........................................................................................................................,

документ за самоличност ....................................................................................................,

3. .............................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ........................................................................................................................................,

постоянен адрес ....................................................................................................................,

гражданство ..........................................................................................................................,

документ за самоличност .....................................................................................................

14. Връзка с чл.66, ал.1 от ЗМИП декларирам, че

- основната дейност на дружеството е……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….

- паричните средства за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка имат следния произход: ………………………

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

15. Декларирам, че сме съгласни да получаваме протоколите, решенията, писмата и други документи от Възложителя на електронната поща, която сме посочили в eЕЕДОП.

16. Прилагам Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка на хартиен и електронен носител.

17. Прилагаме документ за упълномощаване /приложимо само в случаите, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника/.

Приложения съгласно текста.

..............................г.

гр............................						Име и подпис:

Приложение № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

............................................... с ЕИК ……………,

със седалище и адрес на управление…………………………………,

представлявано от …………………………………

за изпълнение на обществената поръчка с предмет:

„Доставка на оборудване за симулационен център за  практическо обучение“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с обявлението и документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за симулационен център за  практическо обучение“, заявявам, че представляваното от мен дружество /обединение желае да участва в обявената процедура за възлагане на обществената поръчка и ако дружеството/обединението бъде определено за изпълнител, ще изпълни обществената поръчка при следните финансови условия:

- в ценовото предложение са включени всички разходи, които предвиждаме да направим при изпълнението на обществената поръчка;

- ценовото предложение съответства на Техническото ни предложение за изпълнение на обществената поръчка;

- в ценовото предложение е посочена единичната стойност на всеки компонент от оборудване за симулационен център за практическо обучение и общата стойност за изпълнение на обществената поръчка.

Прилагам Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка на хартиен и на електронен носител.

Ценовото предложение е подписано от законно оторизирания представител на участника съгласно търговската /съдебната му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице/а с нотариално заверено пълномощно.

..............................г.

гр............................						Име и подпис:

Приложение № 5

До

Софийския университет „Св. Климент Охридски“

гр. София – 1504,

бул. „Цар Освободител“ № 15

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № .....

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние, ....................................................... (банка) със седалище и адрес на управление ..........................................................., сме уведомени, че на .................. (дата) между Вас – СУ „Св. Климент Охридски“ като Възложител и фирма ..........................................., с ЕИК/БУЛСТАТ .....................,  със седалище и адрес на управление ..............................................., като Изпълнител, предстои да бъде сключен договор за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Доставка на оборудване за симулационен център за  практическо обучение“

В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сума в размер на 1 /един/ % от стойността на договора, възлизаща на ................... (........................... с думи) лева без ДДС.

Във връзка с изложеното до тук и по нареждане на нашия клиент ................................. ние, ......................................................... (банка) се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на посочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до ................. (........................... с думи ) лева при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че нашия клиент …............................... не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна 10 /десет/ дни след изпълнението по договора, и изтича изцяло и автоматично в случай, че до 17.00 часа на последния ден искането Ви, предявено при посочените условия не е постъпило в ........................................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в .................... (банка).

............................. г. 	                                                           Подпис:

гр. ........................	                                                            (име, длъжност, печат)

Приложение  № 7

До

Софийския университет „Св. Климент Охридски“

гр. София – 1504,

бул. „Цар Освободител“ № 15

### ДЕКЛАРАЦИЯ

### за съгласие за обработка на лични данни

## Долуподписаният/-ната/ ……………………................................................................,

с ЕГН ……………., л.к. № ........................ издадена на ............................. от …………, в качеството ми на ……........................................ на ............................................ (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с участието на представляваното от мен дружество в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за симулационен център за  практическо обучение“ по реда на чл.74, ал.4 от ЗОП и на основание чл. 6, пар. 1, б. „а“ във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския съюз и на Съвета от 27 април 2016 година относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните)

ДЕКЛАРИРАМ:

от името на представляваното от мен дружество/консорциум/обединение, както и от името на всички лица, посочени в офертата, че са съгласни да предоставя личните им данни за разглеждане от възложителя на обществената поръчка, който е администратор на лични данни и по-конкретно на СУ„Св. Климент Охридски“ с ЕИК по Булстат 000670680, с административен адрес: гр. София – 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15, представляван от ректора – проф. дфн Анастас Герджиков.

- Цели – известно ми е, че предоставените лични данни с офертата ще се обработват от Администратора за идентификация на представляваното от мен дружество /консорциум/ обединение и на посочените лица при разглеждането, оценката и класирането на подадената оферта  в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане.

- Срокът за съхранение на предоставените лични данни е пет години, считано от датата на приключване на договора за обществена поръчка с избрания изпълнител.

3. Известно ми е, че предоставените лични данни с офертата ще се обработват от Администратора на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и по-конкретно на основание даденото съгласие за обработване на личните ми данни с настоящата декларация.

4. Известно ми е, че предоставените лични данни с офертата ще се обработват от Администратора на основание чл. 6, ал. 1, б. „в“ от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и по-конкретно, когато обработването на личните данни е необходимо за спазването на нормативните задължения на Администраторите по Закона за мерките срещу изпирането на пари и други приложими нормативни актове.

5. Известно ми е, че администраторите на лични данни не извършват автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.

## 6. Известно ми е, че:

## ако оттегля съгласието си, това няма да се отрази на  законосъобразността на обработването на личните данни до този момент;

  - имам право да изискам от администратора на лични данни достъп до коригиране или изтриване на лични данни, или ограничаване на обработването на личните ми данни, и право да направя възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните;

  - имам право на жалба до надзорен орган (Комисията за защита на личните данни – Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Център за информация и контакти – тел. 02/9153 518; електронна поща: kzld@cpdp.bg; интернет страница: www.cpdp.bg. Информация за подаване на жалби: https://www.cpdp.bg/?p= pages&aid=6 );

  - предоставянето на личните данни е задължително изискване при възлагането на обществената поръчка съгласно нормите на Закона за обществените поръчки.

7.1  Координати за връзка с възложителя: гр. София – 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15, тел. …………………..; електронна поща ………………………; интернет страница: ……………………………..

  - Длъжностно лице по защита на личните данни в СУ„Св. Климент Охридски“ е …………………………; тел. ………………………; електронна поща: ……………………….

Дата: ………… 2019 г.                                                       Подпис: …………………

# Footnotes

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1752276&_dad=portal&_schema=PORTAL

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

Когато участникът е обединение/консорциум, всички съдружници в обединението/консорциумът посочват кои са действителните собственици на техните дружества в отделни декларации към Техническото предложение.

Когато участникът е обединение, тази декларация се подписва от съдружника в обединението, който ще внесе гаранцията за изпълнение на договора, а когато гаранцията за участие се внася от трето лице  - декларацията се подписва от него.

* В случай, че обслужваща банка на участника има собствени задължителни образци, по които се издават банкови гаранции, то възложителят ще приеме такава гаранция, ако съдържа същите или по-благоприятни условия от тези, посочени в настоящия образец.

Чл.4, ал.1, т.1 от Общ регламент за защита на данните „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;