## LAB
| възложител: | СУ "Св. Климент Охридски"
| обект: | Ремонт на помещения на Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ влизащи в състава на център за компетентност BG05M2OP001-1.002-0012-C-03
| адрес: | София, м. Лозенец-IIIЧ, кв.60, УПИ - II
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ПОДОБЕКТ - ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН И БИОАНАЛИТИЧЕН ДЕПАРТАМЕНТ
№ | Видове СМР | мярка | количество | ед. цена | стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж врата входна метална 255/310см | бр | 1
2 | Демонтаж дървена дограма | бр | 2
3 | Демонтаж PVC дограма | м2 | 4.5
4 | Демонтаж на вътрешни интериорни врати дървени | бр | 4
5 | Демонтаж на чугунени радиатори за парно | бр | 6
6 | Демонтаж на неизползваеми тръби за парно | м' | 39
7 | Подмяна конзоли за тръби за парно | бр | 11
8 | Преработка аншлуси | бр | 12
9 | Демонтаж водопроводни тръби | м' | 6
10 | Демонтаж на неизползваеми канализационни тръби | м' | 28
11 | Преработка на канализационни тръби | м' | 34
12 | Демонтаж на осветителни тела луминисцентни | бр | 72
13 | Демонтаж на ключове и контакти | бр | 15
14 | Демонтаж на ел.табло | бр | 2
15 | Демонтаж на ел. проводници | м' | 150
16 | Демонтаж на подпрозоречни плотове дървени | бр | 8
17 | Демонтаж на преградни тухлени стени 12 см | м2 | 11.1
18 | Демонтаж компрометирана мазилка | м2 | 198.6
19 | Прорязване на канали в мазилка за ел. инсталация | м' | 300
20 | Демонтаж замазка и настилка | м2 | 240
21 | Демонтаж бетонова рампа | м3 | 1.1
22 | Прорязване на канали в пода за канализация | м' | 20
23 | Почистване и изхвърляне на отпадъци ( на 20 км ) | м3 | 18
МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
ЧАСТ АС
1 | Щендерни стени от гипсокартон с вата d=10см - 2х12.5/50/2х12.5 | м2 | 72.2
2 | Доставка и монтаж на PVC дограма със стъклопакет по спесификация | м2 | 3.75
3 | Предстенна обшивка от гипсокартон с минерална вата | м2 | 12.9
4 | Окачен таван от гипсокартон | м2 | 22.5
5 | Г-образен куфар от гипсокартон | м2 | 33.5
6 | Грундиране на стени преди мазилка | м2 | 198.6
7 | Мазилка варова по стени | м2 | 198.6
8 | Запълване канали на ел. инсталация | м' | 300
9 | Монтаж на ал. ръбохранители | м' | 186.3
10 | Обръщане на ръбове по прозорци и врати | м' | 186.3
11 | Грундиране стени преди шпакловка | м2 | 427.8
12 | Шпакловка по стени | м2 | 427.8
13 | Доставка и монтаж растрен таван с мин. пана 60/60см, W 0,90, 100% RH, А1 | м2 | 203.4
14 | Кофраж и декофраж плотове с корита от мозайка | м2 | 28.7
15 | Армировка N8 | кг | 58
16 | Армировка N10 | кг | 3
17 | Мозайка шлайфана, бял | м2 | 19.4
18 | Доставка и монтаж на капак канализационен 80/80 см | бр | 1
19 | Полагане на цименто-пясъчна замазка до 4 см | м2 | 240
20 | Полагане на саморазливна замазка 5 мм | м2 | 240
21 | Доставка и монтаж на алуминиеви колони 40/40/3000 мм | бр | 5
22 | Доставка и монтаж прегради от ал. дограма с панел по сп. бял | м2 | 7.7
23 | Доставка и монтаж прегради от ал. дограма с панел и стъклопакет по сп. бял | м2 | 12
24 | Доставка и монтаж на ал. врати по сп. бял | м2 | 32.5
25 | Изпълнение на холкер по детайл, R=30мм | м' | 170.7
26 | Доставка и полагане безфугова, хомогенна PVC настилка, d=2мм, 2580гр/м², 34/43, DS | м2 | 234.6
27 | Доставка и монтаж на гранитогрес 33/33 см по мостра | м2 | 5.4
28 | Доставка и монтаж на фаянс 50/25 см по мостра | м2 | 22.6
29 | Грундиране на стени и тавани | м2 | 277
30 | Боядисване на стени и тавани с високоустойчива, антибактериална боя, бял | м2 | 277
31 | Доставка и полагане безфугова, хомогенна PVC облицовка, d=1.5мм, 2520гр/м²,PUR, DS | м2 | 218.7
32 | Доставка и монтаж подпрозоречни плотове MDF 1600/500/18мм, цвят - бял | бр | 8
33 | Доставка и монтаж плотове MDF 1050/600/18мм, цвят - бял | бр | 8
34 | Доставка и монтаж плотове MDF 700/600/18мм, цвят - бял | бр | 12
35 | Доставка и монтаж вратички MDF 350/700/18мм, цвят - бял | бр | 24
36 | Доставка и монтаж на огледало 1200х800 мм по мостра | бр | 1
37 | Доставка и монтаж на диспенсър за сапун по мостра | бр | 2
38 | Доставка и монтаж на диспенсър за хартия по мостра | бр | 2
39 | Доставка и монтаж на четка за WC по мостра | бр | 1
40 | Доставка и монтаж на закачалка за кърпа по мостра | бр | 2
41 | Крайно почистване | бр | 1
МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА АС
ЧАСТ ВИК
ВОДОПРОВОД
1 | Дост.полипропиленови тр.с AI вложка Ф25/20 мм и части | m | 3
2 | Също Ф32/10 | m | 55
3 | Дост. на спират.кран без изпразнител Ф20 PPR | бр | 2
4 | Също на Ф25 | бр | 1
5 | Дост. на смесит.батерия за мивка | бр | 7
6 | Дост. на смесит. батерия за душ | бр | 1
7 | Дост. на кран за тоалетно казанче Ф 32 | бр | 1
8 | Дост. на изолация за PPR тръби Ф25 | m | 3
9 | Също на Ф32 | m | 55
10 | Дост. на скоби за укрепване на PPR тръби Ф32 | бр | 20
11 | Пробиване на отвори в бетон | бр | 2
12 | Прокарване на улей в тухлен зид | м | 2
13 | Изпитване на водопровод | м | 58
14 | Дост.на предпазни тръби PVC Ф40 за вграждане водопр.в стени | m | 55
15 | Бойлер 200л | бр. | 1
16 | Дост.водомер студена вода за монтаж Ф 32 | бр. | 1
КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Доставка на PVC тръби Ф 50мм и части | m | 30
2 | Също Ф110 | m | 3
3 | Дост. на двойна тоалетни мивки | бр | 1
4 | Дост. на кухненски мивки | бр | 3
5 | Дост. на конзолна тоалетна чиния за вграждане | бр | 1
6 | Дост. на сифон за тоалетна мивка | бр | 5
7 | Дост. на скоби за укрепване на тръби Ф50 | бр | 15
8 | Също за тръби Ф 110 | бр | 1
9 | Дост. на сифон ф50 | бр | 4
МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ВИК
ЧАСТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
1 | Доставка и монтаж на главно разпред. табло ГРТ(оборудвано съгласно едн. схема черт:1/9) | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на разпред. табло РТ-1 (оборудвано съгласно едн. схема черт:2/9) | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на разпред. табло РТ-2 (оборудвано съгласно едн. схема черт:3/9) | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на разпред. табло РТ-3 (оборудвано съгласно едн. схема черт:4/9) | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на разпред. табло РТ-4 (оборудвано съгласно едн. схема черт:5/9) | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на разпред. табло РТ-5 (оборудвано съгласно едн. схема черт:6/9) | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на разпред. табло РТ-6 (оборудвано съгласно едн. схема черт:7/9) | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на осветително тяло-LED панел за скрит монтаж, бял,40W,3600lm, 4000K | бр. | 40
9 | Доставка и монтаж на осветително тяло-LED панел за скрит монтаж, бял,30W,3000lm, 4000K | бр. | 30
10 | Доставка и монтаж на осветително тяло-LED луна за скрит монтаж, бяла,14W | бр. | 8
11 | Доставка и монтаж на евакуационно освет. Тяло с LED лампа-2W | бр. | 8
12 | Доставка и монтаж на контакт-монофазен "Шуко" с едно гнездо, за скрит монтаж, 220V, 16А, IP 21 | бр. | 6
13 | Доставка и монтаж на контакт-монофазен "Шуко" с две гнезда, за скрит монтаж, 220V, 16А, IP 21 | бр. | 35
14 | Доставка и монтаж на контакт-монофазен "Шуко" с три гнезда, за скрит монтаж, 220V, 16А, IP 21 | бр. | 30
15 | Доставка и монтаж на ел. ключ - обикновен (сх.1) за скрит монтаж, ІР 21 | бр. | 6
16 | Доставка и монтаж на ел. ключ - сериен (сх.5) за скрит монтаж, ІР 21 | бр. | 20
17 | Доставка и монтаж на кабел СВТ-3х1.5мм² | м | 290
18 | Доставка и монтаж на кабел СВТ-3х2.5мм² | м | 585
19 | Доставка и монтаж на кабел СВТ-3х4мм² | м | 80
20 | Доставка и монтаж на кабел СВТ-5х2.5мм² | м | 75
21 | Доставка и монтаж на кабел СВТ-5х6мм² | м | 135
22 | Доставка и монтаж на кабел СВТ-5х10мм² | м | 25
23 | Доставка и монтаж на кабел СВТ-3х35+16мм² | м | 55
24 | Доставка на кабел тип: СВТ-3х6мм² | м
25 | Доставка и монтаж на конзолна кутия | бр. | 97
26 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр. | 62
27 | Доставка и монтаж на самозагасваща PVC гофрирана тръба Ф16мм | м | 150
28 | Доставка и монтаж на самозагасваща PVC гофрирана тръба Ф20мм | м | 320
29 | Доставка и монтаж на самозагасваща PVC гофрирана тръба Ф23мм | м | 230
30 | Доставка и монтаж на перфорирана метална инсталационна скара 40х50мм (в комплект със скрепителни елементи) | м | 48
31 | Доставка и монтаж на перфорирана метална инсталационна скара 40х100мм (в комплект със скрепителни елементи) | м | 54
32 | Доставка и монтаж на бойлерно ел. табло с вграден контакт | бр. | 1
33 | Доставка и монтаж на поцинкован заземителен колкол 63/63/6мм, L=2.5м в комплект с ревизиоона кутия и заземителен проводник тип: ПВ_A2 | бр. | 2
34 | Доставка, оборудване и монтаж на табло-слаботокови инсталации | бр. | 1
35 | Розетка, двойна, за компютър, LAN, RJ45, за вграждане, бяла | бр. | 8
36 | Доставка и монтаж на кабел тип: LAN Cat 6 | м | 150
37 | Доставка и монтаж на електромагнитен насрещник ,четец за достъп,контролер с вграден четец за управление на една врата | бр. | 4
38 | Пусково-наладъчни работи,контролни измервания и изготвяне на протоколи | ч.ч. | 48
МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
ЧАСТ ОВК
1 | Климатична с-ма VRF-S - 76000BTU, | бр. | 1
Qхл.мах=22,3 kW, Qот.max.=25.9kW в комплект с контролер, приложен софтуер и прилежащите аксесоари
2 | Климатична с-ма за висок стенен монтаж 11100 BTUв комплект с безжично дистанционно управление | бр. | 1
Qхл.мах=2,430 kW, Qот.max.=2,800 kW
3 | Климатична с-ма за висок стенен монтаж 13600BTUв комплект с безжично дистанционно управление | бр. | 4
Qхл.max=3,600 kW, Qот.max.=4,000 kW
4 | Климатична с-ма за висок стенен монтаж 15300BTU | бр. | 1
Qхл.max=4,000 kW, Qот.max.=4,500 kWв комплект с безжично дистанционно управление
5 | Климатична с-ма за висок стенен монтаж 19100 BTU | бр. | 1
Qхл.=5,000 kW, Qот.max.=5,600 kWв комплект с безжично дистанционно управление
8 | Вентилатор, кръгъл, канален с диаметър Ø160 и V=270-360м.3/ч. Н=60-70Ра Рел.=0,160кВт-220V | бр. | 1
9 | Конусен смукателен вентил ∅125 с дебит V=90-180м.3/ч. | бр. | 1
10 | Конусен смукателен вентил ∅100 с дебит V=90 | бр. | 2
11 | Стенен аспиратор напълно комлектован, | бр. | 2
максимален дебит 1260 м3/h (125Pa), 1500x900x460 с вграден центробежен вентилатор "водонепроницаем", електрическа кутия и защитни решетки. Двигател в централно положение, вертикално 230V / 1.
13 | Кръгла фасадна решетки от алуминий с неподвижни ламели с присъединителен диаметър Ø250 и максимален дебит 360 м./ч. | бр. | 1
14 | Кръгла фасадна решетки от алуминий с неподвижни ламели с присъединителен диаметър Ø315 и максимален дебит 800 м.3/ч. | бр. | 3
15 | Кръгли спирално навити въздуховоди от поцинкована ламарина с диаметър Ø100 | л.м. | 2.4
16 | Кръгли спирално навити въздуховоди от поцинкована ламарина с диаметър Ø125 | л.м. | 1.5
17 | Кръгли спирално навити въздуховоди от поцинкована ламарина с диаметър Ø160 | л.м. | 12.5
18 | Кръгли спирално навити въздуховоди от поцинкована ламарина с диаметър Ø200 | л.м. | 2
19 | Кръгли спирално навити въздуховоди от поцинкована ламарина с диаметър Ø250 | л.м. | 3.6
19 | Гъвкав неизолиран въздуховод с диаметър Ø100 | л.м. | 3
20 | Сегментно коляно от поцинкована ламарина 90° с диаметър Ø160 | бр. | 5
21 | Сегментно коляно от поцинкована ламарина 90° с диаметър Ø200 | бр. | 3
22 | Сегментно коляно от поцинкована ламарина 90° с диаметър Ø250 | бр. | 6
23 | Сегментно коляно от поцинкована ламарина 30° с диаметър Ø160 | бр. | 2
21 | Симетрично Т-отклонение за спироканали от поцинкована ламарина 90° с диаметър Ø160 | бр. | 1
21 | Симетрично Т-отклонение за спироканали от поцинкована ламарина 90° с диаметър Ø125 | бр. | 1
22 | Пресовани преходи за спироканали от поцинкована ламарина с диаметър Ø160/Ø125 | бр. | 2
23 | Пресовани преходи за спироканали от поцинкована ламарина с диаметър Ø200/Ø250 | бр. | 3
24 | Пресовани преходи за спироканали от поцинкована ламарина с диаметър Ø250/Ø315 | бр. | 1
25 | Пресовани преходи за спироканали от поцинкована ламарина с диаметър Ø125/Ø100 | бр. | 2
26 | Конвектор въздушен за мокри помещения с максимална топлинна мощност от 400 W в комплект с термостат и защита | бр. | 1
27 | Конвектор въздушен за мокри помещения с максимална топлинна мощност от 500 W в комплект с термостат и защита | бр. | 1
28 | Конвектор въздушен с максимална топлинна мощност от 1000 W в комплект с термостат и защита | бр. | 1
29 | Медни тръби с диаметър Ø6,35 с топлинна изолация от микропореста гума с дебелина 19мм. | л.м. | 22
29 | Медни тръби с диаметър Ø9,50 с топлинна изолация от микропореста гума с дебелина 19мм. | л.м. | 22
29 | Ммедни тръби с диаметър Ø12,70 с топлинна изолация от микропореста гума с дебелина 19мм. | л.м. | 6
30 | Медни тръби с диаметър Ø15,90 с топлинна изолация от микропореста гума с дебелина 19мм. | л.м. | 6
30 | Медни тръби с диаметър Ø22,2 с топлинна изолация от микропореста гума с дебелина 19мм. | л.м. | 12
31 | Колекторни връзки / разпределители на хладилен агент от медни тръби с диаметър с различни диаметри топлинна изолация от микропореста гума с дебелина 19мм. | бр. | 10
31 | Трансферти решетки 400 / 200 с дебит от 90-180 м.3/ч. | бр. | 3
32 | Тръби от ПВЦ Ф20 за отвеждане на кондензат в комплект прилежащите колена | л.м. | 32
МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ОВК
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН И БИОАНАЛИТИЧЕН ДЕПАРТАМЕНТ

## Invitro
ПОДОБЕКТ - ЛАБОРАТОРИЯ ПО „ИНВИТРО“ РАЗМНОЖАВАНЕ НА РАСТЕНИЯ
№ | Видове СМР | мярка | колич. | ед. цена | стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж на долни крайстенни шкафове | бр | 2
2 | Демонтаж работен плот монолитен заедно с фаянсова облицовка | м' | 6
3 | Демонтаж на горни крайстенни шкафове | бр | 5
4 | Демонтаж на фаянсова облицовка от стени | м2 | 16.9
5 | Демонтаж на осветителни тела | бр | 52
6 | Демонтаж на ключове и контакти | бр | 85
7 | Демонтаж на ел. инсталация | м' | 72
8 | Демонтаж на ел.табло | бр | 2
9 | Демонтаж на ВиК инсталация | бр | 1
10 | Демонтаж врати на фитокултивационни | бр | 2
11 | Демонтаж конструкция на стелажи до височина 3м. | м' | 1
12 | Демонтаж подова настилка (балатум) | м2 | 40.4
13 | Прорязване канали в мазилка за ел. проводници | м' | 96
14 | Демонтаж подпрозоречни плотове | бр | 4
15 | Демонтаж плотове стелажи 335/40 см | бр | 24
16 | Почистване и изхвърляне на отпадъци ( на 20 км ) | м3 | 3
МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
ЧАСТ АС
1 | Доставка и монтаж растрен таван с мин. пана 60/60см, W 0,90, 100% RH, А1 | м2 | 40.4
2 | Кофраж и декофраж за монолитен работен плот с корито за мивка | м2 | 11.2
3 | Армировка N8 | кг | 30
4 | Армировка N10 | кг | 2
5 | Мозайка шлайфана, бял | м2 | 8.9
6 | Полагане на саморазливна замазка 1см | м2 | 40.4
7 | Изпълняване на холкер по детайл, R=30мм | м' | 45.7
8 | Доставка и полагане безфугова, хомогенна PVC настилка d=2мм, 2580гр/м², 34/43, DS | м2 | 40.4
9 | Мазилка варова по стени | м2 | 16.9
10 | Запълване канали на ел. инсталация | м' | 96
11 | Монтаж на ал. ръбохранители | м' | 31.4
12 | Обръщане на ръбове по прозорци | м' | 31.4
13 | Грундиране преди шпакловка | м2 | 155.5
14 | Шпакловка по стени | м2 | 155.5
13 | Грундиране на стени | м2 | 125.8
14 | Боядисване на стени с високоустойчива, антибактериална боя, бял | м2 | 125.8
15 | Подмяна на брави и дръжки по мостра | бр | 2
16 | Боядисване на дървени врати и каси по мостра | м2 | 15.2
17 | Доставка и монтаж безфугова, хомогенна PVC облицовка d=1.5мм, 2520гр/м²,PUR, DS | м2 | 61.3
18 | Доставка и монтаж на ал.врати с ал. панели на фитокултивационни, 70/200см, бял | бр | 2
19 | Монтаж подпрозоречни плотове MDF -1050/350/18мм, бял | бр | 4
20 | Монтаж плотове по стелажи MDF -3350/400/18мм, бял | бр | 16
21 | Крайно почистване | бр | 1
МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА АС
ЧАСТ ВИК
ВОДОПРОВОД
1 | Дост.полипропиленови тр.с AI вложка Ф25/10 мм и части | m | 4
2 | Дост. на БЪРЗОНАГРЯВАЩ смесит.батерия за мивка | бр | 1
3 | Дост. на спиратрлен кран Ф 25 | бр | 4
4 | Дост. на изолация за PPR тръби Ф25 | m | 4
5 | Прокарване на улей в тухлен зид | м | 4
6 | Изпитване на водопровод | м | 4
КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Доставка на PVC тръби Ф 50мм и части | m | 4
2 | Дост. на кухненски мивки | бр | 1
3 | Дост. на сифон за мивка | бр | 1
МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ВИК
ЧАСТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
1 | Доставка и монтаж на главно разпред. табло ГРТ(оборудвано съгласно едн. схема черт:1/3) | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на осветително тяло-LED панел за скрит монтаж, бял,30W,3000lm, 4000K | бр. | 6
3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с луменисцентна лампа 3х36W,4000K | бр. | 32
4 | Доставка и монтаж на евакуационно освет. Тяло с LED лампа-2W | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж на контакт-монофазен "Шуко" с едно гнездо, за скрит монтаж, 220V, 16А, IP 21 | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на контакт-монофазен "Шуко" с две гнезда, за скрит монтаж, 220V, 16А, IP 21 | бр. | 3
7 | Доставка и монтаж на контакт-монофазен "Шуко" с три гнезда, за скрит монтаж, 220V, 16А, IP 21 | бр. | 4
8 | Доставка и монтаж на контакт-трифазен "Шуко" с едно гнездо, 380V, 16А, IP 21 | бр. | 4
9 | Доставка и монтаж на ел. ключ - обикновен (сх.1) за скрит монтаж, ІР 21 | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на ел. ключ - сериен (сх.5) за скрит монтаж, ІР 21 | бр. | 18
11 | Доставка и монтаж на кабел СВТ-3х1.5мм² | м | 90
12 | Доставка и монтаж на кабел СВТ-3х2.5мм² | м | 50
13 | Доставка и монтаж на кабел СВТ-3х4мм² | м | 30
14 | Доставка и монтаж на кабел СВТ-5х2.5мм² | м | 30
15 | Доставка и монтаж на кабел СВТ-5х4мм² | м | 25
16 | Доставка и монтаж на кабел СВТ-3х25+16мм² | м | 20
17 | Доставка на кабел тип: СВТ-3х6мм² | м
18 | Доставка и монтаж на конзолна кутия | бр. | 20
19 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр. | 10
20 | Доставка и монтаж на самозагасваща PVC гофрирана тръба Ф16мм | м | 50
21 | Доставка и монтаж на самозагасваща PVC гофрирана тръба Ф20мм | м | 30
22 | Доставка и монтаж на самозагасваща PVC гофрирана тръба Ф23мм | м | 20
23 | Доставка и монтаж на перфорирана метална инсталационна скара 40х50мм (в комплект със скрепителни елементи) | м | 9
24 | Доставка и монтаж на перфорирана метална инсталационна скара 40х100мм (в комплект със скрепителни елементи) | м | 6
25 | Доставка и монтаж на поцинкован заземителен колкол 63/63/6мм, L=2.5м в комплект с ревизиоона кутия и заземителен проводник тип: ПВ_A2 | бр. | 2
26 | Розетка, двойна, за компютър, LAN, RJ45, за вграждане, бяла | бр. | 1
27 | Доставка и монтаж на кабел тип: LAN Cat 6 | м | 20
28 | Доставка и монтаж на електромагнитен насрещник ,четец за достъп,контролер с вграден четец за управление на една врата | бр. | 1
29 | Пусково-наладъчни работи,контролни измервания и изготвяне на протоколи | ч.ч. | 8
МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
ЧАСТ ОВК
26 | Мултисплит с-ма 3x7000BTU +/1x12000BTU – общо 28000 BTU, със следните топлофизични характеристики Qохл.=8,00кВт, Qотпл.=9,38кВт, Рел.=2,48/2.55kW | бр. | 1
МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ОВК
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ЛАБОРАТОРИЯ ПО „ИНВИТРО“ РАЗМНОЖАВАНЕ НА РАСТЕНИЯ

## Orangerii
ПОДОБЕКТ - ОРАНЖЕРИИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА РАСТЕНИЯ
№ | Видове СМР | мярка | колич. | ед. цена | стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж на стъклено покритие | м2 | 117.25
2 | Почистване метална конструкция | м' | 482
3 | Почистване метална пасарелка с парапет и предпазна мрежа | м' | 23.65
4 | Почистване на стълба към покрив | м' | 2.7
5 | Прогонване и ремонт покривни врати и прозорци | бр | 14
6 | Почистване олуци | м' | 47.3
7 | Почистване и ремонт на водосточни тръби | м' | 36
8 | Почистване на покрив от стройтелни материали и боклуци | бр | 1
9 | Въстановяване водосточни тръби на горен покрив | бр | 1
10 | Въстановяване олук на горен покрив | м' | 23.65
11 | Въстановяване ламаринени обшивки | м' | 58
12 | Демонтаж метални плотове | бр | 6
13 | Демонтаж на предстенна обшивка от гипсокартон | м2 | 127.5
14 | Демонтаж на компрометирана мазилка | м2 | 96
15 | Проверка проходимост на водосточни тръби през етажи | бр | 4
16 | Почистване и изхвърляне на отпадъци ( на 20 км ) | м3 | 6
МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
ЧАСТ АС
1 | Грундиране метална конструкция с цинков грунд | м' | 482
2 | Боядисване метална конструкция с алкидна боя, сив | м' | 482
3 | Грундиране метална пасарелка с парапет и предпазна мрежа с цинков грунд | м' | 23.65
4 | Боядисване метална пасарелка с парапет и предпазна мрежа с алкидна боя, сив | м' | 23.65
5 | Боядисване на водосточни тръби с алкидна боя, сив | м' | 36
6 | Монтаж на покритие от ламинирано стъкло (триплекс) 3.1.3 | м2 | 127.25
7 | Запълване на отвори с калаен припой | бр | 10
8 | Грундиране олук с цинков грунд | м' | 47.3
9 | Боядисване олук с алкидна боя, сив | м' | 47.3
10 | Кофраж и декофраж работни плотове с корита | м2 | 82
11 | Армировка N8 | кг | 189
12 | Армировка N10 | кг | 12
13 | Мозайка - шлайфана | м2 | 33.6
14 | Мазилка варова по стени | м2 | 16.9
15 | Шпакловка по стени | м2 | 274.6
16 | Грундиране на стени | м2 | 125.8
17 | Боядисване на стени с високоустойчива, антибактериална боя, бял | м2 | 125.8
18 | Отпушване и ремонт на водосточни тръби през етажи | бр | 4
19 | Крайно почистване | бр | 1
МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА АС
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОРАНЖЕРИИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА РАСТЕНИЯ

## Vivarium
ПОДОБЕКТ - ВИВАРИУМ С ФИЗИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
№ | Видове СМР | мярка | колич. | ед. цена | стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж на стара дограма с решетки | м2 | 52.1
2 | Демонтаж на вътрешни интериорни врати | бр | 3
3 | Демонтаж на фаянс по стени | м2 | 49
4 | Демонтаж на мазилка от вътрешен цокъл | м2 | 39
5 | Демонтаж на вътрешни преградни тухлени стени в едно с мазилката | м2 | 106.6
6 | Демонтаж на замазка и настилка | м2 | 200
7 | Демонтаж на компрометирана мазилка | м2 | 85
8 | Демонтаж на тръби за парно | м' | 46
9 | Демонтаж на ВиК инсталация | бр | 1
10 | Демонтаж на ел. инсталация | бр | 1
11 | Демонтаж на ел.табло | бр | 1
12 | Демонтаж на част от компрометирана фасадна мазилка | м2 | 16
13 | Демонтаж мозаечно чело покрив | м' | 67.5
14 | Демонтаж на покривна изолация в едно със замазката | м2 | 252
15 | Изрязване на дървета и клони | бр | 2
16 | Почистване и изхвърляне на отпадъци ( на 20 км ) | м3 | 29
МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
ЧАСТ АС
1 | Зидария от газобетонови блокове 30см | м2 | 14.5
2 | Шплакловка върху газобетон | м2 | 29
3 | Доставка и монтаж на ал. дограма със стъклопакет по спецификация RAL 9007 | м2 | 37.7
4 | Щендерни стени от гипсокартон с вата d=10см - 2х12.5/50/2х12.5 | м2 | 95.9
5 | Предстенна обшивка от гипсокартон с вата | м2 | 173.2
6 | Окачен таван от гипсокартон | м2 | 5.5
7 | Шпакловка по стени | м2 | 274.6
8 | Доставка и монтаж растрен таван с мин. пана 60/60см, W 0,90, 100% RH, А1 | м2 | 194.5
9 | Каменна вата 15см по таван, λ = 0,035 W/mK, 50кг/м³ | м2 | 200
10 | Кофраж и декофраж работни плотове с корита | м2 | 10.9
11 | Армировка N8 | кг | 29
12 | Армировка N10 | кг | 2
13 | Мозайка - шлайфана, бял | м2 | 6
14 | Полагане на цименто-пясъчна замазка 4-6см | м2 | 200
15 | Доставка и монтаж на алуминиеви колони 40/40/3000 мм | бр | 41
16 | Доставка и монтаж на преградни стени от ал. дограма и панел по сп. | м2 | 149.2
17 | Доставка и монтаж на стелажи с клетки за гризачи 1500/500/1600 | бр | 8
18 | Доставка и монтаж на стелажи с клетки за гризачи 1800/500/1600 | бр | 8
19 | Доставка и монтаж на стелажи с клетки за гризачи 1500/400/1600 | бр | 6
20 | Доставка и монтаж на стелажи с клетки за гризачи 1800/400/1600 | бр | 3
21 | Полагане на саморазливна замазка 5 мм | м2 | 175.9
22 | Изработване на холкер по детайл R=30мм | м' | 203.2
23 | Доставка и полагане безфугова, хомогенна PVC настилка, d=2мм, 2580гр/м², 34/43, DS | м2 | 175.9
24 | Доставка и монтаж на гранитогрес 33/33 см по мостра | м2 | 24.1
25 | Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес Н=6см | м | 19.8
26 | Доставка и монтаж на фаянс 40/20 по мостра | м2 | 19.2
27 | Доставка и монтаж на ал. врати-по спецификация | м2 | 5.2
28 | Монтаж на ал. ръбохранители | м' | 303
29 | Обръщане на ръбове по прозорци и врати | м | 303
30 | Грундиране стени и тавани | м2 | 125.3
31 | Боядисване на стени и тавани с високоустойчивa, антибактериалнa боя, бяла | м2 | 125.3
32 | Доставка и полагане безфугова, хомогенна PVC облицовка, d=1.5мм, 2520гр/м²,PUR, DS | м2 | 186.8
33 | Доставка и монтаж аксесоари за тоалетна-баня к-т от 5 бр | бр | 1
34 | Доставка и монтаж подпрозоречни плотове PVC 75/15 см, бяло | бр | 35
35 | Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 8см на фасада | м2 | 180
36 | Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 2см на стреха | м2 | 33.2
37 | Монтаж и демонтаж на фасадно скеле | м2 | 180
38 | Доставка и монтаж на силикатна мазилка RAL 3000, d=1мм | м2 | 158.5
39 | Доставка и монтаж на мозаечна мазилка RAL 3000, d=2мм | м2 | 54.7
40 | Замазка за наклон на покрив | м2 | 252
41 | Изработка мозаечно чело по детайл RAL 9023, d=1мм | м' | 67.5
42 | Доставка и монтаж ламаринена обшивка чела, RAL 9007 | м' | 67.5
43 | Доставка и монтаж на битумна хидроизолация 4кг/м2 без посипка | м2 | 252
44 | Доставка и монтаж на битумна хидроизолация 4.5кг/м2 с посипка | м2 | 252
45 | Доставка и монтаж ал. подпрозоречни поли 75/25 см, RAL 9007 | бр | 35
46 | Доставка и монтаж на комарници за прозорци | м2 | 28.8
47 | Доставка и монтаж на капаци за прозорци RAL 9007 | м2 | 2.8
48 | Доставка и монтаж ламаринен олук RAL 9007 | м' | 29.6
49 | Доставка и монтаж водосборни казанчета RAL 9007 | бр | 3
50 | Доставка и монтаж водосточни тръби RAL 9007 | м' | 9
51 | Крайно почистване | бр | 1
МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА АС
ЧАСТ ВИК
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ВОДОПРОВОД В СГРАДАТА
1 | Демонтаж на тръби всички размери | m | 60
2 | Демонтаж на чешмена канелка | бр. | 2
3 | Демонтаж на смесителни батерии за мивки | бр. | 5
ВОДОПРОВОД
1 | Дост.полипропиленови тр.с AI вложка Ф20/10 мм и части | m | 1
2 | Също Ф20/20 | m | 1
3 | Също Ф25/20 | m | 20
4 | Също Ф32/10 | m | 60
5 | Също Ф63/10 | m | 55
6 | Дост. на спират.кран без изпразнител Ф20 PPR | бр | 4
7 | Също на Ф25 | бр | 1
8 | Дост. на смесит.батерия за мивка | бр | 6
9 | Дост. на смесит. батерия за душ | бр | 1
10 | Дост. на кран за тоалетно казанче Ф 32 | бр | 1
11 | Дост. на спиратрлен кран Ф 32 | бр | 6
12 | Дост. на изолация за PPR тръби Ф20 | m | 2
13 | Също на Ф25 | m | 17
14 | Също на Ф32 | m | 60
15 | Също на Ф63 | m | 35
16 | Дост. на скоби за укрепване на PPR тръби Ф20 | бр | 50
17 | Също на Ф25 | бр | 15
18 | Също на Ф32 | бр | 20
19 | Също на Ф63 | бр | 10
20 | Пробиване на отвори в бетон | бр | 6
21 | Прокарване на улей в тухлен зид | м | 10
22 | Изпитване на водопровод | м | 114
23 | Дост.на предпазни тръби PVC Ф40 за вграждане водопр.в стени | m | 40
24 | Бойлер 80л | бр. | 2
25 | Дост.водомер студена вода за монтаж Ф 32 | бр. | 1
КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Доставка на PVC тръби Ф 50мм и части | m | 17
2 | Също Ф110 | m | 52
3 | Дост. на тоалетни мивки | бр | 1
4 | Дост. на кухненски мивки | бр | 6
5 | Дост. на конзолна тоалетна чиния за вграждане | бр | 1
6 | Дост. на сифон за тоалетна мивка | бр | 6
7 | Дост. на скоби за укрепване на тръби Ф50 | бр | 5
8 | Също за тръби Ф 110 | бр | 10
9 | Дост. на сифон ф50 | бр | 11
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Демонтаж на PVC тръби | m | 110
2 | Демонтаж на мивки | бр. | 7
3 | Демонтаж на клозетно седало | бр. | 2
МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ВИК
ЧАСТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
1 | Доставка и монтаж на главно разпред. табло ГРТ(оборудвано съгласно едн. схема черт:1/3) | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на осветително тяло-LED панел за скрит монтаж, бял,40W,3600lm, 4000K | бр. | 8
3 | Доставка и монтаж на осветително тяло-LED панел за скрит монтаж, бял,30W,3000lm, 4000K | бр. | 36
4 | Доставка и монтаж на осветително тяло-LED луна за скрит монтаж, бяла,14W | бр. | 3
5 | Доставка и монтаж на евакуационно освет. Тяло с LED лампа-2W | бр. | 6
6 | Доставка и монтаж на контакт-монофазен "Шуко" с едно гнездо, за скрит монтаж, 220V, 16А, IP 21 | бр. | 5
7 | Доставка и монтаж на контакт-монофазен "Шуко" с две гнезда, за скрит монтаж, 220V, 16А, IP 21 | бр. | 35
8 | Доставка и монтаж на контакт-монофазен "Шуко" с три гнезда, за скрит монтаж, 220V, 16А, IP 21 | бр. | 2
9 | Доставка и монтаж на ел. ключ - обикновен (сх.1) за скрит монтаж, ІР 21 | бр. | 4
10 | Доставка и монтаж на ел. ключ - сериен (сх.5) за скрит монтаж, ІР 21 | бр. | 15
11 | Доставка и монтаж на кабел СВТ-3х1.5мм² | м | 320
12 | Доставка и монтаж на кабел СВТ-3х2.5мм² | м | 550
13 | Доставка и монтаж на кабел СВТ-3х4мм² | м | 50
14 | Доставка и монтаж на кабел СВТ-5х2.5мм² | м | 50
15 | Доставка и монтаж на кабел СВТ-5х6мм² | м | 30
16 | Доставка и монтаж на кабел СВТ-3х25+16мм² | м | 130
17 | Доставка на кабел тип: СВТ-3х6мм² | м
18 | Доставка и монтаж на конзолна кутия | бр. | 51
19 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр. | 30
20 | Доставка и монтаж на самозагасваща PVC гофрирана тръба Ф16мм | м | 120
21 | Доставка и монтаж на самозагасваща PVC гофрирана тръба Ф20мм | м | 230
22 | Доставка и монтаж на самозагасваща PVC гофрирана тръба Ф23мм | м | 125
23 | Доставка и монтаж на перфорирана метална инсталационна скара 40х50мм (в комплект със скрепителни елементи) | м | 33
24 | Доставка и монтаж на перфорирана метална инсталационна скара 40х100мм (в комплект със скрепителни елементи) | м | 51
25 | Доставка и монтаж на бойлерно ел. табло с вграден контакт | бр. | 2
26 | Доставка и монтаж на поцинкован заземителен колкол 63/63/6мм, L=2.5м в комплект с ревизиоона кутия и заземителен проводник тип: ПВ_A2 | бр. | 2
27 | Доставка, оборудване и монтаж на табло-слаботокови инсталации | бр. | 1
28 | Розетка, двойна, за компютър, LAN, RJ45, за вграждане, бяла | бр. | 4
29 | Доставка и монтаж на кабел тип: LAN Cat 6 | м | 90
30 | Доставка и монтаж на електромагнитен насрещник ,четец за достъп,контролер с вграден четец за управление на една врата | бр. | 5
31 | Пусково-наладъчни работи,контролни измервания и изготвяне на протоколи | ч.ч. | 46
МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
ЧАСТ ОВК
1 | Климатична с-ма VRF-S - 96000BTU, | бр. | 1
Qхл.мах=28,3 kW, Qот.max.=31.5kW в комплект с контролер, приложен софтуер и прилежащите аксесоари
2 | Климатична с-ма за висок стенен монтаж 8500 BTUв комплект с безжично дистанционно управление | бр. | 14
Qхл.мах=2,200 kW, Qот.max.=2,500 kW
3 | Енерговъзстановяващ високо ефективен рекуперативен блок с два вентилатора с дебит Vв=2500 – 2600 м.³/ч.. напор Нв.=250-280Ра , ел. мощност 0,755 kW/h / 220V и вграден електрически нагревател с мощност 9,0 kW/h/400V-50hZ | бр. | 1
4 | Канален филтър за монтаж на правоъгълен въздуховод с размери 700х400 | бр. | 1
5 | Алуминиеви фасадна решетка, правоъгълна с размери 700х500 за засмукване на пресен въздух с дебит 2200 – 2300 м.³/ч. | бр. | 1
5 | Кръгла фасадна решетка от алуминий с неподвижни ламели с диаметър Ø125 | бр. | 1
6 | Вентилационни решетки от анодизиран алуминий с неподвижни ламели с наклон 15° с размери 225х125 | бр. | 4
7 | Вентилационни решетки от анодизиран алуминий с неподвижни ламели с наклон 15° с размери 325х125 | бр. | 16
8 | Вентилационни решетки от анодизиран алуминий с неподвижни ламели с наклон 15° с размери 425х125 | бр. | 6
9 | Въздуховод правоъгълен с периметър 550 с размери 150х125 | л.м. | 1
10 | Въздуховод правоъгълен с периметър 600 с размери 150х150 | л.м. | 4
11 | Въздуховод правоъгълен с периметър 800 с размери 250х150 | л.м. | 6
12 | Въздуховод правоъгълен с периметър 1000 с размери 250х250 | л.м. | 5.2
13 | Въздуховод правоъгълен с периметър 1200 с размери 350х250 | л.м. | 4
14 | Въздуховод правоъгълен с периметър 1400 с размери 450х250 | л.м. | 5
15 | Въздуховод правоъгълен с периметър 1600 с размери 550х250 | л.м. | 6
16 | Въздуховод правоъгълен с периметър 1800 с размери 600х250 | л.м. | 5
17 | Въздуховод правоъгълен с периметър 2200 с размери 700х400 | л.м. | 8
18 | Тръба ПВЦ ф125 | л.м. | 1
| Вантилатор за мокри помещения битов с дебит 90м.3/ч. и ел. мощност 0,016kW/220V | бр. | 1
28 | Конвектор въздушен с максимална топлинна мощност от 1000 W в комплект с термостат и защита | бр. | 1
29 | Доставка и монтаж на медни тръби с диаметър Ø6,35 с топлинна изолация от микропореста гума с дебелина 19мм. | л.м. | 22
29 | Доставка и монтаж на медни тръби с диаметър Ø9,50 с топлинна изолация от микропореста гума с дебелина 19мм. | л.м. | 70
29 | Доставка и монтаж на медни тръби с диаметър Ø12,70 с топлинна изолация от микропореста гума с дебелина 19мм. | л.м. | 18
30 | Доставка и монтаж на медни тръби с диаметър Ø15,90 с топлинна изолация от микропореста гума с дебелина 19мм. | л.м. | 25
30 | Доставка и монтаж на медни тръби с диаметър Ø22,2 с топлинна изолация от микропореста гума с дебелина 19мм. | л.м. | 12
31 | Доставка и монтаж на колекторни връзки / разпределители на хладилен агент от медни тръби с диаметър с различни диаметри топлинна изолация от микропореста гума с дебелина 19мм. | бр. | 16
32 | Тръби от ПВЦ Ф20 за отвеждане на кондензат в комплект прилежащите колена | л.м. | 40
МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ОВК
| ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВИВАРИУМ С ФИЗИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ |  |  |  | 0