**ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:**

*Образец № 1*

**ДО**

**РЕКТОРА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ**

във вътрешен конкурентен избор на изпълнител по възложена обществена поръчка с Рамково споразумение № ...................................................,

(*посочва се номера на рамковото споразумение)*

с предмет **„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“**, по обособена/и позиция/и .................................

Настоящeто заявление e подадено от:…………………………………………….............

*(наименование на участника)*

и подписано от: *...................................................* в качеството му/им на.....................................

*(три имена) (длъжност)*

Заявявам, че **няма / има[[1]](#footnote-1)** настъпила промяна в обстоятелствата в ЕЕДОП, приложен

*(невярното се изтрива)*

за участие в откритата процедура за сключване на Рамкови споразумения.

Представям следните документи:

**Списък на документите, съдържащи се в офертата**

1. Декларация за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 т. 7 оно ЗОП;

2. Техническо предложение, съдържащо Предложение за изпълнение на конкретната поръчката - по образец;

3. Ценово предложение – по образец.

Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_

*Образец № 2*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният /-ната/ ………………………………................... *(трите имена)*, с лична карта № ......................., издадена на........................ от........................., с ЕГН...................... в качеството си на …………………………….. *(длъжност)* на …………………….. *(наименование на изпълнителя по рамково споразумение)* ЕИК ………………, със седалище и адрес на управление ……………………….. в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП с предмет: **„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“,** по обособена/и позиция/и .........................................................................

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, че не е е налице конфликт на интереси[[2]](#footnote-2), който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосоченото обстоятелство да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването ѝ.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .......................... г. Декларатор: ............................

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

*Образец № 3-1*

**ДО**

**РЕКТОРА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ................................................................................, ..................................................................

*(три имена) (идентификационни данни/паспорт)*

в качеството ми на: *........................................ на .........................................................................*

*(длъжност)* *(наименование на участника)*

с ЕИК (*рег. №, ако е приложимо*) ..............................., със седалище и адрес на управление............................................................................................ - участник във вътрешен конкурентен избор по реда на сключено рамково споразумение, за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ с 8 обособени позиции.**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка по обособена позиция № 3. „Уреди за нагряване и охлаждане“.

Предлаганият от нас срок за изпълнение на услугата е........................................ работни дни, считано от получаване на заявка от Възложителя.

(*Участникът следва да предложи срок за изпълнение в съответствие с техническата спецификация на обособената позиция, не по дълъг от 10 работни дни.)*

Предлаганото от нас оборудване е със следните параметри:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание  на техническите параметри на оборудването | **Предложение на участника включващо задължително**  подробно описание на оборудването, което включва: марка, модел, технически характеристики, гаранционен срок други по преценка на участника. |
| **1** | **Хладилник със следните характеристики:**  - фризерна част: да;  - обем на хладилна част: 232 л;  - обем на фризерна част: 91 л;  - с два компресора;  - енергиен клас: А++;  - автоматично размразяване, No frost;  - размери: 180/60/65;  - LED индикатор;  - гаранция 24 месеца |  |

*ВАЖНО: Участникът следва да представи подробно описание на предлаганото от него оборудване в съответствие с техническата спецификация на обособената позиция.*

***Забележка: За техника с посочени конкретни сертификати, стандарти, марки, модели или други подобни в техническата спецификация, следва навсякъде да се чете с „или еквивалент*“.**

1. Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на проект на договор, сключван въз основа рамковото споразумение.
2. Настоящата оферта по обособена позиция № …….. е валидна за срок от **120 календарни дни**, считано от крайния срок за подаване на оферти и ние ще сме обвързани с нея.
3. При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
4. В случай че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения от възложителя срок.

Техническото ни предложение, съдържа:

1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (само в приложимите случаи);
2. брошури/ проспекти, други (по преценка).

Правно обвързващ подпис /и печат/:

Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_

*Образец № 3-2*

**ДО**

**РЕКТОРА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ...................................................................................., ...........................................................

*(три имена) (идентификационни данни/паспорт)*

в качеството ми на:*........................................ на ......................................................................*

*(длъжност)* *(наименование на участника)*

с ЕИК (*рег. №, ако е приложимо*) ..............................., със седалище и адрес на управление............................................................................................ - участник във вътрешен конкурентен избор по реда на сключено рамково споразумение, за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ с 8 обособени позиции.**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка по обособена позиция № 5. „Оптически уреди“

Предлаганият от нас срок за изпълнение на услугата е........................................ работни дни, считано от получаване на заявка от Възложителя.

(*Участникът следва да предложи срок за изпълнение в съответствие с техническата спецификация на обособената позиция.не по дълъг от 10 работни дни)*

Предлаганото от нас оборудване е със следните параметри:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание  на техническите параметри на оборудването | **Предложение на участника включващо задължително**  подробно описание на оборудването, което включва: марка, модел, технически характеристики, гаранционен срок други по преценка на участника. |
| **1** | **Стереомикроскоп с обективи с безкрайна корекция (паралелнооптичен) със следните характеристики:**  - ергономична глава с промяна на ъгъла на наклон от 0° до 35°;  - междуочно разстояние от 55 до 75 мм;  - увеличение на обективите от 8Х до 80Х;  - основен план-ахроматичен 1Х обектив с работна дистанция от 78 мм с антирефлексно покритие;  - статив със съосни микро- и макровинт за фокусиране;  - мин. 3W LED осветление със захранване от 220V отгоре и отдолу;  - окуляри 10х/22мм;  - окуляр-микрометър 10х/22мм, съвместим с микроскопа;  - план-ахроматичен 0.3Х обектив с работна дистанция от 276 мм, съвместим с микроскопа;  - единична фотоприставка, съвместима с микроскопа;  - с- mount адаптер, съвместим с фотоприставката |  |
| **2** | **Лабораторен микроскоп със следните характеристики:**  - увеличение: 40-1000;  - брой обективи: 5;  - обектив 1: 4х/0.10(планахроматен);  - обектив 2: 10х/0.25(планахроматен);  - обектив 3: S40х/0.65(планахроматен);  - обектив 4: S100х/1.25(планахроматен);  - имерсионна леща: да;  - кондензор: Abbe N.A. 1.25 (Abbe 1.25 N.A., с регулиране на фокуса, ирисова диафрагма);  - тип на лампата: LED;  - осветеност: трансмисионна светлина;  - окуляри: EWF 10x/20 mm;  - захранване: 220V;  - тип на лещата: план апохроматичен;  - контрол на осветеност и поляризация: да;  - тубус: бинокулярен;  - фокусиране: макро- и микровинт (200 х 1 µm);  - аксесоари: покривало срещу запрашване |  |
| **3** | **Лабораторен микроскоп със следните характеристики:**  - увеличение: 50, 100, 500, 1000;  - кондензор: N.A. 1.25 кондензатор абат с ирисова диафрагма и държач на филтъра, регулируем по височина;  - тип на лампата: халогенна;  - осветеност: трансмисионна светлина;  - окуляри: 10x/18 mm;  - захранване: 220V;  - тип на лещата: семиплан ахроматичен  - контрол на осветеност и поляризация: да;  - тубус: 45° бинокулярен, 360° на въртене;  - фокусиране: макро- и микровинт;  - аксесоари: покривало срещу запрашване |  |

*ВАЖНО: Участникът следва да представи подробно описание на предлаганото от него оборудване в съответствие с техническата спецификация на обособената позиция.*

***Забележка: За техника с посочени конкретни сертификати, стандарти, марки, модели или други подобни в техническата спецификация, следва навсякъде да се чете с „или еквивалент*“.**

1. Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на проект на договор, сключван въз основа рамковото споразумение.

2. Настоящата оферта по обособена позиция № …….. е валидна за срок от **120 календарни дни**, считано от крайния срок за подаване на оферти и ние ще сме обвързани с нея.

3. При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

4. В случай че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения от възложителя срок.

Техническото ни предложение, съдържа:

1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (само в приложимите случаи);
2. брошури/ проспекти, други (по преценка).

Правно обвързващ подпис /и печат/:

Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_

*Образец № 3-3*

**ДО**

**РЕКТОРА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ...................................................................................., ...........................................................

*(три имена) (идентификационни данни/паспорт)*

в качеството ми на:*........................................ на ......................................................................*

*(длъжност)* *(наименование на участника)*

с ЕИК (*рег. №, ако е приложимо*) ..............................., със седалище и адрес на управление............................................................................................ - участник във вътрешен конкурентен избор по реда на сключено рамково споразумение, за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ с 8 обособени позиции.**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка по обособена позиция № 6 „Уреди за детекция и анализ“

Предлаганият от нас срок за изпълнение на услугата е........................................ работни дни, считано от получаване на заявка от Възложителя.

(*Участникът следва да предложи срок за изпълнение в съответствие с техническата спецификация на обособената позиция.не по дълъг от 10 работни дни)*

Предлаганото от нас оборудване е със следните параметри:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание  на техническите параметри на оборудването | **Предложение на участника включващо задължително**  подробно описание на оборудването, което включва: марка, модел, технически характеристики, гаранционен срок други по преценка на участника. |
| **1** | **Спектрофотометър UV/Vis със следните характеристики:**  **- 195-1050nm**  - touch screen;  - bandwidth 4nm;  - еднолъчев;  - USB порт и flash drive;  **функции:**  - измерване на оптична плътност;  - колечествено определяне на концентрации;  - софтуер за различни методи (Windows based OS);  - набор от кварцови и стъклени кювети;  - 10мм – 4-клетъчен държател;  - кабели;  - калибрационен протокол |  |
| **2** | **Спектрофотометър Vis със следните характеристики:**  **- 325-1000nm**  - touch screen;  - bandwidth 4nm;  - еднолъчев;  - USB порт и flash drive;  **функции:**  - измерване на оптична плътност;  - колечествено определяне на концентрации;  - софтуер за различни методи (Windows based OS);  - набор от 4 стъклени кювети;  - 10мм – 4-клетъчен държател;  - кабели;  - калибрационен протокол |  |

*ВАЖНО: Участникът следва да представи подробно описание на предлаганото от него оборудване в съответствие с техническата спецификация на обособената позиция.*

***Забележка: За техника с посочени конкретни сертификати, стандарти, марки, модели или други подобни в техническата спецификация, следва навсякъде да се чете с „или еквивалент*“.**

1. Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на проект на договор, сключван въз основа рамковото споразумение.

2. Настоящата оферта по обособена позиция № …….. е валидна за срок от **120 календарни дни**, считано от крайния срок за подаване на оферти и ние ще сме обвързани с нея.

3. При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

4. В случай че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения от възложителя срок.

Техническото ни предложение, съдържа:

1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (само в приложимите случаи);
2. брошури/ проспекти, други (по преценка).

Правно обвързващ подпис /и печат/:

Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

*Образец № 4-1*

**ДО**

**РЕКТОРА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от ................................................................................, ................................................................

*(три имена) (идентификационни данни/паспорт)*

в качеството ми на: *........................................ на ......................................................................*

*(длъжност)* *(наименование на участника)*

с ЕИК (*рег. №, ако е приложимо*) ..............................., със седалище и адрес на управление............................................................................................ - участник във вътрешен конкурентен избор по реда на сключено рамково споразумение, за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ по обособени позиции.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка по обособена позиция № 3 „Уреди за нагряване и охлаждане“, както следва:

**Предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на …………… (словом: ……………………..) лв. без ДДС или общо …………… (словом: ……………………..) лв. с ДДС**

*Начинът на ценообразуване на общата цена е както следва:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание | Количество | Единична цена в лева без ДДС | ОБЩА  цена в лв. без ДДС |
| **1** | **Хладилник**  *(изписва се марката, модела, производителя*) | 1 бр. |  |  |
| Обща цена в лева без ДДС за ОП 3 | | | |  |

Декларираме, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи за реализиране на поръчката и изпълнение франко сградата на СУ „Св. Климент Охридски“, мястото посочено от възложителя в конкретна заявка, в това число разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението (и за подизпълнителите), труд, материали и консумативи за изпълнение, опаковка, товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности като командировъчни, пощенски, демонстрационни и др. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е разноски, направени от Изпълнителя извън оферираната цена.

Декларираме, че сме съгласни в случай на констатирани от членовете на комисията технически и/или аритметични грешки в ценовото ни предложение същите да се отстраняват от комисията, при спазване на следните правила:

а) при различия между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно да се приема словесното изражение на сумата;

б) при техническа и/или аритметична грешка в общата цена, за валидни да се приемат единичните цени, въз основа на които комисията ще изчисли вярната обща цена;

в) при разлика между хартиения и електронния екземпляр (когато се изисква такъв), да се приема за валиден подписаният и подпечатан хартиен екземпляр.

До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция в размер на 2 % от стойността на съответната обособена позиция., която да обезпечи изпълнението на договора.

Правно обвързващ подпис /и печат/:

Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_

*Образец № 4-2*

**ДО**

**РЕКТОРА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от .......................................................................................................................

(идентификационни данни/паспорт).......................................................в качеството ми на .............

(*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)* на..................................................................................................., (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ..............................., със седалище и адрес на управление............................................................................................ - участник във вътрешен конкурентен избор по реда на сключено рамково споразумение, за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ по обособени позиции.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка по обособена позиция № 5 „Оптически уреди“, както следва:

**Предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на …………… (словом: ……………………..) лв. без ДДС или общо …………… (словом: ……………………..) лв. с ДДС**

*Начинът на ценообразуване на общата цена е както следва:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание | Количество | Единична цена в лева без ДДС | ОБЩА  цена в лв. без ДДС |
| **1** | **Стереомикроскоп с обективи с безкрайна корекция (паралелнооптичен)**  *(изписва се марката, модела, производителя*) | 1 бр. |  |  |
| **2** | **Лабораторен микроскоп 1**  *(изписва се марката, модела, производителя*) | 1 бр. |  |  |
| **3** | **Лабораторен микроскоп 2**  *(изписва се марката, модела, производителя*) | 1 бр. |  |  |
| Обща цена в лева без ДДС за ОП 5 | | | |  |

Декларираме, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи за реализиране на поръчката и изпълнение франко сградата на СУ „Св. Климент Охридски“, мястото посочено от възложителя в конкретна заявка, в това число разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението (и за подизпълнителите), труд, материали и консумативи за изпълнение, опаковка, товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности като командировъчни, пощенски, демонстрационни и др. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е разноски, направени от Изпълнителя извън оферираната цена.

Декларираме, че сме съгласни в случай на констатирани от членовете на комисията технически и/или аритметични грешки в ценовото ни предложение същите да се отстраняват от комисията, при спазване на следните правила:

а) при различия между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно да се приема словесното изражение на сумата;

б) при техническа и/или аритметична грешка в общата цена, за валидни да се приемат единичните цени, въз основа на които комисията ще изчисли вярната обща цена;

в) при разлика между хартиения и електронния екземпляр (когато се изисква такъв), да се приема за валиден подписаният и подпечатан хартиен екземпляр.

До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция в размер на 2 % от стойността на съответната обособена позиция., която да обезпечи изпълнението на договора.

Правно обвързващ подпис /и печат/:

Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_

*Образец № 4-3*

**ДО**

**РЕКТОРА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от .......................................................................................................................

(идентификационни данни/паспорт).......................................................в качеството ми на .............

(*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)* на..................................................................................................., (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ..............................., със седалище и адрес на управление............................................................................................ - участник във вътрешен конкурентен избор по реда на сключено рамково споразумение, за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ по обособени позиции.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка по обособена позиция № 6 „Уреди за детекция и анализ“, както следва:

**Предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на …………… (словом: ……………………..) лв. без ДДС или общо …………… (словом: ……………………..) лв. с ДДС**

*Начинът на ценообразуване на общата цена е както следва:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание | Количество | Единична цена в лева без ДДС | ОБЩА  цена в лв. без ДДС |
| **1** | **Спектрофотометър 1**  *(изписва се марката, модела, производителя*) | 1 бр. |  |  |
| **2** | **Спектрофотометър 2**  *(изписва се марката, модела, производителя*) | 1 бр. |  |  |
| Обща цена в лева без ДДС за ОП 6 | | | |  |

Декларираме, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи за реализиране на поръчката и изпълнение франко сградата на СУ „Св. Климент Охридски“, мястото посочено от възложителя в конкретна заявка, в това число разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението (и за подизпълнителите), труд, материали и консумативи за изпълнение, опаковка, товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности като командировъчни, пощенски, демонстрационни и др. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е разноски, направени от Изпълнителя извън оферираната цена.

Декларираме, че сме съгласни в случай на констатирани от членовете на комисията технически и/или аритметични грешки в ценовото ни предложение същите да се отстраняват от комисията, при спазване на следните правила:

а) при различия между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно да се приема словесното изражение на сумата;

б) при техническа и/или аритметична грешка в общата цена, за валидни да се приемат единичните цени, въз основа на които комисията ще изчисли вярната обща цена;

в) при разлика между хартиения и електронния екземпляр (когато се изисква такъв), да се приема за валиден подписаният и подпечатан хартиен екземпляр.

До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция в размер на 2 % от стойността на съответната обособена позиция., която да обезпечи изпълнението на договора.

Правно обвързващ подпис /и печат/:

Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *Изпълнители, при които е настъпила съществена промяна в обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП при откритата процедура за сключване на рамкови споразумения следва да приложат нов, попълнен ЕЕДОП подписан от лицата, които ги представляват, членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Параграф 2, т.21 от ДР на ЗОП. "Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на* [*чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси*](apis://Base=NARH&DocCode=40796&ToPar=Art2_Al3&Type=201/) *и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.* [↑](#footnote-ref-2)