## Обос. поз. 1
Реактиви и консумативи за цитологични и хистологични анализи
| Изисквания на възложителя | Мярка |  | Предложение на участника включващо производител или търговско наименование на артикула
№ |  |  |  | Попълва се от участника
1 | Хранителна среда DMEM/HAM'S F-12 (смес 1:1) със стабилен глутамин | опаковка |  | Попълва се от участника
2 | Готова за употреба стандартизирана среда, която да служи за основа за хромозомен анализ със съдържание на фитохемаглутинин L и да има срок на годност, не по-кратък от 36 месеца | Опаковка |  | Попълва се от участника
3 | Стерилно филтруван разтвор на колхицин в PBS с концентрация от 10 мкг/ мл | Опаковка |  | Попълва се от участника
4 | Стерилно филтруван разтвор на колцемид в PBS с концентрация от 10 мкг/ мл | Опаковка |  | Попълва се от участника
5 | Стерилна безсерумна среда без съдържание на продукти от животински произход, без ГМО и без диметилсулфоксид за замразяване на клетки от бозайници | Опаковка |  | Попълва се от участника
6 | Хранителна среда за клетъчно култивиране VLE-DMEM (DMEM с много ниско съдържание на ендотоксини) с 3.7 g/l натриев хидроген карбонат, с 4.5 g/l глюкоза и стабилен глутамин | опаковка |  | Попълва се от участника
7 | Суха хранителна среда DMEM с натриев пируват, без NaHCO3, с 1.0 g/l D-глюкоза и с L-глутамин | опаковка |  | Попълва се от участника
8 | Хранителна среда RPMI 1640 с 5 мг/л фенол ред, с 2.0 g/l NaHCO3 и без L-глутамин | опаковка |  | Попълва се от участника
9 | Хранителна среда VLE-RPMI 1640 (с много ниско съдържание на ендотоксин) със стабилен глутамин и с 2.0 g/l NaHCO3 | опаковка |  | Попълва се от участника
10 | Натриев хепарин от чревна мукоза с минимална потентност от 180 IU/mg | Опаковка |  | Попълва се от участника
11 | Сух трипсин с минимална активност от 1250 USP единици/мг | Опаковка |  | Попълва се от участника
12 | Нефлуоресцираща среда за включване (за микроскопски препарати), подходяща за F.I.T.C, Fluoromount или аналог | милилитър |  | Попълва се от участника
13 | Моноклонално антитяло p44/42 MAPK (Erk1/2) (137F5) (коюгирано с перли Сефароза) | микролитър |  | Попълва се от участника
14 | Готов за употреба субстратен разтвор за хемилуминисцента детекция на мембранно свързани антигени или нуклеинови кисели директно чрез HRP или индиректно чрез HRP-конюгирани антитела или белязани със стрептавидин | милилитър |  | Попълва се от участника
| Прахообразно обесмаслено мляко за блот, подходящо за използване като блокиращ реагент при имнунологични изследвания, включително уестърн блот и ELISA | грам |  | Попълва се от участника
15 | Реактив за флуоресцентно белязане с епикоконон на протеинови гелове с чувствителност 50 пг | Опаковка |  | Попълва се от участника
16 | Кит за полусух уестърн блот, който да съдържа готов за употреба реагент за ефективен пренос на ниско- и високомолекулни протеини за 15 минути, блот хартия, конекционна хартия и PVDF мембрана с 0,22 мкм пори. Китът да съдържа необходимото количество компоненти за трансфер на минимум 10 SDS PAGE гела върху PVDF мембрана. | кит |  | Попълва се от участника
17 | Фикол 400 | грам |  | Попълва се от участника
18 | Наномикопулитин 20х концентрат, стерилно филтруван | Опаковка |  | Попълва се от участника
19 | Прецизно оразмерен трицветен протеинов маркер с фракции при поне 11, 17, 20, 25, 35, 48, 63, 75, 100, 135, 180 и 245 kDa, да е подходящ за оразмеряване на протеини при полиакриламидна гел-електрофореза. Доставя се под формата на готов за употреба разтвор в количество за 50 нанасяния | Опаковка |  | Попълва се от участника
20 | Биотаза | Опаковка |  | Попълва се от участника
21 | Проявител за плаки | Опаковка |  | Попълва се от участника
22 | Фиксаж за плаки | Опаковка |  | Попълва се от участника
23 | Кутия за предметни стъкла - за 100 броя стъкла | брой |  | Попълва се от участника
24 | Наконечници за автоматични пипети 0,5-20 мкл кристални, съвместими с Eppendorf® Reference, Research, Research plus 0.5 - 10 µl, Gilson® Pipetman, Biohit® Proline, Brand® transferpette, Thermo Scientific™ Finnpipette™ | Опаковка |  | Попълва се от участника
25 | Пръскалка, 500 мл | брой |  | Попълва се от участника
26 | Стерилни пипети 5мл, единично опакована | брой |  | Попълва се от участника
27 | Стерилни пипети 10мл, единично опакована | брой |  | Попълва се от участника
28 | Наконечници за автоматични пипети 5-200 мкл | Опаковка |  | Попълва се от участника
29 | Ksr-1 антитяло, специфично за епитоп отговарящ на аа 240-264 от човешки Ksr-1 | µg/ml |  | Попълва се от участника
30 | Raf-B антитяло, разпознаващо аа 12-156 от човешки Raf-B | µg/ml |  | Попълва се от участника
31 | Paxillin антитяло, разпознаващо секвенции от аа от 17 до 47 в N края на човешкия паксилин | µg/ml |  | Попълва се от участника
32 | МЕК 1 антитяло, създадено срещу имуноген включващ цялата аа последователност на човешкия МЕК 1 | µg/ml |  | Попълва се от участника
33 | β Tubulin Antibody, разпознаващо аа 210-444 от човешки бета тубулин | µg/ml |  | Попълва се от участника
34 | Mouse anti-goat IgG-HRP конюгирано антитяло | µg |  | Попълва се от участника
35 | Anti-Cytokeratin 3 моноклонално антитяло | µg |  | Попълва се от участника
36 | Anti-Connexin 43 / GJA1 антитяло, разпознаващо аминокиселинни остатъци 362-382 от човешкия GJA1 | µg |  | Попълва се от участника
37 | m-IgGκ BP-HRP | µg |  | Попълва се от участника
38 | Моноклонално анти-актин мишо антитяло (клон AC-40), асцит | ml |  | Попълва се от участника
39 | Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - висока глюкоза, със 4500 mg/L глюкоза, L-глутамин и натриев бикарбонат, течна, стерилизирана чрез филтруване | ml |  | Попълва се от участника
40 | Dulbecco's Modified Eagle's Medium - ниска глюкоза, със 1000 mg/L глюкоза, L-глутамин и натриев бикарбонат, течна, стерилизирана чрез филтруване | ml |  | Попълва се от участника
41 | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, модифициран, без калциев и магнезиев хлорид, течен, стерилизирана чрез филтруване, тестван за клетъчно култивиране | ml |  | Попълва се от участника
42 | Fetal Bovine Serum, стерилизиран чрез филтруване и съдържание на ендотоксин под 5 EU/ml, непроизхождащ от САЩ, тестван за клетъчно култивиране, да е тестван за микоплазми, вируси (минимум BVD, IBR / BHV-1, Pl3), съхранение на -20C | Опаковка |  | Попълва се от участника
43 | Антибиотик-антимикотик разтвор(100x), стерилизиран чрез филтруване, съдържащ 10 г/л стрептомицин, над 6 г/л пеницилин G (натриева сол) и 0,025 г/л амфорерицин B | Опаковка |  | Попълва се от участника
44 | Trypsin-EDTA solution, 10 x, 5.0 g свински трипсин и 2 g EDTA. стерилизиран чрез филтруване, тестван за клетъчно култивиране | Опаковка |  | Попълва се от участника
45 | Трисхидроксиметиламинометан, чистота минимум 99.9 % (титруване), свободен от Днази/ Рнази и протеази, за молекулярна биология | Опаковка |  | Попълва се от участника
46 | Глицин, за електрофореза , 98.5 – 101.0 % чистота | Опаковка |  | Попълва се от участника
47 | Метанол, лабораторен реагент с чистота не по-малко от 99.8 % (при GC) | Опаковка |  | Попълва се от участника
48 | 2-меркаптоетанол за електрофореза, 99.0% чистота | Опаковка |  | Попълва се от участника
49 | 30% солна киселина с изключително висока чистота за ICP-MS и за други инструментални следови анализи на неорганични вещества. Да е с не по-високо съдържание на замърсители от следните: Bromide (Br) ≤ 10 ppm, Free chlorine (Cl) ≤ 300 ppb, Phosphate (PO₄) ≤ 10 ppb, Sulphate (SO₄) ≤ 300 ppb, Sulfite (SO₃) ≤ 500 ppb, Ag (Silver) ≤ 1.0 ppb, Al (Aluminium) ≤ 1.0 ppb, As (Arsenic) ≤ 1.0 ppb, Au (Gold) ≤ 1.0 ppb, Ba (Barium) ≤ 1.0 ppb, Be (Beryllium) ≤ 1.0 ppb, Bi (Bismuth) ≤ 1.0 ppb, Ca (Calcium) ≤ 5.0 ppb, Cd (Cadmium) ≤ 0.5 ppb, Co (Cobalt) ≤ 1.0 ppb, Cr (Chromium) ≤ 1.0 ppb, Cu (Copper) ≤ 1.0 ppb, Fe (Iron) ≤ 5.0 ppb, Ga (Gallium) ≤ 0.5 ppb, Ge (Germanium) ≤ 10.0 ppb, Hg (Mercury) ≤ 2.0 ppb, In (Indium) ≤ 0.5 ppb, K (Potassium) ≤ 10.0 ppb, Li (Lithium) ≤ 0.5 ppb, Mg (Magnesium) ≤ 2.0 ppb, Mn (Manganese) ≤ 0.5 ppb, Mo (Molybdenum) ≤ 0.5 ppb, NH₄ (Ammonium) ≤ 500 ppb, Na (Sodium) ≤ 10.0 ppb, Ni (Nickel) ≤ 1.0 ppb, Pb (Lead) ≤ 0.5 ppb, Pt (Platinum) ≤ 0.5 ppb, Sb (Antimony) ≤ 0.5 ppb, Sn (Tin) ≤ 1.0 ppb, Sr (Strontium) ≤ 0.5 ppb, Ti (Titanium) ≤ 1.0 ppb, Tl (Thallium) ≤ 0.5 ppb, V (Vanadium) ≤ 1.0 ppb, Zn (Zinc) ≤ 1.0 ppb, Zr (Zirconium) ≤ 0.5 ppb, Residue on ignition (as sulphate) ≤ 2 ppm | Опаковка |  | Попълва се от участника
50 | RPMI-1640, среда за клетъчна култивиране, с 25mM HEPES, без L-глутамин, стерилизирана чрез филтруване, тествана за клетъчно култивиране | Опаковка |  | Попълва се от участника
51 | mTeSR1 кит за клетъчно култивиране | Опаковка |  | Попълва се от участника
52 | Набор изоформи на ламинин, съдържащ минимум 20 мкг ламинин-521, 20 мкг ламинин-511, 20 мкг ламинин-421, 20 мкг ламинин-411, 20 мкг ламинин-221, 20 мкг ламинин-121, 20 мкг ламинин-211 и 20 мкг ламинин-111 | Опаковка |  | Попълва се от участника
53 | 24-ямкови плаки за клетъчно култивиране с третирана повърхност за клетъчно прикрепване, с 3,4 мл обем на ямка при растежна повърхност от 1.9cm², да имат плоско дъно, да са гама стерилни, да имат капак с еднопосочност на поставянето, да са апирогенни, с цифренобуквена номерация | опаковка |  | Попълва се от участника
54 | 6-ямкови плаки за клетъчно култивиране с третирана повърхност за клетъчно прикрепване, с 16,8 мл обем на ямка при растежна повърхност от 9,5 cm², да имат плоско дъно, да са гама стерилни, да имат капак с еднопосочност на поставянето, да са апирогенни, с цифренобуквена номерация | опаковка |  | Попълва се от участника
55 | Нитроцелулозна мембрана за трансфер 0.45 µm на порите, 30 cm x 3 m ролка | ролка |  | Попълва се от участника
56 | Комплект от 2 различни детекционни безцветни реагента (всеки от по 375 мл) за уестърн блот, достатъчни за проявяване на 6000 кв.см мембрана | опаковка |  | Попълва се от участника
57 | Предварително оцветен в поне 3 цвята готов за употреба протеинов маркер, състоящ се от точно разположени ивици при минимум 11, 17, 20, 25, 35, 48, 63, 75, 100, 135, 180, 245 kDa, да е подходящ за оразмеряване на фракции от 11 kDa до 245 kDa | натоварвания |  | Попълва се от участника
58 | Целулозоацетатен сириндж филтър с префилтър от 100% боросиликатни стъклени фибри за задържане на на частици с размер не по-малки от 0,7 мкм от префилтъра, филтрите да са стерилни, с 0.2 µm размер на порите на сириндж филтъра | опаковка |  | Попълва се от участника
59 | Пастьор пипета за еднократна употреба 3 мл с дължина от минимум 150 мм и външен капилярен диаметър не-повече от Ø 7.8 мм, тоталният обем да е минимум 7 мл, да е градуирана при поне 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 мл и броят капки в един милилитър да е 26. | броя /опаковка |  | Попълва се от участника
60 | Центрофужни епруветки с винтова капачка и конично дъно с обем 15 мл, полипропиленови, автоклавируеми, стерилни | Опаковка |  | Попълва се от участника
61 | Полипропиленови центрофужни епруветки с винтова капачка и конично дъно 50 мл, подходящи за центрофугиране при минимум 8500 g, да са автоклавируеми при +121 °C и подходящи за съхранение на проби при -80 °C, да са стерилни | Опаковка от 100 |  | Попълва се от участника
62 | Eppendorf microcentrifuge tubes, обем 0.5 mL, свободни от DNAse и RNAse , плоска капачка | Опаковка |  | Попълва се от участника
63 | Ръкавици латексови, без талк, рамер L | опаковка |  | Попълва се от участника
64 | Ръкавици латексови, без талк, рамер М | кутия |  | Попълва се от участника
65 | Криоепруветки от ПП, автоклавируеми, за съхранение на биологични проби при температури до -196 °C, да са с винтови капачки с външен винт и с гумено уплътнение, да са стоящи самостоятелно, да имат бяла повърхност за надписване, да са нецитотоксични, нехемолитични, стерилни, свободни от човешка ДНК, Днази, Рнази, АТФ, PCR инхибитори и да са апирогенни, да са с обем от 2 мл и да са в опаковки от по 50 броя. | опаковка |  | Попълва се от участника
66 | 8% готов гел с размер 10 х 10 х 0,7 см и с 12 ямки за проби за минивертикална протеинова електрофореза с висока резолюция за разделяне на фрагменти с размер от поне 21 кДа до 200 кДа, да имат срок на годност над 1 година | опаковка |  | Попълва се от участника
67 | Изсушени гел стрипове с имобилизиран рН градиент за 2Д електрофореза на протеини с висока резолюция, да съдържат полиакриламидна гелна матрица с ковалентно свързан стабилизатор и покривен филм за предпазване не гела от увреда и замърсяване, обхват 3-10 и дължина 24 см, да е съвместим със системите Hoefer за изоелектрично фокусиране | опаковка |  | Попълва се от участника
68 | Октил β-D-глюкопиранозид, чистота ≥98% (GC) | опаковка |  | Попълва се от участника
69 | Акриламид 4Х без съдържание на Днази и РНази, подходящ за молекулярнобиологични приложения и за електрофоретични техники с минимална чистота от минимум 99% | опаковка |  | Попълва се от участника
70 | ABCG2 антитяло (BXP-21): | опаковка |  | Попълва се от участника
| Тилозин тартрат 100х | Опаковка |  | Попълва се от участника
| Готов комплект за препрограмиране на човешки соматични клетки в плурипотентни достатъчно за 30 трансдукции | опаковка |  | Попълва се от участника
| Колекция от поне 84 малки молекули инхибитори от междуклетъчната сигнализация на стволови клетки, всяка в отделна епруветка | опаковка |  | Попълва се от участника
| Глицин дехидрогеназа ELISA кит | опаковка |  | Попълва се от участника
71 | N,N,N',N'-Tetramethyl-ethylenediamine (TEMED) с минимална чистота от 98.5 % при GC | Опаковка |  | Попълва се от участника
72 | Tissue Culture Flasks with Plug Seal Cap, третиран, 25 кв. см | опаковка |  | Попълва се от участника
73 | Tissue Culture Dishes, третирани, 35mm | опаковка |  | Попълва се от участника
74 | Tissue Culture Dishes, третирани, 60 mm | опаковка |  | Попълва се от участника
75 | Tissue Culture Dishes, третирани, 100mm | опаковка |  | Попълва се от участника
76 | Кит за едновременно пречистване на геномна ДНК, тотална РНК и тотален протеин от една и съща биологична проба от различни бактериални физиологични групи, животински тъкани, растения, клетъчни култури и щамове дрожди, да има добив от 100 мкг тотална РНК по-дълга от 200 б.дв., да съдържа буфер, съвместис с SDS-PAGE за разтваряне на протеинови пелети | кит |  | Попълва се от участника
77 | Sheath Fluid за FACS апарат на BD Biosciences | опаковка |  | Попълва се от участника
78 | Clean Solution за FACS апарат на BD Biosciences | опаковка |  | Попълва се от участника
79 | Rinse Solution за FACS апарат на BD Biosciences | опаковка |  | Попълва се от участника
80 | ПС облодънни 5 мл епруветки 12 х 75 мм, съвместими с FACS апарат на BD Biosciences | Опаковка |  | Попълва се от участника
81 | Рназа А (свободна от Днази) за флоуцитометричен анализ | опаковка |  | Попълва се от участника
82 | Пропидиев йодид | Опаковка |  | Попълва се от участника
83 | Протеиназа К от Tritirachium album с минимум 8 DMC-U/mg | Опаковка |  | Попълва се от участника
84 | Рекомбинантен ламинин-511 Е8 фрагмент | опаковка |  | Попълва се от участника
85 | Strip Tubes and Caps, 0.1 ml (250) Nuclease-free, 250 стрипа от 4 епруветки и капачки | опаковка |  | Попълва се от участника
86 | Рибонуклеазен инхибитор с активност при температури от 37°C до 70°C и не влияещ на SP6, T7 от T3 RNA полимераза, AMV или M-MLV обратна транскриптаза, Taq DNA полимераза | Опаковка |  | Попълва се от участника
87 | Универсален кит за бързо изолиране на тотална РНК посредством спин колонки с добив 100 мкг за тотална РНК с дължина на 200 бази от източници, включващи животински, растителни и гъбни тъкани, клетъчни култури, бактерии, дрожди и други и да осигурява изолиране на РНК, свободна от ДНК, протеини, липиди, багрила, детергенти, органични инхибитори на ензиматични реакции, буфери, соли, двувалентни йони и други. Изолираната РНК да може да е годна за употреба при други техники без необходимост от етанолна преципитация. | опаковка |  | Попълва се от участника
88 | RT-PCR кит за синтез на първа верига кДНК при двустъпков, съдържащ обратна транскриптаза, стабилна при температури до 65°C, а също и Рназен инхибитор, ефективен срещу РНази А, B и C. Китът да съдържа RT микс, кДНК буфер, оптимизиран за RT и дНТФ-и, 50 μM олиго(дТ)20, случайни хексамери с концентрация от минимум 200 нг/мкл, дНТФ микс с по 5 мМ от всеки тип нуклеотид, ДНК полимераза с концентрация 2.5 U/ μl, полимеразен буфер, вода без РНази. | опаковка |  | Попълва се от участника
89 | 2Х универсален мастермикс за qPCR със SYBR Green I и ДНК полимераза с горещ старт (свързана с анти-Так моноклонално антитяло), съвместим с повечето търговски достъпни апарати за полимеразна верижна реакция в реално време. Освен Taq ДНК полимераза мастермиксът да съдържа оптимизиран реакционен буфер, дНТФ (като дТТФ да е частично заменен с дУТФ) и SYBR Green I багрило. Да се доставя в комплект с отделни епруветки с 270 микролитра урацил-Н- глюкозилаза с концентрация 1 ед./ мкл и 10 х 1,25 мл вода без нуклеази. Опаковката да е достатъчна за 1000 реакции, като мастермиксът да е разделен в 10 отделни епруветки. | опаковка |  | Попълва се от участника
90 | 1.5 мл микротест епруветка с прикрепено пробиваемо капаче капаче устойчива на температура в диапазона -80 °C / +121 °C, градуирана с повърхност за надписване | опаковка |  | Попълва се от участника
91 | 2 мл микротест епруветка с прикрепено капаче за центрофугиране при RCF 25,000 g и устойчиви на температура в диапазона -80 °C / +121 °C, градуирана с повърхност за надписване | Опаковка |  | Попълва се от участника
92 | Динатриева сол на ЕДТА, свободна от Днази и РНази, с минимална чистота от 99,0% при титруване | Опаковка |  | Попълва се от участника
93 | Етанол ненаситен абсолютен с минимална чистота от 99.7 % | опаковка |  | Попълва се от участника
94 | Ethanol 96% | опаковка |  | Попълва се от участника
Име:
Подпис и печат: