### *Образец № 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата*

**ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА**

**ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА**

**в процедура по ЗОП с предмет:**

***„ДОСТАВКА НА GPS ПРЕДАВАТЕЛИ“ ЗА НУЖДИТЕ НА БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Съдържание | Вид на документа  (*оригинал или заверено копие*) | Брой страници на всеки документ  Стр. от….до…. |
| **1.** | **Опис на представените документи**, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се ***Образец № 1;*** |  |  |
| **2.1** | **ЕЕДОП** – попълва се ***Образец № 2;*** | **в електронен формат** | - |
| **2.2** | **Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо)** |  |  |
| **2.3** | **Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо)** |  |  |
| **2.4** | **Декларацията по чл. 102, ал. 1 от** **ЗОП (когато е приложимо)** – попълва се ***Образец № 3*** |  |  |
| **2.5** | **Декларацията** за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)***Образец № 4*** |  |  |
| **3.** | **Техническо предложение, съдържащо:**   * предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане - **попълва се *Образец № 5* съдържащо:**; |  |  |
|  | **ПЛИК – “Предлагани ценови параметри”,** |  |  |
| **8.** | **„Ценово предложение”** –попълва се ***Образец № 6*** Попълва се таблицата (Приложение №2), неразделна част от Ценовото предложение и се представя на хартиен и електронен носител!; |  |  |

*Образец № 3*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я [[1]](#footnote-1)\***

**за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП**

от ................................................................................................................

(идентификационни данни/паспорт).......................................................в качеството ми на ................................................................................................

(*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)* на............................................................................................................................., (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ..............................., със седалище и адрес на управление............................................................................................ - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

***„Доставка на GPS предаватели“ за нуждите на Биологически факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“,***

**Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:**

1. Информацията, съдържаща се в ........................................................................... *(посочват се конкретна част/части от офертата)* от офертата ни има конфиденциален характер във връзка с наличието на търговска тайна*.*

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

3. Запознат съм с разпоредбата на чл. 102, ал. 2 от ЗОП, съгласно която участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на участника |  |
|  |  |
| Име и фамилия на представителя на участника  Длъжност |
| Подпис |
| Дата |  |
| *Образец № 4* |  |

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

*за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*

Долуподписаният/ната ............................................................................................................., с ЕГН ..............................................., притежаващ/а лична карта № .................................., издадена на ...................................... от ............................................. в качеството ми на ................................................................................................................(посочете длъжността)

на ..................................................................................................................(посочете фирмата на Участника)

Участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

***„Доставка на GPS предаватели“ за нуждите на Биологически факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“***

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

**1.** Съгласен/а съм за целите и за срока на горепосочената обществена поръчка, както и в срока на договора, в случай че представляваният от мен Участник ........................................................................... бъде определен за Изпълнител, Възложителят – Ректорът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, да събира, съхранява и обработва предоставените от мен лични данни, а именно: име, презиме и фамилия, ЕГН, дата и място на раждане, постоянен/настоящ адрес, адрес на електронна поща и телефонен номер при спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

***2.*** Запознат/а съм с:

* целта и средствата на обработка на личните ми данни;
* доброволния характер на предоставянето на данните;
* правото на достъп и на коригиране на събраните данни;
* правото на ограничаване на обработването на личните ми данни;
* правото да се направи възражение срещу обработването на личните ми данни;
* правото на преносимост на личните ми данни;
* правото за подаване на сигнал, оплакване или жалба.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Декларатор (име и фамилия) | |
| Длъжност | |  |
| Подпис | |  |

### *Образец № 5. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя*

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за изпълнение на обществена поръчка с предмет:**

***„Доставка на GPS предаватели“ за нуждите на Биологически факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“***

Долуподписаният /-ната/

.......................................................................................................................................................

*(трите имена)*

ЕГН:........................... с лична карта № ........................., издадена на.................. от МВР - .................

с постоянен адрес .....................................................................................................................................

в качеството ми на ..................................................................................................................................

на ................................................................................................................................................................

*(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)*

Вписан в ТР на АВ с ЕИК .........................................

със седалище и адрес на управление

.......................................................................................................................................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка с предмет: ***„Доставка на GPS предаватели“ за нуждите на Биологически факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“*,** както следва:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изисквания на Възложителя | | Предложение на Участника | |
| Sensors:  Сензори: | Depth, Temperature,  Wet/Dry, Fastloc (light and accelerometer options)  Дълбочина, температура, мокро / сухо, бърза локация (светлина и  опции за акселерометър) | Sensors:  Сензори: |  |
| Depth Sensor Range  Обхват на сензора за дълбочина | От 0 до мимимум 2000 m | Depth Sensor Range  Обхват на сензора за дълбочина |  |
| Depth Sensor Resolution  Разделителна способност на сензора за дълбочина | 0.5 m | Depth Sensor Resolution  Разделителна способност на сензора за дълбочина |  |
| Depth Sensor Accuracy  Точност на сензора за дълбочина | ±1% | Depth Sensor Accuracy  Точност на сензора за дълбочина |  |
| Temperature Sensor Range  Температурен диапазон на сензора | Миминум от 40 °C до 60 °C | Temperature Sensor Range  Температурен диапазон на сензора |  |
| Temperature Sensor Resolution  Резолюция на сензора за температура | 0.05 °C | Temperature Sensor Resolution  Резолюция на сензора за температура |  |
| Temperature Sensor Accuracy  Точност на температурния сензор | ±0.1°C | Temperature Sensor Accuracy  Точност на температурния сензор |  |
| Light Sensor  Сензор за светлина | 5 x 10-12 W cm-2 to 5 x 10-2 W cm-2 | Light Sensor  Сензор за светлина |  |
| Operating Temperature Rating (°C)  Температурни граници за работа | Минимум от 20 °C до 50 °C | Operating Temperature Rating (°C)  Температурни граници за работа |  |
| Recommended Storage Temperature Range (°C)  Препоръчителен температурен диапазон на съхранение | Минимум от 20 °C до 5 °C | Recommended Storage Temperature Range (°C)  Препоръчителен температурен диапазон на съхранение |  |
| Conductivity Operational Limits  Оперативни граници на проводимостта | 0.1 to 5 S m-1 | Conductivity Operational Limits  Оперативни граници на проводимостта |  |
| Memory  Памет | Минимум шп1 GB | Memory  Памет |  |

1. В случай, че бъдем определени за изпълнител на горе посочената обществена поръчка, Ви уверяваме, че за посочения период за изпълнение от **30 /тридесет/ дни, на поръчката,** считано от датата на подписване на договора, ще бъдем на разположение и ще осигурим качествена и срочна доставка на заявените от Вас артикули.

2. Сме съгласни да доставим GPS предаватели, в обем, в зависимост от нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“, като за целта ще получаваме писмена заявка от Ваша страна.

3. Ще доставим GPS предаватели, които ще са оригинални и фабрично нови, неупотребявани и ще отговарят на всички нормативи и стандарти за качество в Република България. Същите при доставка ще са придружени със съответните сертификати/декларации за съответствие, гаранционни карти и други, когато това е приложимо.

4. Съгласни сме да доставяме заявените GPS предаватели, и свързаните с тях помощни средства в сградата на Биологически факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, с адрес:

* гр. София, бул. „Драган Цанков“ 8;

, като разходите по доставката – транспорт, товарене, разтоварване, мита такси и т.н. са изцяло за наша сметка.

5. Съгласни сме да заменим изцяло за своя сметка всички дефектни или некачествени GPS предаватели и свързаните с тях помощни средства.

6.Съгласнисмевсички доставени GPS предаватели да отговарят на действащите Български държавни стандарти или еквивалентни международни стандарти.

7. Съгласни сме доставката да се счита за завършена, когато приемо-предавателния протокол е разписан без забележки от отговорното за това лице от страна на Възложителя.

8. Съгласни сме заявки за необходимите материали от страна на Възложителя да се извършват от упълномощени от него лица.

Дата:....................2019 г.  **УЧАСТНИК:** .............................................

(подпис и печат) (..........................................................................)

(име и фамилия)

***Образец №******6 Ценово предложение***

**До**

**СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ**

**„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Доставка на GPS предаватели“ за нуждите на Биологически факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“**

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

С представянето на настоящата оферта заявяваме, че ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще я изпълним добросъвестно, професионално, качествено и в срок. Предлагаме нашето ценово предложение, както следва:

1. Обща стойност на доставените GPS предаватели ............................................. лева без ДДС.

2. Еденична цена на GPS предавател ………………………. лева без ДДС.

2. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата.

3. Предложените цени съответстват на техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.

4. В предложените от нас единични цени са заложени всички разходи за пълното изпълнение на поръчката включително за материали за изработка, труд, опаковка, маркировка, и доставка на съответните материали.

5. При различие между единичните цени и калкулираната обща стойност, за валидни се считат представените единични цени, като общата стойност се преизчислява съобразно единичните цени.

7. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в процедурата.

Дата………………….. Три имена……………………………

подпис и печат:

1. \* *Декларацията се попълва от представляващия участника по регистрация или от упълномощено лице.*

   *Тази декларация не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.*

   [↑](#footnote-ref-1)