Приложение № 1

ОФЕРТА

за участие в открита процедура с предмет:

“ Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура”.

със следните две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:	 „Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:	„Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции”

ДО:	НИС при СУ „Св. Климент Охридски”

ОТ:

наименование на дружеството

| с адрес на управление: |  |
| --- | --- |
| ЕИК |  |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

С представянето на настоящата оферта заявяваме нашето желание да изпълним обществената поръчка с предмет  „ Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура” по обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:	.............................................................

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:	............................................................”

##### добросъвестно, професионално, качествено и в срок.

1. Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на поръчката, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата  и заявяваме, че ги приемаме.

2. При изпълнението на обществената поръчка не предвиждаме / предвиждаме участие на подизпълнител/и, който/които ще изпълни/ят следните видове дейности .......................................................................................................................................................

Делът на участие на подизпълнителя/и е ..............% от обществената поръчка. В съответствие с изискванията на чл. 56, ал. 2 от ЗОП представяме всички необходими документи за посочения/те подизпълнител/и. (ненужното се зачертава):

| Подизпълнител избройте имената и адресите на подизпълнителите | Обхват и вид на дейностите, които ще извършва | Дял на тяхното участие в проценти (%) |
| --- | --- | --- |

3. Приемаме да изпълним обществената поръчка в предварително обявения срок от възложителя.

4. Приемаме срока на валидност на офертата да e 120 (сто и двадесет) дни от крайния срок за получаване на офертите.

5. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор.

В случай, че .............................................................................................................................

(попълва се наименованието на участника)

бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да представим:

а) гаранция за изпълнение на договора е 2 % от стойността на доставката и инсталацията на научната апаратура.

б) всички необходими документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 42 от ЗОП – ще представим при подписване на договора.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме документите, посочени в списъка по Приложение № 2 - Списък на представените документи.

Приложения: съгласно текста.

Лице/-а/, упълномощено/-и/ да подпише/-ат/ предложението за и от името на Участника:

(изписва се името, фамилията и длъжността на Участника или лицето или лицата с представителна власт по закон или упълномощени да подпишат предложението за и от името на Участника)

Подпис на упълномощеното лице или упълномощените лица и печат: …………………

Дата: ………………………… (дата на подписване)

# Приложение №2

# списък на документите, съдържащи се в ОФЕРТАТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет:

“ Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура”.

със следните две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:	 „Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:	„Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции”

|  | Съдържание | Вид и количество на документите /оригинал, копие, заверено копие/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Попълнен образец на оферта за участие в процедурата | Приложение №1 |
| 2 | Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника | Приложение №2 |
| 3 | Административни сведения за участника | Приложение №3 |
| 4 | Кратко описание на дейността на участника | Подписано и подпечатано от участника |
| 5 | Представяне на участника посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Документи за регистрация на участника, удостоверяващи неговата правосубектност | Копие - заверено от участника с надпис “Вярно с оригинала”; |
| 6 | При участници обединения – документ (споразумение), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия. Ако в споразумението не е посочено лице/а, което ще представлява обединението, участникът следва да представи и изрично пълномощно затова; | Оригинал или нотариално заверено копие |
| 7 | Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 9 за отсъствие на обстоятелствата по ал.1, ал.2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП | Приложение №4 |
|  | Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП | Приложение №5 |
| 8 | Декларация за липса на свързаност по чл. 56 ал.1, т. 6 в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП | Приложение №6 |
| 9 | Декларация за съответствие на апаратурата – СЕ-марка. | Подписана и подпечатана от участника. |
| 10 | Декларация от участника, че научната апаратура е произведена след 2012 г. .и е включена в актуалната производствена листа на производителя. | Подписана и подпечатана от участника. |
| 11 | Оторизационно писмо, подписано от производителя за продажба, инсталиране и поддръжка на техните продукти (с включени съответните изделия, предмет на поръчката) на територията на България/ЕС. | Копие - заверено от участника с надпис “Вярно с оригинала”; |
| 12 | Актуален сертификат за наличие на действаща система за управление на качество по стандарт ISO 9001:2008 сходен с предмета на поръчката, издаден на участника от акредитирана институция или еквивалент, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. | Копие – заверено от участника с надпис “Вярно с оригинала”. |
| 13 | Актуален сертификат за управление на качеството, по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, (както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството) издаден на производителя от акредитирани институции с предмет производство на сходна апаратура от класа на оферираната. | Копие – заверено от участника с надпис “Вярно с оригинала”. |
| 14 | Декларация по чл. 56 ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители | Приложение №7 |
| 15 | Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, попълнен образец от настоящата документация. | Приложение №8 |
| 16 | Декларация по чл. 55 ал.5 от ЗОП | Приложение №9 |
| 17 | Декларация по чл. 55 ал.6 от ЗОП | Приложение №10 |
| 18 | Декларация по образец | Приложение №11 |
| 19 | Декларация по чл. 56 ал.1, т-12 от ЗОП | Приложение №12 |
| 20 20.1 20.2 20.3 | Документи за техническите възможности и квалификацията на участника, съгласно ЗОП Списък по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП на поне 3 доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга с посочване на наименованието на доставената апаратура и датите на доставка; Списък за предложения от участника екип, който ще отговаря за извършване на доставката, инсталацията и въвеждане в експлоатация на апаратурата, придружен със сертификати за преминато сервизно обучение, издадени от производителите на съответната апаратура и функцията, която ще изпълняват в настоящата обществена поръчка. Списък на документи, удостоверяващи, че участникът е в състояние да осигури гаранционна поддръжка на оборудването. -декларация, подписана от страна на участника, в която са посочени лицето/лицата, осигуряващо/щи гаранционната поддръжка. В декларацията, се съдържаща списък на сервизните инженери, преминали курс на обучение за монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване на оборудването, придружени от сертификати за преминато сервизно обучение, издадени от производителите на съответната апаратура. Декларацията да е призружена със със заверени от участника копия на документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на специалистите. | Подписан и подпечатан от участника Приложение №13 Подписан и подпечатан от участника |
| 20 | Документ за упълномощаване при наличие на представителство, при подписване и/или подаване на офертите. | Оригинал или нотариално заверено копие |
| 21 | Декларация по чл. 4, ал. 7 от ЗМИП | Приложение №14 |
| 22 | Документ за внесена гаранция за участие в процедурата – квитанция или банкова гаранция. | Приложение №15 |
| 23 | Предложение за изпълнение на поръчката. Предложението се представя за всяка обособена позиция, по която участникът кандидатства и се поставя плик № 2. | Приложение №17-1/17-2 |
| 24 | Ценово предложение. Ценово предложение се представя за всяка обособена позиция, за която участникът кандидатства, - на хартиен и на електронен носител, се поставя в плик № 3. | Приложение №18-1/18-2 |
| 25 | Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата |  |
| 26 | Проект на договор | Подписан от участника Приложение № 19-1/19-2 |

| Дата: | ________ / _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника: | __________________________ |
| Име и фамилия: | __________________________ |
| Длъжност: | __________________________ |
| Подпис: | __________________________ |

Приложение № 3

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

“Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура”със следните две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:	 „Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:	„Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции”

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от

наименование на дружеството

| регистр. с решение от ... / на ... |  |
| --- | --- |
| по ф.дело № .../ ... г., |  |
| с адрес на управление: |  |
| ЕИК |  |
| Ид № по ДДС |  |
| банкова сметка IBAN |  |
| банков код |  |
| обслужваща банка |  |
| и подписана от: |  |
| трите имена и ЕГН |
| в качеството му на: |  |
| длъжност |

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ за участника

| 1. Адрес |  |
| --- | --- |
| код, град, община, квартал, улица, бл., ап. |
| 2. Телефон |  |
| 3. Факс |  |
| 4. e-mail |  |
| 5. интернет адрес |  |
| 6. Лице за контакт |  |
| 6. Лице което представлява дружеството съгласно учредителния му акт или по пълномощие: |  |

Дата: ..................................			Подпис и печат: ............................................

# Приложение №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

във връзка с чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |
| --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството си на |  |
| длъжност |
| на |
| наименование на участника |
| ЕИК |  |
| със седалище |  |
| адрес на управление |  |

и във връзка с участието  в откритата процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура”

със следните две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:	 „Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:	„Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции”

За участие по обособена позиция/и №..... с предмет „...................................................“,

ДЕКЛАРИРАМ:

  - Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за:

  - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - чл. 260 от Наказателния кодекс (НК);

  - подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс;

  - участие в организирана престъпна група по чл. 321 - чл. 321а от НК;

  - престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от НК;

  - престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от НК.

- Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

- Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

- Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

- Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

Представляваното от мен дружество:

- не е обявено в несъстоятелност;

- не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

- няма задължения (допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията) по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, в която се намира седалището на дружеството, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

- не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително дейността му не е под разпореждане на съда или дружеството не е преустановило дейността си;

- не е виновно за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

- не е сключвало договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

Предоставям информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя, както следва:

| по точка 1 |  |
| --- | --- |
| по точка 2 |  |
| по точка 3 |  |
| по точка 4 |  |
| по точка 5 |  |
| по точка 6 |  |
| по точка 7 |  |
| по точка 8 |  |
| по точка 9 |  |
| по точка 10 |  |
| по точка 11 |  |
| по точка 12 |  |

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

................................г. 			Декларатор:

гр..............................				подпис/и на лицата, които представляват

кандидата или участник

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |
| --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството си на |  |
| длъжност |
| на |
| наименование на участника |
| ЕИК |  |
| със седалище |  |
| адрес на управление |  |

и във връзка с участието  в откритата процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура” със следните две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:	 „Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:	„Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции”.

За участие по обособена позиция №..... с предмет „..................................................................“,

ДЕКЛАРИРАМ:

Офертата/част от нея (посочва се коя) има конфиденциален характер и изисквам от възложителят да не я разкрива.

г.				Декларатор:

(дата на подписване)							(подпис и печат)

# риложение № 6

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

##### по чл.56, ал. 1, т. в в съответствие с  чл. 55, ал. 7 от ЗОП

##### за липса на свързаност с друг участник или кандидат

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |
| --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството ми на |  |
| длъжност |
| на |
| наименование на участника |

И във връзка с участието  в откритата процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура”.и включва следните две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:	 „Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:	„Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции”

За участие по обособена позиция №..... с предмет „..................................................................“,

Д Е К Л А Р И Р А М:

- Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки с друг участник в настоящата процедура;

- Представляваното от мен дружество не е свързано предприятие с друг участник в настоящата процедура;

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства по настоящата декларация в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

…………………. г.						Декларатор: ……………………….......

(дата на подписване)					(подпис и печат)

# Приложение № 7

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

# по чл. 56. ал.1 т.8 за използване/неизползване на подизпълнители

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |
| --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството ми на |  |
| длъжност |
| на |
| наименование на участника |

И във връзка с участието  в откритата процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура”.със следните две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:	 „Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:	„Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции”

За участие по обособена позиция №..... с предмет „..................................................................“,

Д Е К Л А Р И Р А М:

# при изпълнение на поръчката  ще използвам/няма да използвам подизпълнители.

# (Ненужното се зачертава)

вида на дейностите/работата, която ще се извършва от подизпълнителите, и дела на тяхното участие е …………………………........................................................................................

…………………………………………………………………………………………….....

(ако участникът предвижда подизпълнители, е необходимо до попълни празните редове)

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

………………………. г.			Декларатор: ………………………..............

(дата на подписване)							(подпис и печат)

# Приложение № 8

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

# от подизпълнителите

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |
| --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството ми на |  |
| длъжност |
| на |
| наименование на участника |

участник в открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:  “Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура”.

със следните две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:	 „Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:	„Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции”

За участие по обособена позиция №..... с предмет „..................................................................“,

Д Е К Л А Р И Р А М:

# 1.	запознат съм с условията на поръчката и съм съгласен да участвам като подизпълнител на  ……………………………………………………………………..

# 2.	Не участвам като подизпълнител в офертата на друг участник в тази процедура.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

………………………. г.			Декларатор: ………………………..............

(дата на подписване)							(подпис и печат)

# Приложение № 9

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

# по чл. 55, ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ……………………, с ЕГН …………, л.к.№ ........................           издадена    на ..........................    от , в качеството ми на................................ на ............................................ (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с участието на дружеството в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура”

със следните две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:	 „Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:	„Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции”

За участие по обособена позиция №..... с предмет „..................................................................“,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от  мен дружество:

- не  участва като съдружник в обединение, създадено за участие в настоящата обществена поръчка;

- не  участва като подизпълнител в офертата на друг участник в настоящата обществена поръчка.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

...............................г. 	Декларатор:

гр................................

Приложение № 10

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

##### по чл. 55, ал. 6  от ЗОП

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |
| --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството си на |  |
| длъжност |
| на |
| посочва се фирмата, която представлявате |
| ЕИК |  |
| със седалище |  |
| адрес на управление |  |

и във връзка с участието на дружеството в обединение (консорциум)

посочва се обединението / консорциумът

създадено специално за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура”

със следните две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:	 „Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:	„Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции”

За участие по обособена позиция №..... с предмет „..................................................................“,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Не участвам / Представляваното от мен дружество не участва като съдружник в друго обединение, създадено за участие в настоящата обществена поръчка.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

………………………. г.			Декларатор: ………………………..............

(дата на подписване)							(подпис и печат)

Приложение № 11

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |
| --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството си на |  |
| длъжност |
| на |
| наименование на участника |
| ЕИК |  |
| със седалище |  |
| адрес на управление |  |

във връзка с участието на дружеството в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура” със следните две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:	 „Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:	„Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции”

За участие по обособена позиция №..... с предмет „..................................................................“,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

като член на обединението / консорциума, участник в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура”

по обособена/и позиция/и:.....................................................

1. Всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договорите;

2. Определеният за представител на обединението е упълномощен да се задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

3. Изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всеки член на обединението, и

4. Че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора,

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл. 313 от НК.

Дата: ........................                                    		ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис, печат)

Забележки:

Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на дружество, което е член на обединението / консорциума, участник в настоящата процедура, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган и от прокурист, когато дружеството се представлява при прокура

Приложение № 12

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

##### по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП

за приемане условията на проекта на договора

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |
| --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството си на |  |
| длъжност |
| на |
| наименование на участника |
| ЕИК |  |
| със седалище |  |
| адрес на управление |  |

във връзка с участието на дружеството в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура”

със следните две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:	 „Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:	„Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции”

За участие по обособена позиция №..... с предмет „..................................................................“,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество /обединение  като участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка приема условията на приложения към документацията за участие проект на договор.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.				Декларатор:

(дата на подписване)							(подпис и печат)

# Приложение № 13

# СПИСЪК–ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕКИП

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |
| --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството ми на |  |
| Длъжност |
| на |
| наименование на участника |

във връзка с участието на дружеството в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура”

със следните две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:	 „Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:	„Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакци”

За участие по обособена позиция №..... с предмет „..................................................................“,

Д Е К Л А Р И Р А М:

# следните лица ще участват в изпълнението на поръчката

| № | Три имена член на екипа | Образование | Професионална квалификация | Професионален опит | Позиция в екипа за изпълнение поръчката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

г.							 			ДЕКЛАРАТОР:

(дата на подписване)										                                         (представляващ- подпис/печат)

Приложение № 14

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 4, ал. 7 от ЗМИП

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |
| --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството си на |  |
| длъжност |
| на |
| наименование на участника |
| ЕИК |  |
| със седалище |  |
| адрес на управление |  |

във връзка с участието на дружеството в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура”

със следните две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:	 „Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:	„Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции”

За участие по обособена позиция №..... с предмет „..................................................................“,

ДЕКЛАРИРАМ:

Паричните средства за учредяване на гаранциите за участие и за изпълнение на  договора, имат следния произход: …………………………………………….....

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.				Декларатор:

(дата на подписване)							(подпис и печат)

а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган и от прокурист, когато дружеството се представлява при прокура

# Приложение № 15

ДО

# СУ „Св. Климент Охридски”

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ....................

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

образец

Ние, ....................................................... (банка) със седалище и адрес на управление ..........................................................., сме уведомени, че нашият клиент ........................................................................................ със седалище и адрес на управление ..........................................................., ЕИК/идентификационен № по БУЛСТАТ ......................................................., ще участва със свое предложение в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № …………….. с предмет: „..........................................................................................................................”.

В съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо издаване на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата, произтичащи от участието й в обществената поръчка.

Във връзка с изложеното и по нареждане на фирма ............................................... ние, ............................................................................................... (банка) се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на ...........................(......................) лева, след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма .....................................:

- е оттеглила офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, или

- е определена за Изпълнител, но не е изпълнила задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ....................... ( 30 дни след изтичане на срока на валидност на офертите) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до .............. часа на ........................ (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ........................................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в .................... (банка).

.................. 2014 г.

гр. .........................

Подпис: ............................

(име, длъжност и печат)

# Приложение № 16

# ДО

# СУ „Св. Климент Охридски“

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ....................

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние, ....................................................... (банка) със седалище и адрес на управление ..........................................................., сме уведомени, че на .................. (дата) между Вас, Софийски университет «Св. Климент Охридски» - НИС, като Възложител и фирма .................................................................................................., със седалище и адрес на управлениe ..............................................., ЕИК/идентификационен № по БУЛСТАТ ..................................., като изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка по обособено позиция № ………………………. с предмет: „...........................................................................................................................”.

В съответствие с условията по договора изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата ..................................(...........................) лева без ДДС.

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма .......................................... ние, ............................................... (банка) се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до ............................. (..................................) лева без ДДС при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма …............................................... не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ....................... (30 дни след изтичане на срока за последното плащане  по договора) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до .............. часа на ........................ (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ........................................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в .................... (банка).

.................. 2014 г.

гр. .........................

Подпис: ............................

(име, длъжност и печат)

# Приложение № 17-1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

на обществената поръчка

с предмет „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична

апаратура”.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:	 „Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време”.

(ПРИЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОПЪЛВА ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО УЧАСТНИКЪТ ПРЕДСТАВЯ ОФЕРТА)

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните условия.

1. Технически спецификации на научната апаратура по приложение -17а-1 за изпълнение на обществената поръчка:

| задължителни изисквания на възложителя |
| --- |
| Изисквания на възложителя | Предложение на участника | Забележка |
| Модулна автоматизирана каталитична система за реакции в газова фаза с възможност за работа при високи температури и високи налягания, отговаряща на изискванията на Европейския съюз; |  |  |
| Реактор, поставен в пещ, позволяваща нагряване поне до 1000°С; |  |  |
| Работна температура в реактора - поне до 800оС при налягане 1 бар и поне до 650оС при налягане 100 бара |  |  |
| Точност на измерване и поддържане на температурата в реактора - ±1оС |  |  |
| Работно налягане в реактора – поне до 100 bar с точност до ±0.1 бара |  |  |
| Система за предотвратяване на кондензация във входящите и изходящи газови линии |  |  |
| Възможност за надграждане на системата с модули, позволяващи провеждане на газово-течни каталитични реакции; |  |  |
| Електронно управление на газовите потоци с регулатори, оборудвани с дигитален борд |  |  |
| Независимо приготвяне на газови смеси извън реактора |  |  |
| Сепаратор газ/течност за продуктите на реакцията, оборудван с кранове за контрол на налягането и контрол на нивото на течността; |  |  |
| Термодвойка, поставена директно в катализаторния слой; |  |  |
| Възможност за свързване на каталитичната система с газов хроматограф, с подгряване на трансферните газови линии; |  |  |
| Съвременна компютърна конфигурация и специализиран софтуер с възможност за управление на каталитичната система едновременно от няколко компютъра с дистанционен контрол. |  |  |

| ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ПО МЕТОДИКАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ |
| --- |
| Изисквания на възложителя | Предложение на участника | Забележка |
| Технически изисквания |
| Вид реактор |  |  |
| Вътрешен диаметър на реактора |  |  |
| Система за контрол на налягането и контрол на нивото на течността |  |  |
| Обем на катализатора, работещ при изотермични условия (±1оС) |  |  |
| Мъртъв обем на системата |  |  |
| Капацитивен сензор за нивото на течността (за микрообеми) в сепаратора газ/течност |  |  |
| Кондензер на сепаратора с Пелтие охлаждане |  |  |
| Система за безопасност, независима от компютърното управление – автоматично изключване при проблеми с налягането, температурата и нивото на течността |  |  |
| Брой на независимите регулатори за газовите потоци |  |  |
| ФУНКЦИОНАЛНИ характеристики |
| Възможност за изолиране на реактора преди стартиране на каталитичната реакция |  |  |
| гаранционни характеристики |
| Срок на гаранционното обслужване |  |  |

2.Други условия за изпълнение на обществената поръчка:

Съгласни сме да бъдем обвързани с настоящата техническа оферта по горе посочената процедура за срок от 120 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и до  сключването на договора.

Дата…………………..				Подпис и печат………………………

Упълномощен да подпише предложението от името и за сметка на:

/изписва се името на участника/

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността

Приложение № 17а-1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

„Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време”.

Утвърдил,

ДЕКАН:

/проф. дхн Тони Спасов/

Задължителни изисквания на възложителя

Конфигурация Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време

1. Модулна автоматизирана каталитична система за реакции в газова фаза с възможност за работа при високи температури и високи налягания, отговаряща на изискванията на Европейския съюз;

2. Реактор, поставен в пещ, позволяваща нагряване поне до 1000°С;

3. Работна температура в реактора - поне до 800оС при налягане 1 бар и поне до 650оС при налягане 100 бара

4. Точност на измерване и поддържане на температурата в реактора - ±1оС

5. Работно налягане в реактора – поне до 100 bar с точност до ±0.1 бара

6. Система за предотвратяване на кондензация във входящите и изходящи газови линии

7. Възможност за надграждане на системата с модули, позволяващи провеждане на газово-течни каталитични реакции;

8. Електронно управление на газовите потоци с регулатори, оборудвани с дигитален борд

9. Независимо приготвяне на газови смеси извън реактора

10. Сепаратор газ/течност за продуктите на реакцията, оборудван с кранове за контрол на налягането и контрол на нивото на течността;

11. Термодвойка, поставена директно в катализаторния слой;

12. Възможност за свързване на каталитичната система с газов хроматограф, с подгряване на трансферните газови линии;

13. Съвременна компютърна конфигурация и специализиран софтуер с възможност за управление на каталитичната система едновременно от няколко компютъра с дистанционен контрол;

Специфични изисквания към съставните компоненти на апарата

| ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ПО МЕТОДИКАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ |
| --- |
| Технически изисквания и параметри |
| Т1 | Вид реактор | Вертикален, цилиндричен реактор, изработен от неръждаема стомана или кварцово стъкло |
| Т2 | Вътрешен диаметър на реактора | Вътрешен диаметър на реактора между 8 и 10 мм, с оптимален размер 9 мм |
| Т3 | Система за контрол на налягането и контрол на нивото на течността | Система за контрол на налягането, снабдена с кран, осигуряващ непрекъснато, стабилно подаване на малки потоци реагенти (без импулси) |
| Т4 | Обем на катализатора, работещ при изотермични условия (±1оС) | Минимум 1 см3 |
| Т5 | Мъртъв обем на системата | Минимален мъртъв обем на системата |
| Т6 | Капацитивен сензор за нивото на течността (за микрообеми) в сепаратора газ/течност | наличен |
| Т7 | Кондензер на сепаратора с Пелтие охлаждане | наличен |
| Т8 | Система за безопасност, независима от компютърното управление – автоматично изключване при проблеми с налягането, температурата и нивото на течността | налична |
| Т9 | Брой на независимите регулатори за газовите потоци | Минимум 3 броя |
| ФУНКЦИОНАЛНИ характеристики |
| Ф1 | Възможност за изолиране на реактора преди стартиране на каталитичната реакция | приложение, илюстриращо тази възможност |
| гаранционни характеристики |
| Г1 | Срок на гаранционното обслужване | Минимум 12 месеца. По-дълъг срок на гаранционното обслужване от минималния е предимство. |

Техническите и функционалните характеристики подлежат на обща оценка по комплексната методика за оценяване.

В офертата задължително се посочва изпълнението и евентуалното неизпълнение или отклонение за всички посочени технически спецификации.

# Приложение № 17-2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

на обществената поръчка

с предмет „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична

апаратура”.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:	 „Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции”

(ПРИЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОПЪЛВА ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО УЧАСТНИКЪТ ПРЕДСТАВЯ ОФЕРТА)

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните условия.

1. Технически спецификации на научната апаратура по приложение -17б-2 за изпълнение на обществената поръчка:

| задължителни изисквания на възложителя |
| --- |
| Изисквания на възложителя | Предложение на участника | Забележка |
| Модулна микро газ-хроматографска система за непрекъснат анализ на газове в реално време, отговаряща на изискванията на Европейския съюз; |  |  |
| Високочувствителен универсален детектор – катарометър, базиран на микро-електромеханична технология; |  |  |
| Възможност за окомплектоване на системата с модули, позволяващи използване на комбинации от различни инжектори и колони; |  |  |
| Управление на налягането на газовете чрез автоматична цифрова пневматична система; |  |  |
| Сепаратор газ-течност за отстраняване на остатъчна течност и твърди частици преди входа на пробата; |  |  |
| Инжектор с фиксиран обем и микро инжектор с интегрирана възможност за отстраняване на замърсители („backflush”); |  |  |
| Вградена вакуумна помпа за доставяне на газовата проба до инжектора; |  |  |
| Провеждане на пълен анализ на водород, наситени и ненаситени въглеводороди (C1-C5 и C6+) и фиксирани газове (O2, N2, CO и CO2) за по-малко от 3 мин.; |  |  |
| Възможност за свързване на системата с каталитична апаратура; |  |  |
| Лицензиран софтуер с възможност за използване на неограничен брой компютри без допълнително заплащане; |  |  |
| Наличие на сервиз в България с гаранционно обслужване след инсталиране и подписване на приемо-предавателен протокол. |  |  |

| ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ПО МЕТОДИКАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ |
| --- |
| Изисквания на възложителя | Предложение на участника | Забележка |
| Технически изисквания |
| Граница на определяне на С2 въглеводороди с катарометър |  |  |
| Линеен динамичен обхват |  |  |
| Стабилност при постоянна температура и налягане (за компоненти С1 до С6) за „backflush” инжектор с постоянен обем |  |  |
| Стабилност при постоянна температура и налягане (за компоненти С1 до С6) за инжектор с фиксиран обем |  |  |
| Смяна на модулите в зависимост от аналитичните изисквания на възложителя |  |  |
| ФУНКЦИОНАЛНИ характеристики |
| Методика за непрекъснат анализ на реагентите и продуктите на каталитични реакции, провеждащи се в газова фаза, в реално време |  |  |
| гаранционни характеристики |
| Срок на гаранционното обслужване |  |  |

2.Други условия за изпълнение на обществената поръчка:

Съгласни сме да бъдем обвързани с настоящата техническа оферта по горе посочената процедура за срок от 120 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и до  сключването на договора.

Дата…………………..				Подпис и печат………………………

Упълномощен да подпише предложението от името и за сметка на:

/изписва се името на участника/

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността

Приложение № 17б-2

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

„Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции”

Утвърдил,

ДЕКАН:

/проф. дхн Тони Спасов/

задължителни изисквания на възложителя

Конфигурация Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции

1. Модулна микро газ-хроматографска система за непрекъснат анализ на газове в реално време, отговаряща на изискванията на Европейския съюз;

2. Високочувствителен универсален детектор – катарометър, базиран на микро-електромеханична технология;

3. Възможност за окомплектоване на системата с модули, позволяващи използване на комбинации от различни инжектори и колони

4. Управление на налягането на газовете чрез автоматична цифрова пневматична система;

5. Сепаратор газ-течност за отстраняване на остатъчна течност и твърди частици преди входа на пробата;

6. Инжектор с фиксиран обем и микро инжектор с интегрирана възможност за отстраняване на замърсители („backflush”);

7. Вградена вакуумна помпа за доставяне на газовата проба до инжектора;

8. Провеждане на пълен анализ на водород, наситени и ненаситени въглеводороди (C1-C5 и C6+) и фиксирани газове (O2, N2, CO и CO2) за по-малко от 3 мин.;

9. Възможност за свързване на системата с каталитична апаратура;

10. Лицензиран софтуер с възможност за използване на неограничен брой компютри без допълнително заплащане;

11. Наличие на сервиз в България с гаранционно обслужване минимум 12 месеца след инсталиране и подписване на приемо-предавателен протокол.

Специфични изисквания към съставните компоненти на апарата

| ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ПО МЕТОДИКАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ |
| --- |
| Технически изисквания и параметри |
| Т1 | Граница на определяне на С2 въглеводороди с катарометър | По-ниска от 1 ppm |
| Т2 | Линеен динамичен обхват | По-голям от 105 ± 10% |
| Т3 | Стабилност при постоянна температура и налягане (за компоненти С1 до С6) за „backflush” инжектор с постоянен обем | RSD≤0.5% |
| Т4 | Стабилност при постоянна температура и налягане (за компоненти С1 до С6) за инжектор с фиксиран обем | RSD≤0.2% |
| Т5 | Смяна на модулите в зависимост от аналитичните изисквания на възложителя | Модулите да могат да се сменят от специалистите в лабораторията (без участието на сервизен инженер) и без използване на инструменти |
| ФУНКЦИОНАЛНИ характеристики |
| Ф1 | Методика за непрекъснат анализ на реагентите и продуктите на каталитични реакции, провеждащи се в газова фаза, в реално време | Разработване на методика |
| гаранционни характеристики |
| Г1 | Срок на гаранционното обслужване | Минимум 12 месеца. По-дълъг срок на гаранционното обслужване от минималния е предимство. |

Техническите и функционалните характеристики подлежат на обща оценка по комплексната методика за оценяване.

В офертата задължително се посочва изпълнението и евентуалното неизпълнение или отклонение за всички посочени технически спецификации.

Приложение № 18-1

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура”.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:	 „Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време”.

От /изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

________________________________________________________________________

Ценовата оферта се подпечатва и подписва от участника, представя се в отделен запечатан плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, съдържащ предлаганата цена, поставена в плика с офертата.

Допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени са за сметка на участника.

Ценовата оферта не подлежи на промяна за целия срок на изпълнението на поръчката.

В предлаганата крайна цена за изпълнението на поръчката се включват всички разходи за изпълнението – доставка, монтаж/инсталация на научната апаратура и всички др. начисления, и допълнителни разходи, застраховки, такси и др,.

Цена за  „...............................................................................................” и съответствието й съгласно техническото предложение приложение № 17-1 изготено по технически спецификации – приложение № 17а-1 e ........................................................................... лв.

Схема на плащанията:

Плащането се извършва по следната схема:

1. Авансово плащане от цената в срок до 10 работни дни от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката по съответната обособена позиция (срещу фактура за дължим аванс) в размер на 50%,/петдесет процента/  от стойността на договора.

2. Окончателно плащане от цената в размер на 50 % /петдесет процента/ от договорената сума, в срок до 15 работни дни след извършване на доставката и инсталиране на оборудването в помещенията на ФХФ при СУ, въвеждането и в експлоатация, подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура.

В случай на приемане на Нашето предложение, Ние сме съгласни да представим гаранция за добро изпълнение по договора в размер на 2 % от стойността на договора.

Тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваше страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата…………………..				Подпис и печат………………………

Упълномощен да подпише предложението от името и за сметка на:

/изписва се името на участника/

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността

Приложение № 18-2

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура”.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:	 „Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции”

От /изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

________________________________________________________________________

Ценовата оферта се подпечатва и подписва от участника, представя се в отделен запечатан плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, съдържащ предлаганата цена, поставена в плика с офертата.

Допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени са за сметка на участника.

Ценовата оферта не подлежи на промяна за целия срок на изпълнението на поръчката.

В предлаганата крайна цена за изпълнението на поръчката се включват всички разходи за изпълнението – доставка, монтаж/инсталация на научната апаратура и всички др. начисления, и допълнителни разходи, застраховки, такси и др,.

Цена за  „...............................................................................................” и съответствието й съгласно техническото предложение приложение № 17-2 изготено по технически спецификации – приложение № 17б-2 e ........................................................................... лв.

Схема на плащанията:

Плащането се извършва по следната схема:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 1 бр. Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции

1. Авансово плащане от цената в срок до 10 работни дни от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката по съответната обособена позиция (срещу фактура за дължим аванс) в размер на 50%,/петдесет процента/  от стойността на договора.

2. Окончателно плащане от цената в размер на 50 % /петдесет процента/ от договорената сума, в срок до 15 работни дни след извършване на доставката и инсталиране на оборудването в помещенията на ФХФ при СУ, въвеждането и в експлоатация, подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура.

В случай на приемане на Нашето предложение, Ние сме съгласни да представим гаранция за добро изпълнение по договора в размер на 2 % от стойността на договора.

Тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваше страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата…………………..				Подпис и печат………………………

Упълномощен да подпише предложението от името и за сметка на:

/изписва се името на участника/

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността

Приложение № 19-1

ДОГОВОР

№ ................................. от ...................................

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура”

по следните обособени позиции:

Обособена позиция – 1 1 бр. Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време

Обособена позиция – 2	1 бр. Автоматизирана система за анализ на реагенти  и продукти на каталитични реакции

Днес, ............................. 2015 г. Между

| наименование | СУ „Св. Климент Охридски” |
| --- | --- |
| седалище: | София 1504, бул. „Цар Освободител” № 15 |
| ЕИК | 000 670 680 |
| Ид № по ДДС | BG 000 670 680 |
| представлявано от | проф. дин Иван Илчев |
| Длъжност | Ректор |
| и |  |
|  | Адриан Маринчев |
| длъжност | главен счетоводител |

от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

| наименование на дружеството |  |
| --- | --- |
| рег. с реш. от/на; по ф.дело № .../ ... г. |  |
| с адрес на управление: |  |
| търговски адрес: |  |
| телефон за контакт: |  |
| ЕИК |  |
| Ид № по ДДС |  |
| банкова сметка IBAN |  |
| банков код, обслужваща банка |  |
| представлявано от (имена, ЕГН) |  |

от друга страна, наричан по- долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

на основание чл. 41 от ЗОП и в изпълнение на Решение № ................/.....................2015г. на Ректора на СУ за обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура”

по Обособена позиция – 1: 1 бр. Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време

за нуждите на Факултет по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски” се сключи настоящия договор като страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) С настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу уговореното да достави, инсталира и пусне в експлоатация научна апаратура 1 бр. Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време за нуждите на Факултет по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски", по приложена оферта с вх. № ...................../.....................г., която е неразделна част от настоящия договор.

(2) Научната апаратура по ал. 1 е описана в Техническото задание  (Приложение №17а-1), което е неразделна част от настоящия договор.

ІІ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. Мястото на изпълнение на доставката по чл.1, ал.1 е гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 1, ФХФ на СУ „Св. Климент Охридски”.

IІI. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) срокът за изпълнение на този договор е до ......... (....................) месеца.

(3) изпълнението на договора ще се извършва след заявяване на научната апаратура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в зависимост от наличното финансиране.

(4) доставка на научната апаратура след заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в срок до ............. (......................) месеца от получаването й в писмен вид от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(5) инсталирането и въвеждане в експлоатация на доставената научна апаратура се извършва в срок до .................... дни след доставката;

Чл.4. Поръчката се счита за изпълнена при окончателна доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и тестване на научната апаратура.

IV. ЦЕНИ. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. (1) Крайната цена за извършване на доставката, монтажа, инсталиране на апаратурата по чл. 1 е в размер на ................................. (.....................................................).

(2) Цената по договора се заплаща на база на издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинални фактури. Към фактурата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително прилага подробна справка, в която се посочва вида на извършената доставка.

Чл.6. (1) Плащането се извършва по схема на разсрочване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път, както следва:

(2) Авансово плащане от цената в срок до 10 работни дни от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката (срещу фактура за дължим аванс) в размер на ........ % /............................. процента/ или ......................... лв. (..........................................) лв. от стойността на договора.

(3) Окончателно плащане от цената в размер на ........... % /.......................... процента/ или .............................. лв. (...............................................) лв. от договорената сума, в срок до 15 работни дни след извършване на доставката и инсталиране на оборудването в помещенията на ФХФ при СУ, въвеждането и в експлоатация, подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура.

Приемането на въведената в експлоатация научна апаратура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва с двустранен приемо-предавателен протокол и представяне на фактура.

(5) Банковите реквизити на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са:

БАНКА: „.................., филиал .................................................

BIC: .....................................................

IBAN: .................................................

Финансирането е по научен проект по 7-ма Рамкова програма REGPOT-2011-1 REGPOT-2011-1 NMP, Grant agreement no: 286205.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

Чл. 7.(1) Да изпълни възложената работа по Чл.1 от настоящия договор – „......................................................................, обособена позиция – 1 1 бр. Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време като спазва предвиденото в техническите условия и приложенията към тях.

(2) Доставената апаратура да бъде в техническа годност за работа и придружена с необходимите сертификати за качество и техническа документация.

(3) Да извърши монтаж и тестване на доставената апаратура;

(4) Да отстрани за своя сметка допуснатите грешки, пропуски, непълноти и несъответствия с действащите документи, които са констатирани при приемането на апаратурата до приключване действието на договора;

Чл.8. Изпълнителят доставя научната апаратура при условията на договора във Факултета по химия и фармация - СУ “Св. Климент Охридски”, София, бул. „Джеймс Баучер” № 1.

(1) Изпълнението на поръчката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се удостоверява по реда и с протоколите по чл. 6.

(2) Предава заедно с инсталираната  научна апаратура всички придружаващи ги документи и инструкции за правилна експлоатация и съхранение от производител, както и предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9. Осигурява гаранционно обслужване на научна апаратура за срок от .......... месеца, считано от датата на подписване на протокол за инсталиране и пускане в експлоатация. При пускане в експлоатация на апаратурата се издават гаранционни карти с посочения срок.

Чл.10. При неотстраняване на появили се дефекти в гаранционния срок, Изпълнителят дължи на Възложителя направените разходи по отстраняването им.

Чл.11. Изпълнителят не носи отговорност при поява на дефекти, появили се вследствие на неправилна експлоатация.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЕ ЗАДЪЛЖАВА :

Чл.12. Да заплаща цената за доставка по начина и в срока, определен с настоящия договор, съгласно чл. 5 и чл. 6.

Чл.13.(1) Приема инсталирането и пускането в експлоатация на научна апаратура . „Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време” с протокол, подписан от упълномощени представители на страните и своевременно уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забелязани недостатъци и/или липси на компоненти на апаратурата, което се отбелязва в приемно-предавателния протокол.

(2) Приема окончателното изпълнение на поръчката след провеждане на тестове за доказване на функционалните възможности на научната апаратура в съответствие с договорените изисквания, за което се подписват двустранни протоколи от упълномощени представители на страните.

Чл. 14. Възложителят отправя писмени уведомления (включително по факс, e-mail) до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки недостатък/гаранционен проблем, възникнал при работа със научна апаратура за тестване на каталитична активност в реално време.

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.15. В деня на подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ на гаранция за добро изпълнение в размер на 2 % (два процента) от общата цена на договора, посочена в чл. 5. (Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума или банкова гаранция.)

Чл.16. Паричната сума се превежда по банковата сметка на СУ, IBAN BG43 BNBG 9661 3300 1743 01– в лева; BIC BNBGBGSD, Банка – БНБ – ЦУ пл. „Александър І” № 1, която е посочена и в документацията. Внасянето на сумата се удостоверява с платежния документ.

Чл.17. Безусловната неотменима банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, влиза в сила от датата на издаването й и има срок на действие, равен на срока за изпълнение на договора по чл. 3, удължен с 30 (тридесет) календарни дни.

Чл.18. Банковата гаранция става изискуема /ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа внесената парична сума/, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора, прекъсне или забави виновно изпълнението му с повече от 30 (тридесет) календарни дни, след срока по чл. 3 от договора, когато откаже да подпише Констативен протокол и Споразумение по чл. 21, както и при неспазване на сроковете за възстановяване/заплащане на липсите и вредите по подписаното Споразумение, както и в случай, че договорът бъде развален от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в срок до 45 (четиридесет и пет) дни след изтичане на срока по чл. 3 от договора, в случай, че към този момент не са налице основания за задържането й.

Чл.20.(1) Гаранционният срок на доставената научна апаратура е ....... (.................) месеца и започва да тече от датата на подписване на протокол за инсталиране между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се  впоследствие дефекти в гаранционния срок.

(3) За проявените дефекти през гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 7 (седем) календарни дни след писменото уведомяване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа по отстраняването на дефектите в минималния технологично обусловен срок.

VІІ. САНКЦИИ

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени щети или пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от свои виновни действия или бездействия. Въз основа на Констативен протокол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват Споразумение за възстановяване/заплащане на липсите и вредите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Споразумението се изготвя и подписва в срок не по-дълъг от 14 (четиринадесет) календарни дни.

Чл.22. (1) При неспазване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху стойността за доставката, инсталирането, но не повече от 5 % от стойността на договора.

(2) За неизпълнението на други задължения по договора, включително и при разпространяване на информация, която се отнася до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или му е била предоставена от него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от цената по договора.

(3) Неустойката може да се удържа от гаранцията за изпълнение, ако е парична или да се пристъпи към упражняване на правата по банковата гаранция.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавено плащане на суми по чл. 6, с повече от .......... работни дни в размер на 0,5 % върху неиздължената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от дължимата сума.

Чл. 23. (1) В случай, че вредите, претърпени от изправната страна са в по-голям размер от неустойката по чл. 22, изправната страна има право да търси по съдебен ред обезщетение за разликата в съответствие с общите правила на гражданското законодателство на Република България.

(2) В случаите по ал.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение до решаване на спора.

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителя като за свои (ако е приложимо ).

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.25. Съгласно изискването на чл. 43, ал. 1 от Закона за обществени поръчки, страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Чл.26. Изменение на настоящия договор за обществена поръчка се допуска по

изключение:

1. когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора, или

2. при изменение на държавно регулирани цени или намаляване на договорените цени в

интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 27.(1) Настоящият договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид.

2. с двумесечно писмено предизвестие

3. с изтичане на уговорения срок или изпълнение на възложените задачи посочени в договора;

4. с отпадане на основанието, въз основа на което този договор е сключен.

5. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 14 дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора

1. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие и без да дължи обезщетения и неустойки, в случай на виновно неизпълнение на предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което същият е поканен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отстрани в определен срок.

Чл.28. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл.29. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позове на непреодолима сила.

Чл.30.Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл.31. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в 7-дневен срок от настъпването й да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.32. Страните по настоящия договор нямат право да прехвърлят своите права и задължения върху трети лица без предварителното писмено съгласие от другата страна.

Чл.33. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.34. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност. Ако някоя от страните промени адреса си (в т. ч. факс, e-mail), следва незабавно да уведоми другата за направените промени.

Чл.35. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл.36. Неразделна част от договора е:

- оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която включва:

- техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- техническо задание

Адреси за контакти:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НИС при СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София 1164, бул. „Драган Цанков” 8, тел. 02 8668719, факс 02 8656413

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „.................................” ..............

........................................

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра, от които три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СУ «Св. Климент Охридски» РЕКТОР: проф. дин Иван Илчев Главен счетоводител: Адриан Маринчев | ИЗПЪЛНИТЕЛ: „..................................................” ............ ДЛЪЖНОСТ: ПОДПИС: ................................................... |
| --- | --- |

Приложение № 19-2

ДОГОВОР

№ ................................. от ...................................

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура”

по следните обособени позиции:

Обособена позиция – 1 1 бр. Автоматизирана микрореакторна система за тестване на каталитична активност в реално време

Обособена позиция – 2	1 бр. Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции

Днес, ............................. 2014 г. Между

| наименование | СУ „Св. Климент Охридски” |
| --- | --- |
| седалище: | София 1504, бул. „Цар Освободител” № 15 |
| ЕИК | 000 670 680 |
| Ид № по ДДС | BG 000 670 680 |
| представлявано от | проф. дин Иван Илчев |
| длъжност | Ректор |
| И |  |
|  | Адриан Маринчев |
| длъжност | главен счетоводител |

от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

| наименование на дружеството |  |
| --- | --- |
| рег. с реш. от/на; по ф.дело № .../ ... г. |  |
| с адрес на управление: |  |
| търговски адрес: |  |
| телефон за контакт: |  |
| ЕИК |  |
| Ид № по ДДС |  |
| банкова сметка IBAN |  |
| банков код, обслужваща банка |  |
| представлявано от (имена, ЕГН) |  |

от друга страна, наричан по- долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

на основание чл. 41 от ЗОП и в изпълнение на Решение № ................/.....................2015г. на Ректора на СУ за обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура”

по Обособена позиция – 2:	1 бр. Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции

за нуждите на Факултет по  химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски” се сключи настоящия договор като страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) С настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу уговореното да достави, инсталира и пусне в експлоатация научна апаратура 1 бр. Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции  за нуждите на Факултет по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски", по приложена оферта с вх. № ...................../.....................г., която е неразделна част от настоящия договор.

(2) Научната апаратура по ал. 1 е описана в Техническото задание  (Приложение №17а-2), което е неразделна част от настоящия договор.

ІІ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. Мястото на изпълнение на доставката по чл.1, ал.1 е гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 1, ФХФ на СУ „Св. Климент Охридски”.

IІI. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) срокът за изпълнение на този договор е до ......... (....................) месеца.

(3) изпълнението на договора ще се извършва след заявяване на научната апаратура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в зависимост от наличното финансиране.

(4) доставка на научната апаратура след заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в срок до ............. (......................) месеца от получаването й в писмен вид от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(5) инсталирането и въвеждане в експлоатация на доставената научна апаратура се извършва в срок до .................... дни след доставката;

Чл.4. Поръчката се счита за изпълнена при окончателна доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и тестване на научната апаратура.

IV. ЦЕНИ. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. (1) Крайната цена за извършване на доставката, монтажа, инсталиране на апаратурата по чл. 1 е в размер на ................................. (.....................................................).

(2) Цената по договора се заплаща на база на издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинални фактури. Към фактурата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително прилага подробна справка, в която се посочва вида на извършената доставка.

Чл.6. (1) Плащането се извършва по схема на разсрочване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път, както следва:

(2) Авансово плащане от цената в срок до 10 работни дни от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката (срещу фактура за дължим аванс) в размер на ........ % /............................. процента/ или ......................... (..........................................) лв. от стойността на договора.

(3) Окончателно плащане от цената в размер на ........... % /.......................... процента/ или .............................. (...............................................) лв. от договорената сума, в срок до 15 работни дни след извършване на доставката и инсталиране на оборудването в помещенията на ФХФ при СУ, въвеждането и в експлоатация, подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура.

Приемането на въведената в експлоатация научна апаратура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва с двустранен приемо-предавателен протокол и представяне на фактура.

(5) Банковите реквизити на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са:

БАНКА: „.................., филиал .................................................

BIC: .....................................................

IBAN: .................................................

Финансирането е по научен проект по 7-ма Рамкова програма REGPOT-2011-1 REGPOT-2011-1 NMP, Grant agreement no: 286205.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

Чл. 7.(1) Да изпълни възложената работа по Чл.1 от настоящия договор – „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура“, обособена позиция – 2 - 1 бр. Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции   като спазва предвиденото в техническите условия и приложенията към тях.

(2) Доставената апаратура да бъде в техническа годност за работа и придружена с необходимите сертификати за качество и техническа документация.

(3) Да извърши монтаж и тестване на доставената апаратура;

(4) Да отстрани за своя сметка допуснатите грешки, пропуски, непълноти и несъответствия с действащите документи, които са констатирани при приемането на апаратурата до приключване действието на договора;

Чл.8. Изпълнителят доставя научната апаратура при условията на договора във Факултета по химия и фармация - СУ “Свети Климент Охридски”, София, бул. „Джеймс Баучер” № 1.

(1) Изпълнението на поръчката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се удостоверява по реда и с протоколите по чл. 6.

(2) Предава заедно с инсталираната  научна апаратура всички придружаващи ги документи и инструкции за правилна експлоатация и съхранение от производител, както и предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9. Осигурява гаранционно обслужване на научната апаратура за срок от .......... месеца., считано от датата на подписване на протокол за инсталиране и пускане в експлоатация. При пускане в експлоатация на апаратурата се издават гаранционни карти с посочения срок.

Чл.10. При неотстраняване на появили се дефекти в гаранционния срок, Изпълнителят дължи на Възложителя направените разходи по отстраняването им.

Чл.11. Изпълнителят не носи отговорност при поява на дефекти, появили се вследствие на неправилна експлоатация.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЕ ЗАДЪЛЖАВА :

Чл.12. Да заплаща цената за доставка по начина и в срока, определен с настоящия договор, съгласно чл. 5 и чл. 6.

Чл.13.(1) Приема инсталирането и пускането в експлоатация на научна апаратура . Автоматизирана система за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции  с протокол, подписан от упълномощени представители на страните и своевременно уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забелязани недостатъци и/или липси на компоненти на апаратурата, което се отбелязва в приемно-предавателния протокол.

(2) Приема окончателното изпълнение на поръчката след провеждане на тестове за доказване на функционалните възможности на научната апаратура в съответствие с договорените изисквания, за което се подписват двустранни протоколи от упълномощени представители на страните.

Чл. 14. Възложителят отправя писмени уведомления (включително по факс, e-mail) до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки недостатък/гаранционен проблем, възникнал при работа със научна апаратура за анализ на реагенти и продукти на каталитични реакции .

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.15. В деня на подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ на гаранция за добро изпълнение в размер на 2 % (два процента) от общата цена на договора, посочена в чл. 5. (Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума или банкова гаранция.)

Чл.16. Паричната сума се превежда по банковата сметка на НИС при СУ, IBAN BG43 BNBG 9661 3300 1743 01– в лева; BIC BNBGBGSD, Банка – БНБ – ЦУ пл. „Александър І” № 1, която е посочена и в документацията. Внасянето на сумата се удостоверява с платежния документ.

Чл.17. Безусловната неотменима банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, влиза в сила от датата на издаването й и има срок на действие, равен на срока за изпълнение на договора по чл. 3, удължен с 30 (тридесет) календарни дни.

Чл.18. Банковата гаранция става изискуема /ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа внесената парична сума/, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора, прекъсне или забави виновно изпълнението му с повече от 30 (тридесет) календарни дни, след срока по чл. 3 от договора, когато откаже да подпише Констативен протокол и Споразумение по чл. 21, както и при неспазване на сроковете за възстановяване/заплащане на липсите и вредите по подписаното Споразумение, както и в случай, че договорът бъде развален от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в срок до 45 (четиридесет и пет) дни след изтичане на срока по чл. 3 от договора, в случай, че към този момент не са налице основания за задържането й.

Чл.20.(1) Гаранционният срок на доставената научна апаратура е ....... (.................) месеца и започва да тече от датата на подписване на протокол за инсталиране между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се  впоследствие дефекти в гаранционния срок.

(3) За проявените дефекти през гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 7 (седем) календарни дни след писменото уведомяване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа по отстраняването на дефектите в минималния технологично обусловен срок.

VІІ. САНКЦИИ

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени щети или пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от свои виновни действия или бездействия. Въз основа на Констативен протокол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват Споразумение за възстановяване/заплащане на липсите и вредите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Споразумението се изготвя и подписва в срок не по-дълъг от 14 (четиринадесет) календарни дни.

Чл.22. (1) При неспазване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху стойността за доставката, инсталирането, но не повече от 5 % от стойността на договора.

(2) За неизпълнението на други задължения по договора, включително и при разпространяване на информация, която се отнася до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или му е била предоставена от него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от цената по договора.

(3) Неустойката може да се удържа от гаранцията за изпълнение, ако е парична или да се пристъпи към упражняване на правата по банковата гаранция.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавено плащане на суми по чл. 6, с повече от .......... работни дни в размер на 0,5 % върху неиздължената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от дължимата сума.

Чл. 23. (1) В случай, че вредите, претърпени от изправната страна са в по-голям размер от неустойката по чл. 22, изправната страна има право да търси по съдебен ред обезщетение за разликата в съответствие с общите правила на гражданското законодателство на Република България.

(2) В случаите по ал.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение до решаване на спора.

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителя като за свои (ако е приложимо ).

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.25. Съгласно изискването на чл. 43, ал. 1 от Закона за обществени поръчки, страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Чл.26. Изменение на настоящия договор за обществена поръчка се допуска по

изключение:

1. когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора, или

2. при изменение на държавно регулирани цени или намаляване на договорените цени в

интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 27.(1) Настоящият договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид.

2. с двумесечно писмено предизвестие

3. с изтичане на уговорения срок или изпълнение на възложените задачи посочени в договора;

4. с отпадане на основанието, въз основа на което този договор е сключен.

5. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 14 дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора

1. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие и без да дължи обезщетения и неустойки, в случай на виновно неизпълнение на предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което същият е поканен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отстрани в определен срок.

Чл.28. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл.29. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позове на непреодолима сила.

Чл.30.Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл.31. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в 7-дневен срок от настъпването й да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.32. Страните по настоящия договор нямат право да прехвърлят своите права и задължения върху трети лица без предварителното писмено съгласие от другата страна.

Чл.33. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.34. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност. Ако някоя от страните промени адреса си (в т. ч. факс, e-mail), следва незабавно да уведоми другата за направените промени.

Чл.35. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл.36. Неразделна част от договора е:

- оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която включва:

- техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- техническо задание

Адреси за контакти:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НИС при СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София 1164, бул. „Драган Цанков” 8, тел. 02 8668719, факс 02 8656413

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „.................................” ..............

........................................

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра, от които три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СУ «Св. Климент Охридски» РЕКТОР: проф. дин Иван Илчев Главен счетоводител: Адриан Маринчев | ИЗПЪЛНИТЕЛ: „..................................................” ............ ДЛЪЖНОСТ: ПОДПИС: ................................................... |
| --- | --- |

# Footnotes

Участникът подава тази декларация в един екземпляр независимо за колко обособени позиции подава оферта, но в самата декларация трябва да уточни, за кои обособени позиции кандидатства.

Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията на ал.1, т. 1 и ал.2, т.2, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.142, ал. 2 от Търговския закон,

а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон,

а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

1 §1, т.23а от ДР на ЗОП "Свързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Виж - Чл. 21 и чл.22 от ЗПУКИ „чл.21  (1)  Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.

Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.”

Ако прецени за необходимо, участникът  следва да подаде тази декларация за всяко обосоена позиция, за която кандидатства.

Чл. 33, ал. 5	Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидати и участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44

Тази декларация се подава поотделно за всяка обособена позиция от  участниците, които подават самостоятелно оферта за съответната обособена позиция.

Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура

1 §1, т.23а от ДР на ЗОП "Свързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Тази декларация се попълва от съдружниците в обединения, които са създадени специално за участие в настоящата обществена поръчка.

Участникът следва да представи поотделно банкова гаранция за участие за всяка обособена позиция , за която представя оферта.