## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
ВИД НА ПРОДУКТА | ОПИСАНИЕ | БРОЙ | ЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ДДС | ЕДИНИЧНА ЦЕНА С ДДС | ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС | ОБЩА ЦЕНА С ДДС
ГНСС приемник
ГНСС сигнали | Конфигуриране при до 60 спътника, 7 сигнала на спътник
Брой приемателни канали | 200 канала
GPS честоти | L1, L2, L2C и L5
GLONASS честоти | L1, L2
Galileo честоти | E1, E5a, E5b
Минимална честота на регистрация и насочване | 1 Hz
Хоризонтална точност на позициониране в режим RTK | 10 mm + 1 ppm (rms)
Вертикална точност на позициониране в режим RTK | 20 mm + 1 ppm (rms)
Web услуги | Контрол и конфигуриране в режим на дистанционен достъп
Комуникационни портове | RS-232, USB 2.0, Ethernet
NTRIP | Налични в станцията NTRIP клиент и сървър
Поддържани протоколи | RTCM v.2, RTCM v.3, NIMEA v.2
FTP услуги | FTP достъп до данните, FTP push
Захранване | 100-240 V, сменяема батерия
Непрекъсващо захранващо устройство - UPS | UPS 600 V/A
Памет | 16 GB
Работен температурен диапазон | От -35º С до +55º С
Тегло | До 1.8 кг.
Ниво на шум по сигнала при измервания по фазата | < 0.2 mm (rms)
ГНСС антена
Честотен диапазон на приеманите сигнали | 1560-1600 MHz
1170-1250 MHz
Приемани ГНСС сигнали | GPS, GLONASS, Galileo
Работен температурен диапазон | От -40º С до +55º С
Прахо- и водо-устойчивост | IP67
Монтажен постамент за ГНСС антена
Монтажен стълб/прът | 1 вид стълб/прът за монтаж на сграда и терен
Допълнителни аксесоари
Кабел за връзка антена-приемник | дължина, не по-малка от 10 m
Кабел за връзка приемник-компютър | дължина, не по-малка от 10 m
Адаптор за връзка на антената - монтажния прът/ стълб | 1 брой, осигуряващ стабилност на антената при силен вятър
Софтуерен продукт
Софтуерен продукт за управление на станцията | обновяване на софтуера за не по-малко от 5 години след закупуване на станцията
Техническа документация и сервиз
Техническа документация на ГНСС станцията | 1 брой
Обучение на персонал за управление на станцията | група до 2-ма човека
УЧАСТНИКЪТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ИМА РЕГИСТРИРАНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В СЛУЧАИТЕ В КОИТО Е ЧУЖДЕСТРАННО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ