## Обос. поз. 1
Реактиви и консумативи за цитологични и хистологични анализи
№ | Стока | Мерна единица | Кол. | Цена | Стойност
1 | Хранителна среда DMEM/HAM'S F-12 (смес 1:1) със стабилен глутамин | опаковка от 500 мл | 24 | 60 | 1440
2 | Готова за употреба стандартизирана среда, която да служи за основа за хромозомен анализ със съдържание на фитохемаглутинин L и да има срок на годност, не по-кратък от 36 месеца | Опаковка от 100 мл | 3 | 95 | 285
3 | Стерилно филтруван разтвор на колхицин в PBS с концентрация от 10 мкг/ мл | Опаковка от 25 мл | 1 | 150 | 150
4 | Стерилно филтруван разтвор на колцемид в PBS с концентрация от 10 мкг/ мл | Опаковка от 25 мл | 1 | 150 | 150
5 | Стерилна безсерумна среда без съдържание на продукти от животински произход, без ГМО и без диметилсулфоксид за замразяване на клетки от бозайници | Опаковка от 25 мл | 3 | 160 | 480
6 | Хранителна среда за клетъчно култивиране VLE-DMEM (DMEM с много ниско съдържание на ендотоксини) с 3.7 g/l натриев хидроген карбонат, с 4.5 g/l глюкоза и стабилен глутамин | опаковка от 500 мл | 6 | 45 | 270
7 | Суха хранителна среда DMEM с натриев пируват, без NaHCO3, с 1.0 g/l D-глюкоза и с L-глутамин | опаковка за 10 л | 3 | 45 | 135
8 | Хранителна среда RPMI 1640 с 5 мг/л фенол ред, с 2.0 g/l NaHCO3 и без L-глутамин | опаковка от 500 мл | 6 | 46 | 276
9 | Хранителна среда VLE-RPMI 1640 (с много ниско съдържание на ендотоксин) със стабилен глутамин и с 2.0 g/l NaHCO3 | опаковка от 500 мл | 3 | 45 | 135
10 | Натриев хепарин от чревна мукоза с минимална потентност от 180 IU/mg | Опаковка от 500 мг | 1 | 220 | 220
11 | Сух трипсин с минимална активност от 1250 USP единици/мг | Опаковка от 20 грама | 1 | 360 | 360
12 | Нефлуоресцираща среда за включване (за микроскопски препарати), подходяща за F.I.T.C, Fluoromount или аналог | милилитър | 50 | 6.4 | 320
13 | Моноклонално антитяло p44/42 MAPK (Erk1/2) (137F5) (коюгирано с перли Сефароза) | микролитър | 400 | 4.5 | 1800
14 | Готов за употреба субстратен разтвор за хемилуминисцента детекция на мембранно свързани антигени или нуклеинови кисели директно чрез HRP или индиректно чрез HRP-конюгирани антитела или белязани със стрептавидин | милилитър | 250 | 2.72 | 680
| Прахообразно обесмаслено мляко за блот, подходящо за използване като блокиращ реагент при имнунологични изследвания, включително уестърн блот и ELISA | грам | 500 | 0.18 | 90
15 | Реактив за флуоресцентно белязане с епикоконон на протеинови гелове с чувствителност 50 пг | Опаковка от 25 мл | 1 | 800 | 800
16 | Кит за полусух уестърн блот, който да съдържа готов за употреба реагент за ефективен пренос на ниско- и високомолекулни протеини за 15 минути, блот хартия, конекционна хартия и PVDF мембрана с 0,22 мкм пори. Китът да съдържа необходимото количество компоненти за трансфер на минимум 10 SDS PAGE гела върху PVDF мембрана. | кит | 1 | 458 | 458
17 | Фикол 400 | грам | 50 | 6.45 | 322.5
18 | Наномикопулитин 20х концентрат, стерилно филтруван | Опаковка от 100 мл | 1 | 534 | 534
19 | Прецизно оразмерен трицветен протеинов маркер с фракции при поне 11, 17, 20, 25, 35, 48, 63, 75, 100, 135, 180 и 245 kDa, да е подходящ за оразмеряване на протеини при полиакриламидна гел-електрофореза. Доставя се под формата на готов за употреба разтвор в количество за 50 нанасяния | Опаковка за 50 нанасяния | 1 | 180 | 180
20 | Биотаза | Опаковка от 100 мл | 1 | 160 | 160
21 | Проявител за плаки | Опаковка от 250 мл | 8 | 20 | 160
22 | Фиксаж за плаки | Опаковка от 250 мл | 8 | 20 | 160
23 | Кутия за предметни стъкла - за 100 броя стъкла | брой | 50 | 19 | 950
24 | Наконечници за автоматични пипети 0,5-20 мкл кристални, съвместими с Eppendorf® Reference, Research, Research plus 0.5 - 10 µl, Gilson® Pipetman, Biohit® Proline, Brand® transferpette, Thermo Scientific™ Finnpipette™ | Опаковка от 1000 бр. | 21 | 24 | 504
25 | Пръскалка, 500 мл | брой | 6 | 5 | 30
26 | Стерилни пипети 5мл, единично опакована | 1 брой | 2000 | 0.5 | 1000
27 | Стерилни пипети 10мл, единично опакована | 1 брой | 2000 | 0.6 | 1200
28 | Наконечници за автоматични пипети 5-200 мкл | Опаковка от 1000 броя | 30 | 20 | 600
29 | Ksr-1 антитяло, специфично за епитоп отговарящ на аа 240-264 от човешки Ksr-1 | 200 µg/ml | 1 | 760 | 760
30 | Raf-B антитяло, разпознаващо аа 12-156 от човешки Raf-B | 200 µg/ml | 1 | 760 | 760
31 | Paxillin антитяло, разпознаващо секвенции от аа от 17 до 47 в N края на човешкия паксилин | 200 µg/ml | 1 | 760 | 760
32 | МЕК 1 антитяло, създадено срещу имуноген включващ цялата аа последователност на човешкия МЕК 1 | 200 µg/ml | 1 | 760 | 760
33 | β Tubulin Antibody, разпознаващо аа 210-444 от човешки бета тубулин | 200 µg/ml | 2 | 1050 | 2100
34 | Mouse anti-goat IgG-HRP конюгирано антитяло | 200 µg | 4 | 210 | 840
35 | Anti-Cytokeratin 3 моноклонално антитяло | 100 µg | 1 | 2320 | 2320
36 | Anti-Connexin 43 / GJA1 антитяло, разпознаващо аминокиселинни остатъци 362-382 от човешкия GJA1 | 50 µg | 1 | 1500 | 1500
37 | m-IgGκ BP-HRP | 200 µg | 4 | 270 | 1080
38 | Моноклонално анти-актин мишо антитяло (клон AC-40), асцит | 0,2 ml | 1 | 2400 | 2400
39 | Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - висока глюкоза, със 4500 mg/L глюкоза, L-глутамин и натриев бикарбонат, течна, стерилизирана чрез филтруване | 24 x 500 ml | 4 | 500 | 2000
40 | Dulbecco's Modified Eagle's Medium - ниска глюкоза, със 1000 mg/L глюкоза, L-глутамин и натриев бикарбонат, течна, стерилизирана чрез филтруване | 24 x 500 ml | 2 | 500 | 1000
41 | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, модифициран, без калциев и магнезиев хлорид, течен, стерилизирана чрез филтруване, тестван за клетъчно култивиране | 24 x 500 ml | 4 | 500 | 2000
42 | Fetal Bovine Serum, стерилизиран чрез филтруване и съдържание на ендотоксин под 5 EU/ml, непроизхождащ от САЩ, тестван за клетъчно култивиране, да е тестван за микоплазми, вируси (минимум BVD, IBR / BHV-1, Pl3), съхранение на -20C | Опаковка от 500 ml | 40 | 250 | 10000
43 | Антибиотик-антимикотик разтвор(100x), стерилизиран чрез филтруване, съдържащ 10 г/л стрептомицин, над 6 г/л пеницилин G (натриева сол) и 0,025 г/л амфорерицин B | Опаковка от 100 ml | 10 | 200 | 2000
44 | Trypsin-EDTA solution, 10 x, 5.0 g свински трипсин и 2 g EDTA. стерилизиран чрез филтруване, тестван за клетъчно култивиране | Опаковка от 100 ml | 15 | 210 | 3150
45 | Трисхидроксиметиламинометан, чистота минимум 99.9 % (титруване), свободен от Днази/ Рнази и протеази, за молекулярна биология | Опаковка от 1 kg | 4 | 450 | 1800
46 | Глицин, за електрофореза , 98.5 – 101.0 % чистота | Опаковка от 1 kg | 5 | 370 | 1850
47 | Метанол, лабораторен реагент с чистота не по-малко от 99.8 % (при GC) | Опаковка от 2,5 L | 5 | 110 | 550
48 | 2-меркаптоетанол за електрофореза, 99.0% чистота | Опаковка от 50 ml | 12 | 64 | 768
49 | 30% солна киселина с изключително висока чистота за ICP-MS и за други инструментални следови анализи на неорганични вещества. Да е с не по-високо съдържание на замърсители от следните: Bromide (Br) ≤ 10 ppm, Free chlorine (Cl) ≤ 300 ppb, Phosphate (PO₄) ≤ 10 ppb, Sulphate (SO₄) ≤ 300 ppb, Sulfite (SO₃) ≤ 500 ppb, Ag (Silver) ≤ 1.0 ppb, Al (Aluminium) ≤ 1.0 ppb, As (Arsenic) ≤ 1.0 ppb, Au (Gold) ≤ 1.0 ppb, Ba (Barium) ≤ 1.0 ppb, Be (Beryllium) ≤ 1.0 ppb, Bi (Bismuth) ≤ 1.0 ppb, Ca (Calcium) ≤ 5.0 ppb, Cd (Cadmium) ≤ 0.5 ppb, Co (Cobalt) ≤ 1.0 ppb, Cr (Chromium) ≤ 1.0 ppb, Cu (Copper) ≤ 1.0 ppb, Fe (Iron) ≤ 5.0 ppb, Ga (Gallium) ≤ 0.5 ppb, Ge (Germanium) ≤ 10.0 ppb, Hg (Mercury) ≤ 2.0 ppb, In (Indium) ≤ 0.5 ppb, K (Potassium) ≤ 10.0 ppb, Li (Lithium) ≤ 0.5 ppb, Mg (Magnesium) ≤ 2.0 ppb, Mn (Manganese) ≤ 0.5 ppb, Mo (Molybdenum) ≤ 0.5 ppb, NH₄ (Ammonium) ≤ 500 ppb, Na (Sodium) ≤ 10.0 ppb, Ni (Nickel) ≤ 1.0 ppb, Pb (Lead) ≤ 0.5 ppb, Pt (Platinum) ≤ 0.5 ppb, Sb (Antimony) ≤ 0.5 ppb, Sn (Tin) ≤ 1.0 ppb, Sr (Strontium) ≤ 0.5 ppb, Ti (Titanium) ≤ 1.0 ppb, Tl (Thallium) ≤ 0.5 ppb, V (Vanadium) ≤ 1.0 ppb, Zn (Zinc) ≤ 1.0 ppb, Zr (Zirconium) ≤ 0.5 ppb, Residue on ignition (as sulphate) ≤ 2 ppm | Опаковка от 1L | 3 | 260 | 780
50 | RPMI-1640, среда за клетъчна култивиране, с 25mM HEPES, без L-глутамин, стерилизирана чрез филтруване, тествана за клетъчно култивиране | Опаковка от 500 ml | 20 | 25 | 500
51 | mTeSR1 кит за клетъчно култивиране | Опаковка от 500 ml | 6 | 2400 | 14400
52 | Набор изоформи на ламинин, съдържащ минимум 20 мкг ламинин-521, 20 мкг ламинин-511, 20 мкг ламинин-421, 20 мкг ламинин-411, 20 мкг ламинин-221, 20 мкг ламинин-121, 20 мкг ламинин-211 и 20 мкг ламинин-111 | Опаковка от 140 µg | 4 | 285 | 1140
53 | 24-ямкови плаки за клетъчно култивиране с третирана повърхност за клетъчно прикрепване, с 3,4 мл обем на ямка при растежна повърхност от 1.9cm², да имат плоско дъно, да са гама стерилни, да имат капак с еднопосочност на поставянето, да са апирогенни, с цифренобуквена номерация | опаковка от 50 броя | 404 | 5 | 2020
54 | 6-ямкови плаки за клетъчно култивиране с третирана повърхност за клетъчно прикрепване, с 16,8 мл обем на ямка при растежна повърхност от 9,5 cm², да имат плоско дъно, да са гама стерилни, да имат капак с еднопосочност на поставянето, да са апирогенни, с цифренобуквена номерация | опаковка от 50 броя | 296 | 5 | 1480
55 | Нитроцелулозна мембрана за трансфер 0.45 µm на порите, 30 cm x 3 m ролка | ролка | 3 | 700 | 2100
56 | Комплект от 2 различни детекционни безцветни реагента (всеки от по 375 мл) за уестърн блот, достатъчни за проявяване на 6000 кв.см мембрана | опак. | 3 | 1100 | 3300
57 | Предварително оцветен в поне 3 цвята готов за употреба протеинов маркер, състоящ се от точно разположени ивици при минимум 11, 17, 20, 25, 35, 48, 63, 75, 100, 135, 180, 245 kDa, да е подходящ за оразмеряване на фракции от 11 kDa до 245 kDa | 50 натоварвания | 4 | 200 | 800
58 | Целулозоацетатен сириндж филтър с префилтър от 100% боросиликатни стъклени фибри за задържане на на частици с размер не по-малки от 0,7 мкм от префилтъра, филтрите да са стерилни, с 0.2 µm размер на порите на сириндж филтъра | опаковка от 50 бр. | 3 | 1300 | 3900
59 | Пастьор пипета за еднократна употреба 3 мл с дължина от минимум 150 мм и външен капилярен диаметър не-повече от Ø 7.8 мм, тоталният обем да е минимум 7 мл, да е градуирана при поне 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 мл и броят капки в един милилитър да е 26. | 500 бр. /опак. | 3 | 60 | 180
60 | Центрофужни епруветки с винтова капачка и конично дъно с обем 15 мл, полипропиленови, автоклавируеми, стерилни | Опаковка от 150 | 8 | 50 | 400
61 | Полипропиленови центрофужни епруветки с винтова капачка и конично дъно 50 мл, подходящи за центрофугиране при минимум 8500 g, да са автоклавируеми при +121 °C и подходящи за съхранение на проби при -80 °C, да са стерилни | Опаковка от 100 | 8 | 40 | 320
62 | Eppendorf microcentrifuge tubes, обем 0.5 mL, свободни от DNAse и RNAse , плоска капачка | Опаковка от 1 000 | 5 | 45 | 225
63 | Ръкавици латексови, без талк, рамер L | опаковка от 100 бр. | 58 | 16 | 928
64 | Ръкавици латексови, без талк, рамер М | кутия от 100 броя | 58 | 16 | 928
65 | Криоепруветки от ПП, автоклавируеми, за съхранение на биологични проби при температури до -196 °C, да са с винтови капачки с външен винт и с гумено уплътнение, да са стоящи самостоятелно, да имат бяла повърхност за надписване, да са нецитотоксични, нехемолитични, стерилни, свободни от човешка ДНК, Днази, Рнази, АТФ, PCR инхибитори и да са апирогенни, да са с обем от 2 мл и да са в опаковки от по 50 броя. | опаковка от 50 броя | 22 | 24 | 528
66 | 8% готов гел с размер 10 х 10 х 0,7 см и с 12 ямки за проби за минивертикална протеинова електрофореза с висока резолюция за разделяне на фрагменти с размер от поне 21 кДа до 200 кДа, да имат срок на годност над 1 година | опаковка от 10 гела | 6 | 495 | 2970
67 | Изсушени гел стрипове с имобилизиран рН градиент за 2Д електрофореза на протеини с висока резолюция, да съдържат полиакриламидна гелна матрица с ковалентно свързан стабилизатор и покривен филм за предпазване не гела от увреда и замърсяване, обхват 3-10 и дължина 24 см, да е съвместим със системите Hoefer за изоелектрично фокусиране | опаковка от 12 стрипа | 10 | 360 | 3600
68 | Октил β-D-глюкопиранозид, чистота ≥98% (GC) | опаковка от 5 г | 2 | 1200 | 2400
69 | Акриламид 4Х без съдържание на Днази и РНази, подходящ за молекулярнобиологични приложения и за електрофоретични техники с минимална чистота от минимум 99% | опаковка от 1000 г | 2 | 680 | 1360
70 | ABCG2 антитяло (BXP-21): | опаковка от 500 мкл супернатанта | 1 | 872 | 872
| Тилозин тартрат 100х | Опаковка от 25 мл | 1 | 148 | 148
| Готов комплект за препрограмиране на човешки соматични клетки в плурипотентни достатъчно за 30 трансдукции | опаковка от 3 x 20 мкл | 1 | 2100 | 2100
| Колекция от поне 84 малки молекули инхибитори от междуклетъчната сигнализация на стволови клетки, всяка в отделна епруветка | опаковка от минимум 84 х 100 мкл | 1 | 6120 | 6120
| Глицин дехидрогеназа ELISA кит | опаковка от 96 теста | 1 | 1560 | 1560
71 | N,N,N',N'-Tetramethyl-ethylenediamine (TEMED) с минимална чистота от 98.5 % при GC | Опаковка от 100 ml | 4 | 165 | 660
72 | Tissue Culture Flasks with Plug Seal Cap, третиран, 25 кв. см | опаковка от 10 | 100 | 10 | 1000
73 | Tissue Culture Dishes, третирани, 35mm | опаковка от 20 | 200 | 6 | 1200
74 | Tissue Culture Dishes, третирани, 60 mm | опаковка от 20 | 200 | 8 | 1600
75 | Tissue Culture Dishes, третирани, 100mm | опаковка от 20 | 400 | 12 | 4800
76 | Кит за едновременно пречистване на геномна ДНК, тотална РНК и тотален протеин от една и съща биологична проба от различни бактериални физиологични групи, животински тъкани, растения, клетъчни култури и щамове дрожди, да има добив от 100 мкг тотална РНК по-дълга от 200 б.дв., да съдържа буфер, съвместис с SDS-PAGE за разтваряне на протеинови пелети | кит за 25 изолирания | 4 | 800 | 3200
77 | Sheath Fluid за FACS апарат на BD Biosciences | опаковка от 20 L | 3 | 180 | 540
78 | Clean Solution за FACS апарат на BD Biosciences | опаковка от 5 L | 1 | 180 | 180
79 | Rinse Solution за FACS апарат на BD Biosciences | опаковка от 5 L | 1 | 180 | 180
80 | ПС облодънни 5 мл епруветки 12 х 75 мм, съвместими с FACS апарат на BD Biosciences | Опаковка от 1000 бр. | 2 | 320 | 640
81 | Рназа А (свободна от Днази) за флоуцитометричен анализ | опаковка от 50mg | 2 | 250 | 500
82 | Пропидиев йодид | Опаковка от 25 mg | 8 | 190 | 1520
83 | Протеиназа К от Tritirachium album с минимум 8 DMC-U/mg | Опаковка от 100mg | 2 | 200 | 400
84 | Рекомбинантен ламинин-511 Е8 фрагмент | опаковка от 1050 микрограма | 1 | 1780.65 | 1780.65
85 | Strip Tubes and Caps, 0.1 ml (250) Nuclease-free, 250 стрипа от 4 епруветки и капачки | опаковка от 250 стрипа х 4 епруветки | 1 | 500 | 500
86 | Рибонуклеазен инхибитор с активност при температури от 37°C до 70°C и не влияещ на SP6, T7 от T3 RNA полимераза, AMV или M-MLV обратна транскриптаза, Taq DNA полимераза | Опаковка от 7500 u | 2 | 250 | 500
87 | Универсален кит за бързо изолиране на тотална РНК посредством спин колонки с добив 100 мкг за тотална РНК с дължина на 200 бази от източници, включващи животински, растителни и гъбни тъкани, клетъчни култури, бактерии, дрожди и други и да осигурява изолиране на РНК, свободна от ДНК, протеини, липиди, багрила, детергенти, органични инхибитори на ензиматични реакции, буфери, соли, двувалентни йони и други. Изолираната РНК да може да е годна за употреба при други техники без необходимост от етанолна преципитация. | опаковка за 100 изолирания | 2 | 490 | 980
88 | RT-PCR кит за синтез на първа верига кДНК при двустъпков, съдържащ обратна транскриптаза, стабилна при температури до 65°C, а също и Рназен инхибитор, ефективен срещу РНази А, B и C. Китът да съдържа RT микс, кДНК буфер, оптимизиран за RT и дНТФ-и, 50 μM олиго(дТ)20, случайни хексамери с концентрация от минимум 200 нг/мкл, дНТФ микс с по 5 мМ от всеки тип нуклеотид, ДНК полимераза с концентрация 2.5 U/ μl, полимеразен буфер, вода без РНази. | опаковка за 100 реакции | 2 | 460 | 920
89 | 2Х универсален мастермикс за qPCR със SYBR Green I и ДНК полимераза с горещ старт (свързана с анти-Так моноклонално антитяло), съвместим с повечето търговски достъпни апарати за полимеразна верижна реакция в реално време. Освен Taq ДНК полимераза мастермиксът да съдържа оптимизиран реакционен буфер, дНТФ (като дТТФ да е частично заменен с дУТФ) и SYBR Green I багрило. Да се доставя в комплект с отделни епруветки с 270 микролитра урацил-Н- глюкозилаза с концентрация 1 ед./ мкл и 10 х 1,25 мл вода без нуклеази. Опаковката да е достатъчна за 1000 реакции, като мастермиксът да е разделен в 10 отделни епруветки. | опаковка за 1000 реакции | 1 | 1000 | 1000
90 | 1.5 мл микротест епруветка с прикрепено пробиваемо капаче капаче устойчива на температура в диапазона -80 °C / +121 °C, градуирана с повърхност за надписване | опаковка от 1000 | 15 | 21 | 315
91 | 2 мл микротест епруветка с прикрепено капаче за центрофугиране при RCF 25,000 g и устойчиви на температура в диапазона -80 °C / +121 °C, градуирана с повърхност за надписване | Опаковка от 1000 епруветки | 2 | 30 | 60
92 | Динатриева сол на ЕДТА, свободна от Днази и РНази, с минимална чистота от 99,0% при титруване | Опаковка от 250 гр | 2 | 150 | 300
93 | Етанол ненаситен абсолютен с минимална чистота от 99.7 % | опаковка от 1000 мл | 10 | 180 | 1800
94 | Ethanol 96% | опаковка от 5л | 30 | 130 | 3900
|  |  | Общо в лв без ДДС: |  | 135782.15

## Обос. поз 2
Реактиви и консумативи за микробиологични, вирусологични и молекулярнобиологични анализи
№ | Изисквания на Възложителя | Мярка | Количество | Предложение на участника включващо производител или търговско наименование на артикула
1 | ПС петрита 90мм, стер., вентилирани, 500 бр./оп. | Опаковка от 500 бр. | 30 | Попълва се от участника
2 | Стерилни пипети 1мл, един.оп., за еднокр. употр. | 1 брой | 18000 | Попълва се от участника
3 | Стерилни пипети 5мл, един.оп. | 1 брой | 2000 | Попълва се от участника
4 | Стерилни пипети 10мл, един.оп., за еднокр. употр. | 1 брой | 2000 | Попълва се от участника
5 | Йозе 10 мкл, стерилно, за ед. употреба, 5 бр./оп. | Опаковка от 5 броя | 400 | Попълва се от участника
6 | Шпатули на Дригалски, 5 бр./оп. | Опаковка от 5 броя | 200 | Попълва се от участника
7 | Връхчета тип Епендорф, жълти, 5-200 мкл, 1000 бр./оп. | опаковка от 1000 броя | 17 | Попълва се от участника
8 | Връхчета тип Епендорф за 100-1000, сини, 1000 бр./оп. | опаковка от 1000 броя | 17 | Попълва се от участника
9 | Так ДНК полимераза, 500 ед. | опаковка от 500 единици | 4 | Попълва се от участника
10 | Агар с обезмаслено мляко за броене на петрита (PCA), 500 г | опаковка от 500 грама | 1 | Попълва се от участника
11 | Кит за изолиране на тотална ДНК (геномна и митохондриална) от различни тъкани (свежи, фиксирани в парафин, фиксирани във формалин), биологични течности, клетъчни култури и грам положителни и грам отрицателни бактерии (включително в Mycobacterium tuberculosis) с колонки с капацитет от поне 25 мкгр свързжваща способност. Китът да съдържа Рназа А, протеиназа К и лизозим и да е достатъчен за 150 изолирания | опаковка за 150 изолирания | 1 | Попълва се от участника
12 | Кит за изолиране на тотална ДНК (геномна и митохондриална) от различни тъкани (свежи, фиксирани в парафин, фиксирани във формалин), биологични течности, клетъчни култури и грам положителни и грам отрицателни бактерии (включително в Mycobacterium tuberculosis) с колонки с капацитет от поне 25 мкгр свързжваща способност. Китът да съдържа Рназа А, протеиназа К и лизозим и да е достатъчен за 50 изолирания | опаковка за 50 изолирания | 5 | Попълва се от участника
13 | ДНК маркер с ивици при 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000, 2500 bp, с по-ярки ивици при 500 и 1000 bp. Да се доставя в готов за нанасяне буфер с проследяващи багрила за гел | опаковка от 50 микрограма | 3 | Попълва се от участника
14 | дНТФ сет, 10 mM, ултрачисти, 4x200 мкл | 4x200 мкл | 6 | Попълва се от участника
15 | Праймери за синтез на ДНК, небелязани, пречистени, геномна скала на синтез | нуклеотид | 60 | Попълва се от участника
16 | Луголов разтвор, банка, 500 мл | Опаковка от 500 мл | 4 | Попълва се от участника
17 | Карболфуксин 500 ml | Опаковка от 500 мл | 2 | Попълва се от участника
18 | Реактив на Ковач по индол | Опаковка от 500 мл | 2 | Попълва се от участника
19 | Разтвор „Найсер А“, 450 мл | Опаковка от 450 мл | 3 | Попълва се от участника
20 | разтвор „Найсер Б“, 200 мл | Опаковка от 200 мл | 3 | Попълва се от участника
21 | Метиленово синьо по Льофлер, 100 мл | Опаковка от 100 мл | 5 | Попълва се от участника
22 | Карболгенцианвиолет, банка 500 мл | Опаковка от 500мл | 2 | Попълва се от участника
23 | Хризоидин 0,7%, 100 мл | Опаковка от 100 мл | 3 | Попълва се от участника
24 | Реактив на Фолин | Опаковка от 500 мл | 1 | Попълва се от участника
25 | Реактив Грис 1 | Опаковка от 500 мл | 3 | Попълва се от участника
26 | Реактив Грис 2 | Опаковка от 500 мл | 3 | Попълва се от участника
27 | Рестриктаза Afa I | Опаковка от 5000 единици | 1 | Попълва се от участника
28 | Рестриктаза HinfI | Опаковка от 5000 единици | 2 | Попълва се от участника
29 | Рестриктаза MboI | Опаковка от 200 единици | 2 | Попълва се от участника
30 | 2 мл микротест епруветка с прикрепено капаче за центрофугиране при RCF 25,000 g и устойчиви на температура в диапазона -80 °C / +121 °C, градуирана с повърхност за надписване | Опаковка от 1000 епруветки | 4 | Попълва се от участника
31 | 1.5 мл микротест епруветка с прикрепено пробиваемо капаче капаче устойчива на температура в диапазона -80 °C / +121 °C, градуирана с повърхност за надписване | Опаковка от 1000 епруветки | 44 | Попълва се от участника
32 | Сириндж филтри, ПЕС, 30 мм диам., 0,22 мкм, стер., ед.оп., 50 бр./оп. | Опаковка от 50 броя | 2 | Попълва се от участника
33 | Сириндж филтри, ПЕС, 30 мм диам., 0,45 мкм, стер., 50 бр./оп. | Опаковка от 50 броя | 2 | Попълва се от участника
34 | Индикаторно тиксо за стерилизация 19мм х 50м | брой | 4 | Попълва се от участника
35 | 50 мл конични тест епруветки от ПП тип Фалкон, 100 бр./оп. | Опаковка от 100 броя | 2 | Попълва се от участника
36 | 15 мл конични епрув, с капачка, разграфени, тип Фалкон, 150 бр/оп | Опаковка от 150 броя | 2 | Попълва се от участника
37 | Месо-пептонен бульон без NaCl, pH 6.9, 500 г | Опаковка от 500 г | 4 | Попълва се от участника
38 | Месо-пептонен агар, 500 г | Опаковка от 500 г | 5 | Попълва се от участника
39 | Канамицин-ескулин азид агар | Опаковка от 500 г | 1 | Попълва се от участника
40 | Агар за бактериологични цели | Опаковка от 500 г | 2 | Попълва се от участника
41 | Петри за броене 55 мм диам, тройно вентилирани, ПС, стерилни | брой | 200 | Попълва се от участника
42 | Смес от стабилни термофилни ДНК полимерази и енхансери, способна да генерира над 20кб продукт с висока точност (high-fidelity) подходяща за приложения, изискващи високотемпературен синтез. Да бъде оптимизирана модифицирана смес от термостабилни ензими- ДНК полимерази от Thermus aquaticus и Pyrococcus furiosus и енхансери. Ензимите да имат 3´->5´ proofreading активност за по-висока точност. Да поддържа и 5'´->3´ екзонуклазна активност. Да е толерантна към широк обхват от концентрации на Mg2, солеви концентрации и pH. Да е подходяща за работа с критични матрици, като ГЦ богати райони, удължаване на праймери, палиндроми и др. Да е подходяща за мултиплексен PCR. | Опаковка от 1000 единици | 1 | Попълва се от участника
43 | Кит за синтез на първа верига кДНК при двустъпален RT-PCR. Китът да е базиран на модифицирана обратна транскриптаза с подобрена термостабилност (до 65°C) и процесивност и да има лесен за употрена формат за спестяване на време и ограничаване грешките от пипетиране, да позволява амплифициране на ДНК от всяка РНК с висока специфичност и чувствителност. Китът да съдържа обратна транскриптаза и РНазен инхибитор срещу РНази A,B и C; 5X буфер от оптимизиран за RT буфер и дНТФи; Oligo(dT)20 (50 μM); случайни хексамери (200 ng/μl), вода без РНази. | Опаковка за 50 реакции | 3 | Попълва се от участника
44 | Кит за PCR с hot-start – ДНК-Taq полимераза, съдържащ обратимо свързана с антитяло модифицирана Так полимераза, оптимизиран реакционен буфер, 3 mM магнезиев хлорид и 0,4 mM всеки от четирите дНТФ-и. Ензимният микс да има proof-reading активност за повишаване точността на PCR реакцията, да е със запазена 5'3' екзонуклеазна активност, да добавя допълнителен A в 3' краищата. Да се доставя в комплект с 10 х буфер с с две проследяващи багрила и реагент за нанасяне на гел за директно нанасяне на PCR продуктите върху агарозен гел и отделна епруветка с вода без нуклеази. Чистотата на ензима да е над 95%. Китът да е подходящ за получаване на ДНК продукти до поне 20 к.б. | Опаковка за 500 реакции | 1 | Попълва се от участника
45 | Стауроспорин, чистота >99% | Опаковка от 100 микрограма | 1 | Попълва се от участника
46 | Карбеницилин динатриева сол | Опаковка от 1 грам | 1 | Попълва се от участника
47 | Витамин Н Биотин | Опаковка от 25 грама | 1 | Попълва се от участника
48 | Митрамицин A от Streptomyces plicatus с чистота ≥90% | Опаковка от 5 мг | 1 | Попълва се от участника
49 | Кит за едностъпков RT-PCR |  | 1 | Попълва се от участника
50 | 12-ямкови плаки за клетъчно култивиране с третирана повърхност за клетъчно прикрепване, с 7 мл обем на ямка, да имат плоско дъно, да са гама стерилни, да имат капак с еднопосочност на поставянето, да са апирогенни, с цифренобуквена номерация | опаковка от 50 броя | 8 | Попълва се от участника
51 | 96-ямкови плаки за клетъчно култивиране с третирана повърхност за клетъчно прикрепване, с 0,2 мл обем на ямка, да имат плоско дъно, да са гама стерилни, да имат капак с еднопосочност на поставянето, да са апирогенни, с цифренобуквена номерация | опаковка от 50 броя | 16 | Попълва се от участника
52 | Хранителна среда DMEM с ниско съдържание на глюкоза (1000 мг/л) и L-глутамат, без натриев бикарбонат | Опаковка 100 гр. | 20 | Попълва се от участника
53 | DMSO, за HPLC | бутилка от 2,5 л | 4 | Попълва се от участника
54 | Наконечници за автоматични пипети 20-200 мкл съвместими с Eppendorf® Reference, Research, Gilson® Pipetman, Biohit® Proline, Brand® transferpette, Thermo Scientific™ Finnpipette™ | Опаковка 1000 бр. | 40 | Попълва се от участника
55 | Наконечници за автоматични пипети 100-1000 мкл съвместими с Eppendorf® Reference, Research, Gilson® Pipetman, Biohit® Proline, Brand® transferpette, Thermo Scientific™ Finnpipette™ | Опаковка 1000 бр. | 40 | Попълва се от участника
56 | Матрак 25 кв. см. За клетъчно култивиране, вент. кап. | Опаковка 10 бр. | 60 | Попълва се от участника
57 | Матрак 75 кв. см. За клетъчно култивиране, вент. кап. | Опаковка 5 бр. | 120 | Попълва се от участника
58 | Thiazolyl blue, =98 %, for biochemistry | Опаковка от 10 грама | 1 | Попълва се от участника
59 | Sodium dodecyl sulfate | Опаковка от 1 кг | 2 | Попълва се от участника
60 | Морфолинпропан сулфонова киселина (MOPS) от аналитичен клас чистота | Опаковка от 100 г | 1 | Попълва се от участника
61 | Рестриктаза DpnI | Опаковка от 500 единици | 1 | Попълва се от участника
62 | Рестриктаза KpnI | Опаковка от 3000 ед. | 1 | Попълва се от участника
63 | Рестриктаза Sma I | Опаковка от 2000 ед. | 1 | Попълва се от участника
64 | Рестриктаза AvaII, 1000 ед. | Опаковка от 1000 ед. | 1 | Попълва се от участника
65 | Рестриктаза BamH I | Опаковка от 10000 единици | 1 | Попълва се от участника
66 | Мастер микс (2Х) за ПВР, реакционният буфер да съдържа 3 mM магнезиев хлорид и 0.4 mM от всеки дНТФ. Да се доставя с буфер за нанасяне на проби с две багрила за директно проследяване на пробите от ПВР върху агарозен гел. | Опаковка за 500 реакции | 1 | Попълва се от участника
67 | Кит с колонки със силициева мембрана за пречистване на ДНК фрагменти с размер от 100 bp до над 15 kb, получени при PCR, рестрикционно смилане, след обработка с кинази, дефосфорилиране, end-trimming/repair, лигиране, ензимни модификации, химични модификации и други | опаковка за 50 пречиствания | 1 | Попълва се от участника
68 | Калиев ацетат за молекулярна биология (100 гр) | Опаковка от 100 г | 1 | Попълва се от участника
69 | Рибонуклеаза А от говежди панкреас мин 70 Kunitz единици/милиграм | Опаковка от 100 мг | 1 | Попълва се от участника
70 | Смес от ултрачисти рекомбинантни стабилни термофилни Taq ДНК полимераза, Pfu ДНК полимераза и енхансерни фактори за синтез при висока температура на ДНК продукти от минимум 20 kb с висока точност. Да има 3´->5´proofreading активност и запазена 5'´->3´ екзонуклеазна активност, да добавя допълнителен А в 3' края и да е подходяща за мултиплексен PCR, ГЦ-богати региони, палиндроми, множествени повтори и други трудни матрици. Да се доставя с оптимизиращ буфер без магнезиев хлорид, реакционен буфер с 15 mM магнезиев хлорид и 0.2 mM от всеки дНТФ и буфер за нанасяне на проби с две багрила за директно проследяване на PCR пробите върху агарозен гел. | Опаковка за 500 единици | 5 | Попълва се от участника
71 | Кит за пречистване на плазмидна ДНК от различни бактерии, включително и рекомбинантна Escherichia coli | Опаковка за 150 пречиствания | 1 | Попълва се от участника
72 | Т4 полинуклеотид киназа | Опаковка от 1000 ед. | 1 | Попълва се от участника
73 | Епендорфки за ПСР, без ДНази/РНази, 0.2 мл, плоска капачка, нестер., да може да се центрофугират при 70 000 x g | Опаковка от 1000 бр. | 1 | Попълва се от участника
74 | ДНК маркер с ивици при 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000, 2500 bp, с по-ярки ивици при 500 и 1000 bp. Да се доставя в готов за нанасяне буфер с проследяващи багрила за гел | опаковка от 50 микрограма | 1 | Попълва се от участника
75 | ДНК маркер с поне 17 фракции, включващи фрагменти при поне 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500 б.дв. Да има подсилено светещи ивици при 200 и 500 б.дв. Да се доставя в готов за нанасяне на агарозен гел буфер при концентрация 500 нг ДНК/5 мкл. Да е подходящ за количествено и качествено определяне на малки ДНК фрагменти. | Опаковка за 200 нанасяния | 1 | Попълва се от участника
76 | ДНК маркер с обхват от 20 до 500 б.дв., между които да съдържа поне 25 фрагмента през 20 бази. Да се доставя в готова за употреба форма | Опаковка за 50 нанасяния | 1 | Попълва се от участника
77 | Филтърна хартия 50х50 см, 77 гр/кв.м., 1 кг | Опаковка от 1 кг | 1 | Попълва се от участника
78 | Плазмиден сет за експресия на шаперони, да съдържа по 100 мкл от плазмидите pG-KJE8, pGro7, pKJE7, pGTf2 и pTf16 в концентрация 10ng/μl концентация | 1 сет | 1 | Попълва се от участника
79 | Циклоамилозен кит с шаперонна технология за двустъпково нагъване на протеини до правилната им структита и възстановяване на активността на протеина, да съдържа минимум 8М гуанидин хидрохлорид (2 мл), 4М дитиотреитол (минимум 50мкл), 1% Tween 40 (2 мл) , 1% Tween 60 (2 мл), 1% CTAB (2 мл), 1% SB3-14 (2 мл), 200 mM DL-цистин (1,5 мл) и 3% високо полимеризирана циклоамилоза (11 мл) | 1 сет | 1 | Попълва се от участника
80 | Типче, без ДНази/РНази, 0,5-10/20 мкл, кристални, нестер. | Опаковка от 1000 бр. | 1 | Попълва се от участника
81 | Кит за обратна транскриптазна реакция за синтез на първа верига кДНК. Китът да е базиран на модифицирана обратна транскриптаза с подобрена термостабилност (до 65°C) и процесивност. Да има лесен за употрена формат за спестяване на време и ограничаване грешките от пипетиране. Китът да позволява амплифициране на ДНК от всяка РНК с висока специфичност и чувствителност. Миксът да съдържа обратна транскриптаза и РНазен инхибитор срещу РНази A,B и C. 5X кДНК буферът да съдържа оптимизиран за RT буфер и дНТФи. Да се доставя с 50 мкМ олиго дТ, случайни хексамери с концентрация 200 нг/мкл и вода без РНази | опаковка за 100 реакции | 1 | Попълва се от участника
82 | Протеиназа K от Tritirachium album с минимум активност от 8 DMC-U/mg, свободна от Днази и РНази, | опаковква от 100 мг | 1 | Попълва се от участника
83 | Рибонуклеаза А от говежди панкреас с минимална активност от 80 Kunitz units/mg, лиофилизирана, без Днази, с минимално съдържание на Рназа А от 90% | опаковка от 250 мг | 1 | Попълва се от участника
84 | Агароза за анализ на нуклеинови киселини с EEO <0.13, без нуклеази и протеази | Опаковка от 100 г | 3 | Попълва се от участника
85 | Дназа I | Опаковка от 1000 единици | 1 | Попълва се от участника
86 | Многофункционален ПП статив за 4/12/32/32 епруветки с диам. 30/16/12/8 мм | брой | 5 | Попълва се от участника
87 | Връхчета тип Епендорф, жълти, 5-200 мкл | 1000 броя в опаковка | 10 | Попълва се от участника
88 | Наконечници за автоматични пипети тип Епенфорт, сини, за обеми от 50 до 1000 мкл | 1000 броя в опаковка | 10 | Попълва се от участника
89 | 1.5 мл микротест епруветка с прикрепено пробиваемо капаче капаче устойчива на температура в диапазона -80 °C / +121 °C, градуирана с повърхност за надписване | плик с 1000 епруветки | 4 | Попълва се от участника
90 | 50 мл конични тест епруветки от PP с винтова капачка против протичане, стерилни, подходящи за центрофугиране на ъглов ротор при поне 8500 x g и на летящ ротор при поне 4000 х g, автоклавируеми при +121 °C и подходящи за замразяване на проби при температури до -80 °C | опаковка от 100 броя | 10 | Попълва се от участника
91 | Връхчета тип Джилсън, обем 5-200 μl, жълти | Опаковка от 1000. | 5 | Попълва се от участника
92 | Епендорфки за ПСР, без ДНази/РНази, 0.2 мл, изпъкнала капачка, нестер., да може да се центрофугират при 70 000 x g | плик с 1000 епруветки | 3 | Попълва се от участника
93 | ПС петрита 90мм, стер., вентилирани, 500 бр./оп. | кашон от 500 бр. | 1 | Попълва се от участника
94 | Статив с две нива с номерация на всеки отвор за 20 броя микротест епруветки | брой | 2 | Попълва се от участника
95 | Статив (от ABS) с S-образна форма за 50 бр епруветки с диаметър от 13 мм,да е устойчив на температури 90 °C | брой | 5 | Попълва се от участника
96 | ДНК маркер с ивици при 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000, 2500 bp, с по-ярки ивици при 500 и 1000 bp. Да се доставя в готов за нанасяне буфер с проследяващи багрила за гел | опаковка от 250 микрограма | 1 | Попълва се от участника
97 | T4 ДНК лигаза – да е от E. Coli, инфектирана с бактериофаг T4 | Опаковка от 20000 единици | 1 | Попълва се от участника
98 | Кит за едностъпков RT-PCR, съдържащ мастер eнзимен микс (от високопроцесивна обратна транскриптаза, ДНК полимераза с горещ старт и Рназен инхибитор, работещ при високи температури), мастер буфер (дНТФ-и, стабилизатори и реакционни енхансери в 2х реакционен буфер) и вода без нуклеази. Подходящ за амплифициране на ДНК от каквато и да е РНК матрица с висока специфичност и чувствителност, да е подходящ за аналитични цели и клониране. | опаковка за 100 реакции | 3 | Попълва се от участника
99 | Кит за конвенционален PCR с hot-start – ДНК-Taq полимераза, съдържащ обратимо свързана с антитяло модифицирана Таq полимераза, оптимизиран реакционен буфер, 3 mM магнезиев хлорид и 0,4 mM всеки от четирите дНТФ-и. Ензимният микс да има proof-reading активност за повишаване точността на PCR реакцията, да е със запазена 5'-3' екзонуклеазна активност, да добавя допълнителен A в 3' краищата. Да се доставя в комплект с 10 х буфер с с две проследяващи багрила и реагент за нанасяне на гел и отделна епруветка с вода без нуклеази. Чистотата на ензима да е над 95%. Китът да е подходящ за получаване на ДНК продукти до поне 20 к.б. Да позволява съхранение при температури 4°С. | Опаковка от 500 реакции | 3 | Попълва се от участника
100 | Набор от 4 х 1 мл водни разтвори с концентрация 10 mM и рН 8,5 за всеки ултрачисти дНТФ (дАТФ, дЦТФ, дГТФ, д ТТФ) | Опаковка от 4 х 1 мл | 2 | Попълва се от участника
101 | Ултрачиста рекомбинантна Bst ДНК полимераза (голям фрагмент, exo-) за оптимално реплициране на ДНК при 65oC и без 5´->3´ екзонуклеазна активност. Да може да заменя мезофилните полимерази, но и да синтезира ДНК при високи температури. Да е подходяща за амплифициране на трудни матрици, включително повтори, богати на ГЦ региони, проблематични вторични структури. Да позволява топлинна инактивация при температури над 80oC. Да може да се използва за изотермална амплификация на ДНК. Да се доставя с 1х реакционен буфер, съдържащ 50 mM Tris-HCl, с pH 8.9 при 20oC, 10 mM амониев сулфат, 10 mM калиев хлорид, 2 mM магнезиев сулфат и 0.1% Triton™X-100. Да се доставя в 20 мМ калиево-фосфатен буфер за съхранение с pH 6.8, 1 mM дитиотреитол и 50% (v/v) глицерол | Опаковка от 500 единици | 1 | Попълва се от участника
102 | ДНК-Taq полимераза в комплекс с анти-Taq моноклонално антитяло за автоматичен “hot start” PCR, с изключително повишена амплификационна специфичност, чувствителност и добив. Да представлява комплекс от ултрачиста рекомбинантна Taq ДНК полимераза, обратимо свързана с анти-Taq моноклонално антитяло, блокиращо репликационната активност на ензима при умерена температура ( да не позволява неспецифично удължаване на праймери на стайна температура до 70°C), да е със запазена 5'3' екзонуклеазна активност и да няма 3'5' екзонуклеазна активност, да добавя допълнителен A в 3' краищата. Да се доставя в буфер за съхранение ( 20 mM Tris-HCl (pH 8.0 при 22°C), 100 mM KCl, 0.5% Tween™20, 0.5% Igepal CA-630, 0.1 mM EDTA, 1 mM дитиотреитол, 50% глицерол). Да се доставя с три различни 10 x реакционни буфери: оптимизационен буфер без MgCl2, за общо приложение, за до 10 kb и цветен с две проследяващи багрила и реагент за нанасяне на гел за директно нанасяне на PCR продуктите върху агарозен гел. Чистотата на ензима да е над 95%. | Опаковка от 1000 реакции | 1 | Попълва се от участника
103 | Филтрационна фуния с активен въглен за обезвреждане на до 10 л оцветяващ разтвор за гел, съдържащ етидиев бромид, за получаване на безведен разтвор, който може да бъде изхвърлен в канализацията и да е съвместима със стандарта лабораторна посуда с диаметър на гърлото от 33 до 45 мм поне. | брой | 2 | Попълва се от участника
104 | Eкзонуклеаза Т5 | Опаковка от 5000 единици | 1 | Попълва се от участника
105 | Eкзонуклеаза Ламбда | Опаковка от 5000 единици | 1 | Попълва се от участника
106 | Смес от Так ДНК полимераза, Пфу ДНК полимераза и енхансерни фактори за дълговерижен (20 kb) PCR | опаковка от 200 единици | 1 | Попълва се от участника
107 | СП6 – Система за производство на РНК във високи количества за 50 реакции от 20 мкл. | опаковка за 50 реакции от 20 мкл | 1 | Попълва се от участника