## Обос. поз 2
Реактиви и консумативи за микробиологични, вирусологични и молекулярнобиологични анализи
№ | Изисквания на Възложителя | Мярка | Количество | Предложение на участника включващо производител или търговско наименование на артикула
1 | ПС петрита 90мм, стер., вентилирани, 500 бр./оп. | Опаковка | 30 | Попълва се от участника
2 | Стерилни пипети 1мл, един.оп., за еднокр. употр. | брой | 18000 | Попълва се от участника
3 | Стерилни пипети 5мл, един.оп. | брой | 2000 | Попълва се от участника
4 | Стерилни пипети 10мл, един.оп., за еднокр. употр. | брой | 2000 | Попълва се от участника
5 | Йозе 10 мкл, стерилно, за ед. употреба, 5 бр./оп. | Опаковка | 400 | Попълва се от участника
6 | Шпатули на Дригалски, 5 бр./оп. | Опаковка | 200 | Попълва се от участника
7 | Връхчета тип Епендорф, жълти, 5-200 мкл, 1000 бр./оп. | опаковка | 17 | Попълва се от участника
8 | Връхчета тип Епендорф за 100-1000, сини, 1000 бр./оп. | опаковка | 17 | Попълва се от участника
9 | Так ДНК полимераза, 500 ед. | опаковка | 4 | Попълва се от участника
10 | Агар с обезмаслено мляко за броене на петрита (PCA), 500 г | опаковка | 1 | Попълва се от участника
11 | Кит за изолиране на тотална ДНК (геномна и митохондриална) от различни тъкани (свежи, фиксирани в парафин, фиксирани във формалин), биологични течности, клетъчни култури и грам положителни и грам отрицателни бактерии (включително в Mycobacterium tuberculosis) с колонки с капацитет от поне 25 мкгр свързжваща способност. Китът да съдържа Рназа А, протеиназа К и лизозим и да е достатъчен за 150 изолирания | опаковка | 1 | Попълва се от участника
12 | Кит за изолиране на тотална ДНК (геномна и митохондриална) от различни тъкани (свежи, фиксирани в парафин, фиксирани във формалин), биологични течности, клетъчни култури и грам положителни и грам отрицателни бактерии (включително в Mycobacterium tuberculosis) с колонки с капацитет от поне 25 мкгр свързжваща способност. Китът да съдържа Рназа А, протеиназа К и лизозим и да е достатъчен за 50 изолирания | опаковка | 5 | Попълва се от участника
13 | ДНК маркер с ивици при 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000, 2500 bp, с по-ярки ивици при 500 и 1000 bp. Да се доставя в готов за нанасяне буфер с проследяващи багрила за гел | опаковка | 3 | Попълва се от участника
14 | дНТФ сет, 10 mM, ултрачисти, 4x200 мкл | 4x200 мкл | 6 | Попълва се от участника
15 | Праймери за синтез на ДНК, небелязани, пречистени, геномна скала на синтез | нуклеотид | 60 | Попълва се от участника
16 | Луголов разтвор, банка, 500 мл | Опаковка | 4 | Попълва се от участника
17 | Карболфуксин 500 ml | Опаковка | 2 | Попълва се от участника
18 | Реактив на Ковач по индол | Опаковка | 2 | Попълва се от участника
19 | Разтвор „Найсер А“, 450 мл | Опаковка | 3 | Попълва се от участника
20 | разтвор „Найсер Б“, 200 мл | Опаковка | 3 | Попълва се от участника
21 | Метиленово синьо по Льофлер, 100 мл | Опаковка | 5 | Попълва се от участника
22 | Карболгенцианвиолет, банка 500 мл | Опаковка | 2 | Попълва се от участника
23 | Хризоидин 0,7%, 100 мл | Опаковка | 3 | Попълва се от участника
24 | Реактив на Фолин | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
25 | Реактив Грис 1 | Опаковка | 3 | Попълва се от участника
26 | Реактив Грис 2 | Опаковка | 3 | Попълва се от участника
27 | Рестриктаза Afa I | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
28 | Рестриктаза HinfI | Опаковка | 2 | Попълва се от участника
29 | Рестриктаза MboI | Опаковка | 2 | Попълва се от участника
30 | 2 мл микротест епруветка с прикрепено капаче за центрофугиране при RCF 25,000 g и устойчиви на температура в диапазона -80 °C / +121 °C, градуирана с повърхност за надписване | Опаковка | 4 | Попълва се от участника
31 | 1.5 мл микротест епруветка с прикрепено пробиваемо капаче капаче устойчива на температура в диапазона -80 °C / +121 °C, градуирана с повърхност за надписване | Опаковка | 44 | Попълва се от участника
32 | Сириндж филтри, ПЕС, 30 мм диам., 0,22 мкм, стер., ед.оп., 50 бр./оп. | Опаковка | 2 | Попълва се от участника
33 | Сириндж филтри, ПЕС, 30 мм диам., 0,45 мкм, стер., 50 бр./оп. | Опаковка | 2 | Попълва се от участника
34 | Индикаторно тиксо за стерилизация 19мм х 50м | брой | 4 | Попълва се от участника
35 | 50 мл конични тест епруветки от ПП тип Фалкон, 100 бр./оп. | Опаковка | 2 | Попълва се от участника
36 | 15 мл конични епрув, с капачка, разграфени, тип Фалкон, 150 бр/оп | Опаковка | 2 | Попълва се от участника
37 | Месо-пептонен бульон без NaCl, pH 6.9, 500 г | Опаковка | 4 | Попълва се от участника
38 | Месо-пептонен агар, 500 г | Опаковка | 5 | Попълва се от участника
39 | Канамицин-ескулин азид агар | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
40 | Агар за бактериологични цели | Опаковка | 2 | Попълва се от участника
41 | Петри за броене 55 мм диам, тройно вентилирани, ПС, стерилни | брой | 200 | Попълва се от участника
42 | Смес от стабилни термофилни ДНК полимерази и енхансери, способна да генерира над 20кб продукт с висока точност (high-fidelity) подходяща за приложения, изискващи високотемпературен синтез. Да бъде оптимизирана модифицирана смес от термостабилни ензими- ДНК полимерази от Thermus aquaticus и Pyrococcus furiosus и енхансери. Ензимите да имат 3´->5´ proofreading активност за по-висока точност. Да поддържа и 5'´->3´ екзонуклазна активност. Да е толерантна към широк обхват от концентрации на Mg2, солеви концентрации и pH. Да е подходяща за работа с критични матрици, като ГЦ богати райони, удължаване на праймери, палиндроми и др. Да е подходяща за мултиплексен PCR. | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
43 | Кит за синтез на първа верига кДНК при двустъпален RT-PCR. Китът да е базиран на модифицирана обратна транскриптаза с подобрена термостабилност (до 65°C) и процесивност и да има лесен за употрена формат за спестяване на време и ограничаване грешките от пипетиране, да позволява амплифициране на ДНК от всяка РНК с висока специфичност и чувствителност. Китът да съдържа обратна транскриптаза и РНазен инхибитор срещу РНази A,B и C; 5X буфер от оптимизиран за RT буфер и дНТФи; Oligo(dT)20 (50 μM); случайни хексамери (200 ng/μl), вода без РНази. | Опаковка | 3 | Попълва се от участника
44 | Кит за PCR с hot-start – ДНК-Taq полимераза, съдържащ обратимо свързана с антитяло модифицирана Так полимераза, оптимизиран реакционен буфер, 3 mM магнезиев хлорид и 0,4 mM всеки от четирите дНТФ-и. Ензимният микс да има proof-reading активност за повишаване точността на PCR реакцията, да е със запазена 5'3' екзонуклеазна активност, да добавя допълнителен A в 3' краищата. Да се доставя в комплект с 10 х буфер с с две проследяващи багрила и реагент за нанасяне на гел за директно нанасяне на PCR продуктите върху агарозен гел и отделна епруветка с вода без нуклеази. Чистотата на ензима да е над 95%. Китът да е подходящ за получаване на ДНК продукти до поне 20 к.б. | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
45 | Стауроспорин, чистота >99% | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
46 | Карбеницилин динатриева сол | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
47 | Витамин Н Биотин | Опаковка от 25 грама | 1 | Попълва се от участника
48 | Митрамицин A от Streptomyces plicatus с чистота ≥90% | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
49 | Кит за едностъпков RT-PCR |  | 1 | Попълва се от участника
50 | 12-ямкови плаки за клетъчно култивиране с третирана повърхност за клетъчно прикрепване, с 7 мл обем на ямка, да имат плоско дъно, да са гама стерилни, да имат капак с еднопосочност на поставянето, да са апирогенни, с цифренобуквена номерация | опаковка | 8 | Попълва се от участника
51 | 96-ямкови плаки за клетъчно култивиране с третирана повърхност за клетъчно прикрепване, с 0,2 мл обем на ямка, да имат плоско дъно, да са гама стерилни, да имат капак с еднопосочност на поставянето, да са апирогенни, с цифренобуквена номерация | опаковка | 16 | Попълва се от участника
52 | Хранителна среда DMEM с ниско съдържание на глюкоза (1000 мг/л) и L-глутамат, без натриев бикарбонат | Опаковка | 20 | Попълва се от участника
53 | DMSO, за HPLC | бутилка | 4 | Попълва се от участника
54 | Наконечници за автоматични пипети 20-200 мкл съвместими с Eppendorf® Reference, Research, Gilson® Pipetman, Biohit® Proline, Brand® transferpette, Thermo Scientific™ Finnpipette™ | Опаковка | 40 | Попълва се от участника
55 | Наконечници за автоматични пипети 100-1000 мкл съвместими с Eppendorf® Reference, Research, Gilson® Pipetman, Biohit® Proline, Brand® transferpette, Thermo Scientific™ Finnpipette™ | Опаковка | 40 | Попълва се от участника
56 | Матрак 25 кв. см. За клетъчно култивиране, вент. кап. | Опаковка | 60 | Попълва се от участника
57 | Матрак 75 кв. см. За клетъчно култивиране, вент. кап. | Опаковка | 120 | Попълва се от участника
58 | Thiazolyl blue, =98 %, for biochemistry | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
59 | Sodium dodecyl sulfate | Опаковка | 2 | Попълва се от участника
60 | Морфолинпропан сулфонова киселина (MOPS) от аналитичен клас чистота | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
61 | Рестриктаза DpnI | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
62 | Рестриктаза KpnI | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
63 | Рестриктаза Sma I | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
64 | Рестриктаза AvaII, 1000 ед. | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
65 | Рестриктаза BamH I | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
66 | Мастер микс (2Х) за ПВР, реакционният буфер да съдържа 3 mM магнезиев хлорид и 0.4 mM от всеки дНТФ. Да се доставя с буфер за нанасяне на проби с две багрила за директно проследяване на пробите от ПВР върху агарозен гел. | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
67 | Кит с колонки със силициева мембрана за пречистване на ДНК фрагменти с размер от 100 bp до над 15 kb, получени при PCR, рестрикционно смилане, след обработка с кинази, дефосфорилиране, end-trimming/repair, лигиране, ензимни модификации, химични модификации и други | опаковка | 1 | Попълва се от участника
68 | Калиев ацетат за молекулярна биология (100 гр) | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
69 | Рибонуклеаза А от говежди панкреас мин 70 Kunitz единици/милиграм | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
70 | Смес от ултрачисти рекомбинантни стабилни термофилни Taq ДНК полимераза, Pfu ДНК полимераза и енхансерни фактори за синтез при висока температура на ДНК продукти от минимум 20 kb с висока точност. Да има 3´->5´proofreading активност и запазена 5'´->3´ екзонуклеазна активност, да добавя допълнителен А в 3' края и да е подходяща за мултиплексен PCR, ГЦ-богати региони, палиндроми, множествени повтори и други трудни матрици. Да се доставя с оптимизиращ буфер без магнезиев хлорид, реакционен буфер с 15 mM магнезиев хлорид и 0.2 mM от всеки дНТФ и буфер за нанасяне на проби с две багрила за директно проследяване на PCR пробите върху агарозен гел. | Опаковка | 5 | Попълва се от участника
71 | Кит за пречистване на плазмидна ДНК от различни бактерии, включително и рекомбинантна Escherichia coli | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
72 | Т4 полинуклеотид киназа | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
73 | Епендорфки за ПСР, без ДНази/РНази, 0.2 мл, плоска капачка, нестер., да може да се центрофугират при 70 000 x g | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
74 | ДНК маркер с ивици при 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000, 2500 bp, с по-ярки ивици при 500 и 1000 bp. Да се доставя в готов за нанасяне буфер с проследяващи багрила за гел | опаковка от 50 микрограма | 1 | Попълва се от участника
75 | ДНК маркер с поне 17 фракции, включващи фрагменти при поне 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500 б.дв. Да има подсилено светещи ивици при 200 и 500 б.дв. Да се доставя в готов за нанасяне на агарозен гел буфер при концентрация 500 нг ДНК/5 мкл. Да е подходящ за количествено и качествено определяне на малки ДНК фрагменти. | Опаковка за 200 нанасяния | 1 | Попълва се от участника
76 | ДНК маркер с обхват от 20 до 500 б.дв., между които да съдържа поне 25 фрагмента през 20 бази. Да се доставя в готова за употреба форма | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
77 | Филтърна хартия 50х50 см, 77 гр/кв.м., 1 кг | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
78 | Плазмиден сет за експресия на шаперони, да съдържа по 100 мкл от плазмидите pG-KJE8, pGro7, pKJE7, pGTf2 и pTf16 в концентрация 10ng/μl концентация | сет | 1 | Попълва се от участника
79 | Циклоамилозен кит с шаперонна технология за двустъпково нагъване на протеини до правилната им структита и възстановяване на активността на протеина, да съдържа минимум 8М гуанидин хидрохлорид (2 мл), 4М дитиотреитол (минимум 50мкл), 1% Tween 40 (2 мл) , 1% Tween 60 (2 мл), 1% CTAB (2 мл), 1% SB3-14 (2 мл), 200 mM DL-цистин (1,5 мл) и 3% високо полимеризирана циклоамилоза (11 мл) | сет | 1 | Попълва се от участника
80 | Типче, без ДНази/РНази, 0,5-10/20 мкл, кристални, нестер. | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
81 | Кит за обратна транскриптазна реакция за синтез на първа верига кДНК. Китът да е базиран на модифицирана обратна транскриптаза с подобрена термостабилност (до 65°C) и процесивност. Да има лесен за употрена формат за спестяване на време и ограничаване грешките от пипетиране. Китът да позволява амплифициране на ДНК от всяка РНК с висока специфичност и чувствителност. Миксът да съдържа обратна транскриптаза и РНазен инхибитор срещу РНази A,B и C. 5X кДНК буферът да съдържа оптимизиран за RT буфер и дНТФи. Да се доставя с 50 мкМ олиго дТ, случайни хексамери с концентрация 200 нг/мкл и вода без РНази | опаковка | 1 | Попълва се от участника
82 | Протеиназа K от Tritirachium album с минимум активност от 8 DMC-U/mg, свободна от Днази и РНази, | опаковква | 1 | Попълва се от участника
83 | Рибонуклеаза А от говежди панкреас с минимална активност от 80 Kunitz units/mg, лиофилизирана, без Днази, с минимално съдържание на Рназа А от 90% | опаковка | 1 | Попълва се от участника
84 | Агароза за анализ на нуклеинови киселини с EEO <0.13, без нуклеази и протеази | Опаковка | 3 | Попълва се от участника
85 | Дназа I | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
86 | Многофункционален ПП статив за 4/12/32/32 епруветки с диам. 30/16/12/8 мм | брой | 5 | Попълва се от участника
87 | Връхчета тип Епендорф, жълти, 5-200 мкл | опаковка | 10 | Попълва се от участника
88 | Наконечници за автоматични пипети тип Епенфорт, сини, за обеми от 50 до 1000 мкл | опаковка | 10 | Попълва се от участника
89 | 1.5 мл микротест епруветка с прикрепено пробиваемо капаче капаче устойчива на температура в диапазона -80 °C / +121 °C, градуирана с повърхност за надписване | плик | 4 | Попълва се от участника
90 | 50 мл конични тест епруветки от PP с винтова капачка против протичане, стерилни, подходящи за центрофугиране на ъглов ротор при поне 8500 x g и на летящ ротор при поне 4000 х g, автоклавируеми при +121 °C и подходящи за замразяване на проби при температури до -80 °C | опаковка | 10 | Попълва се от участника
91 | Връхчета тип Джилсън, обем 5-200 μl, жълти | Опаковка | 5 | Попълва се от участника
92 | Епендорфки за ПСР, без ДНази/РНази, 0.2 мл, изпъкнала капачка, нестер., да може да се центрофугират при 70 000 x g | плик | 3 | Попълва се от участника
93 | ПС петрита 90мм, стер., вентилирани, 500 бр./оп. | кашон | 1 | Попълва се от участника
94 | Статив с две нива с номерация на всеки отвор за 20 броя микротест епруветки | брой | 2 | Попълва се от участника
95 | Статив (от ABS) с S-образна форма за 50 бр епруветки с диаметър от 13 мм,да е устойчив на температури 90 °C | брой | 5 | Попълва се от участника
96 | ДНК маркер с ивици при 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000, 2500 bp, с по-ярки ивици при 500 и 1000 bp. Да се доставя в готов за нанасяне буфер с проследяващи багрила за гел | опаковка | 1 | Попълва се от участника
97 | T4 ДНК лигаза – да е от E. Coli, инфектирана с бактериофаг T4 | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
98 | Кит за едностъпков RT-PCR, съдържащ мастер eнзимен микс (от високопроцесивна обратна транскриптаза, ДНК полимераза с горещ старт и Рназен инхибитор, работещ при високи температури), мастер буфер (дНТФ-и, стабилизатори и реакционни енхансери в 2х реакционен буфер) и вода без нуклеази. Подходящ за амплифициране на ДНК от каквато и да е РНК матрица с висока специфичност и чувствителност, да е подходящ за аналитични цели и клониране. | опаковка | 3 | Попълва се от участника
99 | Кит за конвенционален PCR с hot-start – ДНК-Taq полимераза, съдържащ обратимо свързана с антитяло модифицирана Таq полимераза, оптимизиран реакционен буфер, 3 mM магнезиев хлорид и 0,4 mM всеки от четирите дНТФ-и. Ензимният микс да има proof-reading активност за повишаване точността на PCR реакцията, да е със запазена 5'-3' екзонуклеазна активност, да добавя допълнителен A в 3' краищата. Да се доставя в комплект с 10 х буфер с с две проследяващи багрила и реагент за нанасяне на гел и отделна епруветка с вода без нуклеази. Чистотата на ензима да е над 95%. Китът да е подходящ за получаване на ДНК продукти до поне 20 к.б. Да позволява съхранение при температури 4°С. | Опаковка | 3 | Попълва се от участника
100 | Набор от 4 х 1 мл водни разтвори с концентрация 10 mM и рН 8,5 за всеки ултрачисти дНТФ (дАТФ, дЦТФ, дГТФ, д ТТФ) | Опаковка | 2 | Попълва се от участника
101 | Ултрачиста рекомбинантна Bst ДНК полимераза (голям фрагмент, exo-) за оптимално реплициране на ДНК при 65oC и без 5´->3´ екзонуклеазна активност. Да може да заменя мезофилните полимерази, но и да синтезира ДНК при високи температури. Да е подходяща за амплифициране на трудни матрици, включително повтори, богати на ГЦ региони, проблематични вторични структури. Да позволява топлинна инактивация при температури над 80oC. Да може да се използва за изотермална амплификация на ДНК. Да се доставя с 1х реакционен буфер, съдържащ 50 mM Tris-HCl, с pH 8.9 при 20oC, 10 mM амониев сулфат, 10 mM калиев хлорид, 2 mM магнезиев сулфат и 0.1% Triton™X-100. Да се доставя в 20 мМ калиево-фосфатен буфер за съхранение с pH 6.8, 1 mM дитиотреитол и 50% (v/v) глицерол | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
102 | ДНК-Taq полимераза в комплекс с анти-Taq моноклонално антитяло за автоматичен “hot start” PCR, с изключително повишена амплификационна специфичност, чувствителност и добив. Да представлява комплекс от ултрачиста рекомбинантна Taq ДНК полимераза, обратимо свързана с анти-Taq моноклонално антитяло, блокиращо репликационната активност на ензима при умерена температура ( да не позволява неспецифично удължаване на праймери на стайна температура до 70°C), да е със запазена 5'3' екзонуклеазна активност и да няма 3'5' екзонуклеазна активност, да добавя допълнителен A в 3' краищата. Да се доставя в буфер за съхранение ( 20 mM Tris-HCl (pH 8.0 при 22°C), 100 mM KCl, 0.5% Tween™20, 0.5% Igepal CA-630, 0.1 mM EDTA, 1 mM дитиотреитол, 50% глицерол). Да се доставя с три различни 10 x реакционни буфери: оптимизационен буфер без MgCl2, за общо приложение, за до 10 kb и цветен с две проследяващи багрила и реагент за нанасяне на гел за директно нанасяне на PCR продуктите върху агарозен гел. Чистотата на ензима да е над 95%. | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
103 | Филтрационна фуния с активен въглен за обезвреждане на до 10 л оцветяващ разтвор за гел, съдържащ етидиев бромид, за получаване на безведен разтвор, който може да бъде изхвърлен в канализацията и да е съвместима със стандарта лабораторна посуда с диаметър на гърлото от 33 до 45 мм поне. | брой | 2 | Попълва се от участника
104 | Eкзонуклеаза Т5 | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
105 | Eкзонуклеаза Ламбда | Опаковка | 1 | Попълва се от участника
106 | Смес от Так ДНК полимераза, Пфу ДНК полимераза и енхансерни фактори за дълговерижен (20 kb) PCR | опаковка | 1 | Попълва се от участника
107 | СП6 – Система за производство на РНК във високи количества за 50 реакции от 20 мкл. | опаковка | 1 | Попълва се от участника