## ОП1 Везни
Приложение 18 - 1
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ "Св.Климент Охридски"
по обособена позиция 1: ВЕЗНИ
от
изписва се името на участника
номер по Търговския регистър
ЕИК
адрес по регистрация
Запознахме се с условията на приложените към настоящата документация проекти на рамково споразумение и договор и сме съгласени да извършваме доставки на апаратура, оборудване и принадлежности при разписаните в тях условия.
Всички посочени цени са в лева (BGN), без включен ДДС.
Предлаганата обща цена е формирана като сума по единичните цени за всеки един артикул.
Предложените единични цени (по процедура за сключване на рамково споразумение) на артикулите са максимални за срока на действие на рамковото споразумение. Декларираме, че при покана от Възложителя, съгласно чл.93б, ал.3 от ЗОП, няма да оферираме идентично оборудване на цени по-високи от предложените в настоящата оферта.
Оферираните единични цени включват всички дейности по реализиране на поръчката – доставка, товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности.
Запознати сме че, при аритметични грешки в офертите същите ще се коригират от комисията за оценка на офертите. Когато има разминаване между сумите цифром и словом, ще се взима под внимание сумата, изписана словом, освен ако се касае за явна фактическа грешка и/или непълна оферта.
Съгласни сме при разлика между хартиения и електронния екземпляр, да се приема за валиден подписаният и подпечатан хартиен екземпляр.
Прицизна везна | параметри | Минимални изисквания | Предложена от фирмата цена
Предложено от фирмата устройство-марка и модел | обхват | до 1000 грама
| точност | 0.01 грама
| размер на блюдото | 130х130 (150х170)
| калибровка (външна/вътрешна) | външна
| възпроизводимост | до 0.01 грама
| размер на дисплей | височина на знаци > 10 mm
Аналитична прицизна везна | параметри | Минимални изисквания | Предложена от фирмата цена
Предложено от фирмата устройство-марка и модел | обхват | до 220 грама
| точност | 0.0001 грама
| размер и форма на блюдото | Æ 90 милиметра
| калибровка (външна/вътрешна) | външна
| възпроизводимост | до ± 0.0001 грама
| линейно отклонение | 0.0002 грама
предназначение
ОБЩО ЦЕНА ПО ОБОСОБЕВА ПОЗИЦИЯ 1 ВЕЗНИ |  |  | 0
Дата: |  |  | Подпис:

## ОП2 бъркалки
Приложение 18-2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ "Св.Климент Охридски"
по обособена позиция 2: БЪЛКАЛКИ
от
изписва се името на участника
номер по Търговския регистър
ЕИК
адрес по регистрация
Запознахме се с условията на приложените към настоящата документация проекти на рамково споразумение и договор и сме съгласени да извършваме доставки на апаратура, оборудване и принадлежности при разписаните в тях условия.
Всички посочени цени са в лева (BGN), без включен ДДС.
Предлаганата обща цена е формирана като сума по единичните цени за всеки един артикул.
Предложените единични цени (по процедура за сключване на рамково споразумение) на артикулите са максимални за срока на действие на рамковото споразумение. Декларираме, че при покана от Възложителя, съгласно чл.93б, ал.3 от ЗОП, няма да оферираме идентично оборудване на цени по-високи от предложените в настоящата оферта.
Оферираните единични цени включват всички дейности по реализиране на поръчката – доставка, товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности.
Запознати сме че, при аритметични грешки в офертите същите ще се коригират от комисията за оценка на офертите. Когато има разминаване между сумите цифром и словом, ще се взима под внимание сумата, изписана словом, освен ако се касае за явна фактическа грешка и/или непълна оферта.
Съгласни сме при разлика между хартиения и електронния екземпляр, да се приема за валиден подписаният и подпечатан хартиен екземпляр.
Електромагнитни бъркалки с нагряване | параметри | Минимални изисквания | Предложена от фирмата цена
Предложено от фирмата устройство-марка и модел | температурен обхват | 30 – 300 °С
| обороти | 150 – 1250 об/мин
| маса (обем) на разбъркване | До 15 литра
| управление -аналогово/дигитално | аналогово
дисплей – параметри за следене и размер на цифрите
| размер, форма и материал на блюдото | От 150х150 до 200х200 мм
| захранване | 220 волта, 50 херца
| мощност | 600-700 вата
размери
тегло
Механични бъркалки | параметри | Минимални изисквания | Предложена от фирмата цена
Предложено от фирмата устройство-марка и модел | маса (обем) на разбъркване | До 20 литра
| обороти | 5- - 600 об/мин
| максимален вискозитет | 10.000 mPa.s
| мощност на разбъркванe | 30 вата
| управление -аналогово/дигитално | аналогово
дисплей
| начин на захващане (патронник или гъвкаво жило) | патронник
| бъркалки (пропелерни, турбинни, други) | без
комплектност
размери
тегло
ОБЩО ЦЕНА по обособена позиция 2: БЪЛКАЛКИ |  |  | 0
Дата: |  |  | Подпис:

## ОП3 уреди с нагряване и охлажда
към Приложение 18-3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ "Св.Климент Охридски"
по обособена позиция 3:УРЕДИ С НАГРЯВАНЕ И ОХЛАЖДАНЕ
от
изписва се името на участника
номер по Търговския регистър
ЕИК
адрес по регистрация
Запознахме се с условията на приложените към настоящата документация проекти на рамково споразумение и договор и сме съгласени да извършваме доставки на апаратура, оборудване и принадлежности при разписаните в тях условия.
Всички посочени цени са в лева (BGN), без включен ДДС.
Предлаганата обща цена е формирана като сума по единичните цени за всеки един артикул.
Предложените единични цени (по процедура за сключване на рамково споразумение) на артикулите са максимални за срока на действие на рамковото споразумение. Декларираме, че при покана от Възложителя, съгласно чл.93б, ал.3 от ЗОП, няма да оферираме идентично оборудване на цени по-високи от предложените в настоящата оферта.
Оферираните единични цени включват всички дейности по реализиране на поръчката – доставка, товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности.
Запознати сме че, при аритметични грешки в офертите същите ще се коригират от комисията за оценка на офертите. Когато има разминаване между сумите цифром и словом, ще се взима под внимание сумата, изписана словом, освен ако се касае за явна фактическа грешка и/или непълна оферта.
Съгласни сме при разлика между хартиения и електронния екземпляр, да се приема за валиден подписаният и подпечатан хартиен екземпляр.
Сушилна | параметри | Минимални изисквания | Предложена от фирмата цена
Предложено от фирмата устройство-марка и модел | температурен обхват | 30-180° С
микропроцесорен контрол
| точност | ± 1
| разделителна способност | 0.1 К
| обем | 80 литра
| таймер | за 150 часа
| захранване | 220 волта
| мощност | 2000 вата
ОБЩО ЦЕНА по обособена позиция 3:УРЕДИ С НАГРЯВАНЕ И ОХЛАЖДАНЕ |  |  | 0
Дата: |  |  | Подпис:

## ОП4 друго общо оборудване
Приложение 18-4
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ "Св.Климент Охридски"
по обособена позиция 4: ДРУГО ОБЩО ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ОБОРУДВАНЕ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
от
изписва се името на участника
номер по Търговския регистър
ЕИК
адрес по регистрация
Запознахме се с условията на приложените към настоящата документация проекти на рамково споразумение и договор и сме съгласени да извършваме доставки на апаратура, оборудване и принадлежности при разписаните в тях условия.
Всички посочени цени са в лева (BGN), без включен ДДС.
Предлаганата обща цена е формирана като сума по единичните цени за всеки един артикул.
Предложените единични цени (по процедура за сключване на рамково споразумение) на артикулите са максимални за срока на действие на рамковото споразумение. Декларираме, че при покана от Възложителя, съгласно чл.93б, ал.3 от ЗОП, няма да оферираме идентично оборудване на цени по-високи от предложените в настоящата оферта.
Оферираните единични цени включват всички дейности по реализиране на поръчката – доставка, товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности.
Запознати сме че, при аритметични грешки в офертите същите ще се коригират от комисията за оценка на офертите. Когато има разминаване между сумите цифром и словом, ще се взима под внимание сумата, изписана словом, освен ако се касае за явна фактическа грешка и/или непълна оферта.
Съгласни сме при разлика между хартиения и електронния екземпляр, да се приема за валиден подписаният и подпечатан хартиен екземпляр.
Дестилатор за вода без резервоар | параметри | Минимални изисквания | Предложена от фирмата цена
Предложено от фирмата устройство-марка и модел | проводимост | приблизително 2.3 μS/см при 20 ºС
изработен от неръждаема стомана
| капацитет на дестилатора | 4 литра на час
| необходимо количество студена вода | ~ 40 литра на час
енергоспестяваща функция чрез дестилация на загрятата вода от охлаждащата система
система за автоматично изключване на нагревателните елементи при недостатъчно вода
отвеждане на СО2 от системата през тръба в горната част на корпуса
| мощност | до 3.5 киловата
| тегло | до 11 килограма
захранващ кабел
| захранване | 230 волта/50-60 херца
Ултразвукова вана | параметри | Минимални изисквания | Предложена от фирмата цена
Предложено от фирмата устройство-марка и модел | захранване | 230 волта/ 50 херца
| ултразвукова изходна мощност | 100 вата
| ултразвукова изходна честота | 28 / 40 килохерца
| полезен обем на ваната | 2 литра
| работен размер на съда ШхДхВ | 220х120х70 милиметра
| габаритни размери ШхДхВ | 270х230х350 милиметра
ОБЩО ЦЕНА по обособена позиция 4: ДРУГО ОБЩО ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ОБОРУДВАНЕ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |  |  | 0
Дата: |  |  | Подпис:

## ОП5 оптически уреди
Приложение 18-5
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ "Св.Климент Охридски"
по обособена позиция 5: ОПТИЧЕСКИ УРЕДИ
от
изписва се името на участника
номер по Търговския регистър
ЕИК
адрес по регистрация
Запознахме се с условията на приложените към настоящата документация проекти на рамково споразумение и договор и сме съгласени да извършваме доставки на апаратура, оборудване и принадлежности при разписаните в тях условия.
Всички посочени цени са в лева (BGN), без включен ДДС.
Предлаганата обща цена е формирана като сума по единичните цени за всеки един артикул.
Предложените единични цени (по процедура за сключване на рамково споразумение) на артикулите са максимални за срока на действие на рамковото споразумение. Декларираме, че при покана от Възложителя, съгласно чл.93б, ал.3 от ЗОП, няма да оферираме идентично оборудване на цени по-високи от предложените в настоящата оферта.
Оферираните единични цени включват всички дейности по реализиране на поръчката – доставка, товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности.
Запознати сме че, при аритметични грешки в офертите същите ще се коригират от комисията за оценка на офертите. Когато има разминаване между сумите цифром и словом, ще се взима под внимание сумата, изписана словом, освен ако се касае за явна фактическа грешка и/или непълна оферта.
Съгласни сме при разлика между хартиения и електронния екземпляр, да се приема за валиден подписаният и подпечатан хартиен екземпляр.
Микроскоп | параметри | Минимални изисквания | Предложена от фирмата цена
Предложено от фирмата устройство-марка и модел | фокус | груб и фин с дясно управление
XY предметна масичка
| източник на светлина | ниско волтов
регулиране на интезитета и отстраняем пред-кондензор
регулиране на височината
| филтър | стъклен-син, зелен
| Захранване | 230 волта
| бинокулярен тубус | 30°/20
четири гнезден обективен револвер
противопрахово покривало
оптика: Бинокулярен микроскоп
10x план окуляри
| обективи | 4x/NA 0.10, 10x/NA 0.25, 40x/NA 0.65, 100x/NA 1.25 маслен
| светлинен източник | халогенна лампа 6 волта/30 вата
Дигитален микроскоп | параметри | Минимални изисквания | Предложена от фирмата цена
Предложено от фирмата устройство-марка и модел | фокус | груб и фин с дясно управление
XY предметна масичка
| източник на светлина | ниско волтов
регулиране на интезитета и отстраняем пред-кондензор
регулиране на височината
| захранване | 230 волта
| бинокулярен тубус | 30°/20
четири гнезден обективен револвер
противопрахово покривало
| вградена камера | 3,0 MP
| резолюция: | 2048 x 1536
| интерфейс | USB 2.0
| захранване | чрез USB връзката от компютър
| софтуер | за Windows
| изисквания към компютъра | Windows: XP/Vista; 256MB RAM; P4+; USB2.0
ОБЩО ЦЕНА по обособена позиция 5: ОПТИЧЕСКИ УРЕДИ |  |  | 0
Дата: |  |  | Подпис:

## ОП6 уреди за детекция и анализ
Приложение 18-6
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ "Св.Климент Охридски"
по обособена позиция 6: УРЕДИ ЗА ДЕТЕКЦИЯ И АНАЛИЗ
от
изписва се името на участника
номер по Търговския регистър
ЕИК
адрес по регистрация
Запознахме се с условията на приложените към настоящата документация проекти на рамково споразумение и договор и сме съгласени да извършваме доставки на апаратура, оборудване и принадлежности при разписаните в тях условия.
Всички посочени цени са в лева (BGN), без включен ДДС.
Предлаганата обща цена е формирана като сума по единичните цени за всеки един артикул.
Предложените единични цени (по процедура за сключване на рамково споразумение) на артикулите са максимални за срока на действие на рамковото споразумение. Декларираме, че при покана от Възложителя, съгласно чл.93б, ал.3 от ЗОП, няма да оферираме идентично оборудване на цени по-високи от предложените в настоящата оферта.
Оферираните единични цени включват всички дейности по реализиране на поръчката – доставка, товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности.
Запознати сме че, при аритметични грешки в офертите същите ще се коригират от комисията за оценка на офертите. Когато има разминаване между сумите цифром и словом, ще се взима под внимание сумата, изписана словом, освен ако се касае за явна фактическа грешка и/или непълна оферта.
Съгласни сме при разлика между хартиения и електронния екземпляр, да се приема за валиден подписаният и подпечатан хартиен екземпляр.
UV спектрофотометър | параметри | Минимални изисквания | Предложена от фирмата цена
Предложено от фирмата устройство-марка и модел | обхват на дължина на вълната | 198 - 1000 nm
| светлинен източник | ксеонова лампа
| ширина на спектралната линия | < 3 nm
цифрова корекция на дължината на вълната
| четене | абсорбция пропускливост и концентрация (стандартна крива метод)
| дисплей | дигитален
възможност за свързване и компютъризирана обработка на данните
USB и паралелни портове
| софтуер | включен
PH метър | параметри | Минимални изисквания | Предложена от фирмата цена
Предложено от фирмата устройство-марка и модел | настолен
едновременно отчитане на pH/mV и температура
| автоматична компенсация на температурата | -10 до +100 °С
| дисплей | дигитален
| точност | рН ±0.01
автоматична калибрировка
5 запаметени буфера
| условия на работа | 0 до 50°С
комбиниран стъклен електрод
Хоризонтална електрофореза | параметри | Минимални изисквания | Предложена от фирмата цена
Предложено от фирмата устройство-марка и модел | защитен капак, трей, устойчив на УВ, форма за изливане на гела, различни конфигурации на гребените, различни опции за принадлежности за изливане на гел
| размери на гела (W x L) | макс. 10х10 сантиметра
| обем на буфера | макс. 1000 милилитра
Вертикална електрофореза | параметри | Минимални изисквания | Предложена от фирмата цена
Предложено от фирмата устройство-марка и модел | вертикална - мини формат за 4 гела
възможност за пускане на успоредни гелове клетка(резервоар и капак) и асемблираща единица за поставяне на гелове
система за изливане на гелове
стъкла със спейсъри с дебелина 1 мм
гребени с дебелина 1 мм за 10 проби(10 гнезда)
ОБЩО ЦЕНА по обособена позиция 6: УРЕДИ ЗА ДЕТЕКЦИЯ И АНАЛИЗ |  |  | 0
Дата: |  |  | Подпис:

## ОП7 уреди за измерване на лъчен
Приложение 18-7
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ "Св.Климент Охридски"
по обособена позиция 7: УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЛЪЧЕНИЯ
от
изписва се името на участника
номер по Търговския регистър
ЕИК
адрес по регистрация
Запознахме се с условията на приложените към настоящата документация проекти на рамково споразумение и договор и сме съгласени да извършваме доставки на апаратура, оборудване и принадлежности при разписаните в тях условия.
Всички посочени цени са в лева (BGN), без включен ДДС.
Предлаганата обща цена е формирана като сума по единичните цени за всеки един артикул.
Предложените единични цени (по процедура за сключване на рамково споразумение) на артикулите са максимални за срока на действие на рамковото споразумение. Декларираме, че при покана от Възложителя, съгласно чл.93б, ал.3 от ЗОП, няма да оферираме идентично оборудване на цени по-високи от предложените в настоящата оферта.
Оферираните единични цени включват всички дейности по реализиране на поръчката – доставка, товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности.
Запознати сме че, при аритметични грешки в офертите същите ще се коригират от комисията за оценка на офертите. Когато има разминаване между сумите цифром и словом, ще се взима под внимание сумата, изписана словом, освен ако се касае за явна фактическа грешка и/или непълна оферта.
Съгласни сме при разлика между хартиения и електронния екземпляр, да се приема за валиден подписаният и подпечатан хартиен екземпляр.
Гамаспектрометър | параметри | Минимални изисквания | Предложена от фирмата цена
Предложено от фирмата устройство-марка и модел | детектор | 10mm x 10mm x 10mm CZT coplanar-grid detector
| диапазон на измерване на енергията | 30keV до 3.0 MeV
| разделителна способност | 2.0 – 2.5% FWHM @ 662 keV
| ниво на шума | <10 keV FWHM
| максималне интензитет | 30,000 counts/s
| брой на каналите | 4096 (12 bit)
| диференциална нелинейност | < ± 1%
| интегрална нелинейност | < ± 0.02%
| консумирана мощност от USB | 250 mW
| размери | 25mm x 25mm x 63mm
специализиран софтуер за управление
ОБЩО ЦЕНА по обособена позиция 7: УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЛЪЧЕНИЯ |  |  | 0
Дата: |  |  | Подпис:

## ОП8 уреди, използвани в електро
Приложение 18-8
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ "Св.Климент Охридски"
по обособена позиция 8: УРЕДИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА
от
изписва се името на участника
номер по Търговския регистър
ЕИК
адрес по регистрация
Запознахме се с условията на приложените към настоящата документация проекти на рамково споразумение и договор и сме съгласени да извършваме доставки на апаратура, оборудване и принадлежности при разписаните в тях условия.
Всички посочени цени са в лева (BGN), без включен ДДС.
Предлаганата обща цена е формирана като сума по единичните цени за всеки един артикул.
Предложените единични цени (по процедура за сключване на рамково споразумение) на артикулите са максимални за срока на действие на рамковото споразумение. Декларираме, че при покана от Възложителя, съгласно чл.93б, ал.3 от ЗОП, няма да оферираме идентично оборудване на цени по-високи от предложените в настоящата оферта.
Оферираните единични цени включват всички дейности по реализиране на поръчката – доставка, товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности.
Запознати сме че, при аритметични грешки в офертите същите ще се коригират от комисията за оценка на офертите. Когато има разминаване между сумите цифром и словом, ще се взима под внимание сумата, изписана словом, освен ако се касае за явна фактическа грешка и/или непълна оферта.
Съгласни сме при разлика между хартиения и електронния екземпляр, да се приема за валиден подписаният и подпечатан хартиен екземпляр.
Лабораторно захранващо устройство | параметри | Минимални изисквания | Предложена от фирмата цена
Предложено от фирмата устройство-марка и модел | 2 дисплея LED
функция STANDBY - изключване на напрежението от клемите без да е необходимо изключване на захранващото устройство
едновременно отчитане на напрежението и тока
възможност за непрекъсната осем часова работа при пълно натоварване
плавно регулиране на напрежението и тока
индикатор на режима на работа със стабилизация на напрежението или тока
напреженов изход 5 VDC
защита от претоварване
грубо и прецизно избиране на стойност на напрежението и тока
| Тип на използвания дисплей | 2x LED 3 цифри
| Брой канали | 2
| Обхват на изходните напрежения | 0...30 V DC
| Стабилизация на напрежението | 0,01% + 2mV
| Коефициент на стабилизция на напрежението при промяна на товара | 0,01% + 2mV
| Стабилизация на тока | 0,2% + 2mA
| Коефициент на стабилизация на тока при промяна на товара | 0,2% + 5mA
| Пулсации и шум на напрежението (регулируемо) | 1mVrms
| Напреженови изходи (нерегулируеми) | 5 VDC, 1 A
| Пулсации и шум на напреженовите изходи (нерегулируеми) | 2mV
| Точност на напрежението на напреженовите изходи (нерегулируеми) | ±1%
| Източник на захранване | 110/230 V 50/60Hz
Мултицет | параметри | Минимални изисквания | Предложена от фирмата цена
Предложено от фирмата устройство-марка и модел | постоянно напрежение | 500VDC
| променливо напрежение | 500VAC
| постоянен ток | 10ADC
| измерване на съпротивление | до 20MOM
| измерване на температура | -20C/+1370C
зумер, тестер за диоди и транзистори, холдер.
| захранване | с 1 батерия 9V.
ОБЩО ЦЕНА по обособена позиция 8: УРЕДИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА |  |  | 0
Дата: |  |  | Подпис: