*Образец № 1*

**списък**

на документите по обява на обществена поръчка с предмет:

***„Периодични доставки на електроматериали за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Съдържание** | **Вид и количество на документите** */оригинал, копие, заверено копие/* | **Брой страници от стр. до стр.** |
| 1 | Списък на документите, съдържащи се в офертата | Образец № 1 |  |
| 2 | Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) *(на електронен носител, когато е приложимо).* | Образец № 2 |  |
| 3 | Документи за доказване на предприетите мерки за *надеждност (когато е приложимо);* | По предложение на участника |  |
| 4 | Документ (договор) за създаване на обединение, съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, заверено от участника копие (*когато е приложимо*); | По предложение на участника |  |
| 5 | Доказателства за поетите от подизпълнител задължения *(когато е приложимо);* | По предложение на участника |  |
| 6 | Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) | Образец № 3 |  |
| 7 | Предложение за изпълнение на поръчката по настоящата обществена поръчка | Образец № 4 |  |
| 1. 8
 | 1. Ценово предложение
 | Образец № 5 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на участника  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Законен представител/упълномощено лице (*име и фамилия*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис (*печат*) |

*Образец № 3*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

*за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*

Долуподписаният/ната ......................................................................................................, с ЕГН ..............................................., притежаващ/а лична карта № .................................., издадена на ...................................... от ............................................. в качеството ми на ........................................................ на ..............................................................................................

*(посочете длъжността) (посочете фирмата на Участника)*

Участник в обществена поръчка с предмет: ***„Периодични доставки на електроматериали за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“***

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

**1.** Съгласен/а съм за целите и за срока на горепосочената обществена поръчка, както и в срока на договора, в случай че представляваният от мен Участник ........................................................................... бъде определен за Изпълнител, Възложителят – Ректорът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, да събира, съхранява и обработва предоставените от мен лични данни, а именно: име, презиме и фамилия, ЕГН, дата и място на раждане, постоянен/настоящ адрес, адрес на електронна поща и телефонен номер при спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

***2.*** Запознат/а съм с:

* целта и средствата на обработка на личните ми данни;
* доброволния характер на предоставянето на данните;
* правото на достъп и на коригиране на събраните данни;
* правото на ограничаване на обработването на личните ми данни;
* правото да се направи възражение срещу обработването на личните ми данни;
* правото на преносимост на личните ми данни;
* правото за подаване на сигнал, оплакване или жалба.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Декларатор (име и фамилия)  |
| Длъжност |  |
| Подпис |  |

*Образец № 4*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**с предмет:**

*„Периодични доставки на електроматериали за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски““*

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

С представянето на настоящата оферта заявяваме, че ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка с предмет: Периодични доставки на електроматериали за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ще я изпълним добросъвестно, професионално, качествено и в срок.

 1. Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на обществената поръчка, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме.

 2. Нашето конкретно предложение за изпълнение на поръчката е, както следва:

 2.1. Доставката ще се извършва съгласно техническото ни предложение по писмена заявка от страна на Възложителя в срок от 5 работни дни от получаването й;

 2.2. Товаро-разтоварните дейности ще бъдат извършвани от нас и за наша сметка в работни дни от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 15:00 часа;

 2.3. Всички електроматериали ще бъдат придружени от съответните сертификати за произход и качество, информационен лист за безопасност на продукта, сертификат - инструкция за употреба на български език и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от доставените електроматериали със съществените изисквания на Възложителя;

 2.4. Ще доставяме електроматериалите в оригиналните опаковки на производителя с ненарушена цялост, от която да са видни произход на стоката, информация за фирмата производител, както и срока на годност и условията, при които се използва;

 2.5. Всички електроматеиали ще бъдат безвредни за здравето и живота на хората;

 2.6. Всички електроматериали ще бъдат придружени с информационни листове за безопасност или друг еквивалентен документ, който да съдържа информация, която следва да се осигури по отношение на предпазване на здравето на потребителя, безопасността на работното място и опазване на околната среда /ако доставената стока притежава такъв информационен лист/;

 2.7. Стоките ще бъдат придружени със сертификат за съответствие;

 2.8. При доставка, в случай на промяна на нормативните изисквания през периода на изпълнение на поръчката, се задължаваме да предоставим актуализирани информационни листове за безопасност на доставяните електроматериали;

 2.9. Опаковка, транспорт и съхранение – фабричната опаковка ще бъде наше задължение. Фабричната опаковка ще гарантира стоката от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад;

 2.10. Ще изпълняваме обществената поръчка в съответствие с установените нормативни изисквания и в съответствие с клаузите на договора;

 2.11. Ще предаваме стоката с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни и е основание за издаване на фактура-оригинал. Приемо-предавателният протокол трябва да съдържа най-малко следната информация:

* вида, количеството на доставените електроматериали и тяхното съответствие с офертата на Изпълнителя и изискванията на Възложителя, определени в техническите спецификации или конкретната заявка;
* номер на договора;
* дата и място на доставка.

3. В случай на несъответствие се подписва констативен протокол, в който се описват подробно липсите и/или констатираните несъответствия. В случай че при подписването на предавателно-приемателният протокол се установи от представител/и на Възложителя, че част или всички доставени електроматериали не отговарят на предварително договорения вид и/или има отклонения в поръчаното количество и декларираното качество на материалите, Възложителят може да иска незабавно замяната на несъответстващите артикули с нови за наша сметка

4. Приемаме Възложителят да запазва правото си да заявява eлектроматериали, които не са включени в техническата спецификация или са включени поименно, но са с различни от описаните в спецификацията характеристики. В такъв случай, Възложителя изисква от нас ценова оферта, която е придружена с процента отстъпка заявен в ценовото ни предложение. Електроматериалите се считат за заявени след получаване на изрично писмено потвърждение (по e-mail или друга уговорена форма) на заявката от страна на Възложителя.

5. Приемаме Възложителят да запазва правото си да поръчва допълнителни количества от описаните в техническата спецификация материали, по посочените в нея единични цени, до достигане на максималната прогнозна стойност на договора.

6. Доставките ще се извършват франко сградите на Университета, като разходите и отговорността за доставката са изцяло за наша сметка;

**Място на изпълнение на поръчката:** сградите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както следва:

* Сграда Ректорат – гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15;
* Факултет по начална и предучилищна педагогика – гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69А;
* Департамент за Езиково Обучение – гр. София, ул. “Коста Лулчев“ № 27;
* Кампус „Изток“ – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 1, бл. 2, бл. 3 и бл. 4.;
* Факултет по журналистика и масови комуникации и Университетски ботанически градини – гр. София, ул. „Московска“ № 49;
* Биологически факултет – гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 8;
* Кампус „Лозенец“ – гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 1-5;
* Институт „Конфуций“ – гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82;
* Център за Източни Езици и Култури – гр.София, бул. „Тодор Александров“ № 79;
* Център за Славяно-византийски проучвания „проф. Иван Дуйчев“ – гр. София, ул. „проф. Иван Дуйчев“ № 18;
* Департамент за информация и усъвършенстване на учители – гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 224;
* Богословски факултет – пл. „Света Неделя“ № 19;
* Поделение „Социално битово обслужване“ – гр. София, бл. 42Б, ж.к. „Студентски град“;
* гр. Черноморец, общ. Созопол;
* гр. Балчик, местност „Двореца“, Университетска ботаническа градина;
* гр. Варна, землището на кв. „Виница“, Университетска ботаническа градина;
* гр. Китен, „Творчески дом – Китен“;

Други сгради, собственост на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

7. В случай че бъдем определени за изпълнител, приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети от нас с Предложението за изпълнение на поръчката и Предлаганата цена до изтичане на срока на договора.

 8. Предлагаме следната организация на персонала………….

Нашето конкретното ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на поръчката **е, както следва:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид материал** | **Мярка** | **Марка и модел на продукта** |
| 1 | Лампа с нажежаема жичка, прозрачна, 40 W, Е27 | бр |   |
| 2 | Лампа с нажежаема жичка, прозрачна, 60 W, Е27 | бр |   |
| 3 | Лампа с нажежаема жичка, прозрачна, 75 W, Е27 | бр |   |
| 4 | Лампа с нажежаема жичка, прозрачна, 40 W, Е27, малък балон | бр |   |
| 5 | Лампа миньонка, 40 W, Е14 | бр |   |
| 6 | Лампа рефлекторна, 40 W, R 50 | бр |   |
| 7 | Лампа енергоспетяваща, 18W, щифтови- топка, неутрална светлина | бр |   |
| 8 | Лампа енергоспетяваща, 12W, Е14 - топка, жълта светлина | бр |   |
| 9 | Лампа енергоспетяваща, 12W, Е14 - топка, неутрална светлина | бр |   |
| 10 | Лампа енергоспетяваща, 12W, Е27 - топка, неутрална светлина | бр |   |
| 11 | Лампа енергоспетяваща, 12W, Е27 - спирала, неутрална светлина | бр |   |
| 12 | Лампа енергоспетяваща, 15W, Е27 - топка, неутрална светлина | бр |   |
| 13 | Лампа енергоспетяваща, 15W, Е27 - спирала, неутрална светлина | бр |   |
| 14 | Лампа енергоспетяваща, 20W, Е27 - топка, жълта светлина | бр |   |
| 15 | Лампа енергоспетяваща, 20W, Е27 - топка, неутрална светлина | бр |   |
| 16 | Лампа енергоспетяваща, 20W, Е27 - спирала, неутрална светлина | бр |   |
| 17 | Лампа халогенна 12 W, 220V | бр |   |
| 18 | Лампа халогенна за прожектор R7S: 100/120W, IP 44 | бр |   |
| 19 | Лампа тип "луна" 51s, 220V, GV10, 50W | бр |   |
| 20 | Луминисцентна лампа за ЛОТ, 36 W, L = 120см | бр |   |
| 21 | Луминисцентна лампа за ЛОТ, 18 W, L = 60см | бр |   |
| 22 | Лунички 220v 20W | бр |   |
| 23 | Лунички 220v 50W | бр |   |
| 24 | Лот 2х1500мм комплект с тръби с защита IP66 | бр |   |
| 25 | Обикновенни крушки 40W | бр |   |
| 26 | Обикновенни крушки 75W | бр |   |
| 27 | Лампа живачна за УОТ, 15 W | бр |   |
| 28 | ЛОТ 3х36W, IP 20, за открит монтаж, с оглед. рефлектор | бр |   |
| 29 | Фасунга E14 | бр |   |
| 30 | Фасунгa висяща, бакелит, Е27 | бр |   |
| 31 | Фасунгa порцелан с планка, стенна, Е40 | бр |   |
| 32 | Фасунга ринг | бр |   |
| 33 | Разклонител, с 3 гнезда, с кабел 3м | бр |   |
| 34 | Разклонител, с 3 гнезда, с кабел 5м | бр |   |
| 35 | Разклонител, с 4 гнезда, с кабел 3м | бр |   |
| 36 | Разклонител, с 4 гнезда, с кабел 5м | бр |   |
| 37 | Разклонител, с 5 гнезда с кабел 3м | бр |   |
| 38 | Разклонител, с 5 гнезда, с кабел 5м | бр |   |
| 39 | Разклонител, с 6 гнезда, с кабел 5м | бр |   |
| 40 | Удължител 4х4 мм2, 12м | бр |   |
| 41 | Батерии алкални АА | бр |   |
| 42 | Батерии алкални ААА | бр |   |
| 43 | Батерии акумулаторни АА | бр |   |
| 44 | Батрии акумулаторни ААА | бр |   |
| 45 | Батерии алкални 9 W | бр |   |
| 46 | Батерии зареждаши се ААА | бр |   |
| 47 | Батерии зареждащи се АА | бр |   |
| 48 | Батерии CR2032 | бр |   |
| 49 | Зарядно устрoйство за АА/ААА | бр |   |
| 50 | Контакт единичен за външен монтаж | бр |   |
| 51 | Контакт двоен, за скрита инсталация, IP 20, бял  | бр |   |
| 52 | Контакт двоен, за скрита инсталация, IP 44, бял  | бр |   |
| 53 | Контакт троен, за скрита инсталация, IP 20, бял  | бр. |   |
| 54 | Контакт троен, за скрита инсталация, IP 44, бял  | бр. |   |
| 55 | Контакт троен, за открита инсталация, IP 20, бял  | бр. |   |
| 56 | Контакт троен, за открита инсталация, IP 44, бял  | бр. |   |
| 57 | Контакт шуко, за открит монтаж, IP 21, бял | бр |   |
| 58 | Контакт шуко, за открит монтаж, IP 44, бял | бр |   |
| 59 | Контактор | бр |   |
| 60 | Конектор за мрежов кабел тип RJ45,Cat5 | бр |   |
| 61 | Конектор за мрежов кабел тип RJ45,Cat6 | бр |   |
| 62 | Автоматичен предпазител S201-C25 ABB | бр |   |
| 63 | Автоматичен предпазител C60N, 1 P, 10А C | бр |   |
| 64 | Автоматичен предпазител C60N, 1 P, 16А C | бр. |   |
| 65 | Автоматичен предпазител C60N, 1 P, 25А C | бр. |   |
| 66 | Автоматичен предпазител C60N, 1 P, 40А C | бр. |   |
| 67 | Автоматичен предпазител C60N, 1 P, 100А C | бр |   |
| 68 | Автоматичен предпазител C60N, 1 P, 63А C | бр. |   |
| 69 | Автоматичен предпазител C60N, 1 P, 32А C | бр |   |
| 70 | Автоматичен предпазител А-2 250 ампера | бр |   |
| 71 | Щепсел 16А, шуко, за скрит монтаж | бр |   |
| 72 | Ключ за открита инсталация, обикновен, бял | бр |   |
| 73 | Ключ за открита инсталация, девиаторен, бял | бр |   |
| 74 | Ключ за открита инсталация, сериен, бял | бр |   |
| 75 | Ключ за скрит монтаж | бр |   |
| 76 | Лустер клема 4мм | бр |   |
| 77 | Лустер клема 2мм | бр |   |
| 78 | Лустер клема 6мм | бр |   |
| 79 | Кабел канал с капак 40х20мм | м |   |
| 80 | Кабелни връзки 200х2.5 100бр | бр |   |
| 81 | Кабелни връзки 200х4.8 100бр | бр |   |
| 82 | Изолирбанд 19мм | бр |   |
| 83 | Кабел СВТ 2х1.5мм2 | м |   |
| 84 | Кабел ШВПС 3х1.5мм2 | м |   |
| 85 | Кабелни обувки 10мм | бр |   |
| 86 | Кабелни обувки 16мм | бр |   |
| 87 | Фото-реле | бр |   |
| 88 | Контактори 65 ампера 220v бобина | бр |   |
| 89 | Главен прекъсвач А1-100 ампера (трифазен) | бр |   |
| 90 | Настолни LED лампи 4W | бр |   |
| 91 | Халогенна лампа прожектор R7s | бр |   |
| 92 | Дефектнотокова защита FH202-C25 ABB | бр |   |
| 93 | Котлони на степени средна големина | бр |   |
| 94 | Аварийно тяло EXIT | бр |   |
| 95 | Розетка единична неекранирана за повърхностен монтаж, UTP Cat.5e | бр |   |
| 96 | Бившоп- самовулканизирана лента за е.изолация W963-19mm | бр |   |
| 97 | Свински опашки 100 бр. | бр |   |
| 98 | Стартер за луминисцетна лампа 36W | бр |   |
| 99 | Дросел за луминисцетна лампа 36W | бр |   |
| 100 | RJ Connector 100 бр | бр |   |
| 101 | Клещи за крипване RJ45 | бр |   |
| 102 | LED Прожектор 10W | бр |   |
| 103 | LED Прожектор 20W | бр |   |
| 104 | Акумулатор за UPS 12V/7Ah | бр |   |
| 105 | Стартери FS10 | бр |   |
| 106 | Стартери FХ10 | бр |   |
| 107 | Стартери S10 за луминисцетни лампи | бр |   |
| 108 | Стартери S2 за луминисцетни лампи | бр |   |
| 109 | Осветителни тела LED  | бр |   |
| 110 | Проводник ЦВТ 5х2.5 | бр |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на участника  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Законен представител/упълномощено лице (*име и фамилия*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис (*печат*) |

*Образец № 4*

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

***за изпълнение на обществена поръчка с предмет:***

*„Периодични доставки на електроматериали за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски““*

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в гореописаната обществена поръчка както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид материал** | **Мярка** | **Количество** | **Ед. цена в лв без ДДС** | **Обща цена в лева без ДДС** |
| 1 | Лампа с нажежаема жичка, прозрачна, 40 W, Е27 | бр | 100 |   |   |
| 2 | Лампа с нажежаема жичка, прозрачна, 60 W, Е27 | бр | 100 |   |   |
| 3 | Лампа с нажежаема жичка, прозрачна, 75 W, Е27 | бр | 225 |   |   |
| 4 | Лампа с нажежаема жичка, прозрачна, 40 W, Е27, малък балон | бр | 50 |   |   |
| 5 | Лампа миньонка, 40 W, Е14 | бр | 225 |   |   |
| 6 | Лампа рефлекторна, 40 W, R 50 | бр | 80 |   |   |
| 7 | Лампа енергоспетяваща, 18W, щифтови- топка, неутрална светлина | бр | 100 |   |   |
| 8 | Лампа енергоспетяваща, 12W, Е14 - топка, жълта светлина | бр | 400 |   |   |
| 9 | Лампа енергоспетяваща, 12W, Е14 - топка, неутрална светлина | бр | 100 |   |   |
| 10 | Лампа енергоспетяваща, 12W, Е27 - топка, неутрална светлина | бр | 75 |   |   |
| 11 | Лампа енергоспетяваща, 12W, Е27 - спирала, неутрална светлина | бр | 120 |   |   |
| 12 | Лампа енергоспетяваща, 15W, Е27 - топка, неутрална светлина | бр | 200 |   |   |
| 13 | Лампа енергоспетяваща, 15W, Е27 - спирала, неутрална светлина | бр | 60 |   |   |
| 14 | Лампа енергоспетяваща, 20W, Е27 - топка, жълта светлина | бр | 90 |   |   |
| 15 | Лампа енергоспетяваща, 20W, Е27 - топка, неутрална светлина | бр | 30 |   |   |
| 16 | Лампа енергоспетяваща, 20W, Е27 - спирала, неутрална светлина | бр | 60 |   |   |
| 17 | Лампа халогенна 12 W, 220V | бр | 90 |   |   |
| 18 | Лампа халогенна за прожектор R7S: 100/120W, IP 44 | бр | 50 |   |   |
| 19 | Лампа тип "луна" 51s, 220V, GV10, 50W | бр | 50 |   |   |
| 20 | Луминисцентна лампа за ЛОТ, 36 W, L = 120см | бр | 300 |   |   |
| 21 | Луминисцентна лампа за ЛОТ, 18 W, L = 60см | бр | 200 |   |   |
| 22 | Лунички 220v 20W | бр | 30 |   |   |
| 23 | Лунички 220v 50W | бр | 90 |   |   |
| 24 | Лот 2х1500мм комплект с тръби с защита IP66 | бр | 30 |   |   |
| 25 | Обикновенни крушки 40W | бр | 250 |   |   |
| 26 | Обикновенни крушки 75W | бр | 300 |   |   |
| 27 | Лампа живачна за УОТ, 15 W | бр | 75 |   |   |
| 28 | ЛОТ 3х36W, IP 20, за открит монтаж, с оглед. рефлектор | бр | 60 |   |   |
| 29 | Фасунга E14 | бр | 120 |   |   |
| 30 | Фасунгa висяща, бакелит, Е27 | бр | 100 |   |   |
| 31 | Фасунгa порцелан с планка, стенна, Е40 | бр | 80 |   |   |
| 32 | Фасунга ринг | бр | 10 |   |   |
| 33 | Разклонител, с 3 гнезда, с кабел 3м | бр | 20 |   |   |
| 34 | Разклонител, с 3 гнезда, с кабел 5м | бр | 40 |   |   |
| 35 | Разклонител, с 4 гнезда, с кабел 3м | бр | 30 |   |   |
| 36 | Разклонител, с 4 гнезда, с кабел 5м | бр | 40 |   |   |
| 37 | Разклонител, с 5 гнезда с кабел 3м | бр | 40 |   |   |
| 38 | Разклонител, с 5 гнезда, с кабел 5м | бр | 40 |   |   |
| 39 | Разклонител, с 6 гнезда, с кабел 5м | бр | 25 |   |   |
| 40 | Удължител 4х4 мм2, 12м | бр | 25 |   |   |
| 41 | Батерии алкални АА | бр | 500 |   |   |
| 42 | Батерии алкални ААА | бр | 500 |   |   |
| 43 | Батерии акумулаторни АА | бр | 30 |   |   |
| 44 | Батрии акумулаторни ААА | бр | 30 |   |   |
| 45 | Батерии алкални 9 W | бр | 50 |   |   |
| 46 | Батерии зареждаши се ААА | бр | 30 |   |   |
| 47 | Батерии зареждащи се АА | бр | 30 |   |   |
| 48 | Батерии CR2032 | бр | 50 |   |   |
| 49 | Зарядно устрoйство за АА/ААА | бр | 20 |   |   |
| 50 | Контакт единичен за външен монтаж | бр | 80 |   |   |
| 51 | Контакт двоен, за скрита инсталация, IP 20, бял  | бр | 90 |   |   |
| 52 | Контакт двоен, за скрита инсталация, IP 44, бял  | бр | 50 |   |   |
| 53 | Контакт троен, за скрита инсталация, IP 20, бял  | бр. | 30 |   |   |
| 54 | Контакт троен, за скрита инсталация, IP 44, бял  | бр. | 30 |   |   |
| 55 | Контакт троен, за открита инсталация, IP 20, бял  | бр. | 30 |   |   |
| 56 | Контакт троен, за открита инсталация, IP 44, бял  | бр. | 30 |   |   |
| 57 | Контакт шуко, за открит монтаж, IP 21, бял | бр | 90 |   |   |
| 58 | Контакт шуко, за открит монтаж, IP 44, бял | бр | 50 |   |   |
| 59 | Контактор | бр | 30 |   |   |
| 60 | Конектор за мрежов кабел тип RJ45,Cat5 | бр | 150 |   |   |
| 61 | Конектор за мрежов кабел тип RJ45,Cat6 | бр | 100 |   |   |
| 62 | Автоматичен предпазител S201-C25 ABB | бр | 40 |   |   |
| 63 | Автоматичен предпазител C60N, 1 P, 10А C | бр | 150 |   |   |
| 64 | Автоматичен предпазител C60N, 1 P, 16А C | бр. | 35 |   |   |
| 65 | Автоматичен предпазител C60N, 1 P, 25А C | бр. | 200 |   |   |
| 66 | Автоматичен предпазител C60N, 1 P, 40А C | бр. | 10 |   |   |
| 67 | Автоматичен предпазител C60N, 1 P, 100А C | бр | 4 |   |   |
| 68 | Автоматичен предпазител C60N, 1 P, 63А C | бр. | 50 |   |   |
| 69 | Автоматичен предпазител C60N, 1 P, 32А C | бр | 60 |   |   |
| 70 | Автоматичен предпазител А-2 250 ампера | бр | 2 |   |   |
| 71 | Щепсел 16А, шуко, за скрит монтаж | бр | 125 |   |   |
| 72 | Ключ за открита инсталация, обикновен, бял | бр | 30 |   |   |
| 73 | Ключ за открита инсталация, девиаторен, бял | бр | 30 |   |   |
| 74 | Ключ за открита инсталация, сериен, бял | бр | 30 |   |   |
| 75 | Ключ за скрит монтаж | бр | 80 |   |   |
| 76 | Лустер клема 4мм | бр | 40 |   |   |
| 77 | Лустер клема 2мм | бр | 20 |   |   |
| 78 | Лустер клема 6мм | бр | 20 |   |   |
| 79 | Кабел канал с капак 40х20мм | м | 200 |   |   |
| 80 | Кабелни връзки 200х2.5 100бр | бр | 30 |   |   |
| 81 | Кабелни връзки 200х4.8 100бр | бр | 30 |   |   |
| 82 | Изолирбанд 19мм | бр | 150 |   |   |
| 83 | Кабел СВТ 2х1.5мм2 | м | 500 |   |   |
| 84 | Кабел ШВПС 3х1.5мм2 | м | 500 |   |   |
| 85 | Кабелни обувки 10мм | бр | 60 |   |   |
| 86 | Кабелни обувки 16мм | бр | 60 |   |   |
| 87 | Фото-реле | бр | 20 |   |   |
| 88 | Контактори 65 ампера 220v бобина | бр | 20 |   |   |
| 89 | Главен прекъсвач А1-100 ампера (трифазен) | бр | 20 |   |   |
| 90 | Настолни LED лампи 4W | бр | 60 |   |   |
| 91 | Халогенна лампа прожектор R7s | бр | 20 |   |   |
| 92 | Дефектнотокова защита FH202-C25 ABB | бр | 20 |   |   |
| 93 | Котлони на степени средна големина | бр | 30 |   |   |
| 94 | Аварийно тяло EXIT | бр | 80 |   |   |
| 95 | Розетка единична неекранирана за повърхностен монтаж, UTP Cat.5e | бр | 100 |   |   |
| 96 | Бившоп- самовулканизирана лента за е.изолация W963-19mm | бр | 20 |   |   |
| 97 | Свински опашки 100 бр. | бр | 60 |   |   |
| 98 | Стартер за луминисцетна лампа 36W | бр | 120 |   |   |
| 99 | Дросел за луминисцетна лампа 36W | бр | 60 |   |   |
| 100 | RJ Connector 100 бр | бр | 10 |   |   |
| 101 | Клещи за крипване RJ45 | бр | 20 |   |   |
| 102 | LED Прожектор 10W | бр | 20 |   |   |
| 103 | LED Прожектор 20W | бр | 40 |   |   |
| 104 | Акумулатор за UPS 12V/7Ah | бр | 20 |   |   |
| 105 | Стартери FS10 | бр | 100 |   |   |
| 106 | Стартери FХ10 | бр | 60 |   |   |
| 107 | Стартери S10 за луминисцетни лампи | бр | 300 |   |   |
| 108 | Стартери S2 за луминисцетни лампи | бр | 200 |   |   |
| 109 | Осветителни тела LED  | бр | 20 |   |   |
| 110 | Проводник ЦВТ 5х2.5 | бр | 80 |   |   |
| **Обща цена без ДДС** |  |  |   |
| **ДДС 20%** |  |  |   |
| **Обща цена с ДДС** |  |  |   |

1. Предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на …………………………….. лева без ДДС.
2. Предлагаме търговската отстъпка /в проценти/ от цената на дребно за клиенти за електроматериали, извън изрично посочените в Техническата спецификация в размер на …………. /……………………/ процента.
3. Предлаганите от нас единични цени са в пълно съответствие с предложението ни за изпълнение на обществената поръчка.
4. Оферираните единични цени включват всички дейности по реализиране на поръчката – доставка, товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности.
5. При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи.
6. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в процедурата.
7. Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник, чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Информация: Запознати сме с разпоредбата на ал. 3, съгласно която обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.
8. До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на участника  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Законен представител/упълномощено лице (*име и фамилия*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис (*печат*) |