ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в процедура по чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП

с предмет:

“ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА, МОНТАЖ (ВКЛЮЧВА ОКАБЕЛЯВАНЕ И ТРЪБНИ ВРЪЗКИ), ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”.

2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

- ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. Място и срок на изпълнение.

  - Описание на поръчката

  - Място и срок на изпълнение на поръчката

- Изисквания към участниците.

  - Условия за участие;

  - Доказване на възможностите (по чл. 50 и 51 от ЗОП)

- Изисквания към офертите

  - Срок за получаване на офертите

  - Срок на валидност на офертите

- РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

  - Показатели за избор и методиката за оценка

- СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1:	Административни сведения за участника;

Приложение 2:	Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

Приложение 3:	Ценово предложение;

Приложение 4:	Декларация по чл. 47, ал.8 от ЗОП;

Приложение 5:	Списък на документите

Приложение 6:	Техническа спецификация

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

гр. София 1504, бул.”Цар Освободител”№15

тел.02 9308200; факс 02 9460255;

Вид на процедурата: възлагане на обществена поръчка по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП

Предмет: «Периодична доставка, монтаж (включва окабеляването и тръбните връзки), пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на климатична техника за нуждите  на СУ «Св. Климент Охридски»

- ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. Място и срок на изпълнение. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. Начин на плащане

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете, при съобразяване с условията на НВМОП и с изискванията на възложителя, за да подготвите офертите си за участие в процедурата съобразно тези изисквания.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

  - Описание на поръчката

Обект на настоящата поръчка е закупуване на съвременна климатична техника с висока надеждност и ефективно качество от следните видове:

- въздушни кондиционери „разделен” тип, за открит високостенен монтаж: 7000 – ВТU; 9000 – ВТU; 12000 – ВТU; 18000 – ВТU; 24000 – ВТU;

- въздушни кондиционери „разделен” тип, за открит подов или таванен монтаж: 9000 – BTU; 12000 – ВТU; 18000 – BTU; 24000 – ВТU; 36000 – ВТU;

Апаратурата трябва да бъде нова, неупотребявана и с оригинална опаковка на производителя. Оферирана апаратура, която не отговаря на техническите спецификации води до отстраняване от участие в процедурата на съответната оферта.

В срока на действие на договора, факултетите и звената на СУ периодично могат да заявяват конкретни доставки за индивидуалните си нужди.

Включените в Техническата спецификация и ценовата оферта на настоящата процедура климатици не са изчерпателни по отношение на възможните видове, които ще бъдат доставяни по договорите. В обхвата на същите за всяка от обособените позиции се считат за включени и може да бъдат възложени и доставени други разновидности на климатична техника, по заявка на възложителя.

    - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя техниката по офертата въз основа на която е обявен за изпълнител. Доставената климатична техника да отговаря на действащите в момента нормативни актове по БДС.

    - Участниците в процедурата следва да направят предложения по всички конфигурации от техническата спецификация. Представилите непълно предложение ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

    - Заявките за климатичната техника се правят по факс или с нарочно писмо-заявка от Възложителя. Участникът трябва да осигури възможност за приемане на заявки всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа.

    - Срокът за изпълнение на заявката е 14 календарни дни. При конкретна заявка и по взаимно съгласие на страните може да се уговаря и друг по-кратък срок.

    - Доставката по конкретна заявка се извършва в работното за СУ “Св. Кл. Охридски” време, като се предава на определено от Възложителя материално – отговорно лице, след предварително уговорен за това час.

    - Климатичната техника се доставя с оригиналните им опаковки и придружени със съответните документи, когато това се изисква от българското законодателство.

    - Видът на отделните номенклатурни  единици, обект на поръчката, са специфицирани в техническо задание, представляващо приложение № 6 към настоящата документация.

    - Възложителят не се задължава да усвои пълният обем на поръчката (цялото договорено количество).

    - Участникът трябва да представи технически паспорт на оферираните продукти, (друг вид документи, издадени от производителя, от който да е видно, че са спазени техническите изисквания за:

- предложените въздушни кондиционери да притежават СЕ Мark;

- въздушните кондиционери да работят с фреони R407C или R410A.

    - Оферираните продукти следва да отговарят напълно (100%) на техническите параметри по заданието, като:

- Продуктите да присъстват в сертификационния списък на Eurovent.

- Гаранционният срок на предлаганата климатична техника следва да е не по-малък от 12 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за монтаж. Гаранционният срок трябва да е в сила за доставеното и монтирано съоражение, и да обхваща всички негови части (гаранционният срок се посочва в месеци с цифри и с думи).

    - Кандидатите следва да декларират, че предлаганата техника е нова.

    - Монтажът на окабеляването и тръбните връзки на климатичната техника следва да е с естествено изпълнение, с цел да не се развали интериорът на помещенията, ако се изпълняват вътре или фасадата на сградата, ако се изпълняват външно.

    - При изпълнение на поръчката следва да се спазват вътрешните правила на възложителя и мерките за ограничаване на шума и замърсяването при доставните и монтажни работи.

    - Рекламации за количество и качество на доставените стоки се предявяват в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществена поръчка.

    - Технически изисквания:

      - Критерии за енергийна ефективност

- ERR (охлаждане)

- COP (отопление)

- енергиен клас А (съгласно сертификационнте списъци на Eurovent)

      - Критерии за качество на вэздуха

- инверторно управление на агрегата (осигурява допълнителна икономия на енергия и оптимизира въздушния комфорт в помещението)

- йонизиращ филтър

      - Критерии за оценяване на шумовите характеристики (сертификационните списъци на Eurovent)

- данни за звуковото налягане на вътрешната част агрегата

      - Критерии за качество: сертификати за качество, на продуктите от производителя, техническа документация;

- сертификат по ISO 9001-2000, техническа и оперативна надежност на предложените продукти, като с предимство са продуктите с по-високи технически характеристики спрямо минимално изискване;

  - Място и срок на изпълнение на поръчката

Сградите на Софийски университет „Св. Климент Охридски” в гр. София и в провинцията.

Срокът за възлагане на настоящата обществена поръчка е за периодично изпълнение, за 2 (две години) или до достигане на стойностния праг, нормативноустановен за условията и реда, при които е сключен договора.

- Изисквания към участниците.

  - Условия за участие

Всеки участник трябва да притежава квалификацията и опит, изисквани от възложителя и да може да я докаже посредством представяне на документите (информацията), изброени в настоящата документация.

Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на изискванията НВМОП или на някое от условията на възложителя.

От участие в процедурата се отстраняват участници и оферти, за които са налице едно или повече от следните обстоятелства:

    - представената оферта не отговаря на предварително поставените условия в тази документация;

    - не е представен някой от документите, съгласно изискванията на настоящата документация;

    - обявен е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

    - е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

    - лицето/ата по чл.47, ал. 4 от ЗОП е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

    - които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

    - лицето/ата по чл.47, ал. 4 от ЗОП е лишен от правото да осъществява търговска дейност;

    - лицето/ата по чл.47, ал. 4 от ЗОП е осъден с влязла в сила присъда за престъпление (освен ако е реабилитиран) против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, участие в организирана престъпна група,  както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран. В случай, че членове са юридически лица, това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен орган;

    - има парични задължения към държавата, или към община по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Данъчно процесуалния кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентните органи, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението.

    - представената от участника техническа оферта не отговаря на условията в тази документация;

Обстоятелствата по точки от 2.1.3. до 2.1.9. при подаване на офертите се удостоверяват с декларация (по приложение № 4 към тази документация), а при подписване на договора с участника, определен за изпълнител – с документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по точки от 2.1.3. до 2.1.9.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията по точки от 2.1.3. до 2.1.9. в държавата, в която е установен. При подписване на договора за обществена поръчка участникът – чуждестранно физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване на обстоятелствата по т. 4.3, 5, 8, 9 и 11., издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

  - Доказване на възможностите:

В процедурата могат да участват лицата, които:

    - Са с основен предмет на дейност идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка;

    - имат на разположение (включително и при условията на чл. 51а ЗОП) квалифицирани специалисти за изпълнение на поръчката

    - Кандидатите да имат изградена сервизна база, адреси, персонал, (мобилни сервизи).

Доказват се със:

- кратко представяне на участника;

- писма / сертификати / дипломи и други подобни (при наличие на такива), издадени на участника или/и на негови служители, доказващи квалификация за изпълнение на поръчки, идентични с тази на Възложителя;

- Изисквания към ОФЕРТИТЕ:

Всеки участник може да представи само една оферта, съгласно изискванията на настоящата документация.

Участниците следва да подадат предложение, съобразно изискванията на настоящата документация и установеното от НВМОП.

Всеки участник в процедурата, подавайки своя оферта, се обвързва изцяло със специалните и общи условия, записани в настоящата документация, като се отменят неговите собствени условия. Всяка клауза в обратен смисъл ще бъде отхвърлена и може да доведе до отхвърляне на офертата.

Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник оферта, която:

- е постъпила в незапечатан или в прозрачен плик;

- е постъпила в нарушена цялост;

- е постъпила след изтичане на крайния срок;

Пакетът документи, включени в офертата на участника (без ценовата оферта) да бъдат номерирани и прошнуровани/подвързани по такъв начин, че да не позволява последващо добавяне на документи след отварянето на офертата.

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и изискванията, посочени в тази документация.

  - Срок за представяне на оферти

До деня и часа посочен в поканата за участие в процедурата. Офертите трябва да бъдат адресирани до СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София, бул. "Цар Освободител" № 15 и представени от участника или от упълномощено от него лице в деловодството на СУ на бул. "Цар Освободител" № 15.

  - Срок на валидност на офертата

Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите и участникът ще бъде обвързан с предложенията в своята оферта до сключването на договора.

Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

- когато последният ден от един срок съвпада с официален български празник или почивен ден следва да се счита, че срокът изтича в края на следващия работен ден.

Всяка оферта се подава в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:

      - име и адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

      - име, адрес, телефон и факс, електронен адрес/ по възможност/ на участника;

      - следното обозначение: „За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „изписва се предметът на поръчката”;

Пликът съдържа документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1 ЗОП:

- Документи за идентификация на участника в съответствие с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП;

- Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника – съгласно изискванията на раздел 2.2 от настоящата документация.

- Декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП - за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5, в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП - приложение №4.

- Документ за упълномощаване при наличие на представителство, при подписване на офертата;

- Пълно описание на предлаганите от участника услуги / доставки – техническа оферта по образец – приложение № 2

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – приложение № 5.

В плика се поставя отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис:

      - име на участника;

      - означение: „Предлагана цена";

Той съдържа ценовото предложение на участника – ценова оферта по образец – приложение № 3.

Ако се използват самозалепващи се пликове те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да я подпише. Пликовете трябва да бъдат подписани и подпечатани от участника. Подписът може да бъде и на лицето, което е упълномощено да го представлява.

При приемане на офертата, на участника се издава входящ номер, представляващ документ по смисъла на чл.57, ал.З от ЗОП, а във входящ регистър се отбелязват следните данни: пореден номер, дата и час на получаване на офертата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшно участие на участника в процедурата.

Всички оферти се представят на български език, без зачерквания и поправки.

Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и с официален превод, съгласно § 1 т.16а от  допълнителните разпоредби на ЗОП - на български език, с изключение на брошури и рекламни материали.

  - Технически изисквания към офертата

Участниците следва да представят техническа оферта, която включва:

    - Наименованието и техническите характеристики на всеки предлаган артикул.

    - Сертификати за качество (Европейски стандарт и/или БДС) или декларации за съответствие на продуктите.

    - Документ (декларация), че предложените кондиционери притежават СЕ марк.

    - Декларация, че продуктите  присъстват в сертификационния списък на Еurovent.

    - Декларация, че въздушните кондиционери  работят с фреони R407C или R410A.

    - Декларация, че за периода на гаранционния срок кандидатите ще имат готовност от 48 часов срок за реакция.

    - Декларация от участника, че гарантира спазването на предписанията на производителя на съответната марка машини при извършването на монтажа, профилактиката и отстраняване на повреди.

  - ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

    - Участниците посочват единични цени за всеки отделен продукт, без включен ДДС (с включени всички разходи на Изпълнителя за опаковка, доставка, монтаж, транспортни и други разходи, данъци, такси, мита), ДДС се начислява отделно.

    - Посочените от кандидата единични цени се окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

    - Допуснатите грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени са за сметка на участника.

    - Определянето на цената на доставката и плащането се извършва в български левове.

    - Цената на всяка периодична доставка се заплаща в левове по банков път, с платежно нареждане, по сметка, посочена от кандидата, до 15 (петнадесет) работни дни след представяне на оригинална фактура и приемо-предавателен протокол за извършената доставка до СУ “Св. Кл. Охридски” по конкретна заявка.

4. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите.

Възложителят назначава комисия за разглеждане и оценка на офертите. Комисията разглежда и оценява офертите за съответствие с обявените от възложителя условия, като съставя протокол. Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще започне своята работа в първия работен ден, следващ крайната дата за представяне на офертите, като за резултатите участниците ще бъдат уведомени на посочените върху пликовете с офертите факс номера. Комисията разглежда и оценява офертите при спазване на изискванията на НВМОП и на настоящата документация.

4.1. Показатели за избор и методика за оценка

Критерий за оценка е “ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ - ИЗГОДНА ОФЕРТА”. Предложенията ще се оценяват при следните показатели:

- предложени цени (Кц)

- качество на предлаганите продукти (Кк)

- гаранционен срок (Кг)

- предложения, свързани с процент отстъпки на останалите продукти предлагани по каталог или ценова листа. (Ко)

Всеки участник, може да получи комплексна оценка (К) максимум 100 точки.

Комплексната оценка за всяко предложение K представлява сбор от получените оценки на предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в комплексното оценяване и се изчислява по формулата:

К = Кц + Кк + Кг + Ко

По показател Кц максималният брой точки е 65. Оценката на участниците се изчислява по следната формула:

Кц =	най-ниската предложена обща цена x 65

общата цена на участника

По показател Kк максималният брой точки е 25	, като оценяването се извършва по следните критерии:

- критерии за енергийна ефективност и качество на въздуха:

- критерии за шумовите характеристики (в сертификационните списъци на Eurovent)

- критерии – сертификати техническа документация

Кк = Кк1 + Кк2 + Кк3 + Кк4 + Кк5 + Кк6

Кк1	коефициент	ERR(охлаждане) и СОР(отопление) – 5 точки.

Кк2	коефициент	да са енергиен клас „А” или по-икономичен (съгласно сертификационните списъци на Еurovent) – 5 точки.

Кк3	коефициент	инверторно управление на агрегата – 3 точки

Кк4	коефициент	наличие на йонизиращ филтър – 2 точки

Кк5	коефициент	данни за звуково налягане на вътрешната част – 5 точки

Кк6	сертификат за качество по – ІSО-9001: 2000  на производителя - 5 точки

Максималният брой точки се поставят на оферта, която съдържа посочените за всички продукти, които се предлагат.

По показател Кг максималният брой точки е 5, а стойността му се оценява по следната по следната формула.

Кг =	предложението на кандидата х 5

най – изгодното предложение

Кандидатът, предложил най - дълъг гаранционен срок получава максималния брой точки. Останалите кандидати получават точки по формулата, посочена по-горе.

По показател Ко максималният брой точки е 5.

Оценката на участниците по показател се определя въз основа на направения допълнителен процент отстъпка на останалите продукти посочени в каталог или ценова листа в предложениуето на участника (ако има такива) – посочват се в приложение № 2. В случай, че предложението не съдържа допълнителен процент отстъпка, оценката на учстника Ко = 0 точки.

5. Сключване на договор.

В срок от пет работни дни от приключване работа на комисията и при предаване на протоколите от заседанията, възложителят обявява участника, определен за изпълнител, като посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти, ако има такива и мотивите за отстраняването им.

В случай, че определеният за изпълнител не представи гореуказаните документи или откаже да сключи договор в 30 дневен срок от обявяването му за изпълнител, възложителят сключва договор с класирания на второ място участник в процедурата.

Приложение 1:	Административни сведения за участника;

Приложение 2:	Техническо предложение;

Приложение 3:	Ценово предложение;

Приложение 4:	Декларация по чл. 47, ал.8 от ЗОП;

Приложение 5:	Списък на документите

Приложение 6:	Техническа спецификация

Приложение № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

за участие в процедура по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП с предмет:

«Периодична доставка, монтаж (включва окабеляването и тръбните връзки), пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на климатична техника за нуждите  на СУ «Св. Климент Охридски»

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от

наименование на дружеството

| регистр. с решение от ... / на ... |  |
| --- | --- |
| по ф.дело № .../ ... г., |  |
| с адрес на управление: |  |
| ЕИК |  |
| Ид № по ДДС |  |
| банкова сметка IBAN |  |
| банков код |  |
| обслужваща банка |  |
| и подписана от: |  |
| трите имена и ЕГН |
| в качеството му на: |  |
| длъжност |

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ за участника

| 1. Адрес |  |
| --- | --- |
| код, град, община, квартал, улица, бл., ап. |
| 2. Телефон |  |
| 3. Факс |  |
| 4. e-mail |  |
| 5. интернет адрес |  |
| 6. Лице за контакт |  |

Дата: .................................				Подпис и печат: .......................................

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в процедура по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП с предмет:

«Периодична доставка, монтаж (включва окабеляването и тръбните връзки), пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на климатична техника за нуждите  на СУ «Св. Климент Охридски»

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър, ЕИК/

/адрес по регистрация/

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните условия:

  - Наименование и технически характеристики на предлаганата климатична техника

|  | Вид на техниката | Характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвертор | Максимална отоплителна мощност – не по-малко от 3,8 кW; |  |
|  |  | Максимална охлаждаща мощност – не по-малко от 2,8 кW; |  |
|  |  | COP (W/W) не по-малък от 3,50 |  |
|  |  | Е.Е.R. (W/W) не по-малък от 3,15 |  |
|  |  | Енергиен клас А |  |
| 2. | Инвертор | Максимална отоплителна мощност – не по-малко от 4,7 кW; |  |
|  |  | Максимална охлаждаща мощност – не по-малко от 3,8 кW; |  |
|  |  | COP (W/W) не по-малък от 3,50 |  |
|  |  | Е.Е.R. (W/W) не по-малък от 3,15 |  |
|  |  | Да работят в режим отопление при температури под нула градуса |  |
|  |  | Енергиен клас А |  |
| 3. | Инвертор | Максимална отоплителна мощност – не по-малко от 6 кW; |  |
|  |  | Максимална охлаждаща мощност – не по-малко от 4,7 кW; |  |
|  |  | COP (W/W) не по-малък от 3,30 |  |
|  |  | Е.Е.R. (W/W) не по-малък от 2,70 |  |
|  |  | Да работят в режим отопление при температури под нула градуса |  |
|  |  | Енергиен клас А |  |

  - Разполагаме с възможност (опит) да извършим поръчката, както следва:

  - Разполагаме с ……………………. броя наети квалифицирани специалисти, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката;

  - Условия за изпълнение на услугата

  - Допълнителни предложения за подобряване качеството на услугата - бонуси (включително условията за това)

Настоящата оферта е валидна 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързваща за нас при сключването на договора.

Дата…………………..				Подпис и печат………………………

Приложение № 3

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за участие в процедура по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП с предмет:

«Периодична доставка, монтаж (включва окабеляването и тръбните връзки), пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на климатична техника за нуждите  на СУ «Св. Климент Охридски»

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните ЦЕНОВИ условия:

|  | Вид на техниката | Характеристики | единична цена на брой, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвертор | Максимална отоплителна мощност – не по-малко от 3,8 кW; |  |
|  |  | Максимална охлаждаща мощност – не по-малко от 2,8 кW; |  |
|  |  | COP (W/W) не по-малък от 3,50 |  |
|  |  | Е.Е.R. (W/W) не по-малък от 3,15 |  |
|  |  | Енергиен клас А |  |
| 2. | Инвертор | Максимална отоплителна мощност – не по-малко от 4,7 кW; |  |
|  |  | Максимална охлаждаща мощност – не по-малко от 3,8 кW; |  |
|  |  | COP (W/W) не по-малък от 3,50 |  |
|  |  | Е.Е.R. (W/W) не по-малък от 3,15 |  |
|  |  | Да работят в режим отопление при температури под нула градуса |  |
|  |  | Енергиен клас А |  |
| 3. | Инвертор | Максимална отоплителна мощност – не по-малко от 6 кW; |  |
|  |  | Максимална охлаждаща мощност – не по-малко от 4,7 кW; |  |
|  |  | COP (W/W) не по-малък от 3,30 |  |
|  |  | Е.Е.R. (W/W) не по-малък от 2,70 |  |
|  |  | Да работят в режим отопление при температури под нула градуса |  |
|  |  | Енергиен клас А |  |

Обща стойност (1+2+3):

Дата…………………..				Подпис и печат………………………

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ПО ЧЛ.47. АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Долуподписаният /-ната/

| трите имена |
| --- |
| ЕГН |  |
| лична карта |  |
| постоянен адрес |  |
| в качеството ми на |  |
| длъжност |
| на |
| наименование на участника |

участник в процедура с предмет: «Периодична доставка, монтаж (включва окабеляването и тръбните връзки), пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на климатична техника за нуждите  на СУ «Св. Климент Охридски»

Д Е К Л А Р И Р А М:

- Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

- Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за:

а)	престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б)	подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в)	участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г)	престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д)	престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

- Представляваното от мен дружество:

а)	не е обявено в несъстоятелност;

б)	не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в)	не е в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

г)	няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено.

д) няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

- Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя (Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”) или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

- За мен лично и представляваното от мен юридическо лице не са налице обстоятелствата по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.

…......……………. г.				Декларатор: ….....……………………..............

(дата на подписване)							(подпис и печат)

Приложение № 6

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предлаганите климатици да отговарят на следните общи характеристики и технически изисквания:

|  | Вид на техниката | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инвертор | Максимална отоплителна мощност – не по-малко от 3,8 кW; |
|  |  | Максимална охлаждаща мощност – не по-малко от 2,8 кW; |
|  |  | COP (W/W) не по-малък от 3,50 |
|  |  | Е.Е.R. (W/W) не по-малък от 3,15 |
|  |  | Енергиен клас А |
| 2. | Инвертор | Максимална отоплителна мощност – не по-малко от 4,7 кW; |
|  |  | Максимална охлаждаща мощност – не по-малко от 3,8 кW; |
|  |  | COP (W/W) не по-малък от 3,50 |
|  |  | Е.Е.R. (W/W) не по-малък от 3,15 |
|  |  | Да работят в режим отопление при температури под нула градуса |
|  |  | Енергиен клас А |
| 3. | Инвертор | Максимална отоплителна мощност – не по-малко от 6 кW; |
|  |  | Максимална охлаждаща мощност – не по-малко от 4,7 кW; |
|  |  | COP (W/W) не по-малък от 3,30 |
|  |  | Е.Е.R. (W/W) не по-малък от 2,70 |
|  |  | Да работят в режим отопление при температури под нула градуса |
|  |  | Енергиен клас А |

Кандидатите следва да декларират, че предлаганата техника е нова.

Документ (декларация), че предложените въздушни кондиционери притежават СЕ Мark;

Декларация, че продуктите присъстват в сертификационния списък на Еurovent.

Декларация, че въздушните кондиционери работят с фреони R407C или R410A.

Декларация, че за периода на гаранционния срок кандидатите ще имат готовност от 48 часов срок за реакция.

Декларация от участника, че гарантира спазването на предписанията на производителя на съответната марка машини при извършването на монтажа, профилактиката и отстраняване на повреди.

Декларация за съответствие с директива 97/23/ЕС за уреди, работещи под налягане.

Декларация, че въздушните кондиционери работят с фреони R407C или R410A.

# Footnotes

Чл.47, ал.4 от ЗОП – „Изискванията на ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност-за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.; предишна т. 6, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012г.) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г. ; предишна т. 7, изм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.

копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

Когато участниците са юридически лица, изискването по т. 1 и т. 2 се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество – всеки съдружник, освен ако в дружествения договор не е предвидено управлението и представителството да се осъществяват от друго лице;

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници;

3.  при дружество с ограничена отговорност – управителите;

4. при еднолично дружество с ограничена отговорност – управителя, едноличен собственик на капитала, ако той управлява и представлява дружеството лично;

5. при акционерно дружество – изпълнителните членове на УС, СД – овластени да представляват дружеството, или всички членове на УС, СД – ако няма овластени членове;

6. при командитно дружество с акции – изпълнителните членове на СД;

7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника.

Обстоятелствата по т.4 и по т.5 се декларират от членовете на управителните и контролните органи на ЮЛ, включително и от временно изпълняващите тази длъжност и от прокуристите и търговските пълномощници.

"Cвързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.